|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik Nr 1.1 do SIWZ | |  |
| **FORMULARZ CENOWY PAKIET NR 1** | | | | | | | | |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Przedmiot** | **J.M** | **Ilość** | **Nazwa handlowa, nr katalogowy** | **Producent** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **Stawka podatku VAT** | **Wartość brutto** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Siatka lekka, miękka – polipropylen monofilamentowy – przeznaczona do leczenia niewydolności dna macicy mniejszej Grubość: 0,27mm Wymiary: 6x11cm | szt. | **100** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Siatka lekka, miękka – polipropylen monofilamentowy – przeznaczona do leczenia niewydolności dna macicy mniejszej Grubość: 0,27mm Wymiary: 8x15cm | szt. | **20** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Siatka lekka, miękka – polipropylen monofilamentowy – przeznaczona do leczenia niewydolności dna macicy mniejszej Grubość: 0,27mm Wymiary: 15x15cm | szt. | **10** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Siatka lekka, miękka – polipropylen monofilamentowy – przeznaczona do leczenia niewydolności dna macicy mniejszej Grubość: 0,27mm Wymiary: 30x30cm | szt. | **4** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Korek – materiał: propylen monofilamentowy . korek mały, średnica podstawy 3 cm | szt | **4** |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Korek – materiał: propylen monofilamentowy . korek mały, średnica podstawy 5 cm | szt | **4** |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Korek – materiał: propylen monofilamentowy . korek mały, średnica podstawy 7 cm | szt | **4** |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Siatka przeznaczona do wewnątrzotrzewnowej implantacji w leczeniu przepuklin brzusznych – włókno polipropylenowe monofilamentowe pokryte warstwa PTFE (politetrofluoroerylenem). Miękka dwuwarstwowa, kształt owalny 14x18cm | szt. | **4** |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Siatka Hermesh Light H 6- 10 x15 cm | szt | **5** |  |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM:** | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | …………………………………………… | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (data i podpis wykonawcy) | | |  |