|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Załącznik Nr 1.18 do SIWZ | |  |
| **FORMULARZ CENOWY PAKIET NR 18** | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Przedmiot** | **J.M** | **Ilość** | **Nazwa handlowa, nr katalogowy** | **Producent** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **Stawka podatku VAT** | **Wartość brutto** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Rękawice diagnostyczne, niesterylne, bezpudrowe, nitrylowe. 4 kolory w opakowaniu: żółty, różowy, zielony, pomarańczowy GRUBOŚĆ mankiet - 0,06mm, dłoń – 0,08mm, końce palców – 0,10mm DŁUGOŚĆ 240mm.Zgodne z EN 420:2010, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4 dyrektywa 89/686/EEC – kategoria III dyrektywa 93/42/EEC – klasa I AQL 1,5 ROZMIAR XS (5-6), S (6-7), M (7-8), L (8-9) Opakowanie 96 sztuk – Tutti-Frutti | op. | **1500** |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM:** | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | …………………………………………… | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (data i podpis wykonawcy) | |  |