OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – FORMULARZ CENOWY

Dzierżawa aparatu OCT

- Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa aparatu OCT, zwanego „dzierżawionym sprzętem” bądź „sprzętem medycznym”, dla potrzeb Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Wykonawca jest obowiązany dostarczyć Przedmiot Dzierżawy i wydać go Zamawiającemu nie później, niż do 5 dni kalendarzowych od daty podpisania niniejszej umowy. Wykonawca zapewni dostawę urządzenia na własny koszt i ryzyko do Fili SPL dla PW SPZOZ w Warszawie przy ul. Andersa 14 i 16,

- Podłączenie dzierżawionego sprzętu do zestawu komputerowego PC Low end TFT 24” i obecnie posiadanego oprogramowania HA-2 moduł przedniego odcinka oka,

- Dzierżawiony sprzęt posiada parametry nie gorsze jak dotychczas posiadany apaprat 3D OCT-1 Maestro (firma: TOPCON) z 2018 r.,

- Dzierżawione urządzenie posiada aktualny przegląd techniczny i wszelkie niezbędne pozwolenia do używania urządzenia w podmiocie medycznym,

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Przedmiot Dzierżawy wraz z instrukcją obsługi w języku polskim,

- Wykonawca na własny koszt przeprowadzi instalacje i uruchomienie Przedmiotu Dzierżawy oraz zapewni szkolenie personelu w zakresie obsługi eksploatacji, konserwacji Przedmiotu Dzierżawy potwierdzone zaświadczeniem, w terminie do 5 dni od uruchomienia Przedmiotu Dzierżawy, ze wskazaniem osób objętych szkoleniem.

- W przypadku zakupu aparatu OCT przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do skrócenia okresu dzierżawy urządzenia, bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego.

- Wymagania techniczne urządzenia:

  - analiza spektralna;

  - badanie OCT realizowane w pełni automatycznie poprzez wskazanie na monitorze LCD źrenicy oka;

  - automatyczne przejście z oka prawego na oko lewe;

  - elektrycznie regulowana wysokość podbródka;

  - możliwość wykonywania badania automatycznie i manualnie;

  - automatyczne naprowadzanie głowicy w trzech osiach (3D);

  - wbudowana kamera do wykonywania fotografii barwnej dna oka i przedniego odcinka 45 stopni i rozdzielczość 5 mln pikseli;

  - mapy grubości siatkówki i warstwy włóknień nerwowych, płaskie i 3D z możliwością nakładania na obraz dna oka;

- zainstalowanie sprzętu, podłączenie i sprawdzenie działania sprzętu medycznego,

- Pozostałe warunki świadczenia usług:

- Wykonawca jest zobowiązany wykonywać usługę terminowo i rzetelnie,

- dojazd Wykonawcy do Zamawiającego skalkulowany w cenę usługi.

- Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy w ramach oferowanej ceny dokonuje serwisowania, diagnostyki i wszelkich napraw oraz wymiany wszystkich części. Dokonuje również przeglądów technicznych (min. 1 raz w roku).

- W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać wartość dzierżawy sprzętu oraz nazwę handlową oferowanego aparatu OCT.