# ZAŁACZNIK NR 1

# FORMULARZ OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczna w Bydgoszczy, pn.: „Dostawa odczynników i  wzorców dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy” znak sprawy EZP.272.1.2022

  - WYKONAWCA

Nazwa i adres...................................................................................................................................

NIP/PESEL.................................................................. REGON........................................................

Reprezentowany przez.....................................................................................................................
 (należy podać imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Tel.......................................................

email:................................................................................................................................................

Informacja o przedsiębiorstwie1): mikroprzedsiębiorstwo / małe przedsiębiorstwo / średnie przedsiębiorstwo (należy podkreślić właściwą odpowiedź)

2. Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa odczynników i wzorców dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Bydgoszczy”, znak sprawy: ZP.272.1.2022., oferuję wykonanie zamówienia, wyszczególnionego co do rodzaju i liczby w Załączniku nr 2 za cenę:

Oferta na poszczególne części musi być wypełniona jak poniżej:

CZĘŚĆ nr …. 1) netto zł:.................. (słownie zł.......................................................................................) podatek VAT - .........% w kwocie .................... zł. (słownie zł:…...............................) brutto zł ..................(słownie zł:.....................................................................................) 2) niniejszym zobowiązuję się zrealizować zamówienie w terminie …………. Dni od dnia zgłoszenia zamówienia (w przypadku części 1-3 oraz 11-19 – dni roboczych, w przypadku pozostałych części – dni kalendarzowych)

3. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją warunków zamówienia (SWZ) oraz ogólnymi warunkami umowy i akceptuję wszystkie warunki w niej zawarte.

6. Oświadczam, że dane zawarte w załączonych do oferty oświadczeniach są aktualne na dzień składania ofert.

7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.2)

Osoba wyznaczona do kontaktu…………………………………………...

Osoba podpisująca umowę: ………………………………………………

…………………………. (miejscowość), dnia ………….……. r.

(podpis  osoby/ osób uprawnionej/ych do występowania  w imieniu Wykonawcy)

--------------------

      - Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.5.2003, str. 36):

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR;

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

      - W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego do-tyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosowniedoart.13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia następuje np. przez jego wykreślenie).

# ZAŁACZNIK NR 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

część 1

| l.p. | Produkt | Opis produktu | J.m. | Ilość | obszar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Alkohol etylowy skażony 70% | op. = 1l | op. | 7 | LF-S-H |
|  | Amoniak cz.d.a r-r 25% | op. = 1 l | op. | 1 | LF-S-H |
|  | Azotan sodu, cz.d.a | op. = 100g | op. | 1 | LF-S-H |
|  | Chlorek lantanu (III) | heptahydrat 98% do analizy, op. = 250g | op. | 1 | LF-S-H |
|  | Chlorek magnezu 6 hydrat cz.d.a. | op. = 100g | op. | 1 | LF-S-H |
|  | Chlorek żelaza (III) 6 hydrat cz.d.a. | op. = 500g | op. | 1 | LF-S-H |
|  | Chlorowodorek fenylohydrazyny cz.d.a. | op. = 100 g | op. | 1 | LF-S-H |
|  | Gliceryna bezwodna cz.d.a | cz.d.a, op. = 1000 ml | op. | 1 | LF-S-H |
|  | Heksacyjanożelazian potasu (III) | cz.d.a. op. = 100g | op. | 1 | LF-S-H |
|  | Jod r-r 0,1 mol/dm3 op 1 l | - | op. | 1 | LF-S-H |
|  | Kwas sulfanilowy, cz.d.a. | op. = 100 g | op. | 2 | LF-S-H |
|  | Kwas szczawiowy 2 hydrat cz.d.a. | op. = 500g | op. | 1 | LF-S-H |
|  | N-1-Naftylo,-etylenodwaminy dichlorowodorek | cz.d.a., op.=10g | op. | 1 | LF-S-H |
|  | Nadtlenek wodoru (perhydrol) 30% cz.d.a. | op.= 500 ml. | op. | 1 | LF-S-H |
|  | Octan cynku 2 hydrat cz.d.a | op.=1kg | op. | 1 | LF-S-H |
|  | Skrobia rozpuszczalna cz.d.a op. = 500g | - | op. | 1 | LF-S-H |
|  | Sodu arsenin cz.d.a. op. = 100 g | - | op. | 2 | LF-S-H |
|  | Triacetin 99%, op. = 100 ml | - | op. | 1 | LF-S-H |
|  | Węglan sodu bezwodny cz.d.a. | op. = 100g | op. | 1 | LF-S-H |
|  | Wodorotlenek sodu cz.d.a. | op.= 0,5kg | op. | 1 | LF-S-H |
|  | Amoniak 25% cz.d.a | op. = 1 l | op. | 2 | LF-S-R |
|  | Amonu molibdenian 4 hydrat czda | op. = 50 g | op. | 2 | LF-S-R |
|  | Azotan amonu cz.d.a | op. = 100 g | op. | 2 | LF-S-R |
|  | Chlorek baru 2 hydrat cz.d.a | op. = 100g | op. | 1 | LF-S-R |
|  | Chlorek itru | 6 hydrat, 99,9%, op. = 50 g | op. | 1 | LF-S-R |
|  | Chlorek strontu cz.d.a | 6 hydrat, op. = 100 g | op. | 1 | LF-S-R |
|  | Kwas szczawiowy 2 hydrat cz.d.a. | op. = 500g | op. | 1 | LF-S-R |
|  | Nadtlenek wodoru (perhydrol) 30% cz.d.a. | op.= 500 ml | op. | 4 | LF-S-R |
|  | Octan amonu bezwodny cz.d.a | op.=500g | op. | 1 | LF-S-R |
|  | Węglan sodu bezwodny cz.d.a. | op.=100g | op. | 1 | LF-S-R |
|  | Zieleń bromokrezolowa, wskaźnik, op. = 1g | - | op. | 1 | LF-S-R |
|  | 2-Metyloizoborneol | 10 mg/ml w metanolu, op. = ml | op. | 1 | LF-W-W |
|  | Azometyn - H | op. = 5 g | op. | 1 | LF-W-W |
|  | Azotan srebra cz.d.a. | op. = 100 g | op. | 1 | LF-W-W |
|  | Bromek potasu | do spektrometrii w podczerwieni, op.=100 g | op. | 1 | LF-W-W |
|  | Chlorek amonu cz.d.a. | op. = 500g | op. | 1 | LF-W-W |
|  | Chlorek cynawy uwodniony, cz.d.a | op. = 100 g | op. | 1 | LF-W-W |
|  | Chlorek kobaltowy uwodniony, cz.d.a. | op. = 25g | op. | 1 | LF-W-W |
|  | Chlorowodorek hydroksyloaminy, cz.d.a | op. = 1kg | op. | 1 | LF-W-W |
|  | Czerń eriochrmonowa T, wsk. , cz.d.a | op. = 10g | op. | 1 | LF-W-W |
|  | Di-sodu szczawian r-r 0,05mol/l | op. = 1000 ml | op. | 2 | LF-W-W |
|  | Disodu wersenian 0.01 mol/l | roztwór mianowany, op. = 1000 ml | op. | 6 | LF-W-W |
|  | Disodu wersenian 2 hydrat cz.d.a | op. = 200 g | op. | 1 | LF-W-W |
|  | Heksachloroplatynian potasu, IV, cz.d.a | op. = 10g | op. | 1 | LF-W-W |
|  | Jodek potasu cz.d.a | op. = 500 g | op. | 1 | LF-W-W |
|  | Kwas 1,3-dimetylobarbiturowy | cz.d.a., op. = 250 g | op. | 1 | LF-W-W |
|  | Kwas cytrynowy 1 hydrat cz.d.a. | op. = 250 g | op. | 1 | LF-W-W |
|  | Kwas L (+) askorbinowy cz.d.a. | op. = 100 g | op. | 1 | LF-W-W |
|  | Magnezu di-sodu wersenian | 4 hydr cz.d.a. op. = 100g | op. | 1 | LF-W-W |
|  | Modyfikator do kuwety grafitowej AAS | wodorofosforan amonu, op. = 50ml | op. | 1 | LF-W-W |
|  | Octan amonu bezwodny cz.d.a | op.= 500g | op. | 1 | LF-W-W |
|  | Podchloryn sodu -14% wolnego chloru | op.=1l | op. | 2 | LF-W-W |
|  | Potasu nadmanganian 0,02 mol/l | op. = 1000 ml | op. | 2 | LF-W-W |
|  | Sacharoza cz.d.a op.=500 g | - | op. | 1 | LF-W-W |
|  | Siarczan rtęci, cz.d.a | op. = 250g | op. | 1 | LF-W-W |
|  | Węglan sodu bezwodny cz.d.a. | op.=100g | op. | 1 | LF-W-W |
|  | Węglan wapnia, cz.d.a | op. = 1kg | op. | 1 | LF-W-W |
|  | Wodoroftalan potasu , cz.d.a poj. 100g | - | op. | 1 | LF-W-W |
|  | Wodorotlenek sodu cz.d.a. | op. = 0,5kg | op. | 3 | LF-W-W |
|  | Żelaza (II) siarczan 7 hydrat cz.d.a. | op. = 100g | op. | 1 | LF-W-W |
|  | Chlorek cyny (II) 2 hydrat cz.d.a | op. = 500 g | op. | 3 | LF-W-P |
|  | Cytrynian tri-sodu 2 hydrat cz.d.a. | op. = 500 g | op. | 4 | LF-W-P |
|  | Dietanoloamina >98% | CAS Number 111-42-2, op. = 500 g | op. | 4 | LF-W-P |
|  | N-decane | czystość >99%, op. = 100 ml. | op. | 1 | LF-W-P |
|  | Siarczan amonu | op = 1 kg, Czystość min. 99,5%, wolny od zanieczyszczeń metalami ciężkimi. | op. | 1 | LF-W-P |
|  | Siarczan magnezu bezwodny czda | op. = 500 g | op. | 13 | LF-W-P |
|  | Sodu siarczan bezwodny cz.d.a | op. = 250g | op. | 25 | LF-W-P |
|  | Sodu siarczan bezwodny cz.d.a | op.= 250 g Zawartość substancji min. 99,0%, Ważność min. 2 lata od daty dostarczenia. | op. | 2 | LF-W-P |
|  | Wodorocytrynian disodowy 1,5 hydrat | cz.d.a., op.= 250 g, | op. | 4 | LF-W-P |
|  | Alkohol izoamylowy cz.d.a | op. = 1l | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Amoniak 25% cz.d.a | op. = 1 l | op. | 2 | LF-W-F |
|  | Azotan amonu cz.d.a | op. = 100 g | op. | 2 | LF-S-R |
|  | Azotan magnezu 6 hydrat cz.d.a | op. = 500 g | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Azotan srebra cz.d.a. | op. = 100 g | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Błękit metylenowy wskaźnik | op. = 25 g | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Borowodorek sodu cz.d.a. | op. = 100g | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Bromek- nadbromek pirydyniowy do syntezy (PBPB) | op. = 50g, termin ważności co najmniej rok od dostawy, | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Chlorek cezu cz.d.a. | op. = 50g | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Chlorek cyny (II) 2 hydrat cz.d.a | op. = 500 g | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Chlorek Dansylu 5g | op. = 5 g, | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Chlorek lantanu (III) | heptahydrat 98% do analizy, op. = 250 g . | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Chlorek sodu, cz.d.a poj. 1 kg | - | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Cytrynian tri-sodu 2 hydrat cz.d.a. | op. = 500 g | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Dialdehyd o-ftalowy >97% 5g cas 643-79-8 | Ważność ok. 2 lat od daty dostarczenia. | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Dichlorometan do HPLC (stabilizowany amylenem) | op.=1 l. Ważność min. 2 lata od daty dostarczenia | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Disodu wersenian 2 hydrat cz.d.a | op. = 200 g | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Diwodorofosforan sodu 2 hydrat | op. = 250 g | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Fenoloftaleina 1% | roztwór wskaźnikowy, op. = 250ml | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Fenoloftaleina 2% | roztwór wskaźnikowy, op. = 250ml, | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Glikol polietylenowy 8000 | op.= 250 g Ważność min. 2 lata od daty dostarczenia. | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Glinu tlenek aktywowany, obojętny | op. 1 kg, obojętny wg Brockmanna. Ważność min. 2 lata od daty dostarczenia. | op. | 2 | LF-W-F |
|  | Jodek potasu cz.d.a | op.= 500 g | op. | 2 | LF-W-F |
|  | Karbaminian amonu 99% | op.=100 g Zawartość min. 99,0% , Ważność min. 2 lata od daty dostarczenia. | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Kwas borowy cz.d.a. | op.= 500 g | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Kwas metafosforowy cz.d.a, kawałki | op.= 500 g, (stabilizowany metafosforanem sodu). Ważność min. 3 lata od daty dostarczenia. | op. | 1 | LF-W-F |
|  | L-cysteina 99% | op.= 100 g, Grade: HIGH PURITY GRADE. Ważność min. 2 lata od daty dostarczenia | op. | 1 | LF-W-F |
|  | L-Prolina 99+% 25g | L-(-)proline (CAS 147-85-3), czystość HPLC >99%, opakowanie: plastikowy pojemnik 25g Producent: ACROS Organics | op. | 1 | LF-W-F |
|  | MCE – merkaptoetanol 99% | op.= 500 ml. | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Mrówczan sodu cz.d.a | op.= 1kg | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Nadtlenek wodoru (perhydrol) 30% cz.d.a. | op.= 500 ml | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Octan amonu bezwodny cz.d.a | op.= 500g | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Octan sodu bezwodny cz.d.a | op.= 1kg | op. | 1 | LF-W-F |
|  | PBS-sól fizjologiczna w tabletkach | op.= 100 tabletek. Roztwór soli buforowany fosforanem (PBS ) pH 7,4 (1 tabletka na 200 ml) | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Pięciotlenek wanadu cz.d.a. | op.= 100g | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Potasu siarczan cz.d.a | op.= 1 kg Zawartość min. 98,0%. Ważność min. 2 lata od daty dostarczenia | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Sacharoza cz.d.a op.=500 g | - | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Siarczan magnezu bezwodny 1kg | cz.d.a., op.= 1 kg, karta charakterystyki, świadectwo kontroli jakości, termin ważności 24 miesiące | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Siarczan miedzi (II) ,5 hydrat cz.d.a | op.= 500 g | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Skrobia rozpuszczalna cz.d.a op. = 500g |  | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Sodu tiosiarczan 0,1 mol/l roztwór mianowany | op.= 1 l. Stężenie molowe (20°C) c(Na2S2O3) = 0,1mol/l +/-2% . Ważność min. 2 lata od daty dostarczenia. | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Supelclean™ PSA SPE Bulk Packing | op.= 100 g . Ważność min. 2 lata od daty dostarczenia. | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Tlenek magnezu cz.d.a. | op.= 500g | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Węglan sodu bezwodny cz.d.a. | Mr=105,99g/mol, op.=100g | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Woda bromowa | op.= 100 ml, nasycony roztwór bromu w wodzie ok. 4%, termin ważności co najmniej 12 miesięcy od dostarczenia | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Wodorocytrynian disodowy 1,5- hydrat | op.= 500g, termin ważności 24 miesiące | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Wodorotlenek sodu cz.d.a. | op.= 0,5 kg | op. | 7 | LF-W-F |
|  | Wodorowęglan sodu cz.d.a | op.= 250g | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Wskaźnik Taschiro | op.= 250ml | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Alkohol etylowy 96% cz.d.a. | Mr=46,07g/mol, op=500ml | op. | 15 | LM-W |
|  | Alkohol etylowy absolutny 99,8% cz.d.a. | op.=500ml | op. | 2 | LM-W |
|  | Disodu wodorofosforan 2 hydrat cz.d.a | op=250 g. | op. | 1 | LM-W |
|  | Chlorek potasu cz.d.a | op=500 g | op. | 1 | LM-W |
|  | Disodu wersenian 2 hydrat cz.d.a | op=200 g | op. | 1 | LM-W |
|  | Kwas borowy cz.d.a. | op=500 g, | op. | 1 | LM-W |
|  | Diwodorofosforan potasu | potasu fosforan 1-zasadowy, cz.d.a. op. = 500g, | op. | 1 | LM-W |
|  | Chlorek sodu cz.d.a op=250g | Mr=58,44g/mol, | op. | 1 | LM-W |
|  | Potasu tiosiarczan | cz.d.a., op=100g, | op. | 1 | LM-W |
|  | Tiosiarczan sodu 5 hydrat | cz.d.a. ASC op.=250g. | op. | 1 | LM-W |
|  | Glicyna cz.d.a. | bezodna czda, Mr=92, 10g/mol, op= 100 ml. | op. | 1 | LM-W |

część 2

| l.p. | Produkt | Opis produktu | J.m. | Ilość | obszar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2-Propanol czystość gradientowa do chromatografi | do chromatografi cieczowej LiChrosolv do HPLC, op.=1l. | op. | 1 | LF-S-H |
|  | Alkohol etylowy 96% cz.d.a | op.=500ml | op. | 4 | LF-S-H |
|  | Alkohol etylowy absolutny 99,80% cz.d.a | op.=500ml | op. | 12 | LF-S-H |
|  | Alkohol etylowy 96% cz.d.a | op.=500ml | op. | 10 | LF-S-R |
|  | Aceton do chromatografii gazowej MS | op.= 1L, Certyfikat jakości oraz karta charakterystyki. Ważność produktu co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia. | op. | 4 | LF-W-P |
|  | Acetonitryl czystość hyper do chromatografii | cieczowej (LC/MS). Czystość ≥ 99,9%. op. 2,5 dm3. | op. | 12 | LF-W-P |
|  | Izooktan cz.d.a | op.=1l. | op. | 2 | LF-W-P |
|  | Izopropanol (2-Propanol) for LC-MS | op.= 2,5 L, 2-Propanol ≥99.9% . Ważność min. 2 lata od daty dostarczenia. | op. | 4 | LF-W-P |
|  | Metanol do LC/MS | metanol hypergrade for LC-MS LiChrosolv® ≥ 99.9 %, op. 2,5l | op. | 55 | LF-W-P |
|  | Octan etylu do chromatografii cieczowej LiChrosolv | do chromatografii cieczowej, op.=2.5l | op. | 1 | LF-W-P |
|  | Toluen do chromatografii gazowej MS | op.=1l, Ważność produktu co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia. | op. | 4 | LF-W-P |
|  | Acetonitryl do HPLC - SUPER GRADIENT | op.= 2,5 l. Zawartość min. 99,9% . Ważność minimum 2 lata od daty dostarczenia | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Acetyloaceton cz.d.a ,odcz. FP | op.=250 ml. | op. | 15 | LF-W-F |
|  | Alkohol etylowy 96% cz.d.a | Mr=46,07g/mol, op.=500ml | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Butan-2-on (MEK)≥99.5% (GC) czda 1l | odczynnik o czystości GC, czda, ACS | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Cykloheksan do HPLC | op.= 2,5 l. Zawartość min. 99,5% . Ważność minimum 2 lata od daty dostarczenia. | op. | 6 | LF-W-F |
|  | Disiarczek węgla CS2 o niskiej zaw. benzenu 99,9% | op. = 1 l | op. | 8 | LF-W-F |
|  | Eter dietylowy bezwodny | op.= 1 l, stabilizowany 7 ppm BHT Zawartość min. 99,5%. Ważność minimum 2 lata od daty dostarczenia. | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Eter naftowy do analizy pestycydów | op.= 2,5 l Eter naftowy t. w. 40-60 C do analizy pozostałości pestycydów. Ważność minimum 2 lata od daty dostarczenia | op. | 2 | LF-W-F |
|  | Eter naftowy t.w.40-60st.C cz.d.a | op.=1l | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Etylu octan do HPLC | op.=1 l. Ważność minimum 2 lata od daty dostarczenia | op. | 30 | LF-W-F |
|  | Izooktan cz.d.a | op.=1l. | op. | 2 | LF-W-F |
|  | Izopropanol (2-propanol) | for LC-MS, op. 2,5l , >99.9%. | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Metanol do HPLC - Gradient Grade | op.= 2,5 l. Zawartość min. 99,8% . Ważność minimum 2 lata od daty dostarczenia | op. | 1 | LF-W-F |
|  | N-Heksan 95% do HPLC | op.= 1 l. Ważność minimum 2 lata od daty dostarczenia. | op. | 4 | LF-W-F |
|  | Tetrahydrofuran do HPLC | op.= 1 l. . Ważność minimum 2 lata od daty dostarczenia | op. | 12 | LF-W-F |
|  | Izopropanol cz. d. a. | op.=1l | op. | 1 | LF-W-F |
|  | 1-Butanol cz.d.a | op.=1l | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Chloroform cz.d.a | op.=1l | op. | 1 | LF-W-F |

część 3

| l.p. | Produkt | Opis produktu | J.m. | Ilość | obszar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kwas azotowy 65% cz.d.a. | określenie niepewności stężenia, zawartość Fe max 0,0001%, gwint butli pasujący do dozowników Dispensette III | op. | 3 | LF-S-H |
|  | Kwas siarkowy minimum 95% cz.d.a. | op.=1l, 2 lata-min.okres ważności, | op. | 1 | LF-S-H |
|  | kwas solny 35-38% cz.d.a | op.=1l, 2 lata-min.okres ważności, | op. | 2 | LF-S-H |
|  | Kwas azotowy 65% cz.d.a. | określenie niepewności stężenia, zawartość Fe max 0,0001%, gwint butli pasujący do dozowników Dispensette III, op.=1l | op. | 10 | LF-S-R |
|  | Kwas siarkowy minimum 95% cz.d.a. | op.=1l | op. | 1 | LF-S-R |
|  | Kwas solny 35-38% cz.d.a | op.=1l | op. | 1 | LF-S-R |
|  | Kwas metanosulfonowy | MSA, op.=250 ml | op. | 1 | LF-W-W |
|  | Kwas octowy 99.50% cz.d.a. | op.=1l | op. | 2 | LF-W-W |
|  | Kwas ortofosforowy 85% cz.d.a. | op.=1l | op. | 1 | LF-W-W |
|  | Kwas siarkowy minimum 95% cz.d.a. | op.=1l | op. | 2 | LF-W-W |
|  | Kwas solny 0,1 mol/l (0,1 N) r-r mianowany | op. =1 l. Stężenie molowe (20°C) c(HCl) = 0,1mol/ l+/-0,2%. | op. | 1 | LF-W-W |
|  | Kwas mrówkowy do LC/MS | op.=50 ml | op. | 1 | LF-W-P |
|  | Kwas solny stężony | op.=1L, ≥37%, Ważność minimum 2 lata od daty dostarczenia. | op. | 20 | LF-W-P |
|  | Kwas azotowy 65% cz.d.a. | określenie niepewności stężenia, zawartość Fe max 0,0001%, gwint butli pasujący do dozowników Dispensette III | op. | 4 | LF-W-F |
|  | Kwas mrówkowy do LC/MS | op.= 50 ml | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Kwas nadchlorowy 60 % cz.d.a. | op.= 1 litr | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Kwas octowy 80% cz.d.a. | op.= 1l | op. | 2 | LF-W-F |
|  | Kwas octowy 99.50% cz.d.a. | op.= 1l | op. | 2 | LF-W-F |
|  | Kwas ortofosforowy 85% cz.d.a. | op.= 1l | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Kwas siarkowy minimum 95% cz.d.a. | op.= 1l, określenie niepewności stężenia | op. | 6 | LF-W-F |
|  | Kwas solny 0,1 mol/l (0,1 N) r-r mianowany | op.= 1 l. Stężenie molowe (20°C) c(HCl) = 0,1mol/ l+/-0,2%. Ważność minimum 2 lata od daty dostarczenia. | op. | 5 | LF-W-F |
|  | kwas solny 35-38% cz.d.a | op.= 1l ,2 lata-min.okres ważności | op. | 10 | LF-W-F |

część 4

| l.p. | Produkt | Opis produktu | J.m. | Ilość | obszar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wzorzec NOx | stężenie 1g/dm3, poj. 10 ml, świadectwo wzorcowania wydane przez laboratorium akredytowane zgodne z PN-EN ISO 17034 | op. | 2 | LF-S-H |
|  | Materiał referencyjny dla metali Waste Water | L.2.SPS-WW2, zestaw (6x50 ml) | op. | 1 | LF-W-W |
|  | Wzorzec barwy 500 mg Pt/l | op.=200ml | op. | 1 | LF-W-W |
|  | Wzorzec mętności 1 NTU | op.=100 ml | op. | 1 | LF-W-W |
|  | Wzorzec TOC(ogólny węgiel organiczny)100 mg/l | op.=250ml, termin ważności wzorca 20 miesięcy od daty dostarczenia | op. | 1 | LF-W-W |
|  | Wzorzec twardości 3,57 mmol/l | op.=100 ml, termin ważności wzorca 11 miesięcy od daty dostarczenia | op. | 1 | LF-W-W |
|  | Wzorzec twardości ogólnej wody 10 mmol/l CaCO3 | op.=100 ml, termin ważności wzorca 11 miesięcy od daty dostarczenia | op. | 1 | LF-W-W |

część 5

| l.p. | Produkt | Opis produktu | J.m. | Ilość | obszar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wzorzec bromianów 1000 mg/l | op.=125 ml | op. | 2 | LF-W-W |
|  | Wzorzec chloranów 1000 mg/l | op.=125 ml | op. | 2 | LF-W-W |
|  | Wzorzec chlorynów 1g/l | op.=125 ml | op. | 2 | LF-W-W |

część 6

| l.p. | Produkt | Opis produktu | J.m. | Ilość | obszar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wzorzec Anionów - Roztwór wzorcowy anionów | 7 związków: Fluorki - 20 mg/L, Chlorki - 100 mg/L, Azotyny - 10 mg/L, Azotany - 20 mg/L, Fosforany - 20 mg/L, Siarczany - 100 mg/L, Bromki - 10 mg/L. op.=250ml | op. | 1 | LF-W-W |
|  | Wzorzec Kationów - Roztwór wzorcowy kationów | 5 związków: Sód - 400 mg/L, Jon amonowy - 20 mg/L, Potas - 500 mg/L, Magnez - 500 mg/L, Wapń - 1000 mg/L . op.=250ml | op. | 1 | LF-W-W |

część 7

Wszystkie wzorce z pakietu 7 mają być przeznaczone do techniki ASA, matryca HNO3

| l.p. | Produkt | Opis produktu | J.m. | Ilość | obszar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wzorzec cyny | 10000 µg/ml w HNO3, poj. 100 ml, świadectwo wzorcowania wydane przez laboratorium akredytowane zgodne z PN-EN ISO/IEC 17025 i PN-EN ISO 17034; termin ważności minimalnie 3 lata | op. | 1 | LF-S-H |
|  | Wzorzec sodu Na w rozc. HNO3 1000µg/ml, op.=100ml | karta charakterystyki, świadectwo wzorcowania z określeniem niepewności stężenia przez laboratorium akredytowane w systemie PN-EN ISO/IEC 17025 i PN-EN ISO 17034; termin ważności minimalnie 3 lata | op. | 1 | LF-S-H |
|  | Wzorzec żelaza | 10000 µg/ml w HNO3, poj. 100 ml, karta charakterystyki, świadectwo wzorcowania z określeniem niepewności stężenia przez laboratorium akredytowane w systemie PN-EN ISO/IEC 17025 i PN-EN ISO 17034; termin ważności minimalnie 3 lata. | op. | 1 | LF-W-W |
|  | Antymon 1g/l min. 3 lata ważności | op.=100ml | op. | 1 | LF-W-W |
|  | Arsen 1g/l min. 3 lata ważności | op.=100ml | op. | 2 | LF-W-W |
|  | Bor 1g/l min. 3 lata ważności | op.=100ml | op. | 1 | LF-W-W |
|  | Mangan 1g/l min. 3 lata ważności | op.=100 ml | op. | 2 | LF-W-W |
|  | Miedź 1g/l min. 3 lata ważności | op.=100ml | op. | 1 | LF-W-W |
|  | Ołów 1g/l min. 3 lata ważności | op.=100ml | op. | 1 | LF-W-W |
|  | Rtęć 1g/l min. 3 lata ważności | op.=100ml | op. | 1 | LF-W-W |
|  | Selen 1g/l min. 3 lata ważności | op.=100ml | op. | 1 | LF-W-W |
|  | Wzorzec kadmu 1g/l | op.=100ml | op. | 2 | LF-W-W |
|  | Wzorzec żelaza 1g/l | poj. 100 ml | op. | 2 | LF-W-F |
|  | Potassium Standard | 10 000 µg/ml, op.= 100 ml, wzorzec w 5% HNO3 | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Sodium Standard | 10 000 µg/ml, op.= 100 ml, wzorzec w 5% HNO3 | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Wzorzec wapnia | 10 000 µg/ml, op. 100 ml, wzorzec w 5% HNO3 | op. | 1 | LF-S-H |

część 8

| l.p. | Produkt | Opis produktu | J.m. | Ilość | obszar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wzorzec konduktometryczny 10 uS/cm | op.=500ml | op. | 1 | LF-W-W |
|  | Wzorzec konduktometryczny 100 uS/cm | op.= 500 ml | op. | 1 | LF-W-W |
|  | Wzorzec konduktometryczny 720 uS/cm | op.=250 ml | op. | 1 | LF-W-W |
|  | Wzorzec pH 10,00 (25oC) | dokładność ±0,01, op.=500 ml | op. | 1 | LF-W-W |
|  | Wzorzec pH 10,00 (25oC) | dokładność ±0,01, op.=500 ml | op. | 1 | LF-W-W |
|  | Wzorzec pH 4,01 | op.=500 ml | op. | 2 | LF-W-W |
|  | Wzorzec pH 7,00 (25oC) | dokładność ±0,01, op.=1000ml | op. | 1 | LF-W-W |
|  | Wzorzec pH 7,00 (25oC) | dokładność ±0,01, op.=1000ml | op. | 2 | LF-W-W |
|  | Wzorzec pH 9,00 (25oC) | dokładność ±0,01, op.=1000ml | op. | 3 | LF-W-W |

część 9

| l.p. | Produkt | Opis produktu | J.m. | Ilość | obszar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wzorzec Ergocornine 100 µg/ml -Dried down standard | op.= 0,5 mg (5 ml). Wzorzec do chromatografii cieczowej z certyfikatem laboratorium akredytowanego wg ISO/IEC 17025 lub wyprodukowanego zgodnie z wytycznymi ISO 17034 wraz z podaną niepewnością i kartą charakterystyki. Ważność wzorca co najmniej 2 lata od daty dostarczenia (po rozpuszczeniu min. 8 tygodni). | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Wzorzec Ergocorninine 25 µg/ml-Dried down standard | op.= 0,125 mg (5 ml) Wzorzec do chromatografii cieczowej z certyfikatem laboratorium akredytowanego wg ISO/IEC 17025 lub wyprodukowanego zgodnie z wytycznymi ISO 17034 wraz z podaną niepewnością i kartą charakterystyki. Ważność wzorca co najmniej 2 lata od daty dostarczenia (po rozpuszczeniu min. 8 tygodni). | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Wzorzec Ergocristine 100 µg/ml-Dried down standard | op.= 0,5 mg (5 ml) Wzorzec do chromatografii cieczowej z certyfikatem laboratorium akredytowanego wg ISO/IEC 17025 lub wyprodukowanego zgodnie z wytycznymi ISO 17034 wraz z podaną niepewnością i kartą charakterystyki. Ważność wzorca co najmniej 2 lata od daty dostarczenia (po rozpuszczeniu min. 8 tygodni). | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Wzorzec Ergocristinine 25µg/ml-Dried down standard | op.= 0,125 mg (5 ml) Wzorzec do chromatografii cieczowej z certyfikatem laboratorium akredytowanego wg ISO/IEC 17025 lub wyprodukowanego zgodnie z wytycznymi ISO 17034 wraz z podaną niepewnością i kartą charakterystyki. Ważność wzorca co najmniej 2 lata od daty dostarczenia (po rozpuszczeniu min. 8 tygodni). | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Wzorzec Ergocryptine 100 µg/ml-Dried down standard | op.= 0,5 mg (5 ml) Wzorzec do chromatografii cieczowej z certyfikatem laboratorium akredytowanego wg ISO/IEC 17025 lub wyprodukowanego zgodnie z wytycznymi ISO Guide 34 wraz z podaną niepewnością i kartą charakterystyki. Ważność wzorca co najmniej 2 lata od daty dostarczenia (po rozpuszczeniu min. 8 tygodni) | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Wzorzec Ergocryptinine 25µg/ml-Dried down standard | op.= 0,125 mg (5 ml) Wzorzec do chromatografii cieczowej z certyfikatem laboratorium akredytowanego wg ISO/IEC 17025 lub wyprodukowanego zgodnie z wytycznymi ISO Guide 34 wraz z podaną niepewnością i kartą charakterystyki. Ważność wzorca co najmniej 2 lata od daty dostarczenia (po rozpuszczeniu min. 8 tygodni). | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Wzorzec Ergometrine 100 µg/ml-Dried down standard | op.= 0,5 mg (5 ml) Wzorzec do chromatografii cieczowej z certyfikatem laboratorium akredytowanego wg ISO/IEC 17025 lub wyprodukowanego zgodnie z wytycznymi ISO Guide 34 wraz z podaną niepewnością i kartą charakterystyki. Ważność wzorca co najmniej 2 lata od daty dostarczenia (po rozpuszczeniu min. 8 tygodni). | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Wzorzec Ergometrinine 25 µg/ml-Dried down standard | op.= 0,125 mg (5 ml) Wzorzec do chromatografii cieczowej z certyfikatem laboratorium akredytowanego wg ISO/IEC 17025 lub wyprodukowanego zgodnie z wytycznymi ISO Guide 34 wraz z podaną niepewnością i kartą charakterystyki. Ważność wzorca co najmniej 2 lata od daty dostarczenia (po rozpuszczeniu min. 8 tygodni). | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Wzorzec Ergosine 100 µg/ml-Dried down standard | op.= 0,5 mg (5 ml) Wzorzec do chromatografii cieczowej z certyfikatem laboratorium akredytowanego wg ISO/IEC 17025 lub wyprodukowanego zgodnie z wytycznymi ISO Guide 34 wraz z podaną niepewnością i kartą charakterystyki. Ważność wzorca co najmniej 2 lata od daty dostarczenia (po rozpuszczeniu min. 8 tygodni) | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Wzorzec Ergosinine 25 µg/ml - Dried down standard | op.= 0,125 mg (5 ml) Wzorzec do chromatografii cieczowej z certyfikatem laboratorium akredytowanego wg ISO/IEC 17025 lub wyprodukowanego zgodnie z wytycznymi ISO Guide 34 wraz z podaną niepewnością i kartą charakterystyki. Ważność wzorca co najmniej 2 lata od daty dostarczenia (po rozpuszczeniu min. 8 tygodni). | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Wzorzec Ergotamine 100 µg/ml-Dried down standard | op.= 0,5 mg (5 ml) Wzorzec do chromatografii cieczowej z certyfikatem laboratorium akredytowanego wg ISO/IEC 17025 lub wyprodukowanego zgodnie z wytycznymi ISO Guide 34 wraz z podaną niepewnością i kartą charakterystyki. Ważność wzorca co najmniej 2 lata od daty dostarczenia (po rozpuszczeniu min. 8 tygodni) | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Wzorzec Ergotaminine 25 µg/ml-Dried down standard | op.= 0,125 mg (5 ml) Wzorzec do chromatografii cieczowej z certyfikatem laboratorium akredytowanego wg ISO/IEC 17025 lub wyprodukowanego zgodnie z wytycznymi ISO Guide 34 wraz z podaną niepewnością i kartą charakterystyki. Ważność wzorca co najmniej 2 lata od daty dostarczenia (po rozpuszczeniu min. 8 tygodni). | op. | 1 | LF-W-F |

część 10

| l.p. | Produkt | Opis produktu | J.m. | Ilość | obszar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Diaminoheptan-1,7 | Opakowanie - butelka szklana 5 g. Czystość min. 98%. CAS 646-19-5 | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Dihydrochlorek histaminy 5g | Histamine Dihydrochloride >=99%, opakowanie 5g, nr CAS 56-92-8 | op. | 1 | LF-W-F |
|  | VOC Mixture DWM-588 | op = 1 ml, termin ważności wzorca 20 miesięcy od daty dostarczenia. | op. | 1 | LF-W-F |
|  | WWA (16 związków) | op. =1 ml. Acenaphthene. 100 μg/mL, Chrysene 10 μg/mL,Acenaphthylene 100 μg/mL, Dibenzo(a,h)anthracene 10 μg/mL,Anthracene 100 μg/mL Fluoranthene 10 μg/mL, Benzo(a)anthracene 10 μg/mL Fluorene 100 μg/mL, Benzo(b)fluoranthene 10 μg/mL, Indeno(1,2,3-cd)pyrene 10 μg/mL, Benzo(k)fluoranthene 5 μg/mL Naphthalene 100 μg/mL,Benzo(ghi)perylene 10 μg/mL, Phenanthrene 100 μg/mL, Benzo(a)pyrene 10 μg/mL, Pyrene 10 μg/mL. Certyfikat zgodności i świadectwo badania zgodnie z ISO 17034 | op. | 1 | LF-W-F |
|  | WWA PAH-Mix 9 10 ug/ml | op. =5 x 1 ml, nr katalogowy DRE-LS20950009AL, mix 16 WWA Acenaften, Acenaftylen, Antracen, Benzo/a/antracen, Benzo/b/fluoranten, Benzo/ghi/perylen, Benzo/a/piren, chryzen, dibenzo/ah/antracen, fluoranten, fluoren, indeno/123cd/piren, naftalen, fenantren, piren po 10 ug/ml | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Wz 2-Metylofuran-d6 | op.= 10 mg. subst. czysta nr kat. TRC-M305444-10MG, certyfikat laboratorium akredytowanego wg ISO/IEC 17034 wraz z podaną niepewnością i kartą charakterystyki. | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Wz GC 1,2,3-TRIMETYLOBENZEN cas 526-73-8 ok.100% | op.= 250mg, karta charakterystyki, świadectwo wzorcowania z określeniem niepewności stężenia zgodnie z ISO 17034 przez laboratorium akredytowane w systemie PN-EN ISO/IEC 17025 , min. roczny okres ważności wzorca. | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Wz GC 1,3,5-TRIMETYLOBENZEN cas 108-67-8 ok.100% | op.= 250 ml, karta charakterystyki, świadectwo wzorcowania z określeniem niepewności stężenia zgodne z ISO 17034 przez laboratorium akredytowane, min. roczny okres ważności wzorca. | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Wz GC ACETON ok100%, cas 67-64-1, op.=5ml | świadectwo wzorcowania z określeniem niepewności stężenia przez laboratorium akredytowane w systemie PN-EN ISO/IEC 17025 , min. roczny okres ważności wzorca. | op. | 1 | LF-W-F |
|  | WZ GC BENZEN ok.100% cas 71-43-2 | op.= 5 ml, karta charakterystyki, świadectwo wzorcowania z określeniem niepewności stężenia przez laboratorium akredytowane w systemie PN-EN ISO/IEC 17025, min. roczny okres ważności wzorca. | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Wz GC ETYLOBENZEN cas 100-41-4 ok.100%, op.=5ml | karta charakterystyki, świadectwo wzorcowania z określeniem niepewności stężenia, min. roczny okres ważności wzorca. | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Wz GC metanol cas 67-56-1 ok.100% | op.= 5ml, karta charakterystyki, świadectwo wzorcowania z określeniem niepewności stężenia przez laboratorium akredytowane w systemie PN-EN ISO/IEC 17025, minimalnie roczny okres ważności wzorca. | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Wzorzec 2-Methylfuran 10G | czystość min. 98%. Wzorzec do chromatografii gazowej .Ważność wzorca co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia. | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Wzorzec 3-Methylfuran-500MG | czystość min. 98% Wzorzec do chromatografii gazowej. Ważność wzorca co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia. | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Wzorzec Aflatoksyny M1 0,5 µg/ml w acetonitrylu | op.= 5 ml. Wzorzec do chromatografii cieczowej z certyfikatem laboratorium akredytowanego wg ISO/IEC 17025 lub wyprodukowanego zgodnie z wytycznymi ISO 17034 wraz z podaną niepewnością i kartą charakterystyki. Ważność wzorca co najmniej 1 rok od daty dostarczenia. | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Wzorzec chromatograf. GC izopropanol | cas 67-63-0 ok. 100%, op.=1ml,karta charakterystyki, świadectwo wzorcowania z określeniem niepewności stężenia przez laboratorium akredytowane w stystemie PN-EN ISO/IEC 17025 , min. roczny okres ważności wzorca. | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Wzorzec chromatograf. GC m-ksylen | cas 108-38-3 op.= 1ml, ok. 100%, karta charakterystyki, świadectwo wzorcowania z określeniem niepewności stężenia przez laboratorium akredytowane, min. roczny okres ważności wzorca. | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Wzorzec chromatograf. GC o-ksylen | cas 95-47-6 ok. 100%, karta charakterystyki, świadectwo wzorcowania z określeniem niepewności stężenia przez laboratorium akredytowane w stystemie PN-EN ISO/IEC 17025 , min. roczny okres ważności wzorca. | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Wzorzec chromatograf. GC p-ksylen | cas 106-42-3 ok. 100%, op.=1g,karta charakterystyki, świadectwo wzorcowania z określeniem niepewności stężenia przez laboratorium akredytowane w stystemie PN-EN ISO/IEC 17025 , min. roczny okres ważności wzorca. | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Wzorzec chromatograficzny GC 1,2,4-trimetylobenzen | (pseudokumen) cas 95-63-6,ok.100%,op.=100mg,karta charakterystyki,św.wzorcowania z określeniem niepewności stężenia przez lab.akredytowane w systemie PN-EN ISO/IEC 17025 ,min.roczny okres ważności wzorca. | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Wzorzec cytryniny 100 µg/ml w acetonitrylu | "Wzorzec cytryniny 100 µg/ml w acetonitrylu op.= 1 ml. Wzorzec do chromatografii cieczowej z certyfikatem laboratorium akredytowanego wg ISO/IEC 17025 lub wyprodukowanego zgodnie z wytycznymi ISO Guide 34 wraz z podaną niepewnością i kartą charakterystyki. Ważność wzorca co najmniej 1 rok od daty dostarczenia." | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Wzorzec d4 Furan | Furan d4 1g >=98% atom D4, >=99% czystości GC. CAS:6142-90-1, 1000 mg/l in methanol. | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Wzorzec Deoxynivalenolu 100 µg/ml w acetonitrylu | op.= 5 ml. Wzorzec do chromatografii cieczowej z certyfikatem laboratorium akredytowanego wg ISO/IEC 17025 lub wyprodukowanego zgodnie z wytycznymi ISO Guide 34 wraz z podaną niepewnością i kartą charakterystyki. Ważność wzorca co najmniej 1 rok od daty dostarczenia. | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Wzorzec EPA 524.2 | op.= 1 ml. GC ISTD. 2000µg/ml każdego ze składników: 4-Bromofluorobenzen, 1,2-Dichlorobenzen-d4, fluorobenzen | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Wzorzec Furan | op.= 1 g, czystość 99,9%. Certyfikat laboratorium akredytowanego wg ISO/IEC 17025 lub wyprodukowanego zgodnie z wytycznymi ISO Guide 34 wraz z podaną niepewnością i kartą charakterystyki | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Wzorzec GC tlenek etylenu 2000 ug/ml w CH2CL2 | CAS 75-21-8, świadectwo wzorcowania z określeniem niepewności stężenia przez laboratorium akredytowane w systemie jakości PN-EN 17034 lub ISO Guide 34, min. roczny okres ważności wzorca | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Wzorzec jodan potasu | op. 250 ml Rozpuszczalnik woda. Stężenie 1000 µg/ml. Certyfikat laboratorium akredytowanego wg ISO/IEC 17025 lub wyprodukowanego zgodnie z wytycznymi ISO Guide 34 wraz z podaną niepewnością i kartą charakterystyki. Ważność wzorca minimum 2 lata od daty dostarczenia. | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Wzorzec magnezu | op.= 125 ml Rozpuszczalnik 2% kwas azotowy. Stężenie 10 000 µg/ml. Certyfikat laboratorium akredytowanego wg ISO/IEC 17025 lub wyprodukowanego zgodnie z wytycznymi ISO ISO 17034 wraz z podaną niepewnością i kartą charakterystyki. Ważność wzorca minimum 3 lata od daty dostarczenia. | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Wzorzec mieszaniny 4 WWA | op.= 5 ml. Stężenie: 10 µg/ml. Mieszanina zawierająca: benzo/a/piren, benzo/a/antracen, chryzen, benzo/b/fluoranten, Wzorzec do chromatografii cieczowej z certyfikatem laboratorium akredytowanego wg ISO/IEC 17025 lub wyprodukowanego zgodnie z wytycznymi ISO 17034 wraz z podaną niepewnością i kartą charakterystyki. Ważność wzorca co najmniej 1 rok od daty dostarczenia. | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Wzorzec mieszaniny Aflatoksyn B1, B2, G1, G2 | op.= 5 ml Rozpuszczalnik acetonitryl. Stężenie: Aflatoksyna B1,G1 2 µg/ml, B2,G2 0,5 µg/ml. Wzorzec do chromatografii cieczowej z certyfikatem laboratorium akredytowanego wg ISO/IEC 17025 lub wyprodukowanego zgodnie z wytycznymi ISO17034 wraz z podaną niepewnością i kartą charakterystyki. | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Wzorzec mieszaniny fumonizyn B1 i B2 | op.= 5 ml. Rozpuszczalnik acetonitryl/woda. (1:1) Stężenie: Fumonizyna B1 50 µg/ml, Fumonizyna B2 50 µg/ml. Wzorzec do chromatografii cieczowej z certyfikatem laboratorium akredytowanego wg ISO/IEC 17025 lub wyprodukowanego zgodnie z wytycznymi ISO17034 wraz z podaną niepewnością i kartą charakterystyki. Ważność wzorca co najmniej 1 rok od daty dostarczenia. | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Wzorzec Ochratoksyny A 10 µg/ml w acetonitrylu | op.= 2 ml. Wzorzec do chromatografii cieczowej z certyfikatem laboratorium akredytowanego wg ISO/IEC 17025 wyprodukowany zgodnie z wytycznymi ISO 17034, wraz z podaną niepewnością i kartą charakterystyki. Ważność wzorca co najmniej 1 rok od daty dostarczenia. | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Wzorzec PENTAFLUOROBENZEN 2000 ug/ml | op.=1 ml. | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Wzorzec Witamina D2 | op.= 500mg, Ergocaliciferol.Wzorzec do chromatografii cieczowej z certyfikatem laboratorium akredytowanego wg ISO/IEC 17025 lub wyprodukowanego zgodnie z wytycznymi ISO 17034 wraz z podaną niepewnością i kartą charakterystyki. | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Wzorzec Witamina D3 | op.= 100mg, Cholekacyferol.Wzorzec do chromatografii cieczowej z certyfikatem laboratorium akredytowanego wg ISO/IEC 17025 lub wyprodukowanego zgodnie z wytycznymi ISO 17034 wraz z podaną niepewnością i kartą charakterystyki. | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Wzorzec witaminy C | op.= 250 mg, L-(+)-Ascorbic Acid (Witamina C) Czystość 98,9 % Wzorzec do chromatografii cieczowej z certyfikatem laboratorium akredytowanego wg ISO/IEC 17025 lub wyprodukowanego zgodnie z wytycznymi ISO 17034 wraz z podaną niepewnością i kartą charakterystyki. Ważność wzorca co najmniej 1 rok od daty dostarczenia | op. | 1 | LF-W-F |
|  | Wzorzec Zearalenononu 100 µg/ml w acetonitrylu | op.= 5 ml. Wzorzec do chromatografii cieczowej z certyfikatem laboratorium akredytowanego wg ISO/IEC 17025 lub wyprodukowanego zgodnie z wytycznymi ISO 17034 wraz z podaną niepewnością i kartą charakterystyki. Ważność wzorca co najmniej 1 rok od daty dostarczenia. | op. | 1 | LF-W-F |

część 11

| l.p. | Produkt | Opis produktu | J.m. | Ilość | obszar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Primery do oznaczania genów werotoksyczności E. coli metodą PCR | - primery o długości: 20pz, 20pz, 23pz, 21pz, 21pz i 22pz, zamówienie drogą elektroniczną, skala syntezy 40 nmol. -certyfikat jakości, -odsalane przez precypitację etanolem, stopień czystości wystarczający do standardowych zastosowań (reakcja PCR i sekwencjonowanie) -OD260=5, czas dostawy 2-3 dni robocze | kplt | 1 | LM-W |
|  | Primery do oznaczania Escherichia coli O104:H4 metodą PCR | - primery o długości: 22pz, 22pz, 20pz, 19pz, 20pz, 20pz, 20pz, 20pz, zamówienie drogą elektroniczną, skala syntezy 40 nmol. -certyfikat jakości, -odsalane przez precypitację etanolem, stopień czystości wystarczający do standardowych zastosowań (reakcja PCR i sekwencjonowanie) -OD260=5, czas dostawy 2-3 dni robocze | kplt | 1 | LM-W |
|  | Primery do oznaczania genów werotoksyczności E. coli metodą Real-Time PCR | - primery o długości: 29pz, 26pz, 29pz, 26pz, 25pz, 21pz; zamówienie drogą elektroniczną, skala syntezy 40 nmol. -certyfikat jakości, -odsalane przez precypitację etanolem, stopień czystości wystarczający do standardowych zastosowań (reakcja PCR i sekwencjonowanie) -OD260=5, czas dostawy 2-3 dni robocze. | kplt | 3 | LM-W |
|  | Primery do oznaczania Norowirusów | - primery o długości: 18pz, 23pz, 26pz, 21pz; zamówienie drogą elektroniczną, skala syntezy 40 nmol. -certyfikat jakości, -odsalane przez precypitację etanolem, stopień czystości wystarczający do standardowych zastosowań (reakcja PCR i sekwencjonowanie) -OD260=5, czas dostawydo 10 dni roboczych. | kplt | 1 | LM-W |
|  | Primery do oznaczania serotypu Escherichia coli | - primery o długości: 25pz, 24pz, 26pz, 31pz, 19pz, 26pz, 26pz, 15pz, 24pz i 23pz, zamówienie drogą elektroniczną, skala syntezy 40 nmol. -certyfikat jakości, -odsalane przez precypitację etanolem, stopień czystości wystarczający do standardowych zastosowań (reakcja PCR i sekwencjonowanie) -OD260=5, czas dostawy 2-3 dni robocze | kplt | 1 | LM-W |
|  | Primery do oznaczania wirusa Mengo | - primery o długości: 18pz i 26pz, zamówienie drogą elektroniczną, skala syntezy 40 nmol. -certyfikat jakości, -odsalane przez precypitację etanolem, stopień czystości wystarczający do standardowych zastosowań (reakcja PCR i sekwencjonowanie) -OD260=5, czas dostawydo 10 dni roboczych | kplt | 1 | LM-W |
|  | Primery do oznaczania WZW A | - primery o długości: 18pz i 23pz, zamówienie drogą elektroniczną, skala syntezy 40 nmol. -certyfikat jakości, -odsalane przez precypitację etanolem, stopień czystości wystarczający do standardowych zastosowań (reakcja PCR i sekwencjonowanie) -OD260=5, czas dostawy do 10 dni roboczych | kplt | 1 | LM-W |
|  | Sondy do oznaczania genów werotoksyczności E. coli metodą Real-Time PCR | - sonda o długości: 31pz, podwójnie znakowana barwnikiem reporterowym FAM i wygaszaczem BHQ-1, sonda o długości: 27pz, podwójnie znakowana barwnikiem reporterowym ROX i wygaszaczem BHQ-2 i sonda o długości: 30pz, podwójnie znakowana barwnikiem reporterowym FAM i wygaszaczem BHQ-1; skala syntezy >/=20, oczyszczane HPLC i sprawdzane Maldi-ToF, - certyfikat jakości, -czas dostawy do 14 dni roboczych | szt | 2 | LM-W |
|  | Sondy do oznaczania Norowirusów metodą real-time PCR | - dwie sondy o długości: 20pz każda, podwójnie znakowane barwnikiem reporterowym FAM i wygaszaczem TAMRA; -skala syntezy >/=20, oczyszczane HPLC i sprawdzane Maldi-ToF, - certyfikat jakości, -czas dostawy do 14 dni roboczych | szt | 1 | LM-W |
|  | Sonda do oznaczania wirusa Mengo metodą real-time PCR | - sonda typu ZNA (Zip Nucleic Acid) lub minor groove binder (MGB) charakteryzująca się zwiększonym powinowactwem do matrycy (zwiększona siła oraz specyficzność hybrydyzacji); sonda o długości: 20pz, podwójnie znakowana barwnikiem reporterowym FAM i wygaszaczem BHQ-1, -skala syntezy >/=20, oczyszczane HPLC i sprawdzane Maldi-ToF, -czas dostawy do 14 dni roboczych | szt | 1 | LM-W |
|  | Sonda do oznaczania WZW A metodą real-time PCR | - sonda typu ZNA (Zip Nucleic Acid) lub minor groove binder (MGB) charakteryzująca się zwiększonym powinowactwem do matrycy (zwiększona siła oraz specyficzność hybrydyzacji); sonda o długości: 20pz, podwójnie znakowana barwnikiem reporterowym FAM i wygaszaczem BHQ-1; skala syntezy >/=20, oczyszczane HPLC i sprawdzane Mali-ToF, - certyfikat jakości, -czas dostawy do 14 dni roboczych | szt | 1 | LM-W |
|  | Sondy do oznaczania serotypu Escherichia coli metodą real-time PCR | - sondy o długości: 30pz, 30pz, 33pz, 27pz i 18pz, sondy podwójnie znakowane barwnikiem reporterowym FAM i wygaszaczem BHQ-1, -skala syntezy >/=20, oczyszczane HPLC i sprawdzane Maldi-ToF, - certyfikat jakości, -czas dostawy do 14 dni roboczych, | kplt | 1 | LM-W |
|  | Primery do oznaczania Campylobacter metodą PCR | - primery o długości: 23pz i 20pz, zamówienie drogą elektroniczną, bez oczyszczania HPLC, skala syntezy 40 nmol. -certyfikat jakości, -odsalane przez precypitację etanolem, stopień czystości wystarczający do standardowych zastosowań (reakcja PCR i sekwencjonowanie) -OD260=5, czas dostawy 2-3 dni robocze | kplt | 1 | LM-W |
|  | Primery do oznaczania Listeria metodą PCR | -primery o długości: 21pz, 20pz, 22pz, 21pz i 21pz; zamówienie drogą elektroniczną, bez oczyszczania HPLC, skala syntezy 40 nmol. -certyfikat jakości, -odsalane przez precypitację etanolem, stopień czystości wystarczający do standardowych zastosowań (reakcja PCR i sekwencjonowanie) -OD260=5, czas dostawy 2-3 dni robocze. | kplt | 1 | LM-W |

część 12

| l.p. | Produkt | Opis produktu | J.m. | Ilość | obszar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Taq DNA Polimeraza | (recombinant) koncentracja 5u/μl, 500 U, polimeraza typu hot start, rekombinowana, izolowana z Thermus aquaticus - pojemność 100ul, dodatkowo bufory - 10x PCR bufor z MgCl2 - 1ml i 10xPCR bufor bez MgCl2, 25mM MgCl2 - 0,5ml, minimalna data ważności 1 rok | op | 3 | LM-W |
|  | dNTP Mix | (10 mM) opakowanie: 1 ml, gotowy do użycia mix dATP, dCTP, dGTP i dTTP , każdy o stężeniu 10 mM, pH 7, minimalna data ważności 1 rok | op | 2 | LM-W |
|  | Lizozym | opakowanie 1g, aktywność ~90000 U/mg, minimalna data ważności 1 rok | op | 1 | LM-W |
|  | Marker wielkości 100 bp | , gotowy do użycia, stężenie > 40 µg/ml zawieszony w 10 mM Tris-HCl (pH 8.0) i 1 mM EDTA, opak: 1 ml, Marker po rozdziale elektroforetycznym dający 10 prążków o długościach: 1000, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100 par zasad, minimalna data ważności 1 rok | op | 2 | LM-W |
|  | Proteinaza K, | 0,5 g, Bioultra, wolna od DNA, DNAz i RNAz, aktywność >30 U/mg, postać: zliofilizowany proszek, minimalna data ważności 1 rok | op | 1 | LM-W |
|  | Master Mix do Real-Time PCR | taki jak TaqMan Universal PCR Mater Mix, 5 ml (dystrybutor: EURX lub równoważny); opakowanie jednostkowe o objętości 5ml lub mniejsze-podzielone, o stężeniu 2x, mix skladający się z polimerazy AmpliTag Gold, uracyl-DNA, glikozylazy, dNTPs z DUTP, nie posiadający barwników w składzie, na 200 reakcji | kplt | 15 | LM-W |
|  | Water PCR Grade, | woda wolna od RNAz i DNAz, DEPC, 5x5ml, minimalna data ważności 1 rok | op | 5 | LM-W |
|  | Bufor obciążający do elektroforezy, | op = 5 x 1ml, musi zawierać: błękit bromofenolowy i cyjanol ksylenowy, bufor stężony 6x | op | 2 | LM-W |

część 13

| l.p. | Produkt | Opis produktu | J.m. | Ilość | obszar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bufor do reakcji PCR 10x | Bufor 10x stężony do polimerazy Hot-start Taq, zawierający 200mM Tris-HCl, 500 mMKCl, bez magnezu w składzie, magnez 50mM dodatkowo w zestawie, op = 2x1ml | op | 3 | LM-W |
|  | Zestaw do RT-qPCR | taki jak RNA UltraSense One-Step Quantitative RT-PCR System (nr katalogowy: 11732-927, producent: ThermoFisher Scientific) lub równoważny, -zestaw dedykowany do amplifikacji RNA metodą One-step Reverse Transcription Quantative PCR -bufor zawierający w składzie polimerazę Hot Start Platinum Taq oraz odwrotna transkrptzę (amplifikacja RNA metodą typu one-step), 5x stężony, bufor z dodatkiem jonów magnezu oraz po 1mM każdego z dNTPów, -bez barwników, dopuszcza się aby barwniki znajdowały sie osobno, -dedykowany do sond typu TaqMan, dodatkowo w zestawie 50mM MgSO4, zestaw na 100 reakcji | op | 10 | LM-W |
|  | Zestaw do pozytywnej kontroli wewnętrznej (IAC) | taki jak TaqMan Exogenous Internal Positive Control Reagents (nr katalogowy: 4308323, producent: ThermoFisher Scientific) lub równoważny, zestaw na 200 reakcji; zestaw powinien zawierać: 1-sekwencję DNA będącą pozytywną kontrolą, 2-specyficzne do tej sekwencji primery i sondę wyznakowaną barwnikiem (niedopuszczalne są barwniki emitujące kolor zielony i pomarańczowy), zestaw powinien być dostosowany do pracy z sondami typu TaqMan i odpowiednimi dla nich odczynnikami | op | 10 | LM-W |

część 14

| l.p. | Produkt | Opis produktu | J.m. | Ilość | obszar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kompletny bufor do klasycznego PCR, | taki jak RED Taq ReadyMix PCR Reaction Mix (dystrybutor: Merck) lub równoważny, gotowy do użycia mix zawierający w swoim składzie komponenty niezbędne do przeprowadzenia klasycznego PCR (bez dodatku primerów): - 20 mM Tris-HCl o pH 8.3 wraz z 100 mM KCl, - 3 mM MgCl2, - 0.002 % żelatyny, - 0.4 mM dNTP mix (dATP, dCTP, dGTP, TTP), - stabilizatory, - 0.06 jednostek/mL polimerazy Taq DNA oraz obciążnik do elektroforezy; zestaw na 100 reakcji | op | 3 | LM-W |
|  | Bromek etydyny, | roztwór wodny o stężeniu 10mg/ml, op=10ml | op | 1 | LM-W |
|  | Pektynaza z Aspergillus niger, | aktywność >1U/mg, forma sypka, opakowanie 50 g, certyfikat jakości | op | 1 | LM-W |
|  | Glikol polietylenowy - PEG 20000 (do syntezy) cz. d. a., | dystrybutor: Merck, nr katalogowy 8188971000 lub równoważny. Masa 1 kg; gęstość 1,2 g/cm3 (20°C); wartość pH 5 - 7 (100 g/l, H20, 20°C); rozpuszczalność 500 g/l; temperatura topnienia 58 - 63°C, minimalna data ważności od dostarczenia do laboratorium - 4 lata. | op | 1 | LM-W |
|  | Glikol polietylenowy 8000 (do syntezy), | dystrybutor: Merck lub równoważny. Gęstość 1,2 g/cm3 (20°C); wartość pH 5 - 7,5 (dla roztworu 5%); masa molowa 7300-9000, temperatura topnienia 56 - 61°C, minimalna data ważności od dostarczenia do laboratorium - 4 lata. | op | 3 | LM-W |
|  | Odczynnik Kovacsa | odczynnik do wykrywania indolu, pojemność 100ml, dystrybutor: MERCK, nr kat. 1092930100 lub równoważny, karta charakterystyki, certyfikat jakości | op | 6 | LM-D |

część 15

| l.p. | Produkt | Opis produktu | J.m. | Ilość | obszar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reagent Kit:TDA;James;VP1;VP2;NITI1;NIT2 | op=6 ampułek x 5ml | op | 2 | LM-W |
|  | Suspension medium (5ml) NaCl 0,85% | op=100 szt, minimalna data ważności 6 miesięcy, | op | 2 | LM-W |
|  | Test identyfikacyjny API Enterobactriaceae | op=25 pasków; nr kat. 20100 | op | 10 | LM-W |

część 16

| l.p. | Produkt | J.m. | Ilość | obszar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu O A do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 1 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu O 4 do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 2 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu O 46 do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 2 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu O 6, 7 do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 1 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu O 7 do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 1 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu O 8 do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 1 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu O 9 do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 2 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu O B do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 2 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu O C do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 2 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu H 2 do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 2 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu H 5 do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 1 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu H 6 do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 1 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu H 7 do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 1 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu H a do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 1 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu H b do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 1 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu H c do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 1 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu H d do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 1 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu H eh do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 1 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu H i do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 3 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu H f do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 2 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu H fg do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 1 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu H k do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 1 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu Hg do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 2 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu Hlv do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 1 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu Hm do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 2 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu Hp do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 1 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu Hr do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 1 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu Hs do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 2 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu Ht do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 2 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu HM do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 3 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu O D do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 2 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu O E do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 1 | LM-D |
|  | Surowica Shigella boydii 8-11 do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 1 | LM-D |
|  | Surowica Shigella boydii 1-7 do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 1 | LM-D |
|  | Surowica Shigella boydii 12-15 do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 1 | LM-D |
|  | Surowica Shigella dysenteriae 1 do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 1 | LM-D |
|  | Surowica Shigella dysenteriae 2 do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 1 | LM-D |
|  | Surowica Shigella dysenteriae 3-8 do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 1 | LM-D |
|  | Surowica Shigella sonnei do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 1 | LM-D |
|  | Surowica Shigella flexneri do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 1 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu Hgm do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 2 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu H h do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 1 | LM-D |

część 17

| l.p. | Produkt | J.m. | Ilość | obszar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu H z4 z23 do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 1 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu H nz15 do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 1 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu O 1,3,19 do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 1 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu O 10 do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 1 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu O 11 do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 1 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu O 15 do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 1 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu O 19 do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 1 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu O 20 do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 1 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu O 8,20 do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 1 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu H 1,2,5 do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 1 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu H enx do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 1 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu H lw do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 1 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu H n do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 1 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu H q do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 2 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu H u do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 1 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu H v do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 1 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu H w do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 1 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu H x do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 1 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu H y do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 1 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu H z 10 do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 1 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu H z 13 do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 1 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu H z 15 do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 1 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu H z 23 do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 1 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu H z 24 do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 1 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu H z 28 do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 1 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu H z 29 do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 1 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu H z 35 do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 1 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu H z 38 do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 1 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu H z 42 do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 1 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu H z 57 do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 1 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu H z 6 do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 1 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu H z do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 1 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu H z 39 do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 1 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu O 1,2 do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 1 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu O 13,22 do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 1 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu O 13,22,23 do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 1 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu O 13,23 do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 1 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu O 14,24 do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 1 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu O 18 do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 1 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu O 21 do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 1 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu O 28 do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 1 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu O 35 do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 1 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu O 4,5 do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 1 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu O 41 do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 1 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu O 6 do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 1 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu O 6,14,24 do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 1 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu O G(O:13,22,23) do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 1 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella vi do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 1 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu O 22 do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 1 | LM-D |
|  | Surowica Salmonella dla antygenu O 23 do aglutynacji szkiełkowej, pojemność 5 ml, data ważności min.1 rok | op. | 1 | LM-D |

część 18

| l.p. | Produkt | Opis produktu | J.m. | Ilość | Obszar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kwas boronowy do KPC, | op.=5 ml, certyfikat, data ważności min.9 mcy | op | 4 | LM-D |
|  | EDTA 0,5 M pH 7,3-7,5, | op.=5 ml, certyfikat, data ważności min.9 m-cy | op | 4 | LM-D |

część 19

| l.p. | Produkt | Opis produktu | J.m. | Ilość | Obszar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Płyn Lugola, | op.=100 ml, certyfikat, data ważności min.1 rok | op | 1 | LM-D |

Wymagania względem dokumentacji:

- Do każdej dostawy należy zawsze dołączyć certyfikat kontroli jakości lub świadectwo kontroli jakości. Certyfikat/świadectwo ma zawierać: nazwę produktu, numer katalogowy, numer serii, datę ważności, niepewność stężenia (dotyczy wzorców), pH produktu  (jeśli dotyczy), skład (jeśli dotyczy), postać produktu, warunki przechowywania.

- Do każdej dostawy należy dołączyć aktualną kartę charakterystyki. Jeśli karta charakterystyki nie jest wymagana dla danego produktu, należy to wyraźnie zaznaczyć.

- Do każdej dostawy należy dołączyć dokumentację określającą warunki przechowywania oraz datę ważności produktu (jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie).

- Sposób użycia produktu, (jeśli dotyczy) należy opisać w języku polskim.

- Całość dokumentacji w języku polskim. Dopuszcza się certyfikaty kontroli jakości lub świadectwa kontroli jakości w języku angielskim.

Dodatkowe wymagania względem jakości produktów:

- Odczynniki mają posiadać czystość, co najmniej, cz.d.a., (lub wskazaną).

- Wymagane jest ścisłe przestrzeganie dostarczania objętości opakowań podanej w ofercie przetargowej. Każda ewentualna zmiana musi być skonsultowana z zamawiającym.

- Wszystkie produkty powinny posiadać na etykiecie datę ważności z podaniem miesiąca i roku.

- Do transportu odczynników w pojemnikach szklanych używać specjalnie do tego przygotowanych wytłoczek zabezpieczających.

Dodatkowe wymagania względem wzorców (część 4 do 10):

- Wzorce i materiały odniesienia powinny być wyprodukowane przez NMI i  zarejestrowane w międzynarodowej bazie The BIPM KeyComparison Database(KCDB) lub wyprodukowane przez akredytowanych producentów materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji

- Okres ważności wzorca zgodny ze specyfikacją. Ewentualne odstępstwa uzgodnić telefonicznie.

- W przypadku większej ilości zamawianych poszczególnych wzorców (ilość opakowań > 1) należy zapewnić różne serie produktów lub różnych producentów z zachowaniem pozostałych wymagań dotyczących wzorców

Dodatkowe wymagania względem odczynników (część 1, część 2, część 3):

Wymagany termin dostawy odczynnika w okresie max 2 miesięcy od daty produkcji. Ewentualne odstępstwa uzgodnić telefonicznie.

Warunki realizacji dostaw:

- W celu uniknięcia pomyłek w dostawach dostawca ma obowiązek potwierdzić zgodność pozycji przetargowej z opisem jednostkowym zamawianego towaru. Każda wątpliwość - wymaga kontaktu z zamawiającym.

- W przypadku opóźnionego terminu realizacji konieczne jest udzielenie informacji o przyczynach powstania opóźnienia oraz o terminie dostawy brakujących pozycji.

- Transport odczynników i wzorców powinien odbywać się z zachowaniem odpowiednich temperatur wymaganych przez producenta.

- Odczynniki o tej samej nazwie chemicznej np. kwas azotowy, powinny mieć ten sam numer serii w danej dostawie.

ZAŁACZNIK NR 3

Zamawiający:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy

ul. Kujawska 4

85-031  Bydgoszcz

Wykonawca:

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

w przypadku oferty wspólnej proszę wskazać wszystkich wykonawców

Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

składane na podstawie 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawę odczynników i wzorców dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Bydgoszczy

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1 -6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. w zakresie określonym w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

…………….…………, dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 5, lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze * (jeżeli dotyczy ) :

………………………………………………………………………………………………………….

(należy opisać okoliczności czynu wykonawcy stanowiącego podstawę wykluczenia, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5  lub art. 109 ust. 1 Pzp oraz podać dowody, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności)

…………….…………, dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

3. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji w tym konsekwencji wykluczenia Wykonawcy.

…………….…………, dnia ………….……. r.

…………………………………….

(podpis)

ZAŁACZNIK NR 5

##### FORMULARZ CENOWY

## (wypełnić należy wg wzoru na każdą część zamówienia)

## Część nr ............

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa artykułu | Ilość w opakowaniu | Jednostka | Razem op. | Producent | Oznaczenie katalogowe | Cena jednostkowa netto za op. | Wartość netto (kol. 5 x kol.8) | Stawka VAT | Wartość brutto |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………….…………, dnia ………….……. r.

…………………………………….

(podpis)