## pakiety
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
Cewniki do pomiarów wewnątrzwieńcowych wraz z użyczeniem stacji roboczej
Lp | Asortyment | Jednostka miary | Ilość jedn. miary | Cena jednostki miary netto w zł | Stawka podatku VAT w % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Wytwórca i nazwa handlowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Wewnątrznaczyniowa głowica ultradźwiękowa (IVUS) w postaci cewnika o długości roboczej 150 cm. Możliwe wprowadzenie do światła naczynia z użyciem prowadnika o max. średnicy 0,014 cala;system kompatybilny ze stacją roboczą umożliwiający podłączenie typu p&p | szt | 160
lub wg potrzeb Zamawiającego
Cewnik lub mikrocewnik do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu (FFR, IFR). Długość cewnika od 175 cm. Średnica prowadnika 0,014 cala; system kompatybilny ze stacją roboczą umożliwiający podłączenie typu p&p.
Wykonawca zobowiązuje się do oddania do korzystania, na zasadach określonych w umowie przetargowej, stacji roboczej kompatybilnej z asortymentem zaoferowanym w niniejszym pakiecie.
Dane oferowanej do korzystania stacji roboczej, kompatybilnej z zaoferowanym asortymentem: Wytwórca: ……………….........................................…………...………………..……… Typ / model oferowanego urządzenia: …………………………...………………..……… Klasa wyrobu medycznego: …………………….................……...………………..……… Rok produkcji (nie wcześniejszy niż 2012): …….......…………...………………..………
……………………………………………………………
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

## zesatwienie
Zestawienie oszacowania zamówienia w zakresie poszczególnych pakietów wraz z wysokością wadium i danymi o CPV | [6 empty] | Aktualne określenie zakresu i wartości szacunkowej zamówienia
Przetarg nieograniczony
na dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych dla Pracowni Hemodynamiki - postępowanie LAS-67-PN/30-2019
Kody CPV | Nr pakietu | Nazwa pakietu | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Proponowana wysokość wadium w zł | Procentowa wysokość wadium
33141200-2 | Pakiet 1 | Cewniki do pomiarów wewnątrzwieńcowych wraz z użyczeniem stacji roboczej | 0 | 0 | 5600 | #DIV/0!
|  | wartość w euro: | 0
CPV w kolejności malejącej:
Kod CPV | Nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień dla danego kodu |  | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość netto w euro
33141200-2 | Cewniki |  | 0 | 0 | 0
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia na etapie akceptacji wniosku: |  |  |  | - |  | zł brutto
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia na etapie wszczęcia postępowania: | [5 empty] | zł brutto
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia - na dzień otwarcia ofert: | [5 empty] | zł brutto