**Załącznik nr 2.3 do SWZ\_zmiana**

**FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa lasera światła białego, obiektywu mikroskopowego, elementów mechanicznych oraz specjalistycznych kamer z oprzyrządowaniem w podziale na części.

**Część 3 – Dostawa obiektywu mikroskopowego 40x – 1 sztuka,**

oferujemy dostawę obiektywu spełniającego poniższe wymagania:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiektyw mikroskopowy 40x - 1 sztuka** | | |
| **Producent ……………………………………………..………………………………….… *(Należy podać)***  **Typ ………..………………………………………………………………………………… *(Należy podać)***  **Rok produkcji (nie wcześniej niż 2021 r.) ………………….…………………...…….. *(Należy podać)*** | | |
| **Parametr** | **Minimalne wymagania Zamawiającego** | **Parametry oferowane** |
| **Powiększenie** | 40x |  |
| **Typ korekcji** | Na nieskończoność, współpraca z soczewką tubusową o ogniskowej f’=165mm |  |
| **Korekcja aberracji** | Plan-apochromat |  |
| **Apertura numeryczna** | 1.3 |  |
| **Grubość szkiełka nakrywkowego** | 0,17mm |  |
| **Rodzaj immersji** | Olejowa (zgodna z olejem Immersol 518F) |  |
| **Odległość robocza** | 0,21 mm |  |
| **Pole widzenia** | 25 mm |  |
| **Odległość parfokalna** | Poniżej 50mm |  |
| **Gwint mocujący** | M27x0.75 |  |
| **Maksymalna średnica** | 33 mm |  |
| **Zastosowania** | Kontrast Nomarskiego (DIC) |  |

………………………………………

*elektroniczny podpis osoby/ osób*

*uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy*