## Zakres Nr 3
Formularz asortymentowo - ilościowo - cenowy. |  | ZAŁĄCZNIK NR 1A.
Zakres Nr 3 - Artykuły i materiały elektryczne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6% | 7 | 8
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Szt/mb/kpl/kg/op | Ilość | Cena jed.Netto Szt/mb/kpl/kg/opw PLN | Stawka Vat % | Wartość zamówienia Brutto w PLN ( ilość x cena netto x stawka VAT) | Producent / Wytwórca
1. | Adapter n/t podstawowy Hager Polo Lumina 2 | szt. | 6
2. | Adapter n/t rozszerzający Hager Polo Lumina 2 | szt. | 20
3. | Automat zmierzchowy na szynę TH-35 z zewnętrzną sondą hermetyczną AZ-112 PLUS F&F | kpl. | 2
4. | Bezpiecznik topikowy szklany zwłoczny, Napięcie: 250V, Prąd: 1A, Średnica: 5mm, Wysokość: 20mm | szt. | 20
5. | Bezpiecznik topikowy szklany zwłoczny, Napięcie: 250V, Prąd: 4A, Średnica: 5mm, Wysokość: 20mm | szt. | 20
6. | Bezpiecznik topikowy szklany zwłoczny, Napięcie: 250V, Prąd: 10A, Średnica: 5mm, Wysokość: 20mm | szt. | 10
7. | Bezpiecznik mocy WT-00 100A | szt. | 6
8. | Bezpiecznik mocy WT-00 125A | szt. | 6
9. | Bezpiecznik mocy WT-00 160A | szt. | 6
10. | Bezpiecznik mocy WT-00 200A | szt. | 6
11. | Bezpiecznik mocy WT-00 25A | szt. | 12
12. | Bezpiecznik mocy WT-00 32A | szt. | 6
13. | Bezpiecznik mocy WT-00 50A | szt. | 12
14. | Bezpiecznik mocy WT-00 63A | szt. | 18
15. | Bezpiecznik mocy WT-00 80A | szt. | 12
16. | Bezpiecznik mocy WT-1/T gG 100A | szt. | 6
17. | Bezpiecznik mocy WT-1/T gG 125A | szt. | 6
18. | Bezpiecznik mocy WT-1/T gG 160A | szt. | 6
19. | Bezpiecznik mocy WT-1/T gG 200A | szt. | 6
20. | Bezpiecznik mocy WT-1/T gG 25A | szt. | 6
21. | Bezpiecznik mocy WT-1/T gG 32A | szt. | 6
22. | Bezpiecznik mocy WT-1/T gG 50A | szt. | 12
23. | Bezpiecznik mocy WT-1/T gG 63A | szt. | 18
24. | Bezpiecznik mocy WT-1/T gG 80A | szt. | 12
25. | Bezpiecznik zwłoczny D0 D01/E14 400VgL/gG 4A | szt. | 10
26. | Bezpiecznik zwłoczny D0 D01/E14 400VgL/gG 6A | szt. | 10
27. | Bezpiecznik zwłoczny D0 D01/E14 400VgL/gG 10A | szt. | 10
28. | Bezpiecznik zwłoczny D0 D01/E14 400VgL/gG 16A | szt. | 10
29. | Bezpiecznik zwłoczny D0 D02/E18 400V gL/gG 20A | szt. | 10
30. | Bezpiecznik zwłoczny D0 D02/E18 400V gL/gG 25A | szt. | 10
31. | Bezpiecznik zwłoczny D0 D02/E18 400V gL/gG 35A | szt. | 10
32. | Bezpiecznik zwłoczny D0 D02/E18 400V gL/gG 50A | szt. | 10
33. | Bezpiecznik zwłoczny D0 D02/E18 400V gL/gG 63A | szt. | 10
34. | Cewka do stycznika TSM-1, 24V | szt. | 2
35. | Cewka do stycznika TSM-1, 230V | szt. | 2
36. | Cewka do stycznika TSM-1, 400V | szt. | 2
37. | Czujnik (czujka) ruchu, kąt działania 160°, 230V, IP44, kolor - biały | szt. | 2
38. | Dekiel do puszki instalacyjnej uniwersalny | szt. | 100
39. | Dławnica izolacyjna na przewód o średnicy 5 -11 mm, min. IP65 | szt. | 6
40. | Dławnica izolacyjna na przewód o średnicy 10-16mm, min. IP65 | szt. | 6
41. | Dławnica izolacyjna na przewód o średnicy 13-18mm, min. IP65 | szt. | 6
42. | Dławnica izolacyjna na przewód o średnicy 18-25mm, min. IP65 | szt. | 6
43. | Dławnica izolacyjna na przewód o średnicy 24-31mm, min. IP65 | szt. | 6
44. | Dzwonek bezprzewodowy BULIK DRS-982H | szt. | 2
45. | Przycisk bezprzewodowy hermetyczny - 150m (PDH-991) do dzwonka BULIK DRS-982H | szt. | 2
46. | Gips budowlany - opk.15 kg | szt. | 6
47. | Gniazdo 1-faz nt podwójne z/u, klapka biała, SIMON AQUARIUS lub kompatybilne | szt. | 40
48. | Gniazdo 1-faz nt pojedyncze z/u, klapka biała, SIMON AQUARIUS lub kompatybilne | szt. | 40
49. | Gniazdo 1-faz pt podwójne do ramki z/u Hager Lumina 2, białe | szt. | 10
50. | Gniazdo 1-faz pt pojedyncze do ramki z/u Hager Lumina 2, białe | szt. | 10
51. | Gniazdo 1-faz pt z/u AGZ1e/11, białe | szt. | 10
52. | Gniazdo 1-faz pt z/u podwójne AGZ2/11, białe | szt. | 100
53. | Gniazdo komputerowe 2xRJ45 podwójne do ramki Hager Polo Lumina 2, białe, kat 6 UTP | szt. | 10
54. | Płytka podwójna Keystone WL 2320 do ramki Hager Polo Lumina 2, biała | szt. | 20
55. | Moduł keystone kat. 6 do płyty Keystone WL 2320 | szt. | 40
56. | Gniazdo DATA z/u z kluczem do ramki Hager Polo Lumina 2, białe | szt. | 10
57. | Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem poczwórne 16A 230V, białe/czarne | szt. | 100
58. | Gniazdo elektryczne z uziemieniem do maszyn, PCE, 50x42x50 mm, niebieskie | szt. | 2
59. | Gniazdo komputerowe 1xRJ45 Hager Polo Lumina 2 białe kat 6 UTP (do ramki) | szt. | 2
60. | Gniazdo komputerowe 2xRJ11 Hager Polo Lumina 2 białe (do ramki) | szt. | 2
61. | Gniazdo antenowe RTV końcowe białe Lumina 2 do ramki | szt. | 2
62. | Gniazdo podwójne IP44 OSPEL LAMBDA z/u, białe | szt. | 20
63. | Gniazdo podwójne modułowe z uziemieniem Hager Polo Lumina 2 białe do ramki | szt. | 40
64. | Gniazdo podwójne p/t z/u Ospel AKCENT | szt. | 20
65. | Gniazdo pojedyncze n/t IP44 OSPEL LAMBDA z/u, białe | szt. | 20
66. | Gniazdo pojedyncze z uziemieniem Hager Lumina 2 do ramki | szt. | 20
67. | Gniazdo pojedyncze DATA z/u Hager Polo Lumina 2 do ramki | szt. | 20
68. | Gniazdo pojedyncze p/t z/u Ospel AKCENT | szt. | 4
69. | Gniazdo przemysłowe gumowe do przedłużacza 3 wtykowe, czarne | szt. | 2
70. | Gniazdo przenośne 1-faz z uziemieniem z gumy IP44 z klapką | szt. | 4
71. | Gniazdo stałe 16A 230V 2P+Z IP44 | szt. | 2
72. | Gniazdo stałe 32A 230V 2P+Z IP44 | szt. | 2
73. | Gniazdo stałe z wyłącznikiem 16A 400V 3P+Z, gniazdo 230V, wył. 0-1 TYP "COMBO-POL", IP44 | szt. | 2
74. | Gniazdo stałe z wyłącznikiem 16A 400V 3P+Z+N, gniazdo 230V, wył. 0-1 TYP "COMBO-POL", IP44 | szt. | 2
75. | Gniazdo stałe z wyłącznikiem 32A 400V 3P+Z, gniazdo 230V, wył. 0-1 TYP "COMBO-POL", IP44 | szt. | 2
76. | Gniazdo stałe z wyłącznikiem 32A 400V 3P+Z+N, gniazdo 230V, wył. 0-1 TYP "COMBO-POL", IP44 | szt. | 4
77. | Gniazdo wtykowe serwisowe 16A 230V z uziemieniem na szynę TH-35 | szt. | 2
78. | Gniazdo z uziemieniem z uchylną osłoną z zaciskami śrubowymi Hager Polo lumina 2 do ramki, białe | szt. | 2
79. | Kalafonia op. 35g | szt. | 2
80. | Kanał kablowy z taśmą samoprzylepną 15x17x2000mm | szt. | 10
81. | Kołek do regipsów GKW -10 (3.5x60 ) opk. 100 szt. | szt. | 2
82. | Kołek rozporowy fi10 do pustaków typu MAX | szt. | 20
83. | Kołek rozporowy do szybkiego montażu uderzeniowego z kołnierzem 6x50 opakowanie 100 sztuk, Aprobata techniczna 2) | szt. | 4
84. | Kołek rozporowy szybkiego montażu uderzeniowego z kołnierzem 8x60 kołnierzowy (opk. 100szt.) Aprobata techniczna 2) | szt. | 2
85. | Kołek rozporowy uniwersalny 6x41mm (wkręt z łbem krzyżowym około 4,0x50) - opakowanie 190 szt., Aprobata techniczna 2) | szt. | 4
86. | Kołek rozporowy uniwersalny 10x60mm (wkręt z łbem krzyżowym 5x80) -opakowanie 50 szt.,Aprobata techniczna 2) | szt. | 2
87. | Kołek rozporowy uniwersalny 10x80mm (wkręt z łbem krzyżowym 6x100), opakowanie 50 szt.,Aprobata techniczna 2) | szt. | 2
88. | Kołek rozporowy uniwersalny 8x60mm (wkręt z łbem krzyżowym 4,5x60) -opakowanie 100 szt., Aprobata techniczna 2) | szt. | 10
89. | Kołek rozporowy 8x65mm (wkręt z łbem krzyżowym 5x80), (opk. 50 szt.), Aprobata techniczna 2) | szt. | 2
90. | Końcówka oczkowa Cu 35 mm2, powłoka | szt. | 10
91. | Końcówka oczkowa Cu 50 mm2, powłoka | szt. | 10
92. | Końcówka oczkowa Cu 70 mm2, powłoka | szt. | 10
93. | Końcówka oczkowa Cu 6 mm2, powłoka | szt. | 10
94. | Końcówka oczkowa Cu 10 mm2, powłoka | szt. | 10
95. | Końcówka oczkowa Cu 16 mm2, powłoka | szt. | 10
96. | Końcówka oczkowa Cu 25 mm2, powłoka | szt. | 10
97. | Końcówka tulejkowa Cu na przewód wielodrutowy 1,5-12 mm2 – opk. 100szt. | szt. | 20
98. | Końcówka tulejkowa Cu na przewód wielodrutowy 2,5-12 mm2 – opk. 100szt. | szt. | 10
99. | Końcówka tulejkowa Cu na przewód wielodrutowy 4-15; mm2 – opk. 100szt. | szt. | 2
100. | Końcówka tulejkowa Cu na przewód wielodrutowy 6-20 mm2 – opk. 100szt. | szt. | 2
101. | Końcówka tulejkowa Cu na przewód wielodrutowy 10-20 mm2 – opk. 100szt. | szt. | 2
102. | Końcówka tulejkowa Cu na przewód wielodrutowy 16 mm2 – opk. 100szt. | szt. | 2
103. | Koszulka termokurczliwa 12,7 mm/1m | szt. | 10
104. | Koszulka termokurczliwa 19 mm/1m | szt. | 10
105. | Koszulka termokurczliwa 2,4 mm/1m | szt. | 10
106. | Koszulka termokurczliwa 4,8 mm/1m | szt. | 10
107. | Koszulka termokurczliwa 9,4 mm/1m | szt. | 10
108. | Koszulka termokurczliwa przeźroczysta 4,8 mm/1m | szt. | 10
109. | Koszulka termokurczliwa przeźroczysta 9,4 mm/1m | szt. | 10
110. | Rurka termokurczliwa pogrubiona z klejem 9/3 | szt. | 4
111. | Rurka termokurczliwa pogrubiona z klejem 18/6 | szt. | 4
112. | Rurka termokurczliwa pogrubiona z klejem 25/10 | szt. | 4
113. | Rurka termokurczliwa pogrubiona z klejem 40/16 | szt. | 4
114. | Rurka termokurczliwa pogrubiona z klejem 132/58 | szt. | 4
115. | Licznik energii elektrycznej 1 fazowy | szt. | 2
116. | Listwa elektroinstalacyjna prostokątna PCV 16x10x2000mm | szt. | 20
117. | Listwa elektroinstalacyjna prostokątna PCV 25x15x2000mm | szt. | 60
118. | Listwa elektroinstalacyjna prostokątna PCV 50x18x2000mm | szt. | 60
119. | Listwa elektroinstalacyjna prostokątna PCV 60x40x2000mm | szt. | 20
120. | Listwa zaciskowa gwintowa 12-torowa LTA 12-2.5 | szt. | 10
121. | Listwa zaciskowa gwintowa 12-torowa LTA 12-4.0 | szt. | 10
122. | Listwa zaciskowa gwintowa 12-torowa LTA 12-6.0 | szt. | 10
123. | Listwa zaciskowa gwintowa 12-torowa LTA 12-10.0 | szt. | 10
124. | Łącznik pojedynczy Hager Polo Lumina 2 do ramki + klawisz | szt. | 20
125. | Łącznik świecznikowy Hager Polo Lumina 2 do ramki+klawisze | kpl. | 10
126. | Łącznik dzwonkowy SIMON Aquqrius n/t IP54 biały | szt. | 4
127. | Łącznik dzwonkowy p/t biały | szt. | 4
128. | Łącznik pojedynczy podświetlany Hager Polo Lumina 2 do ramki+klawisz | szt. | 4
129. | Łącznik pojedynczy natynkowy, IP44 OSPEL LAMBDA, biały | szt. | 40
130. | Łącznik pojedynczy p/t AW1/11 | szt. | 40
131. | Łącznik pojedynczy p/t biały Ospel AKCENT | szt. | 4
132. | Łącznik schodowy podświetlany Hager Polo Lumina 2+klawisz | kpl. | 4
133. | Łącznik schodowy IP44 OSPEL LAMBDA, biały | szt. | 10
134. | Łącznik schodowy podświetlany Hager Polo Lumina 2 do ramki + klawisz | szt. | 2
135. | Łącznik schodowy p/t AW6/11 | szt. | 4
136. | Łącznik świecznikowy p/t AW5/11 | szt. | 20
137. | Łącznik świecznikowy Hager Polo Lumina 2 do ramki + klapka | szt. | 10
138. | Łącznik świecznikowy p/t biały Ospel AKCENT | szt. | 4
139. | Łącznik świecznikowy z podświetlany Hager Polo Lumina 2 do ramki+klawisze | szt. | 4
140. | Łącznik świecznikowy, IP44 OSPEL LAMBDA, biały | szt. | 20
141. | Łącznik żaluzjowy Hager Polo Lumina 2 do ramki+klawisze | szt. | 4
142. | Mufa kablowa przelotowa 0,6/1 kV – ZRMZ 35-70 | szt. | 2
143. | Nakrętka sześciokątna kl. 5.8, ocynk M6 | kg | 1
144. | Nakrętka sześciokątna kl. 5.8, ocynk M8 | kg | 1
145. | Nakrętka sześciokątna kl. 5.8, ocynk M10 | kg | 1
146. | Nit zrywalny Al/Fe 3,0-5,0/6-8 (opakowanie 100 szt.) | szt. | 4
147. | Nit zrywalny Al/Fe 5,0-6,0/12-20 (opakowanie 50 szt.) | szt. | 2
148. | Nylonowy kołek wkręcany do styropianu typu DRA do płyt G-K, średnica 14mm (opk. 10szt.) | szt. | 2
149. | Nylonowy kołek wkręcany do styropianu, rozmiar 85 (opk. 10szt.) | szt. | 2
150. | Opaska kablowa 2,5 x 100mm (opakowanie 100 szt.) | szt. | 2
151. | Opaska kablowa 2,5 x 160mm (opakowanie 100 szt.) | szt. | 6
152. | Opaska kablowa 3,6 x 200mm (opakowanie 100 szt.) | szt. | 10
153. | Opaska kablowa 4,8x 300mm (opakowanie 100 szt.) | szt. | 4
154. | Opaska kablowa 9,0x 550mm (opakowanie 100 szt.) | szt. | 4
155. | Opaska kablowa 12,6x 760mm (opakowanie 100 szt.) | szt. | 2
156. | Opaska ślimakowa ocynk 25-40mm/10mm | szt. | 2
157. | Opaska ślimakowa ocynk 40-60mm/12mm | szt. | 2
158. | Opaska ślimakowa ocynk 50-70mm/12mm | szt. | 2
159. | Opaska ślimakowa ocynk 70-90mm/12mm | szt. | 2
160. | Oprawa oświetleniowa IP44 kanałowa żarówkowa E27 1x60W | szt. | 2
161. | Oprawa oświetleniowa IP44 żarówkowa E27 1x60W | szt. | 2
162. | Oprawa żarówkowa E27 1x60W typu "kinkiet" | szt. | 2
163. | Oprawa żarówkowa E27 1x60W typu "plafoniera" | szt. | 2
164. | Oprawka żarówkowa ceramiczna E27 | szt. | 2
165. | Oprawka żarówkowa metalowa E27 | szt. | 2
166. | Oprawka żarówkowa plastikowa E27 | szt. | 2
167. | Osłona ściany pod wyłącznik, gniazdo biała | szt. | 2
168. | Pasta do lutowania | szt. | 2
169. | Pianka montażowa poliuretanowa niskoprężna 500ml do pistoletu | szt. | 2
170. | Piktogram w postaci naklejki foliowej na oprawę wg normy PN-EN ISO 7010, rozmiar 125x240, różne znaki, TM Technologie | szt. | 20
171. | Podkładka 5,6/17/1,7 lub Podkładka 5,6/17/1,7 | kg | 2
172. | Podkładka ocynkowana 22*68*5 mm | szt. | 20
173. | Podkładka okrągła dokładna ocynk biały M5 | kg | 0.4
174. | Podkładka okrągła dokładna ocynk biały M6 | kg | 0.4
175. | Podkładka okrągła dokładna ocynk biały M8 | kg | 0.4
176. | Podkładka okrągła dokładna ocynk biały M10 | kg | 0.4
177. | Podkładka okrągła sprężysta ocynk biały M5 | kg | 0.4
178. | Podkładka okrągła sprężysta ocynk biały M6 | kg | 0.4
179. | Podkładka okrągła sprężysta ocynk biały M8 | kg | 0.4
180. | Podkładka okrągła sprężysta ocynk biały M10 | kg | 0.4
181. | Przedłużacz bębnowy 40m OWY 3x1,5, czarny | szt. | 2
182. | Przewód DY (500V) biały/czarny/czerwony/szary/niebieski/ żółto-zielony 0,75 mm2 | mb. | 100
183. | Przewód DY 1,5mm2 (500V) biały/czarny/czerwony/szary/niebieski/żółto-zielony | mb. | 60
184. | Przewód DY 2,5mm2 (500V) czarny/czerwony/szary/niebieski/żółto-zielony | mb. | 60
185. | Przewód DY 4 mm2 (750V) czarny/czerwony/szary/niebieski/żółto-zielony | mb. | 200
186. | Przewód DY 6 mm2 (750V) czarny/czerwony/szary/niebieski/żółto-zielony | mb. | 200
187. | Przewód DY 10 mm2 (750V) czarny/czerwony/szary/niebieski/żółto-zielony | mb. | 200
188. | Przewód LgY 1x10mm2 H07V-K czarny/żółto-zielony | mb. | 200
189. | Przewód LgY 1x16mm2 H07V-K czarny/żółto-zielony | mb. | 200
190. | Przewód LgY 1x25mm2 H07V-K czarny/żółto-zielony | mb. | 200
191. | Przewód LgY 1x35mm2 H07V-K czarny/żółto-zielony | mb. | 200
192. | Przewód LgY 1x6mm2 H07V-K czarny/żółto-zielony | mb. | 200
193. | Przewód LgYżo 1x50mm2 czarny/żółto-zielony | mb. | 20
194. | Przewód LgYżo 1x70mm2 czarny/żółto-zielony | mb. | 20
195. | Przewód OMYp 2x1,5 mm2 | mb. | 200
196. | Przewód OMY 3x1,5 mm2 | mb. | 1000
197. | Przewód OMY 3x2,5 mm2 | mb. | 200
198. | Przewód ONPD 5x6 mm2 | mb. | 20
199. | Przewód OW 3x1,5 mm2 | mb. | 100
200. | Przewód OWY 3x1,5 mm2 | mb. | 100
201. | Przewód OWY 3x2,5 mm2 | mb. | 100
202. | Przewód OWY 3x6 mm2 | mb. | 40
203. | Przewód OWY 5x2,5 mm2 | mb. | 40
204. | Przewód YDY 2x1mm2 (750V) | mb. | 100
205. | Przewód YDY 3x1,5mm2 (750V) | mb. | 100
206. | Przewód YDY 3x2,5mm2 (750V) | mb. | 100
207. | Przewód YDY 3x4mm2 (750V) | mb. | 100
208. | Przewód YDY 4x1,5mm2 (750V) | mb. | 100
209. | Przewód YDY 4x6mm2 (750V) | mb. | 100
210. | Przewód YDY 4x10mm2 (750V) | mb. | 100
211. | Przewód YDY 5x1,5mm2 (750V) | mb. | 100
212. | Przewód YDY 5x2,5mm2 (750V) | mb. | 100
213. | Przewód YDY 5x4mm2 (750V) | mb. | 100
214. | Przewód YDY 5x6mm2 (750V) | mb. | 100
215. | Przewód YDY 5x10mm2 (750V) | mb. | 100
216. | Przewód YDYp 3x1,5mm2 (750V) | mb. | 1000
217. | Przewód YDYp 3x2,5mm2 (750V) | mb. | 1000
218. | Przewód YDYp 4x1,5mm2 (750V) | mb. | 100
219. | Przewód YTKSY 3x2x0,5 | mb. | 100
220. | Przewód YTKSY 4x2x0,8 | mb. | 100
221. | Przewód z wyłącznikiem WP-20 i wtyczką 2,5A/250V (biały) | szt. | 4
222. | Przycisk "światło" 1b pt AS1/11 biały | szt. | 2
223. | Przycisk "światło" podświetlany 1b pt AS1L/11 biały | szt. | 2
224. | Przycisk dłoniowy awaryjny (grzybek) NEF30-DRc | szt. | 2
225. | Przycisk dzwonek Hager Polo Lumina 2 do ramki + klawisz | szt. | 2
226. | Przycisk dzwonkowy EMO DISCO biały Orno | szt. | 2
227. | Przycisk sterowniczy czerwony N1-1UPc | szt. | 2
228. | Przycisk sterowniczy zielony N1-1UPz | szt. | 2
229. | Puszka łączeniowa hermetyczna natynkowa IP55 190x140x70 | szt. | 2
230. | Puszka łączeniowa podtynkowa do płyt GK głęboka Ø80 | szt. | 20
231. | Puszka łączeniowa p/t do płyt GK płytka Ø60 | szt. | 4
232. | Puszka łączeniowa p/t do płyt GK głęboka Ø60 | szt. | 4
233. | Puszka p/t 60x2 P2x60D regips/głęboka | szt. | 2
234. | Puszka p/t 60x3 P3x60D regips/głęboka | szt. | 2
235. | Puszka p/t 60x4 P4x60D regips/głęboka | szt. | 2
236. | Puszka p/t 60x5 P5x60D regips/głęboka | szt. | 2
237. | Puszka łączeniowa p/t modułowa płytka Ø60 | szt. | 40
238. | Puszka łączeniowa p/t modułowa głęboka Ø60 | szt. | 40
239. | Ramka 1-krotna Hager Polo Lumina 2 | szt. | 20
240. | Ramka 2-krotna Hager Polo Lumina 2 | szt. | 20
241. | Ramka 3-krotna Hager Polo Lumina 2 | szt. | 20
242. | Ramka 4-krotna Hager Polo Lumina 2 | szt. | 10
243. | Ramka 5-krotna Hager Polo Lumina 2 | szt. | 4
244. | Regulator temperatury (termostat) B118 lub równoważny | szt. | 2
245. | Rękawice kwasoodporne | szt. | 4
246. | Rękawice robocze (wampirki) | szt. | 20
247. | Rękawice poliestrowe (para) | szt. | 60
248. | Rękawice robocze drelichowe (para) | szt. | 20
249. | Rękawice robocze drelichowe wzmacniane skórą bydlęcą (para) | szt. | 20
250. | Rozdzielnica 1x12 n/t, drzwi otwierane na bok | szt. | 2
251. | Rozdzielnica 1x6 n/t, drzwi otwierane na bok | szt. | 2
252. | Rozdzielnica 2x12 n/t, drzwi otwierane na bok | szt. | 4
253. | Rozdzielnica 3x12 n/t, drzwi otwierane na bok | szt. | 2
254. | Rozdzielnica 4x12 n/t, drzwi otwierane na bok | szt. | 4
255. | Rozdzielnica 2x12 n/t, drzwi otwierane na bok, IP65 | szt. | 2
256. | Rozdzielnica 3x12 n/t, drzwi otwierane na bok, IP65 | szt. | 2
257. | Rozdzielnica 4x12 n/t, drzwi otwierane na bok, IP65 | szt. | 4
258. | Rozdzielnica natynkowa 6-polowa (bez przeźroczystej osłony) | szt. | 2
259. | Rozgałęźnik 2x2P+Z | szt. | 4
260. | Rozłącznik bezpiecznikowy RBK160, 500V | szt. | 4
261. | Rozłącznik izolacyjny dwubiegunowy 40A na szynę TH-35 | szt. | 2
262. | Rozłącznik modułowy 25A 3P Hager na szynę TH-35 | szt. | 2
263. | Rozłącznik modułowy 40A 3P Hager na szynę TH-35 | szt. | 2
264. | Rozłącznik modułowy 100A 3P Hager na szynę TH-35 | szt. | 2
265. | Rozłącznik modułowy 125A 3P Hager na szynę TH-35 | szt. | 2
266. | Rura elektroinstalacyjna sztywna RL o średnicy 16mm (3m) | szt. | 20
267. | Rura elektroinstalacyjna sztywna RL o średnicy 22mm (3m) | szt. | 20
268. | Rura elektroinstalacyjna sztywna RL o średnicy 28mm (3m) | szt. | 20
269. | Rura karbowana dwuścienna-niebieska 110mm z linką | mb. | 100
270. | Rura osłonowa karbowana niepalna, odporna na promieniowanie UV 13 mm | mb. | 100
271. | Rura osłonowa karbowana niepalna, odporna na promieniowanie UV 16 mm | mb. | 100
272. | Rura osłonowa karbowana niepalna, odporna na promieniowanie UV 25 mm | mb. | 100
273. | Rura osłonowa karbowana niepalna, odporna na promieniowanie UV 32 mm | mb. | 100
274. | Rura osłonowa karbowana niepalna, odporna na promieniowanie UV 40 mm | mb. | 100
275. | Silikon uniwersalny elastyczny 500ml | szt. | 2
276. | Spoiwo lutownicze 1 mm szpula 250g | szt. | 2
277. | Stycznik 16A/230V 1z+1r na szynę TH-35 | szt. | 2
278. | Stycznik 16A/230V 2r na szynę TH-35 | szt. | 2
279. | Stycznik 25A/230V 4r, 2 mod., na szynę TH-35 | szt. | 2
280. | Stycznik 25A/230V 2z+2r, 2 mod., na szynę TH-35 | szt. | 2
281. | Stycznik 40A/230V 4r, 2 mod. na szynę TH-35 | szt. | 2
282. | Stycznik 40A/230V 2z+2r, 2 mod. na szynę TH-35 | szt. | 2
283. | Stycznik TSM-1 cewka 230V | szt. | 2
284. | Stycznik TSM-1 cewka 400V | szt. | 2
285. | Stycznik ze sterowaniem ręcznym 16A 1z+1r na szynę TH-35, 24V | szt. | 2
286. | Stycznik ze sterowaniem ręcznym 16A 2r na szynę TH-35, 24V | szt. | 2
287. | Stycznik ze sterowaniem ręcznym 16A 1z+1r na szynę TH-35, 230V | szt. | 2
288. | Stycznik ze sterowaniem ręcznym 16A 2r na szynę TH-35, 230V | szt. | 2
289. | Stycznik ze sterowaniem ręcznym 16A 24V 2r na szynę TH-35 | szt. | 2
290. | Szyna grzebieniowa widełkowa 1-fazowa 10 mm2 modułowa izolowana, długość 1 metr | szt. | 2
291. | Szyna grzebieniowa widełkowa 3-fazowa 10 mm2 modułowa izolowana, długość 1 metr | szt. | 2
292. | Szyna TH-35, wysokość 7,5 mm, długość 1000mm, | szt. | 2
293. | Śruba z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości trzpienia kl. 5.8, ocynk biały, M6x40-80 | kg | 0.6
294. | Śruba z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości trzpienia kl. 5.8, ocynk biały, M8x40-80 | kg | 0.6
295. | Śruba z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości trzpienia kl. 5.8, ocynk biały, M10x40-80 | kg | 0.6
296. | Świetlówka Dulux F 36W/830/2G10, strumień ≥2800lm, trwałość 10000h, | szt. | 60
297. | Świetlówka Dulux F 36W/840/2G10, strumień ≥2800lm, trwałość 10000h, | szt. | 60
298. | Świetlówka Dulux L 18 W/840/2G11, strumień ≥1200lm, | szt. | 20
299. | Świetlówka Dulux L 36W/840/2G11 | szt. | 10
300. | Świetlówka Dulux L 55W/840/2G11 | szt. | 10
301. | Świetlówka Dulux L 80W/840 2G11 | szt. | 4
302. | Świetlówka Dulux S 11W/840/G23, strumień ≥900lm, | szt. | 20
303. | Świetlówka Dulux S 5W/827/G23, strumień ≥250lm, | szt. | 20
304. | Świetlówka Dulux S 9W/827/G23, strumień ≥900lm, | szt. | 20
305. | Świetlówka Dulux S/E 7W/840/2G7, strumień ≥400lm, | szt. | 10
306. | Świetlówka liniowa T5 14W/830** | szt. | 50
307. | Świetlówka liniowa T5 14W/840 | szt. | 400
308. | Świetlówka liniowa T5 24W/840 | szt. | 50
309. | Świetlówka liniowa T5 24W/940 | szt. | 50
310. | Świetlówka liniowa T5 28W/830 | szt. | 50
311. | Świetlówka liniowa T5 28W/840 znamionowy strumień świetlny ≥2600lm** | szt. | 600
312. | Świetlówka liniowa T5 49W/840 | szt. | 20
313. | Świetlówka liniowa T5 54W/840 | szt. | 20
314. | Świetlówka liniowa T5 80W/840 | szt. | 20
315. | Świetlówka liniowa T5 8W/640 | szt. | 20
316. | Taśma DYMO 9mm żółta, czarny nadruk | szt. | 10
317. | Taśma elektroizolacyjna 201S Anticor | szt. | 100
318. | Taśma LED hermetyczna | mb. | 40
319. | Transformator do halogenów 0-105W, Napięcie 12V, zasilanie 230V/50Hz, IP65, II Klasa ochronności | szt. | 4
320. | Transformator do lamp LED, hermetyczny, 12V, 4-9W | szt. | 2
321. | Transformator do lamp LED, hermetyczny, 12V, 10-19W | szt. | 2
322. | Transformator do lamp LED, hermetyczny, 12V, 20-29W | szt. | 4
323. | Transformator do lamp LED, hermetyczny, 12V, 30-50W | szt. | 4
324. | Transformator do lamp halogenowych 12V/160VA | szt. | 2
325. | Tulejka zaciskowa aluminiowa na kabel 16 mm2 | szt. | 4
326. | Tulejka zaciskowa aluminiowa na kabel 25 mm2 | szt. | 4
327. | Tulejka zaciskowa aluminiowa na kabel 35 mm2 | szt. | 4
328. | Tulejka zaciskowa aluminiowa na kabel 50 mm2 | szt. | 4
329. | Tulejka zaciskowa aluminiowa na kabel 70 mm2 | szt. | 4
330. | Uchwyt do bezpieczników mocy z zatrzaskiem | szt. | 2
331. | Uchwyt naścienny do rury RL o średnicy 16 mm | szt. | 100
332. | Uchwyt naścienny do rury RL o średnicy 22 mm | szt. | 100
333. | Uchwyt naścienny do rury RL o średnicy 28 mm | szt. | 100
334. | Uchwyt szybkiego montażu do przewodu YDYp 3x1,5mm2-opakowanie 100 szt. | szt. | 2
335. | Uchwyt szybkiego montażu do przewodu YDYp 3x2,5mm2-opakowanie 100 szt. | szt. | 2
336. | Uchwyt szybkiego montażu do przewodu YDY 3x1,5mm2-opakowanie 100 szt. | szt. | 2
337. | Uchwyt szybkiego montażu do przewodu YDY 3x2,5mm2-opakowanie 100 szt. | szt. | 2
338. | Uchwyt kablowy z gwoździem hartowanym do przewodu YDY 3x1,5mm2-opakowanie 50 szt. | szt. | 2
339. | Uchwyt kablowy z gwoździem hartowanym do przewodu YDY 3x2,5mm2-opakowanie 50 szt. | szt. | 2
340. | Uchwyt kablowy z gwoździem hartowanym do przewodu YDYp 3x1,5mm2-opakowanie 50 szt. | szt. | 2
341. | Uchwyt kablowy z gwoździem hartowanym do przewodu YDYp 3x2,5mm2-opakowanie 50 szt. | szt. | 2
342. | Uchwyt paskowy biały 22 - opakowanie 80 szt. | szt. | 2
343. | Uchwyt paskowy biały 30 - opakowanie 30 szt. | szt. | 2
344. | Wentylator osiowy F100, Q ≥ 98 m3/h, 3 lat gwarancji | szt. | 20
345. | Wentylator osiowy cichy F100, łożyska kulkowe, poziom ciśnienia akustycznego 25 dB(A), Q ≥ 97 m3/h | szt. | 2
346. | Wentylator osiowy cichy F125, łożyska kulkowe, poziom ciśnienia akustycznego 32 dB(A), Q ≥ 185 m3/h | szt. | 2
347. | Wentylator osiowy cichy F150, łożyska kulkowe, poziom ciśnienia akustycznego 33 dB(A), Q ≥ 315 m3/h | szt. | 2
348. | Wiertło S-4, sds plus, Ø6/100/160 | szt. | 2
349. | Wiertło S-4, sds plus, Ø7/100/160 | szt. | 2
350. | Wiertło S-4, sds plus, Ø8/100/160 | szt. | 2
351. | Wiertło S-4, sds plus, Ø8/250/310 | szt. | 2
352. | Wiertło S-4, sds plus, Ø9/100/160 | szt. | 2
353. | Wiertło S-4, sds plus, Ø10/100/160 | szt. | 2
354. | Wiertło S-4, sds plus, Ø12/100/160 | szt. | 2
355. | Wiertło S-4, sds plus, Ø16/540/600 | szt. | 4
356. | Wkładka topikowa DII gF 35A | szt. | 40
357. | Wkładka topikowa DII gF 50A | szt. | 40
358. | Wkładka topikowa DII gF 63A | szt. | 40
359. | Wkładka topikowa DII gF 4A | szt. | 20
360. | Wkładka topikowa DII gF 6A | szt. | 40
361. | Wkładka topikowa DII gF 10A | szt. | 200
362. | Wkładka topikowa DII gF 16A | szt. | 400
363. | Wkładka topikowa DII gF 20A | szt. | 200
364. | Wkładka topikowa DII gF 25A | szt. | 200
365. | Wkładka topikowa DII gL/gG 4A | szt. | 10
366. | Wkładka topikowa DII gL/gG 6A | szt. | 10
367. | Wkładka topikowa DII gL/gG 10A | szt. | 10
368. | Wkładka topikowa DII gL/gG 16A | szt. | 10
369. | Wkładka topikowa DII gL/gG 20A | szt. | 10
370. | Wkładka topikowa DII gL/gG 25A | szt. | 10
371. | Wkładka topikowa gL/gG DII 35A | szt. | 10
372. | Wkładka topikowa gL/gG DII 50A | szt. | 10
373. | Wkładka topikowa gL/gG DII 63A | szt. | 10
374. | Wkręt samowiertny z łbem płaskim krzyżyk 3,5x32 HW, ocynk - 100 szt. | opk. | 2
375. | Wkręt ze stali nierdzewnej 4,5x60, główka stożkowa, gniazdo Pz, gwint pełny (opk. 100szt.) | opk. | 2
376. | Wkręt ze stali nierdzewnej 4,5x70 (opk. 100szt.) | opk. | 2
377. | Wtyczka 1F z/u prosta | szt. | 2
378. | Wtyczka kątowa biała WB-6 skręcana na śrubę | szt. | 200
379. | Wtyczka przenośna 16A 230V 2P+Z, IP44 | szt. | 4
380. | Wtyczka przenośna 16A 400V 3P+Z, IP44 | szt. | 4
381. | Wtyczka przenośna 16A 400V 3P+Z+N, IP44 | szt. | 4
382. | Wtyczka przenośna 32A 230V 2P+Z, IP44 | szt. | 4
383. | Wtyczka przenośna 32A 400V 3P+Z, IP44 | szt. | 4
384. | Wtyczka przenośna 32A 400V 3P+Z+N, IP44 | szt. | 4
385. | Wtyczka w pełni gumowa z uziemieniem | szt. | 10
386. | Wyłącznik kołyskowy DRH-2415-3, 16A, 250VAC lub równoważny | szt. | 2
387. | Wyłącznik krzywkowy w obudowie 3-faz 16A | szt. | 2
388. | Wyłącznik krzywkowy w obudowie 3-faz 25A | szt. | 2
389. | Wyłącznik krzywkowy w obudowie 3-faz 40A | szt. | 2
390. | Wyłącznik krzywkowy w obudowie 3-faz 63A | szt. | 2
391. | Wyłącznik krzywkowy w obudowie IP65 L-0-P 16A | szt. | 2
392. | Wyłącznik krzywkowy w obudowie IP65 L-0-P 25A | szt. | 2
393. | Wyłącznik krzywkowy w obudowie IP65 L-0-P 40A | szt. | 2
394. | Wyłącznik krzywkowy w obudowie IP65 L-0-P 63A | szt. | 2
395. | Wyłącznik krzywkowy zatablicowy 3-faz 16A | szt. | 2
396. | Wyłącznik krzywkowy zatablicowy 3-faz 25A | szt. | 2
397. | Wyłącznik krzywkowy zatablicowy 3-faz 40A | szt. | 2
398. | Wyłącznik krzywkowy zatablicowy 3-faz 63A | szt. | 2
399. | Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy na szynę TH-35 10A char. B1) | szt. | 20
400. | Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy na szynę TH-35 10A char. C 1) | szt. | 2
401. | Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy na szynę TH-35 16A char. B 1) | szt. | 40
402. | Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy na szynę TH-35 16A char. C 1) | szt. | 2
403. | Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy na szynę TH-35 20A char. B 1) | szt. | 2
404. | Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy na szynę TH-35 20A char. C 1) | szt. | 2
405. | Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy na szynę TH-35 25A char. B 1) | szt. | 2
406. | Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy na szynę TH-35 25A char. C 1) | szt. | 2
407. | Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy na szynę TH-35 32A char. B 1) | szt. | 2
408. | Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy na szynę TH-35 32A char. C 1) | szt. | 2
409. | Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy na szynę TH-35 6A char. B 1) | szt. | 2
410. | Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy na szynę TH-35 6A char. C 1) | szt. | 2
411. | Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy na szynę TH-35 4A char. B 1) | szt. | 2
412. | Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy na szynę TH-35 4A char. C 1) | szt. | 2
413. | Wyłącznik nadprądowy trójbiegunowy na szynę TH-35 10A char. B 1) | szt. | 2
414. | Wyłącznik nadprądowy trójbiegunowy na szynę TH-35 10A char. C 1) | szt. | 2
415. | Wyłącznik nadprądowy trójbiegunowy na szynę TH-35 16A char. B 1) | szt. | 4
416. | Wyłącznik nadprądowy trójbiegunowy na szynę TH-35 16A char. C 1) | szt. | 2
417. | Wyłącznik nadprądowy trójbiegunowy na szynę TH-35 20A char. B 1) | szt. | 2
418. | Wyłącznik nadprądowy trójbiegunowy na szynę TH-35 20A char. C 1) | szt. | 2
419. | Wyłącznik nadprądowy trójbiegunowy na szynę TH-35 25A char. B 1) | szt. | 2
420. | Wyłącznik nadprądowy trójbiegunowy na szynę TH-35 25A char. C 1) | szt. | 2
421. | Wyłącznik nadprądowy trójbiegunowy na szynę TH-35 32A char. B 1) | szt. | 2
422. | Wyłącznik nadprądowy trójbiegunowy na szynę TH-35 32A char. C 1) | szt. | 2
423. | Wyłącznik nadprądowy trójbiegunowy na szynę TH-35 40A char. B 1) | szt. | 2
424. | Wyłącznik nadprądowy trójbiegunowy na szynę TH-35 40A char. C 1) | szt. | 2
425. | Wyłącznik nadprądowy trójbiegunowy na szynę TH-35 63A char. B 1) | szt. | 2
426. | Wyłącznik nadprądowy trójbiegunowy na szynę TH-35 63A char. C 1) | szt. | 2
427. | Wyłącznik różnicowoprądowy czterobiegunowy 25A/400V/30mA AC na szynę TH-35 1) | szt. | 2
428. | Wyłącznik różnicowoprądowy czterobiegunowy 40A/400V/30mA AC na szynę TH-35 1) | szt. | 2
429. | Wyłącznik różnicowoprądowy czterobiegunowy 63A/400V/30mA AC na szynę TH-35 1) | szt. | 2
430. | Wyłącznik różnicowoprądowy czterobiegunowy 100A/400V/30mA AC na szynę TH-35 1) | szt. | 2
431. | Wyłącznik różnicowoprądowy dwubiegunowy 25A/230V/30mA AC na szynę TH-35 1) | szt. | 20
432. | Wyłącznik różnicowoprądowy jednofazowy z członem nadprądowym B6/30mA AC na szynę TH-35 1) | szt. | 2
433. | Wyłącznik różnicowoprądowy jednofazowy z członem nadprądowym B10/30mA AC na szynę TH-35 1) | szt. | 4
434. | Wyłącznik różnicowoprądowy jednofazowy z członem nadprądowym B16/30mA AC na szynę TH-35 1) | szt. | 40
435. | Wyłącznik różnicowoprądowy jednofazowy z członem nadprądowym B25/30mA AC na szynę TH-35 1) | szt. | 2
436. | Wyłącznik różnicowoprądowy jednofazowy z członem nadprądowym C6/30mA AC na szynę TH-35 1) | szt. | 2
437. | Wyłącznik różnicowoprądowy jednofazowy z członem nadprądowym C10/30mA AC na szynę TH-35 1) | szt. | 2
438. | Wyłącznik różnicowoprądowy jednofazowy z członem nadprądowym C16/30mA AC na szynę TH-35 1) | szt. | 2
439. | Wyłącznik różnicowoprądowy jednofazowy z członem nadprądowym C25/30mA AC na szynę TH-35 1) | szt. | 2
440. | Wyłącznik różnicowoprądowy trójfazowy z członem nadprądowym C25/30mA AC na szynę TH-35 1) | szt. | 2
441. | Wyłącznik różnicowoprądowy trójfazowy z członem nadprądowym C32/30mA AC na szynę TH-35 1) | szt. | 2
442. | Złączka 2x1,5÷2,5 WAGO | szt. | 20
443. | Złączka do linek 2x1,5÷2,5 WAGO | szt. | 20
444. | Złączka 3x1,5÷2,5 WAGO | szt. | 20
445. | Złączka do linek 3x1,5÷2,5 WAGO | szt. | 20
446. | Złączka 5x1,5÷2,5 WAGO | szt. | 20
447. | Złączka do linek 5x1,5÷2,5 WAGO | szt. | 20
448. | Złączka elastyczna do rury RL o średnicy 28 mm | szt. | 100
449. | Żarnik LED R7s 118mm 8W | szt. | 4
450. | Żarnik LED R7s 118mm 20W | szt. | 4
451. | Żarówka G4 24 LED 3014 biała ciepła 2W 12V Ra≥80 | szt. | 10
452. | Żarówka halogenowa G4 biała ciepła,20W 12V | szt. | 4
453. | Żarówka halogenowa G6 35W 12V | szt. | 4
454. | Żarówka halogenowa G9 40W, 230V | szt. | 10
455. | Żarówka halogenowa GU10 230V 20W | szt. | 20
456. | Żarówka halogenowa GU10 230V 35W | szt. | 20
457. | Żarówka halogenowa GU10 230V 50W | szt. | 20
458. | Żarówka BA9S 230V 2W | szt. | 2
459. | Żarówka GU10 LED 7W-CW 6500K Ra≥80 220-230V | szt. | 20
460. | Żarówka LED E27 9,5W 840, cylinder max 38 x 115mm (śednica x wysokość) (np. CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840) | szt. | 10
461. | Żarówka LED E14 świeczka, zamiennik: 25W Ra≥80 | szt. | 20
462. | Żarówka LED E14 świeczka, zamiennik: 40W Ra≥80 | szt. | 20
463. | Żarówka LED E27/827 zamiennik: 40W | szt. | 100
464. | Żarówka LED E27/827-830 zamiennik: 60W** | szt. | 400
465. | Żarówka LED E27/827 zamiennik: 75W | szt. | 20
466. | Żarówka LED E27/827 zamiennik: 100W | szt. | 20
467. | Żarówka LED GU10 1,2W, 230V, Ra≥80 | szt. | 4
468. | Żarówka LED GU10 3W, 230V Ra≥80 | szt. | 4
469. | Żarówka LED GU10 4W, 230V Ra≥80 | szt. | 20
470. | Żarówka LED GU10 5W, 230V Ra≥80 | szt. | 20
471. | Żarówka małogabarytowa E14/15W/230V przeźroczysta | szt | 200
472. | Żarówka metalohalogenowa E27 70W/230V | szt. | 10
473. | Żarówka metalohalogenowa E40 250W/230V | szt. | 4
474. | Lampa metalohalogenkowa E40, 400W, Ra>80 | szt. | 4
475. | Żarówka samochodowa Ba15s R5W/24V | szt. | 20
476. | Żarówka sodowa E27 230V 70W | szt. | 10
477. | Żarówka sodowa E40 230V 250W | szt. | 10
478. | Żarówka sodowa E40 230V 400W | szt. | 20
479. | Żarówka specjalna do lodówki 15W, E14 | szt. | 20
480. | Żarówka świecowa E14, 230V, 25W przeźroczysta | szt. | 100
481. | Żarówka WSTRZĄSOODPORNA E27 230V 40W A55 | szt. | 400
482. | Żarówka WSTRZĄSOODPORNA E27 230V 60W A55 | szt. | 400
483. | Żarówka WSTRZĄSOODPORNA E27 230V 75W A55 | szt. | 20
484. | Żarówka WSTRZĄSOODPORNA E27 230V 100W A55 | szt. | 20
485. | Smar silikonowy w Areozolu z aplikatorem 450ml | szt. | 2
486. | Kasownik 1-obwodowy FEH 1001 ABB | szt. | 6
487. | Manipulator STK11 ABB | szt. | 10
488. | Moduł manipulatora FAP 3010 ABB | szt. | 4
489. | Przycisk z lampką FAP 2001 ABB | szt. | 4
490. | Lampka z buczkiem FIM 1200 ABB | szt. | 4
491. | Moduł sterujący FEH 2001 ABB | szt. | 4
492. | Numerator FIM 1300 ABB | szt. | 2
493. | Przekaźnik bistabilny; SPST-NO; Ucewki:24VAC; 10A; Ustyków:230VAC; IP20; zaciski śrubowe (FINDER 26.01.8.024.0000 lub równoważny) | szt. | 2
494. | Przycisk pociągowy FAP 3002 ABB | szt. | 2
495. | Transformator FLM 1000 ABB | szt. | 10
496. | Przycisk gruszkowy "comfort" (733490) Schima | szt. | 2
497. | Przycisk pociągowy biały 733184 Schima | szt. | 2
498. | Gniazdo dla manipulatora 733464 Schima | szt. | 4
499. | Terminal salowy z funkcją lekarską i LCD ( do pok. Lekarza ) 957243 Schima | szt. | 2
500. | Manipulator z podwójnym oświetleniem 955722 Schima | szt. | 2
501. | Terminal salowy z wezwaniem pielęgniarki i lekarza 957253 Schima | szt. | 2
502. | Gniazdo manipulatora z przyciskiem 957347 Schima | szt. | 2
503. | Przycisk sznurkowy 957323 Schima | szt. | 2
504. | Lampka salowa bez elektroniki 735461 Schima | szt. | 2
505. | Lampka salowa z elektroniką 735040 Schima | szt. | 2
506. | Zasilacz 240W, 24V DC, 10A, nr art.957452 Schima | szt. | 2
507. | Lampka sygnalizacyjna 740010 Schima | szt. | 2
508. | Manipulator pacjenta 955602 Schima | szt. | 2
509. | Gniazdo do manipulatora nr LI005049 Schima | szt. | 2
510. | Przycisk przywoławczy pasywny z gniazdem o nr 4110010 Schima | szt. | 2
511. | Manipulator standard 2015 Meden Inmed | szt. | 10
512. | Akumulator Ni-Cd do modułu awaryjnego 3,6V; 1000 mAh | szt. | 10
513. | Akumulator Ni-Cd do modułu awaryjnego 4,8V; 2500 mAh | szt. | 10
514. | Akumulator Ni-Cd HT do modułu awaryjnego 3,6V; 1500mAh (System ładowania CC) | szt. | 10
515. | Akumulator Ni-MH HT do modułu awaryjnego 3,6V; AA 1500mAh | szt. | 10
516. | Akumulator Ni-MH HT do modułu awaryjnego 4,8V; AA 2500mAh | szt. | 4
517. | Akumulator Ni-MH HT do modułu awaryjnego AWEX 3,6V; AA 1500mAh | szt. | 10
518. | Akumulator Ni-MH HT do modułu awaryjnego AWEX 4,8V; AA 1500mAh | szt. | 4
519. | Bateria akumulatorów LiFePO4/C 6,4 V 1500 mAh TM-Technologie | kpl. | 10
520. | Bezdotykowy tester napięcia przemiennego. Wymagania: bezdotykowe wykrywanie napięć zmiennych od 12V do 1000V, sygnalizacja świetlna i dzwiękowa po wykryciu napięcia, końcówka przystosowana do gniazd zasilających, wbudowana latarka led, praca w sieciach 50 Hz, wytrzymała dwukompozytowa obudowa, kategoria przepięciowa: CAT III 1000, zakres temperatur: -10°C do 40°C, stopień zanieczyszczenia: 2, stopień ochrony obudowy: IP 67 (np. VT-3). | kpl. | 2
521. | Czerpak stalowy, profesjonalny | szt. | 4
522. | Czujnik ruchu SES07WH z funkcją obecności BEMKO | szt. | 10
523. | Czujnik ruchu SES08WH BEMKO | szt. | 10
524. | Dłuto do kucia betonu SDS Plus | szt. | 6
525. | Drabina profesjonalna aluminiowa składnan, 7 stopni z podestem, wysokość robocza: 3,5 m, dopuszczalne obciążenie 150 kg, antypoślizgowe stopki na 100% powierzchni, stopnie z aluminium z rowkowaniem antypoślizgowym, wielofunkcyjny przybornik na narzędzia, farby i drobne części. | szt. | 2
526. | Elektroizolacyjny hełm ze zintegrowaną osłoną twarzy biały, klasa 1, do pracy na napięciu 15 kV (np. HUBIX SECRA-1 F111.WSE2 H058S) | szt. | 6
527. | Filtr przeciwpyłowy klasy P3 do półmaski 3M 6000 (6200) | kpl. | 6
528. | Gniazdo hermetyczne podwójne IP44, wymiary zewn. (Szer.xWys.xGł.) 10,2x6,1x4,0 cm | szt. | 4
529. | Gniazdo przenośne Standard 4x2P+Z bez przewodu 50057 LEGRAND, białe | szt. | 2
530. | Kabel YAKY 4x25mm2 | mb. | 20
531. | Kabel YAKY 4x35mm2 | mb. | 20
532. | Kabel YKY 4x10mm2 | mb. | 20
533. | Kabel YKY 4x16mm2 | mb. | 20
534. | Kabel YKY 4x25mm2 | mb. | 20
535. | Kabel YKY 4x35mm2 | mb. | 20
536. | Kabel YKY 4x4mm2 | mb. | 20
537. | Kabel YKY 4x50mm2 | mb. | 20
538. | Kabel YKY 4x6mm2 | mb. | 20
539. | Kabel YKY 4x70mm2 | mb. | 20
540. | Kabel YKY 5x10mm2 | mb. | 20
541. | Kabel YKY 5x16mm2 | mb. | 20
542. | Kabel YKY 5x2,5mm2 | mb. | 20
543. | Kabel YKY 5x25mm2 | mb. | 20
544. | Kabel YKY 5x4mm2 | mb. | 20
545. | Kabel YKY 5x6mm2 | mb. | 20
546. | Kaseta sterownicza typu K3 (przyciski N1-1UPc oraz NEF 30 DR dłoniowy) | szt. | 2
547. | Kombinerki elektroenergetyczne izolowane 200mm zgodne z norma DIN ISO 5746, specjalna stal narzędziowa, kuta, hartowana olejowo, ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 60 HRC (zdolność przecinania twardego drutu o grubości 2,5mm) | szt. | 4
548. | Kurtyna powietrza, moc grzewcza: pierwszy bieg 2,0÷2,25; drugi bieg 4,0÷4,5 kW; maksymalna długość 70 cm, maksymalna masa: 5,5 kg; minimalny przepływ powietrza na drugim biegu 230 m3/h* | szt. | 4
549. | Lampka sygnalizacyjna L22D Promet (230V) | szt. | 2
550. | Latarka czołowa LED, parametry minimalne: natężenie światła 400lm, zasięg 85m, 5 trybów światła: wysoki, niski, pełny punkt, pełna fala i noktowizor (czerwony), rodzaj baterii: 3xAAA. | szt. | 2
551. | Miara stalowa zwijana 5m/19mm | szt. | 2
552. | Młotowiertarka akumulatorowa z możliwością kucia. Wymagania: typ mocowania: SDS Plus, energia udaru: minimum 2,6 [J], typ zasilania: 2 x akumulator 18 [V] minimum 6,0 Ah Li-Ion, funkcje: system tłumienia drgań, wyłączania silnika w przypadku zacięcia wiertła, wiercenie w płytchach, aktywny system odsysania pyłu, 3 tryby pracy (wiercenie, wiercenie z udarem i kucie), Wyposażenie: szybkowymienny uchwyt wiertarski, szybka ładowarka 4A, walizka, uchwyt boczny. | szt. | 2
553. | Młotowiertarka z systemem tłumienia drgań i możliwością kucia. Wymagania: typ mocowania: SDS Plus, energia udaru: minimum 3,2 [J] typ zasilania: elektryczne 230 [V], moc nominalna: minimum 880 [W], udar: elektropneumatyczny, liczba udarów: minimum 4000 [1/min], wiercenie koronką: minimum 68 [mm], wiercenie w betonie: minimum 28 [mm], 3 tryby pracy (wiercenie, wiercenie z udarem i kucie), masa: około 3 [kg], poziom drgań: do 10 [m/s]. Wyposażenie: walizka, ogranicznik głębokości, uchwyt boczny. | szt. | 2
554. | Nagrzewnica elektryczna minimum 30kW 400V 50Hz z możliwością podłączenia przewodów giętkich oraz termostatu pomieszczeniowego, duże koła ułatwiające transport, przewód zasilania z wtyczką w komplecie, wyłącznik lato-zima służący wyłącznie do wentylacji, możliwość regulacji mocy w zakresie minimum 50%, przepływ powietrza: minimum 3500 m3/h, zabudowany termostat przegrzania, przełącznik minimum 4 pozycyjny: (wyłączone), wentylator, 50% Pn, 100%Pn, możliwość opcjonalnego podłączenia termostatu pomieszczeniowego | kpl. | 2
555. | Naklejka - taśma ciągła papierowa biała 62x30,48 do drukarki Brother DK-22205 kod EAN 4977766628198-oryginał | szt. | 2
556. | Nóż do kabli 1000V, kapturek ochronny, proste, nieruchome, mocne ostrze, bezpieczny, wieloskładnikowy, ergonomiczny uchwyt wykonany z wytrzymałego elastycznego, odpornego na uderzenia materiału ze strefą miękką, ostrze ze stali nierdzewnej, hartowane. | szt. | 2
557. | Nóż monterski składany, drewniany, ze szpikulcem | szt. | 2
558. | Obcinaczki boczne 180mm zgodne z normą IEC 60900:2004, 1000V, wytłoczone napięcie na rękojeści, specjalna stal narzędziowa, kuta, hartowana olejowo, ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 60 HRC | szt. | 2
559. | Ogranicznik przepięć typ 1+2 wg IEC61643-1 / VDE0675-6 o parametrach: 3 biegunowy sieć TN-C, największe napięcie trwałej pracy >250V, zdolność odprowadzania prądów udarowych 50 kA 10/350 na biegun, napięciowypoziom ochrony <1,5 kV, zdolność gaszenia prądu następczego 25 kA Ipeak, wkładki wymienne, sygnalizacja pracy, iskiernik zamknięty(bezwydmuchowy) | kpl. | 2
560. | Oprawa awaryjna INFINITY II AL LED 1W 1h jednozadaniowa autotest /SE/AT/GR + dowolny piktogram 300x100 (zgodnie z normą PN-EN ISO 7010) | szt. | 4
561. | Oprawa awaryjna/antypaniczna autotest iTECH M2 302 AT 3H 2W 245lm | szt. | 4
562. | Oprawa awaryjna/antypaniczna autotest ONTEC S M1 301 M AT W 3H 1W+dowolny piktogram | szt. | 4
563. | Oprawa awaryjna/kierunek ewakuacji autotest ONTEC G E1B 301 M AT 3H 1W | szt. | 4
564. | Oprawa awaryjna/korytarze autotest iTECH C1 302 M AT W 3H 2W 215lm | szt. | 4
565. | Oprawa ewakuacyjna ONTEC PP 302 NM ST (ZP13005894) z dowolnym piktogramem | szt. | 2
566. | Oprawa ewakuacyjna wstropowa VERSO LED VSD.VSD-A 1,2 TA 3+dowolny piktogram 300x100 (zgodnie z normą PN-EN ISO 7010) | szt. | 2
567. | Oprawa hermetyczna LED 36W PF≥0,9 4000K Ra≥80 IK08 Trwałość ≥ 30000 IP65 Materiał: PC biały, klosz mleczny, ~1200x70mm | szt. | 6
568. | Oprawa LED 30W IP66 biała, wymiar przybliżony fi 350x100mm, montaż natynkowy. | szt. | 2
569. | Oprawa NCR061 34WHale Non-Corrosive, 4ft, Twin, 840, IP65 Venture Lighting | szt. | 2
570. | Oprawa ośw. awaryjnego AWEX AXP AXPO 1W IP65 1h AT SE | szt. | 2
571. | Oprawa ośw. awaryjnego AWEX AXP AXPO 3W IP65 1h AT SE | szt. | 2
572. | Oprawa ośw. awaryjnego AWEX LOVATO LVPO 3W IP65 1h AT SE (korytarzowa) | szt. | 2
573. | Oprawa ośw. LED 32W, strumień świetlny min 4000 lm, 4000K, IK07, IP40, atest higieniczny, długość około 120 cm, klosz PRM MAT. | szt. | 10
574. | Oprawa ośw. świetlówkowa T5 2x28W,IP40, atest higieniczny, klosz pryzmatyczny/matowy (zapłon elektroniczny EVG DALI) lub zamiennik LED. | szt. | 10
575. | Oprawa ośw. świetlówkowa T5 2x28W,IP65, blacha malowana na biało, klosz pryzmatyczny (zapłon elektroniczny EVG) lub zamiennik LED. | szt. | 4
576. | Oprawa ośw. typu downlight LED(SMD) 18W (1260lm), IP20, 4000 K, biała, fi 215x35mm, montaż natynkowy | szt. | 2
577. | Oprawa ośw. typu downlight LED(SMD) 18W (1260lm), IP20, 4000 K, biała, fi 215x35mm, montaż podtynkowy | szt. | 10
578. | Oprawa PNL039 LED Panel Elite 600x600mm 36V 800mA IP40 -20 do 40C | szt. | 2
579. | Oprawa plafon LED (Trol lub Luxiona) Ametyst New LED 2000 PC E, IP65 840 (13W lub 11W) | szt. | 2
580. | Oprawa LED do oświetlenia parkingów, skwerów. Wymagania minimalne: strumień świetlny 13 000lm, skuteczność świetlna 130lm/W, trwałość 50 000h, kąt rozsyłu 120x90 stopni, współczynnik mocy 0,95, wskaźnik oddawania barw 70, odporna na promieniowanie UV, klosz z PC, IK08, IP65, temp.otoczenia -20 do 45st.C, regulacja nachylenia +/-10st. Obudowa: stop aluminium, kolor szary. Średnica otworu montażowego fi62mm. Gwarancja 5 lat. | szt. | 20
581. | Oprawa LED do oświetlenia parkingów, skwerów. Wymagania minimalne: strumień świetlny 19 500lm, skuteczność świetlna 130lm/W, trwałość 50 000h, kąt rozsyłu 120x90 stopni, współczynnik mocy 0,95, wskaźnik oddawania barw 70, odporna na promieniowanie UV, klosz z PC, IK08, IP65, temp.otoczenia -20 do 45st.C. Regulacja nachylenia +/-10st. Obudowa: stop aluminium, kolor szary. Średnica otworu montażowego fi62mm. Gwarancja 5 lat. | szt. | 4
582. | PANEL LED 40W 4000K 4100LM IP20 Trwałość ≥ 40000 ~1200x300mm Biały Atest PZH lub równoważny | szt. | 6
583. | PANEL LED 40W 4000K 4100LM IP40 IK03 Trwałość ≥ 30000 UGR<19, ~1200x300mm korpus – stop aluminium kolor biały, przesłona wykonana z tworzywa sztucznego Atest PZH lub równoważny | szt. | 6
584. | PANEL LED 40W 4000K 4100LM IP65 IK05, Trwałość ≥ 60000~1200x300mm korpus – stop aluminium kolor biały, przesłona wykonana z tworzywa sztucznego Atest PZH lub równoważny | szt. | 6
585. | Panel LED 40W PF≥0,9 4000K Ra≥80 IK02 Trwałość ≥ 40000 4100LM Brak efektu migotania, korpus – stop aluminium kolor biały, przesłona wykonana z PC, ~600x600mm, Atest PZH lub równoważny | szt. | 6
586. | Panel LED 40W PF≥0,9 4000K Ra≥80 IK02 Trwałość ≥ 40000 4100LM Brak efektu migotania, korpus – stop aluminium kolor biały, tworzywo sztuczne, ~600x600mm | szt. | 6
587. | Panel LED 40W PF≥0,9 4000K Ra≥80 IK03 Trwałość ≥ 30000 4100LM UGR<19 Brak efektu migotania, korpus – stop aluminium kolor biały, przesłona wykonana z tworzywa sztucznego, ~600x600mm, Atest PZH lub równoważny | szt. | 6
588. | Panel LED 40W PF≥0,9 4000K Ra≥80 IK03 Trwałość ≥ 30000 4100LM UGR<19 Brak efektu migotania, korpus – stop aluminium kolor biały, przesłona wykonana z tworzywa sztucznego, ~600x600mm, Atest PZH lub równoważny | szt. | 6
589. | Plafoniera hermetyczna IP54 11W, G23, Philips | szt. | 4
590. | Półmaska przeciwpyłowa z filrami przeciwpyłowymi klasy P3, niskoprofilowa konstrukcja, wykonana z elastomeru, filtry montowane na złącza bagnetowe, musi spełniać normę EN 140, waga około 85g. Wyposażenie: 3 kpl. filtrów przeciwpyłowych klasy P3 | szt. | 6
591. | Próbnik napięcia (profesjonalny) do pomiaru napięcia w zakresie 150-250 V, 0,5x3,0x100 mm, przeźroczyste tworzywo | szt. | 4
592. | Przejściówka żarówki E40 na E27 | szt. | 20
593. | Przekaźnik czasowy RTs-61 | szt. | 2
594. | Przekaźnik czasowy RTx-132 (od 1 sek. x 1 sek.) z gniazdem | szt. | 2
595. | Przekaźnik impulsowy bistabilny jednobiegunowy 16A/230V na szynę TH-35 | szt. | 2
596. | Przekaźnik R15 3P z gniazdem, cewka 6-240V, 50/60Hz | kpl. | 2
597. | Przekaźnik R15 z gniazdem, cewka 230V | kpl. | 2
598. | Przekaźnik R15 z gniazdem, cewka 24V | kpl. | 2
599. | Przewód ekranowany LiYCY 3x1,5mm2 | mb. | 200
600. | Przewód pomiarowy 1,2m 2 x wtyk banan w podwójnej izolacji silikonowej (czarny/czerwony) | szt. | 4
601. | Przewód temperaturowy - izolacja silikonowa, odporność na temperaturę od -60°C do 180°C; krótkotrwale do 220°C | mb. | 100
602. | Regulator obrotów XTX EBERG (ID: HAR 72250447) lub zamiennik (600W, regulacja minimalnego napięcia wyjściowego od około 80 V) | szt. | 2
603. | Regulator temperatury (termostat do żelazka Macpi - Fimas nr 06311 lub równoważny) | szt. | 2
604. | Rozdzielnica (UW41U) 4x12 n/t, drzwi otwierane na bok, IP65, (II klasa ochronności) | szt. | 2
605. | Statecznik elektroniczny DIM DALI 1x14W | szt. | 4
606. | Statecznik elektroniczny DIM DALI 1x28W | szt. | 4
607. | Statecznik elektroniczny DIM DALI 2x28W | szt. | 4
608. | Statecznik elektroniczny DIM DALI 2x49W | szt. | 4
609. | Statecznik elektroniczny DIM DALI 2x54W | szt. | 4
610. | Statecznik elektroniczny DIM DALI 4x14W | szt. | 4
611. | Statecznik elektroniczny DIM DALI 4x24W | szt. | 4
612. | Statecznik indukcyjny do lampy sodowej OUS-400 | szt. | 2
613. | Statecznik MK4 BSN 70 K427-ITS Philips | szt. | 4
614. | Szczypce do ściągania izolacji VDE z żył, ostrza w kształcie litery V, do drutów i linek do maks. Ø 5 mm lub 10 mm² , regulowana śruba dla łatwego dostosowania do wymaganej średnicy drutu lub linki, sprężyną otwierająca szczypce, ergonomicznie ukształtowane uchwyty SoftGripp, wieloskładnikowe tuleje bezpieczeństwa zgodnie z normą DIN EN / IEC 60900, wykonane ze stali narzędziowej, kutej, hartowanej olejowo. | szt. | 2
615. | Szczypce tnące półokrągłe 170 VDE do cięcia twardych i miękkich drutów, do trzymania, chwytania, wyginania i cięcia, ostrza hartowane indukcyjnie z ostrzem i otworem palnika, z długimi, płaskimi-okrągłych szczękami.Powierzchnie chwytające ząbkowane,zintegrowany klucz oczkowy, ergonomicznie ukształtowane uchwyty SoftGripp wieloskładnikowe tuleje bezpieczeństwa zgodnie z normą DIN EN / IEC 60900, wykonane ze stali narzędziowej, kutej, hartowanej olejowo. | szt. | 4
616. | Szczypce tnące półokrągłe, 45° wygięte VDE, cięcie twardych i miękkich drutów, przeznaczone do trzymania, chwytania, wyginania i cięcia, ostrza hartowane indukcyjnie z ostrzem i otworem palnika, długie, 45 ° kątowe, płasko okrągłe szczęki, powierzchnie chwytające ząbkowane, zintegrowany klucz oczkowy, ergonomicznie ukształtowane uchwyty z SoftGripp, wieloskładnikowe tuleje bezpieczeństwa zgodnie z normą DIN EN / IEC 60900, wykonane ze stali narzędziowej, kutej, hartowanej olejowo. | szt. | 4
617. | Szczypce tnące półokrągłe, 45° wygięte VDE, cięcie twardych i miękkich drutów, przeznaczone do trzymania, chwytania, wyginania i cięcia, ostrza hartowane indukcyjnie z ostrzem i otworem palnika, długie, 45 ° kątowe, płasko okrągłe szczęki, powierzchnie chwytające ząbkowane, zintegrowany klucz oczkowy, ergonomicznie ukształtowane uchwyty z SoftGripp, wieloskładnikowe tuleje bezpieczeństwa zgodnie z normą DIN EN / IEC 60900, wykonane ze stali narzędziowej, kutej, hartowanej olejowo. | szt. | 4
618. | Szczypce uniwersalne 165 o zwiększonym przełożeniu CombiMax VDE, Amerykański wzór, do trzymania, chwytania, wyginania i cięcia twardych i miękkich drutów, ostrza hartowane indukcyjnie, z gwóźdźem i uchwytem na drut, powierzchnie chwytające do materiałów płaskich i okrągłych, asymetryczne powierzchnie chwytające, zintegrowany klucz oczkowy, przenoszenie mocy z optymalnym naciskiem, Uchwyty z ergonomicznie ukształtowane SoftGripp wieloskładnikowe tuleje bezpieczeństwa zgodnie z normą DIN EN / IEC 60900 Wykonane ze stali narzędziowej, kuta, hartowana olejowo | szt. | 10
619. | Szpic do kucia betonu SDS Plus | szt. | 4
620. | Taśma elastyczna 12mm TZe FX231 (biała, czarny nadruk) | szt. | 8
621. | Torba na elektronarzędzia 58G021 lub równoważna (wymiary minimalne: WysxGłxSzer 240x240x500, sztywna konstrukcja, regulowany pasek na ramię, materiał: tworzywo sztuczne ) | szt. | 10
622. | Tuba LED 230V T8 1200mm 18W 1850LM 4000K NW szkło mleczna | szt. | 400
623. | Tuba LED 230V T8 1500mm 22W 2350LM 4000K NW szkło mleczna | szt. | 20
624. | Tuba LED 230V T8 600mm 9W 920LM 4000K NW szkło mleczna | szt. | 200
625. | Tyrystorowy układ zapłonowy 70-400W | szt. | 4
626. | UPS: CES GX 1kVA lub równoważny Wymagania: Technologia ups online, Napięcie wejściowe 110-300 VAC, Współczynnik mocy wyjściowej 0,8; Częstotliwość 50/60 Hz, Tryb oszczędzający energię, Funkcja EPO, Korekcja wejściowego współczynnika mocy (PFC), Wyświetlacz LCD, Cold Start, możliwość podłączenia dodatkowych zasobników bateryjnych rozszerzających autonomię pracy, Współpraca z agregatami prądotwórczymi. | szt. | 2
627. | Wentylator Decor 300 RZ (niedopuszczalny zamiennik) | szt. | 10
628. | Wentylator osiowy F100, Q ≥ 98 m3/h, wyłącznik czasowy z regulacją 2-30 minut, 3 lat gwarancji | szt. | 20
629. | Wentylator osiowy F125, Q = 180 m3/h, wyłącznik czasowy z regulacją 2-30 minut, 3 lat gwarancji | szt. | 6
630. | Wentylator osiowy F150, Q = 295 m3/h, wyłącznik czasowy z regulacją 2-30 minut, 3 lat gwarancji | szt. | 4
631. | Lokalizator przewodów i kabli składające się z nadajnika oraz odbiornika, dedykowany do wyszukiwania kabli i innych infrastruktur podziemnych, wykrywanie i trasowanie przewodów w sufitach, ścianach i podłogach. Zestaw winien pozwalać na lokalizację zarówno obiektów metalowych (kable), jak i nieprzewodzących prądu (rury PVC, betonowe itp.) oraz określenie kierunku prowadzenia przewodów w betonie. Ponadto, miernik musi precyzyjnie lokalizować przerwy w instalacji, identyfikować poszczególne żyły w przewodzie lub kablu w wykopie, lokalizować i identyfikować gniazda w obwodach pod napięciem i bez napięcia, identyfikację zabezpieczeń oraz pozwalać na zidentyfikowanie przewodu bez konieczności fizycznego podłączenia się do niego. Wymagania: lokalizacja przewodów i kabli pod napięciem oraz bez napięcia, trasowanie kabli, śledzenie przebiegu przewodzących rur instalacji wodnej lub CO, płynne i dokładne namierzanie obiektu, tryb wykrywania fazy, praca w zakresie napięcia znamionowego do 500 V RMS, minimum 5 trybów pracy lokalizatora: napięciowy, prądowy, prądowo-napięciowy, mocowy i cęgowy. Wyposażenie dodatkowe: sonda dotykowa lub bezdotykowa, cęgi pomiarowe. Funkcje specjalne: współpraca odbiornika z min. 4 nadajnikami w tym samym czasie, by zlokalizować przerwy lub zidentyfikować kable, odbiór z nadajnika informujący o jego statusie, wykrywanie kierunku przepływu prądu, latarka LED, gniazdo słuchawkowe, możliwość aktualizacji oprogramowania, podświetlany ekran, wybór minimum czterech kodów nadawanego sygnału, transmisja informacji o ustawieniach nadajnika i stopniu naładowania jego baterii, pomiar napięcia na obiekcie do 500 V RMS, minimum trzy poziomy wzmocnienia, wybór trybów pracy (automatyczny lub ręczny). Zastosowanie dodatkowe: wykrywanie przerw w kablach i przewodach, lokalizacja zwarć między przewodami, trasowanie kabli ekranowanych, trasowanie kabli w metalowych kanałach, trasowanie kabli ułożonych pod ziemią, trasowanie rur wodociągowych, kanalizacyjnych i grzewczych przy użyciu dodatkowych sond. | kpl. | 2
632. | Wkrętak elektroenergetyczny izolowany z końcówką krzyżakową PH1 x 80 mm ,CrVMo, zgodny z normą IEC 60900:2004 1000V, napięcie pracy wytłoczone na rękojeści, kształt rękojeści zapobiega staczaniu się narzędzia | szt. | 10
633. | Wkrętak elektroenergetyczny izolowany z końcówką krzyżakową PH2 x 200 mm ,CrVMo, zgodny z normą IEC 60900:2004 1000V, napięcie pracy wytłoczone na rękojeści, kształt rękojeści zapobiega staczaniu się narzędzia | szt. | 10
634. | Wkrętak elektroenergetyczny izolowany z końcówką krzyżakową PH3 x 150, CrVMo, zgodny z normą IEC 60900:2004 1000V, napięcie pracy wytłoczone na rękojeści, kształt rękojeści zapobiega staczaniu się narzędzia | szt. | 10
635. | Wkrętak elektroenergetyczny izolowany z końcówką płaską 0,8x4,5x180,CrVMo, zgodny z normą IEC 60900:2004 1000V, napięcie pracy wytłoczone na rękojeści, kształt rękojeści zapobiega staczaniu się narzędzia | szt. | 10
636. | Wkrętak elektroenergetyczny izolowany z końcówką płaską 1,2x 6,5x150,CrVMo, zgodny z normą IEC 60900:2004 1000V, napięcie pracy wytłoczone na rękojeści, kształt rękojeści zapobiega staczaniu się narzędzia | szt. | 10
637. | Wkrętak elektroenergetyczny izolowany z końcówką płaską 1,2x8x175,CrVMo, zgodny z normą IEC 60900:2004 1000V, napięcie pracy wytłoczone na rękojeści, kształt rękojeści zapobiega staczaniu się narzędzia | szt. | 10
638. | Wskaźnik napięć i kolejności faz. Wymagania: funkcja identyfikacji faz, wskazania biegunowości, wskazania optyczne i dźwiękowe, dwubiegunowy test wirowania faz, test wyłącznika RCD, automatyczny pomiar napięcia stałego i przemiennego do 1000 V, wskazanie ciągłości, pomiar rezystancji do minimum 1900 Ω (np. Sonel P-6) | szt. | 4
639. | Wtyk siłowy 63A 5P IP67 | szt. | 2
640. | Wyłącznik silnikowy na szynę TH-35 M250 1,6-2,5A | szt. | 2
641. | Wyłącznik silnikowy na szynę TH-35 M250 2,5-4,0A | szt. | 2
642. | Wyłącznik silnikowy na szynę TH-35 M250 2,5-4,0A | szt. | 2
643. | Wyłącznik silnikowy na szynę TH-35 M250 4,0-6,3A | szt. | 2
644. | Wyłącznik silnikowy na szynę TH-35 M250 6,3-10A | szt. | 2
645. | Wyłącznik silnikowy, zabezp. nadprądowe, termiczne z nastawą 1,6-2,5A , zanikowe, na szynę TH-35 | szt. | 2
646. | Wyłącznik silnikowy, zabezp. nadprądowe, termiczne z nastawą 1-1,6A , zanikowe, na szynę TH-35 | szt. | 2
647. | Wyłącznik silnikowy, zabezp. nadprądowe, termiczne z nastawą 2,5-4,0A , zanikowe, na szynę TH-35 | szt. | 2
648. | Wyłącznik silnikowy, zabezp. nadprądowe, termiczne z nastawą 4,0-6,3A , zanikowe, na szynę TH-35 | szt. | 2
649. | Wyłącznik silnikowy, zabezp. nadprądowe, termiczne z nastawą 6,3-10A , zanikowe, na szynę TH-35 | szt. | 2
650. | Zasilacz stałoprądowy DRV150 28W 700mA SELV one4all C PRE Dali Art. No. 28000666 | szt. | 2
651. | Zasilacz stałoprądowy LCA 45W 500-1400mA SELV one4all C PRE Dali Art. No. 28000666 | szt. | 2
652. | Zestaw do montażu podtynkowego oprawy awaryjnej ONTEC S | szt. | 20
653. | Zestaw montażowy ONTEC S FLAGA OS06 TM-AKC.OS06 | szt. | 10
654. | Zestaw wierteł do metalu HSS-R 1-10mm co 1mm | szt. | 4
655. | Zestaw wierteł do metalu HSS-R 1-13mm co 0,5mm | szt. | 4
656. | Zestaw wierteł do metalu HSS-R 13 szt. (1,5;2, 2,5;3;3,2;3,5;4;4,5;5;5,5;6;6,5) mm | szt. | 4
657. | Zestaw wkrętaków izolowanych 6-częściowy z rękojeścią dopasowującą się do kształtu dłoni oraz zwiększającą moment obrotowy, pokryte izolacją do pracy pod napięciem do 1000V (atest), rękojeść z otworem do pokręcania oraz do zawieszania, mocna klinga ze stali chromowo – molibdenowo – wanadowej, wyraźnie i czytelne oznakowanie. Skład zestawu:3,0 x 100; 4,0 x 100; 5,5 x 125; 6,5 x 150; PH 1 x 80; PH 2 x 100, wykonanie zgodne z normą DIN EN 60900. | szt. | 4
658. | Żarówka E40 Uliczna PRO LED 60W 4800lm=400W Biała Neutralna 5lat Gwarancji | szt. | 20
659. | Żarówka LED do opraw ulicznych E27 50W 5200lm 104lm/W 4000K | szt. | 20
660. | Zestaw 2 sztuk krótkofalówek Parametry: moc wyjściowa RF minimum 5W, akumulator Litowo-jonowy minimum 1500 mAh, temperatura pracy -30st.C do 60st.C, zakres częstotliwości 400-470 MHz, funkcje CTCSS/DCS, Latarka LED, alarm niskiego poziomu baterii, Wyposażenie: Ładowarka 2szt., np. Baofeng BF-888S | kpl. | 2
661. | Żarówka: telefoniczna; T6,8; 60V; 50mA | szt. | 40
[5 empty] | SUMA | 0
1) Wyłączniki różnicowo-prądowe, wyłączniki różnicowo-nadmiarowo-prądowe oraz wyłączniki instalacyjne muszą posiadać symetryczny rozkład przyłączy oraz zacisk fazowy z lewej strony (wymóg zdeterminowany istniejącymi układami połączeń w rozdzielnicach elektrycznych), wytrzymałość na udar prądowy (wytrzymałość zwarciowa Icw) nie może być mniejsza niż 6 kA, maksymalny przekrój przewodów podłączeniowych nie może być mniejszy niż 25 mm oraz zakres temperatury pracy nie mniejszy niż: -25°C ÷ +70°C.
słownie netto : ....................................................................
słownie brutto : ..............................................................
Miejscowość ,data :...........................................................................................................................................................................................................
podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy