## 1
załącznik nr 5 do SWZ
Znak sprawy DZP.271.49.2023
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
PAKIET Nr 1
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto za jednostkę miary | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy
stawka %
1 | MedCu opatrunek z warstwą aktywną i warstwą chłonną nr 2C- 0506-01; 5cm x 6cm | 3.: Opatrunek antyseptyczny z tlenkiem miedzi do leczenia ran przewlekłych i operacyjnych.Wkład dwuwarstwowy (warstwa aktywna oraz warstwa pochłaniająca wysięk). Opatrunek z możliwością cięcia. Czas działania opatrunku do siedmiu dni. Wyrób medyczny kl. II; 4.: szt; 5.: 10
2 | MedCu opatrunek z warstwą aktywną i warstwą chłonną 2C-1012- 01, 10cm x 12cm | 3.: Opatrunek antyseptyczny z tlenkiem miedzi do leczenia ran przewlekłych i operacyjnych.Wkład dwuwarstwowy (warstwa aktywna oraz warstwa pochłaniająca wysięk). Opatrunek z możliwością cięcia. Czas działania opatrunku do siedmiu dni. Wyrób medyczny kl. II; 4.: szt; 5.: 10
3 | MedCu opatrunek z warstwą aktywną i warstwą chłonną, 2C- 1020-01, 10cm x 20cm | 3.: Opatrunek antyseptyczny z tlenkiem miedzi do leczenia ran przewlekłych i operacyjnych.Wkład dwuwarstwowy (warstwa aktywna oraz warstwa pochłaniająca wysięk). Opatrunek z możliwością cięcia. Czas działania opatrunku do siedmiu dni. Wyrób medyczny kl. II; 4.: szt; 5.: 10
4 | MedCu opatrunek z warstwą aktywną i warstwą chłonną 2C-2020- 01, 20cm x 20cm | 3.: Opatrunek antyseptyczny z tlenkiem miedzi do leczenia ran przewlekłych i operacyjnych.Wkład dwuwarstwowy (warstwa aktywna oraz warstwa pochłaniająca wysięk). Opatrunek z możliwością cięcia. Czas działania opatrunku do siedmiu dni. Wyrób medyczny kl. II; 4.: szt; 5.: 10
5 | MedCu opatrunek z warstwą aktywną i warstwą chłonną oraz konturem przylepnym 2C-0505-01a, 10cm x 10cm (5cm x 5cm Pad) | 3.: Opatrunek antyseptyczny z tlenkiem miedzi do leczenia ran przewlekłych i operacyjnych.Wkład dwuwarstwowy (warstwa aktywna oraz warstwa pochłaniająca wysięk)z konturem przylepnym. Opatrunek z możliwością cięcia. Czas działania opatrunku do siedmiu dni. Wyrób medyczny kl. II; 4.: szt; 5.: 10
6 | MedCu opatrunek z warstwą aktywną i warstwą chłonną oraz konturem przylepnym 2C-0505-01a, 10cm x 25cm (5cm x 20cm Pad) | 3.: Opatrunek antyseptyczny z tlenkiem miedzi do leczenia ran przewlekłych i operacyjnych.Wkład dwuwarstwowy (warstwa aktywna oraz warstwa pochłaniająca wysięk)z konturem przylepnym. Opatrunek z możliwością cięcia. Czas działania opatrunku do siedmiu dni. Wyrób medyczny kl. II; 4.: szt; 5.: 10
7 | MedCu patrunek z dwiema warstwami aktywnymi i wewnętrzną warstwą chłonną 3C- 1012-01, 10cm x 12cm 3-ply | 3.: Opatrunek antyseptyczny z tlenkiem miedzi do leczenia ran przewlekłych i operacyjnych.Wkład trzywarstwowy (dwie warstwy aktywne oraz warstwa pochłaniająca wysięk). Opatrunek z możliwością cięcia. Czas działania opatrunku do siedmiu dni. Wyrób medyczny kl. II; 4.: szt; 5.: 10
8 | Bactiguard Wound Care płyn 100ml ze sprysk. | 3.: Preparat do antyseptyki skóry, ran ostrych, przewlekłych oraz zakażonych we wszystkich stadiach zaawansowania oraz do procedur inwazyjnych w tym płukania otrzewnej, antyseptyki protez naczyniowych oraz do zastosowania przy zabiegach okulistycznych w obrębie gałki ocznej. Posiada badania kliniczne przy wlewie dootrzewnowym. Preparat hypoalergiczny, niedrażniący i niecytotoksyczny, nie zawiera konserwantów, parabenów, antybiotyków i sterydów. Substancja czynna-kwas podchlorawy o stężeniu do 30ppm. Wyrób medyczny kl. III; 4.: szt; 5.: 24
9 | Bactiguard Wound Care płyn 250ml ze sprysk. | 3.: Preparat do antyseptyki skóry, ran ostrych, przewlekłych oraz zakażonych we wszystkich stadiach zaawansowania oraz do procedur inwazyjnych w tym płukania otrzewnej, antyseptyki protez naczyniowych oraz do zastosowania przy zabiegach okulistycznych w obrębie gałki ocznej. Posiada badania kliniczne przy wlewie dootrzewnowym. Preparat hypoalergiczny, niedrażniący i niecytotoksyczny, nie zawiera konserwantów, parabenów, antybiotyków i sterydów. Substancja czynna-kwas podchlorawy o stężeniu do 30ppm. Wyrób medyczny kl. III; 4.: szt; 5.: 12
10 | Bactiguard Wound Care płyn 500ml płyn | 3.: Preparat do antyseptyki skóry, ran ostrych, przewlekłych oraz zakażonych we wszystkich stadiach zaawansowania oraz do procedur inwazyjnych w tym płukania otrzewnej, antyseptyki protez naczyniowych oraz do zastosowania przy zabiegach okulistycznych w obrębie gałki ocznej. Posiada badania kliniczne przy wlewie dootrzewnowym. Preparat hypoalergiczny, niedrażniący i niecytotoksyczny, nie zawiera konserwantów, parabenów, antybiotyków i sterydów. Substancja czynna-kwas podchlorawy o stężeniu do 30ppm. Wyrób medyczny kl. III; 4.: szt; 5.: 10
11 | Bactiguard Wound Care płyn 1000ml płyn | 3.: Preparat do antyseptyki skóry, ran ostrych, przewlekłych oraz zakażonych we wszystkich stadiach zaawansowania oraz do procedur inwazyjnych w tym płukania otrzewnej, antyseptyki protez naczyniowych oraz do zastosowania przy zabiegach okulistycznych w obrębie gałki ocznej. Posiada badania kliniczne przy wlewie dootrzewnowym. Preparat hypoalergiczny, niedrażniący i niecytotoksyczny, nie zawiera konserwantów, parabenów, antybiotyków i sterydów. Substancja czynna-kwas podchlorawy o stężeniu do 30ppm. Wyrób medyczny kl. III; 4.: szt; 5.: 10
12 | Bactiguard Wound Care żel 50g aplikator | 3.: Preparat w postaci hydrożelu do nawilżania ran głębokich-zakażonych, ostrych i przewlekłych we wszystkich stadiach zaawansowania. Nie wymaga wypłukiwania z ran i nie powoduje cytotoksycznego działania na tkanki. Substancja czynna-podchloryn sodu o stężeniu do 50 ppm. Wyrób medyczny kl.II; 4.: szt; 5.: 24
13 | Bactiguard Wound Care żel 100g aplikator | 3.: Preparat w postaci hydrożelu do nawilżania ran głębokich-zakażonych, ostrych i przewlekłych we wszystkich stadiach zaawansowania. Nie wymaga wypłukiwania z ran i nie powoduje cytotoksycznego działania na tkanki. Substancja czynna-podchloryn sodu o stężeniu do 50 ppm. Wyrób medyczny kl.II; 4.: szt; 5.: 10
Razem:
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 2
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Znak sprawy DZP.271.49.2023
PAKIET Nr 2
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10 | 11
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana: | Cena jednostkowa netto za jednostkę miary | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy
stawka %
1 | Genadyne UNO | 3.: System NPWT o czasie działania 30 dni do ran o niewielkim wysięku, umożliwiający prowadzenie terapii ciągłej o wartości 80 mmHg lub 125 mmHg oraz terapii zmiennej o wartościach 80 mmHg/30 mmHg lub 125 mmHg/30 mmHg.; 4.: szt; 5.: 20
2 | Zbiornik UNO 70 ml | 3.: Zbiornik o pojemności 70 ml ze środkiem żelującym.; 4.: szt; 5.: 20
3 | Opatrunek 15x15 cm | 3.: Przylepny sterylny opatrunek absorbcyjny wraz z folią mocującą o wymiarach 15x15 cm wyposażony w port i dren.; 4.: szt; 5.: 180
4 | Opatrunek 10x30 cm | 3.: Przylepny sterylny opatrunek absorbcyjny wraz z folią mocującą o wymiarach 10x30 cm wyposażony w port i dren.; 4.: szt; 5.: 110
5 | Opatrunek 20x20 cm | 3.: Przylepny sterylny opatrunek absorbcyjny wraz z folią mocującą o wymiarach 20x20 cm wyposażony w port i dren.; 4.: szt; 5.: 180
Razem:
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF