## Arkusz1
POZYCJA 8 - Stolik pod aparaturę medyczną
Lp. | OPIS/PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE - OPISAĆ lub wpisać TAK/NIE
1. | stolik pod aparaturę wykonany z profili metalowych | TAK
2. | pokrycie profili farbą proszkową | TAK
3. | Półki wykonane z białej płyty laminowanej. | TAK
4. | kółka transportowe | TAK
5. | Szerokość: 42 - 48 cm | TAK
6. | Wysokość: 80 - 84 cm | TAK
7. | Głębokość: 40 -46 cm | TAK
8. | Waga: 11 - 13 kg | TAK
9. | Wymiar półki górnej - podać wymiary | TAK | podać
10. | Wymiar półki środkowej - podać wymiary | TAK | podać
10. |  | TAK
11. |  | TAK
12. |  | TAK
13. |  | TAK
14. |  | TAK
15. |  | TAK
16. |  | TAK
17. |  | TAK
18. |  | TAK
19. |  | TAK
19. |  | TAK
20. |  | TAK
21. |  | TAK
22. |  | TAK
23. |  | TAK
24. |  | TAK
25. |  | TAK
26. |  | TAK
27. |  | TAK
28. |  | TAK
29. |  | TAK
11. | DEKLARACJA ZGODNOŚCI / CERTYFIKAT ZGODNOŚCI | TAK