Usługa konserwacji i serwisu urządzeń dźwigowych

DZP/TP/106/2023

Załącznik nr 2 do SWZ

| Lp. | Nazwa, lokalizacja | Numer/ UDT | Dane charakterystyczne |  |  | Cena 1 m-c netto | Cena za 1 m-c brutto | Wartość usługi netto/24 m-c | Wartość usługi brutto/24 m-c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rodzaj dźwigu | Udźwig | Ilość przystanków |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Dźwig osobowy Szpitalny Oddział Ratunkowy | 3105002785 | Osobowy | 1600kg | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Dźwig towarowy mały Budynek A | 3105002814 | Towarowy mały | 300kg | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Dźwig osobowy, zlokalizowany Budynek B | 3105002925 | Towarowo - osobowy | 1425 kg | 5 |  |  |  |  |
| 4 | Platforma „Guliver” ul. Gałczyńskiego 1, Zawiercie | 3005000064 | Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych | 300 kg | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Platforma do transportu pionowego VIP 11, ul. Piłsudskiego 80, Zawiercie | 3005000060 | Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych | 300 kg | 3 |  |  |  |  |
| 6 | Dźwig inwalidzki typ DHP „GABIGA” ul. Piłsudskiego 80, Zawiercie | 3005000065 | Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych | 300 kg | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Dźwignik inwalidzki typ DB-250/8 ZME BAJPAX ul. Powstańców Śl. 8, Zawiercie | 3005000099 | Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych | 250 kg | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Dźwignik inwalidzki typ DB-250/8 ZME BAJPAX ul. Powstańców Śl. 8, Zawiercie | 3005000100 | Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych | 250 kg | 2 |  |  |  |  |
| 9 | Dźwignik inwalidzki typ DB-250/8 BAJPAX ul. Powstańców Śl. 8, Zawiercie | 3005000118 | Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych | 250 kg | 2 |  |  |  |  |
| 10 | Dźwig osobowy typ OTIS GEN2 GA 21828D, ul. Powstańców Śl. 8 , Zawiercie | 3105002690 | osobowy | 1600 kg | 5 |  |  |  |  |
| 11 | Dźwig towarowy mały Budynek D | 3109011656 | Towarowy mały | 100 kg | 2 |  |  |  |  |
| 12 | Dźwig osobowy, elektryczny - cierny Budynek B | 3105003172 | Osobowy | 1425 kg | 5 |  |  |  |  |
| 13 | Dźwig osobowy, elektryczny - cierny Budynek D | 3105003173 | Osobowy | 1250 kg | 3 |  |  |  |  |
| 14. | Dźwig osobowy, elektryczny - cierny Budynek C | 3105003174 | Osobowy | 750 kg | 5 |  |  |  |  |
| Razem wartość w okresie trwania umowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

Wartość netto/brutto – kol 9 i 10 - stanowi iloraz pozycji: cena za 1 miesiąc netto/brutto x 12 miesiące)

Cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz koszty związane z wykonywaniem pomiarów ochronnych 
w zakresie i terminie wymaganym przez przepisy Urzędu Dozoru Technicznego.

Pełnienie dyżuru: 24h / 7 dni w tygodniu

……………………………………………………………….

(data i podpis)