## Pakiety
PAKIET Nr 1 (Komis po 3 szt z każdego rozmiaru)
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | VAT | Cena jedn. | Wartość | Wartość | Nr katalogowy
|  |  |  | netto w PLN | w % | brutto w PLN | netto w PLN | brutto w PLN
1 | Elektroda do Edga. Elektroda bipolarna, 90, 50 stopni, możliwość doginania do max 30 stopni, długość części roboczej 130 mm, okrągła, lita płytka elektrody czynnej z otworem, dodatkowo wyposażona we trzy wpustki zwiększające stabilność tworzonej plazmy. Możliwość skrawania tkanek brzegiem płytki elektrody czynnej. Elektroda wyposażona w czujnik pomiaru temperatury rzeczywistej oraz trzy przełączniki: ablacja, koagulacja i zmiana poziomu ablacji | szt. | 80
ŁĄCZNIE
PAKIET NR 2 (zakup jednorazowy)
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | VAT | Cena jedn. | Wartość | Wartość | Nr katalogowy
|  |  |  | netto w PLN | w % | brutto w PLN | netto w PLN | brutto w PLN
1 | Modułowy system dedykowany do artroskopowych procedur szycia stożka rotatorów. W skład zestawu wchodzi wielorazowa rękojeść kompatybilna z monofilamentowymi szwami nr 2 przesuwanych przez rękojeść i zatrzaskowo montowanych do rękojeści wielorazowego użycia igły | szt | 1
2 | Igły wygięte wielorazowego użycia fi1,8: | szt. | 7
| · prosta z końcówką z zagięciem 30st. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| · prosta z końcówką z zagięciem 90st. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| · z mocnym zagięciem w prawo 45st. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| · Z mocnym zagięciem w lewo 45st. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| · z mocnym zagięciem w prawo 90 st. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| · z mocnym zagięciem w prawo 90st. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| · półksiężycowata |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Nitinilowy drut zakończony oczkiem do użycia z systemem kaniul służący do chwytania i przeszywania nici | szt | 3
ŁĄCZNIE
PAKIET Nr 3 (zestaw lotny)
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | VAT | Cena jedn. | Wartość | Wartość | Nr katalogowy
|  |  |  | netto w PLN | w % | brutto w PLN | netto w PLN | brutto w PLN
1 | System płytkowy do otwartej osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej, dalszej nasady kości udowej, od strony bocznej i przyśrodkowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 5.0mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. |  | 40
| Kompletne instrumentarium zapewniające szybkie i precyzyjne wprowadzanie implantów, wyposażone w śrubokręt dynamometryczny, osteotomy, rozwieracze kostne, klinowy rozwieracz ze wskaźnikiem kąta. Implanty wykonane są z tytanu dla większej wytrzymałości, sprężystości, biokompatybilne i bezpieczne dla MRI. Różne rodzaje płyt : |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
| płyty do osteotomii dalszej nasady kości udowej ugości 141 mm, 4 otwory w trzonie i 6 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. Sterylne. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| płyty do osteotomii dalszej nasady kości udowej przyśrodkowe, 4 otwory w trzonie i 4 otwory w głowie płytki, płyty prawe i lewe. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| płyty do osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej boczne, długości 102mm, 3 otwory w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| płyty do osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej przyśrodkowe, długości 115mm i 112mm, 4 otwory w trzonie i 4 otwory w głowie płytki, płyty uniwersalne |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Śruba blokująca średnica 5.0mm,samogwintująca, o długości od 14mm do 90mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mm, materiał tytan. |  | 320
| Śruba korowa 4.5mm - samogwintująca, długości od 14mm do 95mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mm, materiał tytan. |  | 40
ŁĄCZNIE