FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY CZĘŚĆ NR 4 – ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI I NARZĘDZI

Potrzeby na okres 12 miesięcy

| Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  | Jedn. miary | Wielkość opak. | Ilość | Cena netto za jedn. miary (kol. 5) | Wartość netto (poz. z kol. 7 x poz. z kol.8) | Podatek |  | Wartość brutto | Cena brutto za 1 opak. z kol. 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opis wyrobu | Producent | Nazwa handlowa |  |  |  |  |  | % | kwota |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 1. | Preparat w piance i sprayu bez wymiany pompki do dezynfekcji sprzętów medycznych wrażliwych na działanie alkoholi. Na bazie substancji nielotnej glukoprotaminy, alkoholu i QAV. Nie zawierający aldehydów, nadtlenku wodoru. Spektrum działania: B, TBC, F,V (HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno). W czasie do 5 minut. Posiadający pozytywną kliniczną opinie IMiDZ. |  |  | litr | Każda butelka ze spryskiwaczem o poj. od 0,50l do 1l …………..* | 330 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Karnister o poj. 5-6l ……………* | 430 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Gotowe do użycia chusteczki bezalkoholowe o właściwościach myjąco dezynfekcyjnych, zawierające czwartorzędowe związki amonowe (chlorek didecylodimetylomoniowy). Odpowiednie do stosowania na wszystkich powierzchniach nieodpornych na działanie alkoholi łącznie z głowicami USG. Spektrum działania B,F,V,TBC (HIV, HBV, HCV, Noro, Adeno, Polio. Rozmiar 20x22cm. |  |  | opak. | Od 100szt do 200szt. ……………..* | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Płynny koncentrat, przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszystkich rodzajów powierzchni w środowisku szpitalnym, nie posiadający substancji lotnych i zapachowych co zapewnia bezpieczne stosowanie preparatu. Oparty o 2-fenoksyetanol, N,N-bis-(3-aminopropylo) dodecyloaminy, chlorek benzalkoniowy. Potwierdzone działanie w warunkach czystych i brudnych. Potwierdzone działanie zgodnie z EN 16615 ( warunki czyste i brudne 0,5% - 15 min.) Skuteczny wobec wszystkich wirusów osłonionych łącznie (HBV, HCV, HIV). Możliwość rozszerzenia właściwości bójczych O EN 14348 (prątkobójczych, mykobakteriobójczych) oraz Adeno, Polyoma SV 40, Rota, Noro. Posiadający pozytywną kliniczną opinie IMiDZ. |  |  | litr | Karnister o poj. 5-6l ……………* | 460 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Preparat w postaci szybkodziałających gotowych do użycia chusteczek do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych ( w tym np. Sond USG). Preparat na bazie H2O2 bez zawartości alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego, QAV oraz poliaminy.Chusteczki o wymiarze 20x20cm i gramaturze 50g/m². Spektrum działania: zgodnie z EN 16615 ( test czterech pól) B, Tbc, F, CI. Difficile – 5 min, V zgodnie z RKI V (HBV, HCV, HIV, Adeno, Polyoma SV40) – 1 min. Preparat zarejestrowany jako wyrób medyczny i produkt biobójczy. |  |  | Opak. | 80 – 100 szt. ……………….* | 10 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM: |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |

*Wpisać wielkość proponowanego opakowania

.........................................................

podpis

elektroniczny kwalifikowany

lub podpis zaufany lub osobisty

osoby/-ób uprawnionej/-y