Załącznik nr 3.3 do SWZ

Taboret laboratoryjny bez kółek, wysoki – 30 szt

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

PARAMETRY TECHNICZNE

| Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane | Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać tak) Uwaga! W ostatnim wierszu należy wkleić zdjęcie / wizualizację oferowanego produktu. |
| --- | --- |
| 1 | Stelaż taboretu wykonany z rury fi 25mm +/- 5 mm, malowana proszkowo |  |
| 2 | Nogi taboretu wzmocnione podnóżkiem na wys. do 200 mm . |  |
| 3 | Taboret nieregulowany - wysokość siedziska stała, 580 mm (+/- 50 mm) |  |
| 4 | Okrągłe siedzisko o średnicy x 300 mm +/- 20 mm, wykonane ze sklejki liściastej o grubości 15-16 mm |  |
| 5 | Podnóżek wykonany z pręta fi 8 mm +/- 2 mm |  |
| 6 | Kolor: aluminiowy |  |
| 7 | Stelaż posiadający plastikowe stopki zabezpieczające powierzchnię przed zarysowaniem |  |
|  | Wytrzymałość konstrukcji na obciążenia do 160 kg |  |
|  | Przykładowe rozwiązanie: | Oferowany produkt: |

Formularz należy podpisać

kwalifikowanym podpisem elektronicznym

lub podpisem osobistym lub podpisem zaufanym

osób/-y uprawnionych/-ej