## Zadanie 1
Załącznik nr 2.1 do SWZ
FORMULARZ CENOWY
Zadanie nr 1 - Gwóźdź udowy rekonstrukcyjny
Lp. | Nr. kat. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9.
1. |  | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 240-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 9-15 mm. Gwóźdź anatomiczny antegrade o promieniu zagięcia od 750 do 1350mm. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 10 mm. Najbardziej dystalny otwór znajduje się 10 mm od końca gwoździa. Dystalnie gwóźdź posiada 4 otwory w tym jeden owalny, pozwalające na blokowane w dwóch płaszczyznach. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2. |  | Śruba główna ciągnąca tytanowa, kaniulowana, sterylna ø 6.5 mm, dł. śruby 65-130 mm. | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3. |  | Śruba blokująca tytanowa z gwintowanym łbem, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-120 mm, 25-60mm ze skokiem co 2,5 mm, 60-120 mm ze skokiem co 5 mm. | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4. |  | Śruba blokująca tytanowa z gwintowanym łbem, gwint przerywany ułatwiający kotwiczenie w kości osteoporotycznej oraz ekstrakcję posiadająca 3 różne średnice trzonu, dł. Śruby 30-100mm, 30-60mm w przeskoku co 2,5 mm, 60-100mm w przeskokach co 5 mm. | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5. |  | Zaślepka tytanowa, sterylna, ø 8 mm standardowa oraz ø 13 mm o długości 5-20 mm. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6. |  | Śruba kompresyjna, ø 5.5 mm. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
7. |  | Śruba ustalająca, sterylna, ø 8 mm. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | Razem | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 2
Załącznik nr 2.2 do SWZ
FORMULARZ CENOWY
Zadanie nr 2 - Płyta okołoprotezowa
Lp. | Nr. kat. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9.
Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco-kompresyjna do bliższego końca kości udowej, z otworami w płycie zmienno-kątowymi. Płyta krętarzowa stosowana jako nakładka do płyty okołoprotezowej do bliższej nasady kości udowej, z otworami w płycie zmienno kątowymi. Płyta tytanowa wygięta, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco-kompresyjna do trzonu kości udowej, z otworami w płycie zmienno-kątowymi. Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco-kompresyjna do dalszego końca kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych. W głowie płyty 8 otworów na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie plyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego.
1. |  | Płyta bliższe udo. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2. |  | Płyta bliższe udo długa. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3. |  | Płyta dalsze udo. | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4. |  | Płyta dalsze udo długa. | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5. |  | Płyta prosta trzon. | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6. |  | Płyta wygięta trzon. | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0
7. |  | Pusta śruba. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
8. |  | Spacer. | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0
9. |  | Śruba gąbczasta 5.0 gwint 32. | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0
10. |  | Śruba NCB 4.0. | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0
11. |  | Śruba NCB 5.0. | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0
12. |  | Oczko do kabla blokowane. | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0
13. |  | Śruby 5.0 okołoprotezowe. | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0
14. |  | Śruby NCB 4.0 rzadki gwint. | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0
15. |  | Zaślepka blokowana. | 200 |  | 0 | 8% | 0 | 0
16. |  | Kabel. | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0
17. |  | Oczko do kabla nieblokowane. | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0
18. |  | Płyta krętarz. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
19. |  | Śruba blokowana 3.5. | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0
20. |  | Śruba korowa 3.5. | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | Razem | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 3
Załącznik nr 2.3 do SWZ
FORMULARZ CENOWY ZMIANA 1
Zadanie nr 3 - Dynamiczny stabilizator biodrowy/ kłykciowy
Lp. | Nr. kat. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9.
1. |  | Dynamiczny stabilizator biodrowy/ kłykciowy. Wymagania: płyty ustalające DSB/DSK klasyczne. Śruba kompresyjna o długości całkowitej max. 31mm. Instrumentarium umożliwiające stabilizację złamań zarówno w obrębie bliższej części kości udowej jak i obrębie międzykłykciowym, nadkłykciowym i przezkłykciowym. Płytka ustalająca DSB - 130°-135° 2-12 otworowa lub płytka DSK 95°, 6 - 14 otworowa. | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2. |  | Wkręty korowe lub łódkowate samogwintujące Ø 3,5 L-18mm -50mm. | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3. |  | Wkręty korowe samogwintujące Ø 4,5 L-20mm-60mm. | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4. |  | Śruba kompresyjna. | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5. |  | Wkręty gąbczaste samogwintujące Ø 6,5 L-25mm -70mm (pełny gwint). | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6. |  | Wkręty gąbczaste samogwintujące Ø 6,5 L-40mm -70mm ( gwint L-32mm). | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
7. |  | Śruba zespalająca gąbczasta ø 16mm. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
8. |  | Śruba zespalająca z dł. gwintu 18mm lub 27mm. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
9. |  | Płytki nakretarzowe. | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0
10. |  | Płytka udowa bliższa w wersji prawej i lewej. W części trzonowej 2, 4, 6, 8 otworów blokowanych i jednego kompresyjnego, długość płytki odpowiednio 132mm, 174mm 216mm i 258mm. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
11. |  | Płytka okołoprotezowa kształtowa blokowana do bliższej nasady kości udowej. Wersja z długą częścią nakrętarzową. Wersja prawa/ lewa. Płytka posiada haki do dodatkowej stabilizacji. Płytka w rozmiarach od 6 do 12 otworów. Płytka posiadająca otwory centralne w osi implantu oraz 6 par otworów odsadzonych symetrycznie umożliwiających wprowadzenie wkrętów z ominięciemtrzpienia protezy. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Wszystkie otwory blokowane z pogłębieniem kulistym umożliwiającym użycie wkrętów nieblokowanych. Posiadająca przynajmniej 7 otworów pod druty Kirschnera do tymczasowej stabilizacji. Posiadająca 3 pary otworów pod druty Kirschnera umożliwiające prawidłowe pozycjonowanie płytki nad trzpieniem protezy. Posiadająca poprzeczne otwory, w części nasadowej i trzonowej, do zastosowania cerklarzu bez użycia dodatkowych elementów łaczących z płytką. Do otworów wkręty blokowane 5mm, samogwintujące. Do otworów wkręty korowe 4,5mm z łbem kulistym. | 4 |  | 0 | 8% | 0 | 0
12. |  | Płytka okołoprotezowa kształtowa blokowana do bliższej nasady kości udowej. Wersja z krótką częścią nakrętarzową. Wersja prawa/ lewa. Płytka posiada haki do dodatkowej stabilizacji. Płytka w rozmiarach od 6 do 12 otworów. Płytka posiadająca otwory centralne w osi implantu oraz 6 par otworów odsadzonych symetrycznie umożliwiających wprowadzenie wkrętów z ominięciemtrzpienia protezy. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Wszystkie otwory blokowane z pogłębieniem kulistym umożliwiającym użycie wkrętów nieblokowanych. Posiadająca przynajmniej 7 otworów pod druty Kirschnera do tymczasowej stabilizacji. Posiadająca 3 pary otworów pod druty Kirschnera umożliwiające prawidłowe pozycjonowanie płytki nad trzpieniem protezy. Posiadająca poprzeczne otwory, w części nasadowej i trzonowej, do zastosowania cerklarzu bez użycia dodatkowych elementów łaczących z płytką. Do otworów wkręty blokowane 5mm, samogwintujące. Do otworów wkręty korowe 4,5mm z łbem kulistym. | 4 |  | 0 | 8% | 0 | 0
13. |  | Wkręt korowy blokowany samogwintujący gąbczasty o śr 6,5mm, dł 30mm - 95mm. Gniazda wkrętów typu torx. Materiał - tytan. | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0
14. |  | Wkręt blokowany samowiercący kaniulowany o śr. 7,3mm, dł 45mm - 100mm. Łby wkrętów z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Gniazda wkrętów sześciokarbowe. Materiał - tytan. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
15. |  | Wkręt okołoprotezowy. Materiał tytan. | 16 |  | 0 | 8% | 0 | 0
16. |  | Wkręt blokowany samogwintujący o śr. 5,0, dł. 16mm - 95mm. Łby wkrętów z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Gniazda wkrętów sześciokarbowe. Materiał - tytan. | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0
17. |  | Wkręt blokowany gąbczasty, samogwintujący o śr. 5,4, dł. 35mm - 80mm. Łby wkrętów z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Gniazda wkrętów sześciokarbowe. Materiał - tytan. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
18. |  | Wkręt korowy samogwintujący z łbem kulistym, o śr. 4,5 mm . Łby wkrętów z gniazdami sześciokarbowymi. Materiał - tytan. | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0
19. |  | Koszt wypożyczenia instrumentariów w okresie 24 miesięcy. Liczba instrumentariów: 2 (np. 20 zł x 2 szt. instrumentarium x 24 miesiące). Wykonawca zobowiązany jest podać ilość instrumentariów do wyposażenia. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
|  |  |  | Razem | 0 |  | 0 | 0