## Arkusz1
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Ilość szt. | UWAGI
1. | Server Dell PowerEdge - wysokość 1U - Płyta backplane SAS/SATA - Układ Trusted Platform Module 2.0 V3 - Obudowa 1U z maks. 8 dyskami twardymi SAS/SATA, 2 procesory - Intel Xeon Silver 4410Y Processor 30M Cache, 2.00 GHz - RAM 128 GB (8x 16GB) pamięci RDIMM, w modułach jednobankowych - PERC H355 kontroler, przedni RAID 1 - 2x 480GB SSD SATA 6Gb/s 512 2,5"" dysk AG do intensywnego odczytu wymieniany bez wyłączania systemu, 1 DWPD - iDRAC9 Enterprise min. piętnastej generacji - Fans Standardowy wentylator x7 - Power Supply Dwa nadmiarowe (1+1) zasilacze wymieniane bez wyłączania systemu,1100W MM (100-240V prądu zmiennego), Titanium - 2x Power Cords C13 do C14, styl PDU, 10 amperów, przewód zasilający o długości 2m (6,5 stopy) - PCIe Riser Konfiguracja riser nr 3, 1 gniazdo OCP 3.0 (x16) + 2 niskoprofilowe gniazda x16 - Motherboard Płyta główna ze zintegrowaną dwuportową kartą sieciową Broadcom 5720 1Gb/s LOM, Ti - OCP 3.0 Network Adapters Broadcom 57414 dwuportowa karta sieciowa NIC 10/25GbE SFP28, OCP 3.0 - Fibre Channel Adapters QLogic 2772 dwuportowa 32Gb Fibre Channel karta HBA, PCIe niskoprofilowa, V2 - Bezel Ramka ekranu LCD - Rack Rails A11 drop-in/stab-in Combo Rails Without Cable Management Arm - Rack Rails Wysięgnik do mocowania kabli - System Windows Server 2022 Datacenter, 16 rdzeni, FI, bez nośnika, nieogr. liczba maszyn wirtualnych, bez licencji CAL, wersja wielojęzyczna - OS Media Kits Windows Server 2022 Datacenter,16 rdzeni, obraz odzyskiwania DF, wersja wielojęzyczna, (bez możliwości zmiany na starszą wersję) - OS Media Kits Windows Server 2022 Datacenter,16 rdzeni, zestaw nośników, wersja wielojęzyczna, (bez możliwości zmiany na starszą wersję) - Database Software Microsoft SQL Server 2022 Standard,OEM, Includes 5 USER CALs, NFI with SQL2019/2017 DWGD Media - 3x Client Access Licenses 50 szt. licencji CAL użytkowników na system Windows Server 2022/2019 (Standard lub Datacenter) - 5 letni ProSupport Next Business Day Onsite Service - 5 letni Keep Your Hard Drive for Enterprise Services | 1 | Posiadamy już serwery Dell, chcemy zachować pełną zgodność ze sprzętem już posiadanym w rozwiązaniu klastrowym, a także łatwość świadczenia usług gwarancyjnych
2. | Licencja Windows Server 2022 Datacenter ROK 16-core (zawarty w poz. 1) | 1 | Wymagany przez EZD PUW – serwer WWW IIS, baza MS SQL
3. | Licencja Windows Server 2022 Datacenter CSP 16-core | 2 | Wymagany przez EZD PUW – serwer WWW IIS, baza MS SQL
4. | Licencja Windows Server 2022 Datacenter 2-core pack OEM (zawarte w poz.1) | 4 | Wymagany przez EZD PUW – serwer WWW IIS, baza MS SQL
| Licencja Windows Server 2022 Datacenter 2-core pack CSP | 8 | Wymagany przez EZD PUW – serwer WWW IIS, baza MS SQL
5. | VMware vSphere 8 (5y ProSupport Production) dla 1 procesora (max 32 rdzenie /procesor) | 6 | Aktualizacja posiadanego środowiska - rozbudowa obecnie posiadanej infrastruktury - VMware 7.0
| Konsola vCenter Standard 8 (5y ProSupport Production) | 1 | Aktualizacja posiadanego środowiska - rozbudowa obecnie posiadanej infrastruktury - VMware 7.0
6. | Dell 2.4 TB Hard Drive SAS ISE 12Gbps 10K 512e 2,5in Hot-Plug Customer kit | 18 | Rozbudowa obecnie posiadanej infrastruktury - Macierz Dell ME4024 ServiceTag: B0T5X73
7. | Przełącznik SAN FC min. 24 porty, z licencją (aktywnymi) 16 portami min. 16 Gbit/s, 5 lat gwarancji NBD on Site | 1
8. | Wkładki Dell 2x SFP, FC16, 16GB, CustomerKit, 12 miesięcy gwarancji NBD on Site | 2 | Rozbudowa obecnie posiadanej infrastruktury - Macierz Dell ME4024 ServiceTag: B0T5X73
9. | Patchcord FC, LC-LC Duplex, Multimode, OM3, 3m | 10
10. | UPS 3000VA, rack – 2U, pełna zgodność z VMware 6/7/8 zarządzanie przez TCP/IP - WWW / SNMP, min. 3 lata gwarancji NBD on Site | 2
11. | Listwa zasilająca PDU 8 gniazd C13, łączona wtykiem 230V schuko, rack – 1U, 16A, zarządzenie przez TCP/IP - WWW / SNMP | 10
12. | Ubiquity UDM-SE min. 2 lata gwarancji | 1 | Rozbudowa obecnie posiadanej infrastruktury
13. | Ubiquity U6-PRO min. 2 lata gwarancji | 10 | Rozbudowa obecnie posiadanej infrastruktury
14. | Zasilacz PoE w pełni zgodny z Ubiquity min. 2 lata gwarancji | 10 | Rozbudowa obecnie posiadanej infrastruktury + zasilanie nowo zakupionych urządzeń
15. | Upgrade from Veeam Data Platform Foundation Standard to Veeam Data Platform Foundation Enterprise. | 4 | Rozbudowa obecnie posiadanej infrastruktury - SupportID: 02929046
16. | Annual Basic Maintenance Renewal - Veeam Data Platform Foundation Enterprise. | 4 | Rozbudowa obecnie posiadanej infrastruktury - SupportID: 02929046
17. | Veeam Data Platform Foundation Enterprise. 1 year of Basic Support is included. | 2 | Rozbudowa obecnie posiadanej infrastruktury - SupportID: 02929046
18. | SQL Server 2022 Standard licencjonowany na serwer z 5 szt. CAL, z opcją downgrade 2017 / 2019 / 2022 (zawarty w poz. 1) | 1 | Wymagany przez EZD PUW – serwer WWW IIS, baza MS SQL
19. | Windows Server 2022 Datacenter CAL (zawarte w poz. 1) | 150 | Wymagany przez EZD PUW – serwer WWW IIS, baza MS SQL 3x 50szt.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.