Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
mjacher@lukasz.med.pl

Nasz znak: SWLOG-271.MJ.104. 5107 /2019 Tarnów, dnia 28.11.2019r

Dotyczy: sukcesywna dostawa obłożenia pola operacyjnego i bielizny operacyjnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.

W odpowiedzi na pytania z dnia 15/11/2019 r., Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1
Dotyczy: zakres 7 poz. 1
Prosimy o dopuszczenie zestawu operacyjnego do kraniotomii o następującym składzie i parametrach:
1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wymiarach 150cm x 200cm, (owinięcie zestawu)
1 x Serweta neurochirurgiczna o wymiarach 260cm x 325cm i otworem o wym. 30x20cm zabezpieczonym folią chirurgiczną, zintegrowana z prostokątnym workiem spustowym do przechwytywania płynów 57cmx70cm, z dodatkową warstwą chłonną 53cm x 85cm, obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 56g/m2, min. 3 warstwy we wzmocnionej strefie krytycznej, całkowita gramatura warstwy chłonnej w strefie krytycznej min. 105 g/m2, folia na spodniej warstwie.
2 x Serweta o wymiarach 48cm x 40cm, min. trójwarstwowa, wysokochłonna, o gramaturze min.105 g/m2
1 x Taśma lepna 9 cm x 51 cm
1 x Serweta na stolik Mayo nieprzemakalny o wymiarach o wymiarach 75cm x 150cm
2 x Ręcznik do rąk

Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 2
Dotyczy: zakres 7 poz. 2
Prosimy o dopuszczenie zestawu operacyjnego do kręgosłupa o następującym składzie i parametrach:
1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wymiarach 150-160cm x 190-200cm, wzmocniona, owinięcie zestawu
1 x Serweta przylepna o wymiarach 150-160cm x 240-250cm. Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego
1 x Serweta przylepna o wymiarach 150-160cm x 200-210cm. Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego
2 x Serweta przylepna o wymiarach 75-80cm x 90-100 cm. Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego
1 x Osłona na kamerę, przewody o wym. 15x250 cm
1 x Folia chirurgiczna o powierzchni lepnej 61cm x 45cm
1 x Taśma lepna 9 x 51 cm
1 x pean/kleszczyki do mycia pola operacyjnego o dł. 19-20 cm, plastikowy, jednorazowy
1 x Osłona na stolik Mayo 75 x 150 cm, wzmocniona
2 x Ręcznik do rąk

Odp. Wymiar proponowanych serwet powinien być określony jednoznaczny czyli np. 150cm x 240cm

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisała Anna Czech Dyrektor Szpitala