Znak sprawy: ZP/31/PN/2021		                    Zabrze, dnia 17.06.2021 r.

WYKONAWCY

ZAINTERESOWANI  POSTĘPOWANIEM

Dot.: Modyfikacji SWZ nr 1 w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu                       nieograniczonego pn.: „Dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku III”

Zamawiający informuje iż na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) modyfikuje treść SWZ 
w zakresie szczegółowych formularzy ofertowych poprzez dodanie kolumny „UWAGI”.

z up. DYREKTORA

p.o. Kierownik Działu Zamówień Publicznych

Adam Strzyżewski

Znak sprawy: ZP/31/PN/2021		                         Zabrze, dnia 17.06.2021 r.

MODYFIKACJA NR 1

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NA DOSTAWĘ SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO 
I WIELORAZOWEGO UŻYTKU III

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie

przetargu nieograniczonego

na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 roku

Prawo zamówień publicznych

(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)

Zatwierdzono w dniu 17.06.2021 r.

z up. DYREKTORA

p.o. Kierownik Działu Zamówień Publicznych

Adam Strzyżewski

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 1 – DOSTAWA RURKI TRACHEOSTOMIJNEJ TYPU LANZA

| L.p. | Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Nr. katalogowy | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rurki tracheostomijne z mankietem niskociśnieniowym z systemem ograniczania spadku i wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu z systemem automat. regulującym ciśn. w mankiecie typu Lanz’a | 7,0 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8,0 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9,0 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

…………dnia, ……………								 ………………………………………
											podpis i pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 2 – DOSTAWA ZESTAWU DO KANIULACJI ŻYŁ CENTRALNYCH

| L.p. | Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Nr. katalogowy | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do kaniulacji żył centralnych z powłoką hydrofilną | 2F18cm | 100 |  |  |  |  |  |  |  |

………………dnia, ……………										 ………………………………………
														podpis i pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 3 – DOSTAWA RESUSCYTATORA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

| L.p. | Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Nr. katalogowy | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Resuscytator jednorazowy dla noworodków o pojemności 220 ml | sztuka | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Resuscytator jednorazowy dla noworodków o pojemności 280 ml | sztuka | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Resuscytator jednorazowy dla noworodków o pojemności 300 ml | sztuka | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

……………dnia, ……………								 ………………………………………
												podpis i pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 4 – DOSTAWA ZESTAWU DO CEWNIKOWANIA ŻYŁ CENTRALNYCH

| L.p. | Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Nr. katalogowy | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw jednokanałowy do cewnikowania żył centralnych z cewnikiem zakładanym metodą Seldingera | 22G/10cm | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw jednokanałowy do cewnikowania żył centralnych z cewnikiem zakładanym metodą Seldingera | 20G/12cm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw jednokanałowy do cewnikowania żył centralnych z cewnikiem zakładanym metodą Seldingera | 24G/9cm | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw jednokanałowy do cewnikowania żył centralnych z cewnikiem zakładanym metodą Seldingera | 24G/12cm | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw dwukanałowy do cewnikowania żył centralnych z cewnikiem zakładanym metodą Seldingera oraz z dodatkową miekką kaniulą do wprowadzania prowadnika | 4F/22.22Ga/8cm | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw dwukanałowy do cewnikowania żył centralnych z cewnikiem zakładanym metodą Seldingera oraz z dodatkową miekką kaniulą do wprowadzania prowadnika | 4F/22.22Ga/13cm | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw dwukanałowy do cewnikowania żył centralnych z cewnikiem zakładanym metodą Seldingera oraz z dodatkową miekką kaniulą do wprowadzania prowadnika | 5F/18.20Ga/13cm | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

………………dnia, ……………									 ………………………………………
													    podpis i pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 5 – DOSTAWA APARATU DO PRZETACZANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH

| L.p. | Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Nr. katalogowy | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do przetaczania płynów infuzyjnych przy użyciu pompy perystaltycznej AP 31 P z łącznikiem 220 mm | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Aparaty do przetoczeń płynów i podawania leków rozkładających się pod wpływem światła typu INTRAFIX | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

………………dnia, ……………										 ………………………………………
														podpis i pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 6 – DOSTAWA OSPRZĘTU DO RESPIRATORA TRANSPORTOWEGO NOWORODKOWEGO STEPHAN EVE NEO

| L.p. | Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Nr. katalogowy | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czujnik przepływu wielorazowy dla noworodków PTN-B,200cm, od 0 do +/- 12l/min | sztuka | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przewód 2m z adapterem PNT jednorazowy | sztuka | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zastawka wydechowa jednorazowa z podłączeniem linii monitorowania ciśnienia | sztuka | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowy, uniwersalny obwód oddechowy do respiratora noworodkowego. Podgrzewane ramię wdechowe, pułapka wodna, do nawilżacza typu F&P | sztuka | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Samonapełniająca się komora do nawilżacza typu F&P serii MR | sztuka | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

………………dnia, ……………										 ………………………………………
														podpis i pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 7 – DOSTAWA ENDOBAG

| L.p. | Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Nr. katalogowy | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endobag do ewakuacji preparatu, z podwójnie wzmocnionym dnem, na prowadnicy, kompatybilny z trokarem 12mm, poj.1600ml, z samorozprężalnymi metalowymi widełkami i z pętlą do zamykania worka oraz koralikiem ułatwiającym wyciągnięcie worka z preparatem oraz umożliwiającym wielokrotne otwarcie i zamknięcie worka | 12mm Poj.1600ml | 330 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Endobag do ewakuacji preparatu, z podwójnie wzmocnionym dnem, na prowadnicy, kompatybilny z trokarem 5mm, poj.180ml, z metalowymi widełkami i pętlą do zamykania worka oraz koralikiem ułatwiającym wyciągnięcie worka z preparatem oraz umożliwiającym wielokrotne otwarcie i zamknięcie worka | 5mm Poj.180ml | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

………………dnia, ……………										 ………………………………………
														podpis i pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 8 – DOSTAWA AKCESORIÓW CHIRURGICZNYCH DO DIATERMII OLYMPUS

| L.p. | Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Nr. katalogowy | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wielorazowe narzędzie do cięcia i koagulacji tkanek, zamykanie naczyń do 5mm włącznie, ultradźwiękowe, laparoskopowe dł.34 cm z możliwością przyłączenia diatermii monopolarnej | sztuka | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Narzędzie do zabiegów laparoskopowych, integrujące energię bipolarną i ultradźwiękową umożliwiające cięcie i zamykanie naczyń krwionośnych do 7mm włącznie. | sztuka | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

………………dnia, ……………			 			………………………………………
						          				  podpis i pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 9 – DOSTAWA OPRZYRZĄDOWANIA DO MORCELATORA

| L.p. | Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Nr. katalogowy | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dren płuczący j.u. kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego pompą firmy Karl Storz, typ: UROMAT EASI, | sztuka | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dren ssący j.u. kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego pompą firmy Karl Storz, typ: UROMAT EASI, | sztuka | 130 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

………………dnia, ……………			 			………………………………………
						          	  		podpis i pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 10 – DOSTAWA AKCESORIÓW ELEKTROCHIRURGICZNYCH

| L.p. | Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Nr. katalogowy | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czyściki do elektrod z folią samoprzylepną | około 50mmx50mm | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda bierna jednorazowa dzielona powierzchnia | 72cm2 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda bierna jednorazowa niedzielona powierzchnia | 40cm2 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

………………dnia, ……………			 			………………………………………
						          	  		podpis i pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 11 – DOSTAWA AKCESORIÓW DO RESPIRATORA EVONE

| Lp. | Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Nr. katalogowy | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw jednorazowego użytku z rurką intubacyjną, składający się z: rurka intubacyjna 4,4 mm O.D. z mankietem kontrolnym, prowadnicą i kanałem z łącznikiem do pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych filtr oddechowy HME, prosty, pediatryczny kaseta Evone Cartridge do respiratora Evone FCV, wyposażona w: porty wlotowe FCV i Jet, port kanału pomiaru ciśnienia, port wylotowy pacjenta, kanał pomiaru ciśnienia ze złączem, otwór blokady, przewód oddechowy do podłączenia filtra HME i rurki intubacyjnej | sztuka | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw jednorazowego użytku z łącznikiem do standardowej rurki intubacyjnej, składający się z: - dwuświatłowy łącznik do standardowej rurki intubacyjnej, wyposażony w przewód oddechowy do respiratora Evone i łącznik do pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych - filtr oddechowy HME, prosty, pediatryczny kaseta Evone Cartridge do respiratora Evone FCV, wyposażona w: porty wlotowe FCV i Jet, port kanału pomiaru ciśnienia, port wylotowy pacjenta, kanał pomiaru ciśnienia ze złączem, otwór blokady | sztuka | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |

………………dnia, ……………			 			………………………………………
						          	  		podpis i pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 12 – DOSTAWA IGIEŁ VERESSA

| L.p | Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość Brutto | Producent | Nr. katalogowy | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaniula insuflacyjna Veress | 100mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kaniula insuflacyjna Veress | 120mm | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |

………………dnia, ……………			 			………………………………………
						          	  		podpis i pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 13 – DOSTAWA PROWADNICY DO TRUDNEJ INTUBACJI

| L.p. | Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Nr. katalogowy | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prowadnica do wymiany rurek intubacyjnych z możliwością wentylacji z zagiętym lub prostym końcem wyposażona w łącznik 15mm oraz łącznik luer lock rozm. 3,3mm ; 5,0mm; 6,0mm długość 830mm, wykonana z gładkiego materiału o wysokich właściwościach poślizgowych, wzmocniona na całej długości, pakowana w sztywne opakowanie, jednorazowa, sterylna. | sztuka | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |

………………dnia, ……………			 			………………………………………
						          	  		podpis i pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 14 – DOSTAWA FARTUCHÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

| L.p | Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Nr. katalogowy | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny standardowy, pełnobarierowy zgodny z normą EN 13795, materiał SMS, gramatura min.35g/m, szwy ultradźwiękowe, rękaw o kroju prostym lub reglan zakończony elastycznym mankietem z dzianiny, tylne części fartucha zachodzą na siebie, umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego, opakowanie jednostkowe musi posiadać informację o dacie ważności i numer serii w postaci min.2 naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej | L-XL | 14 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny wzmocniony, pełnobarierowy zgodny z normą EN 13795, materiał SMS, gramatura min.35g/m, szwy ultradźwiękowe, rękaw o kroju prostym lubreglan, posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i rękawach o min. 40g/m, tylne części fartucha zachodzą na siebie, umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego, opakowanie jednostkowe musi posiadać informację o dacie ważności i numer serii w postaci min.2 naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej | L-XL | 4 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Fartuch higieniczny wykonany z włókniny polipropylenowej, stanowiącej barierę dla mikroorganizmów, o dobrej przepuszczalności powietrza, wiązany na troki, rękawy wykończone gumką, posiadający przedłużone poły do zakładania na plecach, nie toksyczny, nie pylący. Waga – 30g. | L-XL | 73 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Fartuch ochronny wykonany z cienkiej, mocnej białej folii odrywany z rolki, przeznaczony do chirurgicznego mycia rąk. |  | 22 350 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

………………dnia, ……………			 			………………………………………
						          	  			podpis i pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 15 – DOSTAWA PIELUCH DLA NIEMOWLĄT

| L.p | Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Nr. katalogowy | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pieluchy dla niemowląt jednorazowego użytku | 1-3kg | 20712 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3-6kg | 36 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4-9kg | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7-18kg | 1 700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12-25kg | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

………………dnia, ……………			 			………………………………………
						          	  			podpis i pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 16 – DOSTAWA MATERIAŁÓW OCHRONNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

| L.p. | Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto za opakowanie | Wartość Netto | VAT | Wartość Brutto | Producent | Nr. Katalogowy | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Trójwarstwowa maska chirurgiczna płaska, wiązana na troki, przeznaczona dla użytkowników o szczególnie wrażliwej skórze, łatwo dopasowująca się do kształtu twarzy (z usztywnieniem na nos), maska musi spełniać wymagania normy EN 14683 (typ II), skuteczność filtracji bakteryjnej ≥98%, niepyląca, hipoalergiczna | uniwersalny | Op = 50szt | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Uniwersalny, lekki czepek w formie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 17g/m2, ściągany lekko gumką pakowany w kartoniki, przeznaczony do pracy w Bloku Operacyjnym | uniwersalny | Op=100szt | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pokrowce ochronne foliowe na obuwie. | uniwersalny | Op=100szt | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |

………………dnia, ……………			 			………………………………………
						          	  			podpis i pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 17 – DOSTAWA CEWNIKÓW DO SZYNOWANIA MOCZOWODU DLA DZIECI

| L.p | Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Ilość szt. | Cena jednostkowa Netto | Wartość Netto | VAT | Wartość Brutto | Producent | Nr. katalogowy | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewniki do szynowania moczowodu Odległość między pętlami 10cm | 3F | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cewniki do szynowania moczowodu Odległość między pętlami 12cm | 3F | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Cewniki do szynowania moczowodu Odległość między pętlami 14cm | 3F | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Cewniki do szynowania moczowodu Odległość między pętlami 12cm | 4F | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Cewniki do szynowania moczowodu Odległość między pętlami 14cm | 4F | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Cewniki do szynowania moczowodu Odległość między pętlami 16cm | 4F | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |

………………dnia, ……………			 			………………………………………
						          	  			podpis i pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 18 – DOSTAWA KLESZCZY DO ENDOSKOPII UROLOGICZNEJ

| L.p | Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Ilość szt. | Cena jednostkowa Netto | Wartość Netto | VAT | Wartość Brutto | Producent | Nr. katalogowy | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kleszcze chwytające do cystoskopii Wielorazowego użytku | 5Fr dł 28cm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kleszczyki chwytające, typu aligator wielorazowego użytku do PCNL | śr.3,25 dł400mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kleszcze chwytające do usuwania kamieni do URS | 3Fr | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Koszyczek Dormia wielorazowego użytku (Zamawiający dopuszcza wersję dwuczęściową typu rączka +koszyczek) |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Gruszka do ewakuatora Ellik |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

………………dnia, ……………			 			………………………………………
						          	  			podpis i pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 19 – DOSTAWA ELEKTROD MONO I BIPOLARNYCH KOMPATYBILNYCH Z RESEKTOSKOPEM OLYMPUS

| L.p | Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Ilość szt. | Cena jednostkowa Netto | Wartość Netto | VAT | Wartość Brutto | Producent | Nr. katalogowy | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroda pętlowa resekcyjna monopolarna, pętla do płaszcza wewnętrznego 24 Fr, do optyki 30°, średnica elektrody 0,35 mm, wielorazowego użytku | 24-28 Fr | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda kulkowa monopolarna, duża, 24-28 Fr, do optyki 12° i 30°, wielorazowego użytku | 24-28 Fr | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda pętlowa, 24Fr., elektroda resekcyjna bipolarna, średnia pętla 0,2 mm, do optyki 30°, sterylna, wielorazowego użytku | 24-28 Fr | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Elektroda kulkowa bipolarna do optyki 12° i 30°, wielorazowego użytku |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Nóż półkolisty, 4Fr do uretrotomu, wielorazowego użytku |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

………………dnia, ……………			 			………………………………………
						          	  			podpis i pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 20 – DOSTAWA RURKI WEWNĄTRZTCHAWICZNEJ I TRACHEOSTOMIJNEJ

| Lp. | Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość Netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Nr. katalogowy | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rurki wewnętrztchawiczne typu T z kauczuku silikonowego | 10,12,14,16 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rurki tracheostomijne z polietylenu z otworem lub bez otworu | 6-8 długość od 85mm do 130mm | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

………………dnia, ……………			 			………………………………………
						          	  			podpis i pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 21 – DOSTAWA CZUJNIKÓW ICG

| L.p | Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa Netto | Wartość Netto | VAT | Wartość Brutto | Producent | Nr. katalogowy | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czujniki ICG wykorzystywane do pomiarów hemodynamicznych metodą NICCOMO | sztuka | 100 |  |  |  |  |  |  |  |

………………dnia, ……………			 			………………………………………
						          	  			podpis i pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 22 – DOSTAWA OSPRZĘTU DO AIRVO-2

| Lp. | Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa Netto | Wartość Netto | VAT | Wartość Brutto | Producent | Nr. katalogowy | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw zawierający rurę i komorę Air Spiral serii Airvo2 | Sztuka | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kaniula donosowa Optiflow w rozmiarze S,M,L | Sztuka | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Bezpośrednie złącze do tracheostomii Optiflow | Sztuka | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

………………dnia, ……………			 			………………………………………
						          	  			podpis i pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 23 – DOSTAWA USZCZELKI DO TROKARÓW AESCULAP

| L.p | Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa Netto | Wartość Netto | VAT | Wartość Brutto | Producent | Nr. katalogowy | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zewnętrzna silikonowa uszczelka redukcyjna z 10/12 na 5mm. Kompatybilna z posiadanymi trokarami | Sztuka | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zewnętrzna silikonowa uszczelka do trokarów 10/12, kompatybilna z posiadanymi trokarami | Sztuka | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kompletna uszczelka silikonowa do trokaru 5mm, składająca się z dwóch elementów-uszczelki wewnętrznej i zewnętrznej. Kompatybilne z posiadanymi trokarami | sztuka | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

………………dnia, ……………			 			………………………………………
						          	  			podpis i pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 24 – DOSTAWA USZCZELKI DO TUBY TROKARA OLYMPUS

| L.p | Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto za opakowanie | Wartość Netto | VAT | Wartość Brutto | Producent | Nr katalogowy | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uszczelka typu kapturek, do tuby trokara o średnicy 5,5 mm | opakowanie | 3op=30szt |  |  |  |  |  |  |  |

………………dnia, ……………			 			………………………………………
						          	  			podpis i pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 25 – DOSTAWA SPRZĘTU DO HEMODIALIZ

| L.p | Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość Netto | VAT | Wartość Brutto | Producent | Nr. katalogowy | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw linii krwi tętniczo-żylnych PAED/BABY do zabiegu hemodializy przy zastosowaniu aparatu Fresenius 4008, bez zawartości ftalanów (DAHP-free), sterylizacja przyspieszoną wiązką elektronów (e-beam) | Sztuka | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Komplet linii tętniczo - żylnych PAED do zabiegu hemodializy przy zastosowaniu aparatu Fresenius 4008; bez zawartości ftalanów (DAHP-free), sterylizacja przyspieszoną wiązką elektronów (e-beam). Z workiem. Dreny z elastycznego i plastycznego materiału, elastyczne i szczelne zaciski na wszystkich drenach, dobrze się otwierające i zamykajace, kompatybilne z posiadanym sprzętem | Sztuka | 340 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednoczęściowy zestaw linii krwi tętniczo-żylnych PAED do zabiegu hemodializy przy zastosowaniu aparatu Fresenius 6008 (Low Volume - objętość pozaustrojowa 105 ml) | Sztuka | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednoczęściowy zestaw linii krwi tętniczo-żylnych do zabiegu hemodializy przy zastosowaniu aparatu Fresenius 6008 | Sztuka | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dializator wysokoprzepływowy - błona Helixone; pow. 1,0 m2; obj. wypełnienia 53 ml; współczynnik ultrafiltracji 27 l/h·mmHg; sterylizowany gorącą parą wodną | Sztuka | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Dializator wysokoprzepływowy - błona Helixone; pow. 1,4 m2; obj. wypełnienia 74 ml; współczynnik ultrafiltracji 38 l/h·mmHg; sterylizowany gorącą parą wodną | Sztuka | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Dializator niskoprzepływowy - błona Helixone; pow. 1,0 m2; obj. wypełnienia 54 ml; współczynnik ultrafiltracji 8 ml/h·mmHg; sterylizowany gorącą parą wodną | Sztuka | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Dializator niskoprzepływowy - błona Helixone; pow. 1,4 m2; obj. wypełnienia 74 ml; współczynnik ultrafiltracji 12 ml/h·mmHg; sterylizowany gorącą parą wodną | Sztuka | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

………………dnia, ……………			 			………………………………………
						          	  			podpis i pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 26 – DOSTAWA ZESTAWU DO PUNKCJI JAMY OPŁUCNEJ

| L.p | Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa Netto | Wartość Netto | VAT | Wartość Brutto | Producent | Nr. katalogowy | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw bezpieczny do punkcji Jamy opłucnej metodą Seldingera | sztuk | 315 |  |  |  |  |  |  |  |

………………dnia, ……………			 			………………………………………
						          	  			podpis i pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 27 – DOSTAWA PROBÓWEK, BAGIETEK, KAPILARÓW

| L.p | Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość Brutto | Producent | Nr. katalogowy | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bagietki do wymazów drewniane, sterylne, z wacikiem bawełnianym, pakowane po 1 szt. w torebce foliowej lub w blistry papierowo-foliowe | Dł150-170mm | 28 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wymazówka z podłożem transportowym typu Amies, bez węglowe o klasie medycznej IIa |  | 13 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Probówki z PP stożkowodenne z korkiem | 7ml | 50 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Probówki z PS okrągłodenne | 12 x 75 mm, 4 -5ml | 50 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Korki do probówek. | 4 ml | 30 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Probówki Eppendorfa PP, bezbarwne, stożkowodenne z zamknięciem, z bezpiecznym korkiem | 1,5 ml | 21 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kapilary heparynowane heparyną litową | dł. 125mm poj. 220 ul | 100 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zatyczki do kapilar j.w. | dł. 125 mm poj. 220 ul | 114 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

………………dnia, ……………			 			………………………………………

podpis i pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 28 – DOSTAWA UKŁADÓW ODDECHOWYCH NOWORODKOWYCH

| L.p. | Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Nr. katalogowy | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Układ oddechowy dla noworodków wykonany z rury o średnicy 10 mm Układ składający się z 2 rur karbowanych dł. 1,6 m (ramię wdechowe + wydechowe połączone łącznikiem typu Y z portem 7,6 mm z kapturkiem na lince, od strony respiratora złącza proste 22 F. W zestawie 2 łączniki proste 22M/22M i 15M/8,5F Dodatkowo do zestawu 2 złącza proste 22M-22M /15 F (Łącznik prosty z jednej strony 22 M a z drugiej strony podwójny 22M/15F) |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |

………………dnia, ……………			 			………………………………………

podpis i pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 29 – DOSTAWA ZGŁĘBNIKÓW ŻOŁĄDKOWYCH, CEWNIKÓW DO ODSYSANIA, POJEMNIKÓW REDONA

| L.p | Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Ilość | Cena jednostkowa Netto | Wartość Netto | VAT | Wartość Brutto | Producent | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zgłębniki żołądkowe z otworami bocznymi, termoplastyczne 80 i 120 cm, wykonany z materiału, który przez odpowiedni stopień twardości jest odporny na załamanie i skręcanie się | CH 12 | 160 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 14 | 250 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 16 | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 18 | 250 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 20 | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 22 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 24 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych z kolorystycznym i numerycznym oznakowaniem końca służącego do podłączenia do próżni, w zależności od rodzaju aspirowanej wydzieliny, możliwość doboru cewnika z odpowiednim końcem (otwór centralny i otwory boczne). | CH 4 | 1500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 6 | 30000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 8 | 16000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 10 | 8000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 12 | 10000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 14 | 18000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 16 | 12000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 18 | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pojemnik do drenów Redona, sterylny z polietylenu, z końcówką uniwersalną | płaski o poj. 150-200ml | 250 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | harmonijka o poj. 250-300 ml | 170 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

………………dnia, ……………			 			………………………………………

podpis i pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 30 – DOSTAWA SPRZĘTÓW DO ZABIEGÓW SPECJALISTYCZNYCH

| L.p | Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Ilość | Cena jednostkowa Netto | Wartość netto | VAT | Wartość Brutto | Producent | Nr. katalogowy | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do cystostomii do bezpośredniego nakłucia - Cewnik z poliuteranu silikonowego długość 45cm | CH 8 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 12 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 14 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do nefrostomii: poliuretanowy cewnik silikonowany, prowadnik Lunderquista 0,038"/80 cm, rozszerzacz z rozrywalną koszulką, komplet rozszerzaczy, skalpel, strzykawka, kołnierz mocujący z opaską | 6 CH, | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 CH, | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 CH, | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do nefrostomii trójstopniowej. Skład zestawu: Igła dwuczęściowa ostrze typu Chiba , prowadnica o dł. 80 cm typu Seldingera (miękka) z zakończeniem typu J, zestaw rozszerzadeł, ostanie z rozrywalną koszulką, lateksowy łącznik do worka na mocz , kranik silikonowa szpulka do mocowania cewnika. | 8 CH, | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 CH, | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 CH, | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

………………dnia, ……………			 			………………………………………

podpis i pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 31 – DOSTAWA PRZETWORNIKÓW DO INWAZYJNEGO POMIARU CIŚNIENIA KRWI

| L.p | Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Ilość | Cena jednostkowa Netto | Wartość Netto | VAT | Wartość Brutto | Producent | Nr. katalogowy | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przetworniki do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi pojedynczy, kompatybilny z monitorem Delta |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przetworniki do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi pojedynczy, kompatybilny z monitorem GE Carescape B650. Przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia, pojedynczy, zawierający podwójny system przepłukiwania IntraFlo (3 ml/h) obsługiwany jedną ręką, uruchamiany przez ściśnięcie skrzydełek lub pociągnięcie wypustki. Budowa kompletnej linii dającą wysoką częstotliwość własną >49Hz -zapewniająca wierne odwzorowanie sygnału i niewrażliwość na zakłócenia rezonansowe bez dodatkowych eliminatorów ( typu róża). Linia wstępnie wykalibrowana, gotowa do pracy bez potrzeby prekalibracji przy zastosowaniu zewnętrznych portów do kalibracji. Linie ciśnieniowe grubościenne. Całkowita dł. linii min.152 cm . Średnice wszelkich elementów ( linii i kraników) mają idealnie dobrane średnice – co gwarantuje bardzo dokładne wypełnienie zestawu i eliminację wszystkich pęcherzyków powietrza. Produkt jednorazowy, sterylny, pakowany pojedynczo. Dostawca zobowiązuje się bezpłatnie użyczyć kable połączeniowe do monitorów GE B-650 w ilości 12 szt. na czas trwania umowy. |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca do monitora Vigileo kompatybilny z monitorem Delta |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

………………dnia, ……………			 			………………………………………podpis i pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 32 – DOSTAWA UKŁADÓW ODDECHOWYCH

| L.p. | Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Ilość | Cena jednostkowa Netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Nr. katalogowy | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompletny układ oddechowy do respiratora Bennet długość 160 cm, z grzałką, pułapka wodna, komora z automatycznym napełnianiem, drenem zintegrowanym z komorą i podstawą przeciw oparzeniową | Noworodkowy Ø 10 mm | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dziecięcy Ø 15 mm | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dla dorosłych Ø 22 mm | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Układ oddechowy do respiratora , z łącznikiem Y i zabezpieczony kapturkiem zamykającym. Zestaw czysty mikrobiologicznie |  | 550 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

………………dnia, ……………			 			………………………………………

podpis i pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 33 – DOSTAWA IGIEŁ DO BIOPSJI NERKI

| L.p | Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Ilość | Cena jednostkowa Netto | Wartość Netto | VAT | Wartość Brutto | Producent | Nr. katalogowy | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igła do biopsji nerki przeznaczona do pistoletu BARD typu Opticut. | 18G/20 cm | 30 |  |  |  |  |  |  |  |

………………dnia, ……………			 			………………………………………

podpis i pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 34 – DOSTAWA WKŁUĆ TYPU VENFLON

| L.p. | Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaniula dożylna wykonana z poliuretanu, minimalny przepływ 42 ml/min | 22G/0,9 /25mm (+- 5 mm) | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kaniula dożylna wykonana z poliuretanu, wyposażona w automatyczny zatrzask, zabezpieczający przed zakłuciem, uruchamiany zaraz po użyciu igły, minimalny przepływ 36 ml/min | 22G/0,9/25mm | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kaniula dożylna wykonana z poliuretanu, minimalny przepływ 61 ml/min | 20G/1,1 /32mm (+- 5 mm) | 26 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kaniula dożylna wykonana z poliuretanu, wyposażona w automatyczny zatrzask, zabezpieczający przed zakłuciem, uruchamiany zaraz po użyciu igły, minimalny przepływ 61 ml/min | 20G/1,1/ 33-45 mm | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kaniula dożylna wykonana z poliuretanu, minimalny przepływ 96 ml/min | 18G/1,3 /45mm | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kaniula dożylna wykonana z poliuretanu, wyposażona w automatyczny zatrzask, zabezpieczający przed zakłuciem, uruchamiany zaraz po użyciu igły, minimalny przepływ 103 ml/min | 18G/1,3/ 33mm | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kaniula dożylna wykonana z poliuretanu, minimalny przepływ 305ml/min | 14G/2,1 /45mm | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kaniula dożylna wykonana z poliuretanu, minimalny przepływ 180 ml/min | 16G/1,7 /45mm (+- 5 mm) | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kaniula dożylna wykonana z poliuretanu, minimalny przepływ 125 ml/min | 17G/1,4 /45mm | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

………………dnia, ……………			 			………………………………………

podpis i pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 35 – DOSTAWA ELEMENTÓW MONITORUJĄCYCH PACJENTA

| L.p. | Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Ilość szt | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik do pomiaru rzutu serca w technologii PICCO. Jednorazowy cewnik do tętnicy udowej dł. 20cm/5F kompatybilny z modułem Draeger Infinity PICCO SmartPod. | Rozmiar 5F/20cm | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przepływowy czujnik termiczny, przystosowany do użycia płynów o temp. pokojowej zintegrowany z sensorem detekcji przepływu i czasu jej trwania. |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektrody na fizelinie z kabelkiem o dł. 15 - 60 cm, niewidoczne w promieniach Rtg | śr. 18 – 25mm | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Elektrody EKG na fizelinie lub włókninie, żelowane. | śr.25 – 30mm | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | śr. 36 – 45mm | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | śr. 50 – 55mm | 34320 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Jednorazowa elektroda EKG przeznaczona do badań wysiłkowych SKINTACT FS-501 lub równoważne Podłoże z pianki PE ze stałym żelem. | 35 x 45mm | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

………………dnia, ……………			 			………………………………………podpis i pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 36 – DOSTAWA OSTRZY CHIRURGICZNYCH

| L.p. | Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ostrza wymienne chirurgiczne jednorazowego użytku -opakowanie a'100szt. | nr 10 | op | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nr 11 | op | 73 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nr 12 | op | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nr 15 | op | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nr 20 | op | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nr 22 | op | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nr 24 | op | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ostrza chirurgiczne j.uż.; ze stali węglowej lub stali nierdzewnej; grawer z numerem ostrza i nazwą producenta na każdym ostrzu, pakowane pojedynczo w zgrzaną folią z wytłoczonym numerem serii, datą ważności, rysunkiem ostrza oraz nazwą producenta, pakowane w kartoniki po 100szt. z opisem w języku polskim; rysunek ostrza na kartoniku wraz z numerem na kolorowym pasku | nr 10 | op | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nr11 | op | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nr 12 | op | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nr15 | op | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nr 20 | op | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nr 22 | op | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

………………dnia, ……………			 			………………………………………

podpis i pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 37 – DOSTAWA IGIEŁ DO PORTÓW NACZYNIOWYCH I PORTY NACZYNIOWE

| L.p. | Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igły iniekcyjne do portów naczyniowych | 22Gx20mm | 1650 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Igły iniekcyjne do portów naczyniowych | 22Gx25mm | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Igły iniekcyjne do portów naczyniowych | 22Gx15mm | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Igła bezpieczna z atraumatycznym szlifem, przystosowana do iniekcji pod wysokim ciśnieniem (325 psi) oraz do stosowania w CT i MRI. Igła powinna posiadać mechanizm zabezpieczający uniemożliwiający przypadkowe zakłucie, przezroczystą podstawę z otworami wentylacyjnym i podkładką z tworzywa nieabsorbującej płynu, uniemożliwiającej przenikanie bakterii, niesilikonową karbowaną kaniulę, karbowane skrzydełka, przezroczysty dren 190 mm +/- 10mm, dren z kolorowym zaciskiem z opisem grubości igły i ciśnienia maksymalnego. | 20Gx32mm 20Gx38mm | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Port pediatryczny dla dzieci z cewnikiem silikonowym z oznaczeniem długości , membraną silikonową, obudową portu epoksydową z dwoma otworami umożliwiającymi przyszycie portu, z tytanową komorą portu o pojemności 0,25ml; wysokość portu 9,7mm, śr.26x22mm; śr. membrany 9,5, waga 5g.Pakowany wraz z zestawem akcesoriów do implantacji | 6,5 F | 55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Port z cewnikiem silikonowym z oznaczeniem długości , membraną silikonową, obudową portu z polisulfonu z silikonowymi zakończeniami umożliwiającymi przyszycie portu, z tytanową komorą portu o pojemności 0,5ml; wysokość portu 13,2mm, śr.35x27mm; śr. membrany 12, waga 8,6g.Pakowany wraz z zestawem akcesoriów do implantacji | 8,5 F | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Port pediatryczny dla niemowląt z cewnikiem poliuretanowym z oznaczeniem długości, membraną silikonową, obudową portu epoksydową, z dwoma otworami umożliwiającymi przyszycie portu, tytanową komorą portu o pojemności 0,15ml; wys. portu 8,7;śr.portu 22x18mm, śr. membrany 7,6; waga 3g. Pakowany wraz z zestawem do implantacji | 4,5 F | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

………………dnia, ……………			 			………………………………………

podpis i pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 38 – DOSTAWA SPRZĘTÓW DO ODSYSANIA

| L.p. | Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Ilość szt | Cena jedn. netto | Wartość Netto | VAT | Wartość Brutto | Producent | Numer katalogowy | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kanka Yankauera sztywna z drenem, PCV, bez kontroli odsysania, opakowanie podwójne, (wewnętrzne worek foliowy, zewnętrzne opakowanie foliowo – papierowe) o rozmiarze CH 22, dren dł. 200 - 300 cm | CH 22 | 5 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kanka Yankauera z drenem, PCV, bez kontroli odsysania, opakowanie podwójne, (wewnętrzne worek foliowy, zewnętrzne opakowanie foliowo – papierowe) o rozmiarze CH 24, dren dł. 200 - 300 cm | CH 24 | 5 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dren łączący o średnicy wewnętrznej 6mm, długości 210cm |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dren łączący 300mm x 6mm sterylny z łącznikami żeńskimi | 300mm x 6mm | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

………………dnia, ……………			 			………………………………………

podpis i pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 39 – DOSTAWA WORKÓW NA MOCZ

| L.p. | Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Worki na mocz 2000 ml z kranikiem spustowym, skalowane, sterylne | szt | 28 000 |  |  |  |  |  |  |  |

………………dnia, ……………			 			………………………………………

podpis i pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 40 – DOSTAWA KLIPSÓW DO KLIPSOWNIC ENDOSKOPOWYCH

| L.p. | Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klips tytanowy do klipsownic endoskopowych w kształcie podkowy o przekroju serca z zewnetrzna mikrostrukturą klipsa i wewnętrznym rowkowaniem, kompatybilny z posiadanymi klipsownicami typu Grena. W każdym opakowaniu mają znajdować się samoprzylepne naklejki identyfikujące producenta ,datę przydatności, datę produkcji i nr.serii potrzebne do wklejenia do protokołu operacyjnego. Zamawiający wymaga oświadczenia Producenta o możliwości stosowania klipsów u pacjenta poddawanego MRI do 3 Tesli i Tomografii Komputerowej. | ML | 2 160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Klips z niewchłanialnego polimeru kompatybilny z posiadanymi klipsownicami typu Grena. W każdym opakowaniu mają znajdować się samoprzylepne naklejki identyfikujące producenta ,datę przydatności , datę produkcji i nr.serii potrzebne do wklejenia do protokołu operacyjnego. Zamawiający wymaga oświadczenia Producenta o możliwości stosowania klipsów u pacjenta poddawanego MRI do 3 Tesli i Tomografii Komputerowej. | M, ML,L, XL | 4 440 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Klips naczyniowy kompatybilny z posiadanymi klipsownicami typu Grena (laparoskopową ML zagiętą pod kątem 20 stopni) | ML | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Klips naczyniowy kompatybilny z posiadanymi klipsownicami typu Grena. W każdym opakowaniu mają znajdować się samoprzylepne naklejki identyfikujące producenta ,datę przydatności, datę produkcji i nr.serii potrzebne do wklejenia do protokołu operacyjnego. Zamawiający wymaga oświadczenia Producenta o możliwości stosowania klipsów u pacjenta poddawanego MRI do 3 Tesli i Tomografii Komputerowej. | M,ML,L,XL | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

………………dnia, ……………			 			………………………………………

podpis i pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 41 – DOSTAWA MASEK TWARZOWYCH, TLENOWYCH

| L.p. | Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Ilość szt | Cena jedn. netto | Wartość Netto | VAT | Wartość Brutto | Producent | Numer katalogowy | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maski twarzowe do natleniania, silikonowe, przeźroczyste, bez mankietu nadmuchiwanego, wielorazowego użytku | 0-5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Maska z nebulizatorem i drenem doprowadzającym |  | 2 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Maska jednorazowa bez PCV do natleniania ze zwężką Venturiego i drenem doprowadzającym tlen. | 2-3 3-4 5-6 | 330 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Maski do podaży tlenu, z drenem doprowadzającym tlen | dla dorosłych | 1 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pediatryczne | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Cewnik do podawania tlenu „wąsy tlenowe” | dla dorosłych | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pediatryczne | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Przewód doprowadzający tlen z obustronnie szerokim złączem | 1,8m-2,1m | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

………………dnia, ……………			 			………………………………………

podpis i pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 42 – DOSTAWA STRZYKAWEK

| lp | Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Ilość szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strzykawka - dwuczęściowa z płynną pracą tłoka, kołnierz zabezpieczający przed wypadnięciem tłoka. Skala na cylindrze strzykawki może odpowiadać pojemności nominalnej, ale może być również skala poszerzona. | 2ml | 200 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5ml | 300 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10ml | 300 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20ml | 300 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Strzykawka tuberkulinowa przejrzysta z gumową nasadką tłoka bez przestrzeni martwej, gwarantująca podanie pełnej dawki leku | 1ml | 27 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Strzykawka z końcówką do cewnika żaneta, z dwoma końcówkami Luer do opcjonalnego użycia | 50ml | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Strzykawka z końcówką do cewnika żaneta z dwoma końcówkami Luer do opcjonalnego użycia | 100ml | 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Strzykawka niskooporowa do identyfikacji przestrzeni zewnątrzoponowej, bezlateksowa. Do stosowania tak z powietrzem jak i solą fizjologiczną. Ze standardową końcówką typu luer. | 2ml 5 ml 10ml | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

………………dnia, ……………			 			………………………………………

podpis i pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 43 – DOSTAWA STRZYKAWEK DO POMP

| lp | Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strzykawka trzyczęściowa z gumową nasadką tłoka Luer-Lock, przeźroczysta z oznaczeniem na cylindrze nazwy producenta strzykawki (w celu ułatwienia ustawienia pompy). Tłok i cylinder wykonany z polipropylenu. Strzykawki mają być kompatybilne z pompami: Ascor, Agilla, Braun, Medima, Aitecs | 10ml | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20ml | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50/60ml | 40 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Strzykawka trzyczęściowa z gumową nasadką tłoka Luer-Lock, bursztynowa, z oznaczeniem na cylindrze nazwy producenta strzykawki (w celu ułatwienia ustawienia pompy). Tłok i cylinder wykonany z polipropylenu. Strzykawki mają być kompatybilne z pompami: Ascor, Agilla, Braun, Medima, Aitecs | 50/60ml | 26 000 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

………………dnia, ……………			 			………………………………………

podpis i pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 44 – DOSTAWA UKŁADÓW ODDECHOWYCH

| L.p. | Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Układ oddechowy do aparatu do znieczulenia, j. u. ok.160cm, współosiowy z funkcją wymiany ciepła (światło w świetle), z dodatkową rurą o regulowanej długości i workiem oddechowym bezlateksowym 2 l, łącznik ze zwężką tlenową. Układ zakończony kapturkiem zabezpieczającym, mikrobiologicznie czysty. W zestawie linia próbkująca męsko-męska. Zamawiający oczekuje zaświadczenia, że układ w obrębie bloku może być stosowany do 5 dni, pod warunkiem stosowania indywidualnych filtrów pacjenta. | szt | 600 |  |  |  |  |  |  |  |

………………dnia, ……………			 			………………………………………

podpis i pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 45 – DOSTAWA MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH KOMPATYBILNYCH Z AUTOMATYCZNYM WSTRZYKIWACZEM FIRMY ULRICH

| L.p. | Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wężyk do pompy do wstrzykiwacza automatycznego Ulrich Sterylny wężyk pompy, wyposażony w trzy igły przebijające środki z kontrastem i NaCl zabezpieczone kapturkami ochronnymi. Posiadający możliwość monitorowania ciśnienia w systemie wężyków, zawierający filtr cząsteczkowy oraz wbudowany zawór zwrotny na jednym końcu wężyka. Czas pracy na wężyku pompy wynosi do 24 godzin niezależnie od ilości przebytych iniekcji. Bez zawartości lateksu oraz ftalanów (DEHP). Informacja o braku ftalanów potwierdzona w instrukcji obsługi dołączanej do każdego opakowania zbiorczego. Objętość wężyka: 19,5 ml. Szczelność ciśnieniowa maksymalnie 20 bar | szt | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wężyk pacjenta do automatycznego wstrzykiwacza firmy Ulrich Sterylny wężyk pacjenta, długość 250cm, dwa zawory zwrotne, złącze luer lock. Bez zawartości lateksu oraz ftalanów (DEHP). Informacja o braku ftalanów potwierdzona w instrukcji obsługi dołączanej do każdego opakowania zbiorczego. Objętość wężyka: 12,5ml. Szczelność ciśnieniowa maksymalnie 20 bar. | szt | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

………………dnia, ……………			 			………………………………………

podpis i pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 46 – DOSTAWA BUTELEK I SMOCZKÓW DLA NIEMOWLĄT

| L.p. | Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia | Opakowanie | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Numer Katalogowy | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Butelka wielokrotnego użytku z podziałką, gwintem dla szpitali wykonana z polipropylenu (PP) przeznaczona do sterylizacji parowej o temp. 121ºC lub 134°C. Nie zalecane kolorowe nadruki na butelkach. Butelki powinny spełniać limity dotyczące migracji określone w Dyrektywie 2002/72/EC z załącznikami. Pojemność butelki w zakresie od 120-250ml. Zamawiający pojemność określi przy zamówieniu |  | 1 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Smoczek sterylny jednorazowy na butelkę (z gwintem medycznym) otwór przepływowy w formie krzyżyka. Rozmiar 2 (od 6 miesięcy) kompatybilny z butelką o standardowym gwincie |  | 1 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Szczotka do mycia butelek i smoczków specjalnie zaprojektowana do nierysującego czyszczenia butelek i smoczków przed ich dezynfekcją termiczną. Kształt oraz elastyczność włosia pozwalająca dokładnie wyczyścić butelki i smoczki. Szczotka składająca się z 2 połączonych ze sobą elementów tj. szczoteczka do smoczków umieszczona wewnątrz rączki szczotki do butelek. |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nakrętki na butelki do karmienia pełne, oraz nakrętki na butelki do smoczków |  | 2 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |

………………dnia, ……………			 			………………………………………

podpis i pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 47 – DOSTAWA SMOCZKÓW DLA NOWORODKÓW

| L.p. | Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia | Jedn miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Numer Katalogowy | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Smoczek do butelki dla wcześniaków jednorazowy, sterylny i gotowy do użytku do karmienia wcześniaków z niską masą urodzeniową, otwór w kształcie litery V i /lub W przepływ standardowy, smoczek o regulowanym 3-stopniowym przepływie pokarmu z termoplastycznego elastomeru bez lateksu oraz bez silikonu, pasujący do butelek dla dzieci oraz mieszanek mlek RTF. Z osłonką aseptyczną z podziałką. Opakowanie umożliwiające rozróżnienie rozmiaru smoczka. Nie zawiera Bisphenolu A i ftalanów. Oznakowanie CE, zarejestrowany jako wyrób medyczny. Opakowanie typu papier-folia zawierające informacje o dacie ważności, numerze serii, numerze referencyjnym oraz metodzie sterylizacji. Pakowany sterylnie po 1 szt. Rodzaj otworu Zamawiający określi przy zamówieniu | szt | 4 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Smoczek do butelki dla noworodków a 1 szt., jednorazowy, sterylny i gotowy do użytku do karmienia noworodków, smoczek o regulowanym 3-stopniowym przepływie pokarmu, otwór podwójny nieokrągły, smoczek z termoplastycznego elastomeru bez lateksu oraz bez silikonu, pasujący do butelek dla dzieci oraz mieszanek mlek RTF. Z osłonką aseptyczną z podziałką. Opakowanie umożliwiające rozróżnienie rozmiaru smoczka. Nie zawiera Bisphenolu A i ftalanów. Oznakowanie CE, zarejestrowany jako wyrób medyczny. Opakowanie typu papier-folia zawierające informacje o dacie ważności, numerze serii, numerze referencyjnym oraz metodzie sterylizacji. Pakowany sterylnie po 1 szt. | szt | 50 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

………………dnia, ……………			 			………………………………………

podpis i pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 48 – DOSTAWA POKROWCÓW NA ZWŁOKI

| Lp | Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Numer Katalogowy | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pokrowce na zwłoki foliowe o grubości od 0,15mm z zamkiem błyskawicznym | 80-90x220cm | szt | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pokrowce na zwłoki foliowe małe o grubości od 0,15mm | Od 70x60cm | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

………………dnia, ……………			 			………………………………………

podpis i pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 49 – DOSTAWA PRZEŚCIERADEŁ I PODKŁADÓW

| lp | Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Nr.katalogowy | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prześcieradło niesterylne z włókniny Trójwarstwowej typu TMS/SMS o gram. 35g/m2 | 90x140-160 | 40 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Prześcieradło niesterylne z włókniny Trójwarstwowej typu TMS/SMS o gram. 35g/m2 | 160x200-210 | 35 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Prześcieradło niesterylne z włókniny Trójwarstwowej typu TMS/SMS o gram. 35g/m2 | 120-130 x 180-200 | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

………………dnia, ……………			 			………………………………………

podpis i pieczątka Wykonawcy

# Text boxes

SAMODZIELNY PUBLICZNY                       SZPITAL  KLINICZNY NR 1                                     IM. PROF. STANISŁAWA SZYSZKO Śląskiego Uniwersytetu                         Medycznego w Katowicach

Dyrektor

dr n. med.

Dariusz Budziński

ul. 3-go Maja 13-15

41-800 Zabrze

SEKRETARIAT

fax: (32) 370 45 22

sekretariat@szpital.zabrze.pl

BIURO OBSŁUGI PACJENTA

tel.: (32) 370 45 31

tel.: (32) 370 45 07

www.szpital.zabrze.pl

SAMODZIELNY PUBLICZNY                       SZPITAL  KLINICZNY NR 1                                     IM. PROF. STANISŁAWA SZYSZKO Śląskiego Uniwersytetu                         Medycznego w Katowicach

Dyrektor

dr n. med.

Dariusz Budziński

ul. 3-go Maja 13-15

41-800 Zabrze

SEKRETARIAT

fax: (32) 370 45 22

sekretariat@szpital.zabrze.pl

BIURO OBSŁUGI PACJENTA

tel.: (32) 370 45 31

tel.: (32) 370 45 07

www.szpital.zabrze.pl