

**Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach**  
 ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

www.zzozwadowice.pl, email: [sekretariat@zzozwadowice.pl](mailto:sekretariat@zzozwadowice.pl)

***Załącznik nr 1***

***Opis przedmiotu zamówienia***

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonywanie **przez okres 36 miesięcy** usługi przeglądów, konserwacji, napraw sprzętu przeciwpożarowego oraz przeglądów oświetlenia ewakuacyjnego w obiektach Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach oraz systemów oddymiania (w pawilonie „C” Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Wadowicach i Wadowickim Pogotowiu Ratunkowym).
2. **Umowa zostanie zawarta do kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.**
3. Usługa polega na przeprowadzeniu:

a) przeglądu technicznego i konserwacji gaśnic (proszkowych i śniegowych), oraz agregatów pianowych w obiektach ZZOZ w Wadowicach, a w przypadku konieczności ich remontu, wymiany i/lub złomowania. Ich remont, wymianę i/ lub złomowanie.

Wszystkie czynności powinny być realizowane zgodnie z PN odnoszącym się do poszczególnych urządzeń.

Ilość gaśnic (proszkowych i śniegowych): około **160 szt.**; ilość agregatów pianowych (Lądowisko przyszpitalne): **2 szt.**

b) przeglądu i konserwacji wraz z próbami ciśnienia i wydajności sieci hydrantów wew. i zew. w obiektach ZZOZ w Wadowicach, a w przypadku konieczności ich remontu, wymiany i/lub złomowania ich remont, wymianę i/lub złomowanie.

Wszystkie czynności powinny być realizowane zgodnie z PN odnoszącą się do instalacji wodociągowej przeciwpożarowej.

Zestawienie hydrantów wewnętrznych:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| OBIEKT | RODZAJ HYDRANTU | ILOŚĆ |
| Centrum Medyczne Powiatu Wadowickiego (CMPW) + budynek Administracji | DN 25 | 14 |
| Pawilon C | DN 52 | 2 |
| DN 25 | 10 |
| Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) + Blok operacyjny (Pawilon D) | DN 25 | 8 |
| Pawilon E | DN 25 | 21 |

Zestawienie hydrantów zewnętrznych:

|  |  |
| --- | --- |
| RODZAJ HYDRANTU | ILOŚĆ |
| Nadziemny DN 80 | 5 |
| Podziemny DN 80 | 1 |
| Nadziemny DN 80 dla Wadowickiego Pogotowia Ratunkowego (hydrant na terenie KP PSP w Wadowicach) | 1 |

**SUMA HYDRANTÓW: 62 szt.**

Dodatkowe koszty, które mogą powstać w wyniku wykrycia usterek podczas kontroli – taśmowanie węża, wymiana węża w przypadku nieszczelności, wymiana łączników, wymiana zaworów hydrantowych, nieszczelność instalacji. Założono potrzebę wymiany części hydrantów.

c) przeglądu i pomiaru oświetlenia ewakuacyjnego (Paw. C, D, E, Wadowickie Pogotowie Ratunkowe): około **768 punktów** pomiarowych.

d) przeglądu i sprawdzeniu poprawności działania systemu oddymiania (**3 systemy**) – 2 systemy   
w Pawilonie C budynku ZZOZ w Wadowicach oraz 1 system w budynku Wadowickiego Pogotowia Ratunkowego.

**WYMAGANIA:**

- imienne zaświadczenia o przebytym kursie/ szkoleniu uprawniającym do przeglądu i przeprowadzania czynności serwisowych sprzętu/urządzeń gaśniczych (przeciwpożarowych), będących przedmiotem zamówienia dla osób realizujących usługę; zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

- oferta powinna zawierać ceny jednostkowe netto i brutto za przegląd i konserwację, oraz naprawę sprzętu przeciwpożarowego;

- usługa winna zostać wykonana na obiektach ZZOZ w Wadowicach; koszt dojazdu wliczony w cenę;

- potwierdzenie wykonania prac przez dostarczenie protokołu przygotowanego wg wskazań specjalisty ds. przeciwpożarowych w terminie 14 dni od zakończonych czynności.

***Niespełnienie jakiegokolwiek warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.***