Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 1 Pipety nastawne i statywy

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Pipety nastawne typu Eppendorf, autoklawowalne w całości. Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek. Indywidualny protokół kalibracji pipet z nr serii. Oddzielne okienko cyfrowe umożliwiające szybkie przestawienie i powrót do ustawień fabrycznych. Możliwość kalibracji pojemności. Kompatybilne z końcówką typu Eppendorf. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Pipety nastawne o poj. 100 – 1000 µl | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Pipety nastawne o poj. 20 – 200 µl | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c | Pipety nastawne o poj. 2 – 20 µl | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d | Pipety nastawne o poj. 0,5 – 10 µl | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e | Pipety nastawne o poj. 0,1 – 2,5 µl | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Statywy obrotowe do w/w pipet | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET NR 2 Asortyment zużywalny do badań laboratoryjnych

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość opakowań/ sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę/ opakowanie | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Pałeczka polistyrenowa z wacikiem wiskozowym w próbówce transportowej, jałowe bez podłoża. Pakowane indywidualnie w probówce z korkiem. Wyposażone w etykietę. | 10 opakowań po 500 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | System transportowy do wymazów, z podłożem, zabezpieczający tlenowce i beztlenowce. | 200 opakowań po 100 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | System transportowy do wymazów z podłożem, zawierające węgiel aktywny | 50 opakowań po 100 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kuwety jednorazowe z tworzywa PS makro do Eppoli o poj. 1 ml. | 3 opakowania po 100 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Naczyńka do analizatora PS 0,5 ml. | 40 opakowań po 1000 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Szalki Petriego jałowe, wykonane z polietylenu średnica: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a/ górna: 90mm, bez odpowietrzenia | 50 opakowań po 20 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b/ górna: 60mm, bez odpowietrzenia | 50 opakowań po 20 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Cylinder miarowy kl. B, poj. 25 ml. | 11 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Cylinder miarowy kl. B, poj. 50 ml. | 21 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Cylinder miarowy kl. B, poj. 100 ml. | 33 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Cylinder miarowy kl. B, poj. 250 ml. | 16 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Cylinder miarowy kl. B, poj. 500 ml. | 20 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Cylinder miarowy kl. B, poj. 1000 ml. | 30 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Zlewka szklana niska z wylewem poj. 800 ml. | 30 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Zlewka szklana niska z wylewem, poj. 1000 ml. | 34 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Zlewka szklana wysoka z wylewem, poj. 25 ml. | 10 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Zlewka szklana wysoka z wylewem, poj. 50 ml. | 20 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Zlewka szklana wysoka z wylewem, poj. 100 ml. | 20 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Zlewka szklana stożkowa 250 ml. | 6 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Kolba szklana 1000 ml. | 14 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Szkiełka zegarowe, śr. 125 mm | 1 opakowanie po 200 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Probówki wirówkowe szklane, okrągłodenne o poj. 10 ml. | 360 opakowań po 250 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Szkiełka podstawowe nieszlifowane o wym. 76 x 26 | 315 opakowań po 200 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Szkiełka podstawowe z matowym brzegiem 76 x 26 | 5 opakowań po 200 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Szkiełka podstawowe z mrożonym brzegiem o wymiarach 76 x 26, gotowe do użycia, bez napisów na szkiełku, dopuszczone do stosowania do aparatu do przygotowania próbek cytogenetycznych. Brzeg pod katem 90 stopni szlifowany. Całkowite odbicie światła (M=2), proporcja odbicia normalnego drugiej lustrzanej powierzchni przy kącie padania światła 30o=91,5% Współczynnik załamania=546,07; nm=1,5171 Gęstość=2,479, hydrolityczne klasa 3 Skład chemiczny: SiO2-72,20%; MgO-4,30%; Na2O-14,30%; AI2O3-1,20%; K2O-1,20%; Fe2O3-0,03%; CaO-6,40%; SO3-0,30% | 4 opakowania po 100 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Szkiełka nakrywkowe 16 x 16 | 3 opakowania po 100 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Szkiełka nakrywkowe 20 x 20 | 3 opakowania po 200 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Szkiełka nakrywkowe 24 x 24 | 305 opakowania po 200 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

...................................................			 Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 3 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 3 Jednorazowy asortyment laboratoryjny

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk/ opakowań | Cena jednostkowa netto za sztukę/opakowanie | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Pipety Pasteura, niesterylne, z tworzywa PE o poj. 3 ml., z podziałką | 207 opakowań po 500 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Probówki wirówkowe, przeźroczyste, plastikowe z PP, okrągłodenne o poj. 10 ml, 16 x 100 mm, z obrzeżem | 48 opakowań po 500 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Probówki wirówkowe przeźroczyste, plastikowe z PS, okrągłodenne o poj. 10 ml, 16 x 100 mm | 10 opakowań po 500 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Probówki okrągłodenne z tworzywa PS o poj. 5 ml, 12 x 75mm, bez obrzeża | 30 opakowań po 1000 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Koreczki PP lub PE, karbowane do probówek wirówkowych, plastikowych, okrągłodennych o poj. 10 ml i średnicy 16mm | 8 opakowań po 500 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Koreczki PP lub PE kompatybilne z probówkami z poz. 4 | 30 opakowań po 500 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Koreczki bakteriologiczne z PP, autoklawowalne do 121 oC, nakładane, do probówek o średnicy 16mm | 80 opakowań po 100 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Bibuła filtracyjna o średnicy grubości, ilościowa, o średnicy 185 mm | 8 opakowań po 100 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Probówki do osocza typu Vacutainer z nakrętką, poj. min. 6ml max 7 ml z heparyną sodową | 15 opakowań po 100 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Naczyńka do barwienia, szklane, 76 x 76 mm, ze szkła wapniowo-sodowego z pokryciem. | 14 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Naczyńka do barwienia z tworzywa PMP, 76 x 26mm, z pokryciem | 10 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Kolby plastikowe z nakrętką do przechowywania kwasu octowego i metanolu, poj. 250ml. | 6 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Pojemniki PP na szkiełka podstawowe | 100 opakowań po 10 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Probówki szklane średnicy 10mm, wysokość 12mm | 10 opakowań po 100 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 4  Probówki i końcówki do pipet typu Eppendorf, probówki Falcone

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość opakowań/ sztuk | Cena jednostkowa netto za opakowanie/ sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Końcówki do pipet żółte, 2-200 µl – opakowanie z końcówkami znakowane kolorystycznie (żółte) dopasowane do pipety Eppendorf. Niewielka zwilżalność. Wysoka stabilność temperaturowa. Odporność na autoklawowanie (121oC, 20 min.) po otwarciu worka i umieszczeniu w pudełku. Precyzyjny kształt, nie spadają z pipety w trakcie pracy. Niesterylne. Długość końcówek 53 mm. Pakowane w workach umożliwiających powtórne zamknięcie; 2 worki po 500 końcówek (1000 szt.). Końcówki wyprodukowane z wysokiej jakości PP bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów. Ergonomicznie zaprojektowana końcówka zapewnia idealne dopasowanie do pipet typu Eppendorf. W połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy ISO 8655. | 296 opakowań po 500 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Końcówki do pipet niebieskie 50-1000 µl – opakowanie z końcówkami znakowane kolorystycznie (niebieskie), dopasowane do pipety Eppendorf. Niewielka zwilżalność. Wysoka stabilność temperaturowa. Odporność na autoklawowanie (121oC, 20 min.) po otwarciu worka i umieszczeniu w pudełku. Precyzyjny kształt, nie spadają z pipety w trakcie pracy. Niesterylne. Długość końcówek 71 mm. Pakowane w workach umożliwiających powtórne zamknięcie; 2 worki po 500 końcówek (1000 szt.). Końcówki wyprodukowane z wysokiej jakości PP bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów. Ergonomicznie zaprojektowana końcówka zapewnia idealne dopasowanie do pipet typu Eppendorf. W połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy ISO 8655. | 184 opakowań po 500 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Końcówki do pipet niebieskie 100-5000 µl – opakowanie z końcówkami znakowane kolorystycznie, dopasowane do pipety Eppendorf. Niewielka zwilżalność. Wysoka stabilność temperaturowa. Odporność na autoklawowanie (121oC, 20 min.) po otwarciu worka i umieszczeniu w pudełku. Precyzyjny kształt, nie spadają z pipety w trakcie pracy. Niesterylne. Długość końcówek 120 mm. Pakowane w workach umożliwiających powtórne zamknięcie; 5 torebek po 100 końcówek (500 szt.). Końcówki wyprodukowane z wysokiej jakości PP bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów . Ergonomicznie zaprojektowana końcówka zapewnia idealne dopasowanie do pipet typu Eppendorf. W połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy ISO 8655. | 70 opakowań po 100 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Probówki cienkościenne typu Eppendorf o poj. 0,2ml do reakcji PCR z indywidualnym zamknięciem dla każdej probówki. Matowa powierzchnia po stronie zewnętrznej probówki oraz na zewnętrznej powierzchni korka, umożliwiająca łatwe podpisywanie probówek. Korek zawieszony na zawiasie umożliwia określoną pozycję wieczka. Precyzyjne uszczelnienie korka gwarantuje minimalne parowanie oraz zabezpieczenie przed kontaminacją. Łatwe otwarcie probówek. Do stosowania we wszystkich typowych termocyklerach z formatem bloku 0,2ml. Probówki wyprodukowane z najwyższej jakości PP, bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów. Możliwość sterylizacji w autoklawie przy otwartym korku. Nie zawierają inhibitirów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz. Niepirogenne, bezbarwne. | 16 opakowań po 1000 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Probówki cienkościenne typu Eppendorf o poj. 0,5ml z indywidualnym zamknięciem. Zaznaczone na probówce wskaźniki objętości: 0,1; 0,25 i 0,5ml. umożliwiające wzrokowe określenie objętości próbki. Matowa powierzchnia na korku i po stronie zewnętrznej probówki umożliwiająca łatwe podpisanie próbek. Korek zapobiega niepożądanemu odskoczeniu wieczka i otwiera się go bez obawy przed ewentualnym skażeniem. Duża wytrzymałość na chemikalia, obciążenie mechaniczne i ekstremalne temperatury. Wytrzymałe do prędkości wirowania 30 000xg. Probówki wyprodukowane z najwyższej jakości PP bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów. Precyzyjne uszczelnienie korka gwarantuje minimalne parowanie w czasie długiego przechowywania. System zamykania probówki zapewniający wysoką szczelność Safe Lock. Zapewniona sprawność w temperaturach od – 86oC do +100 oC. Możliwość sterylizacji w autoklawie przy otwartym korku. Nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz. Bezbarwne. | 24 opakowania po 500 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Probówki cienkościenne typu Eppendorf o poj. 1,5ml do reakcji PCR. Zaznaczone na probówce wskaźniki objętości: 0,5; 1,0 i 1,5ml. umożliwiające wzrokowe określenie objętości próbki. Matowa powierzchnia na korku i po stronie zewnętrznej probówki umożliwiająca łatwe podpisanie próbek. Korek zapobiega niepożądanemu odskoczeniu wieczka i otwiera się go bez obawy przed ewentualnym skażeniem. Duża wytrzymałość na chemikalia, obciążenie mechaniczne i ekstremalne temperatury. Wytrzymałe do prędkości wirowania 30 000xg. Probówki wyprodukowane z najwyższej jakości PP bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów. Precyzyjne uszczelnienie korka gwarantuje minimalne parowanie w czasie długiego przechowywania. Zapewniona sprawność w temperaturach od – 86oC do +100 oC. Możliwość sterylizacji w autoklawie przy otwartym korku (121°C, 20 minut). Nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz. Bezbarwne. | 55 opakowania po 1000 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Końcówki do pipet typu Eppendorf kompatybilne w zakresach 0,1 - 20 µl - Opakowanie z końcówkami znakowane kolorystycznie dopasowane do pipety Eppendorf. Niewielka zwilżalność; wysoka stabilność temperaturowa; Odporność na autoklawowanie (121°C, 20 minut) po otwarciu worka i umieszczeniu w pudełku; precyzyjny kształt, nie spadają z pipety w trakcie pracy, niesterylne; Dł. końcówek 40 mm; pakowane w workach umożliwiających powtórne zamknięcie. W opakowaniu 2 worki po 500 końcówek(1000 szt); Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów. Ergonomicznie zaprojektowana końcówka zapewnia idealne dopasowanie do pipet typu Eppendorf. W połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655. | 160 opakowań po 1000 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Końcówki do pipet typu Eppendorf kompatybilne w zakresach 0,5 - 20 µl - Opakowanie z końcówkami znakowane kolorystycznie dopasowane do pipety Eppendorf. Niewielka zwilżalność; wysoka stabilność temperaturowa; Odporność na autoklawowanie (121°C, 20 minut) po otwarciu worka i umieszczeniu w pudełku; precyzyjny kształt, nie spadają z pipety w trakcie pracy, niesterylne; Dł. końcówek 46 mm; pakowane w workach umożliwiających powtórne zamknięcie. W opakowaniu 2 worki po 500 końcówek (1000 szt); Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów. Ergonomicznie zaprojektowana końcówka zapewnia idealne dopasowanie do pipet typu Eppendorf. W połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655. | 76 opakowań po 1000 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Końcówki do pipet typu Eppendorf kompatybilne w zakresach 0,1 - 10 µl - Opakowanie z końcówkami znakowane kolorystycznie dopasowane do pipety Eppendorf. Niewielka zwilżalność; wysoka stabilność temperaturowa; Odporność na autoklawowanie (121°C, 20 minut) po otwarciu worka i umieszczeniu w pudełku; precyzyjny kształt, nie spadają z pipety w trakcie pracy, niesterylne; Dł. końcówek 34 mm; pakowane w workach umożliwiających powtórne zamknięcie. W opakowaniu 2 worki po 500 końcówek(1000 szt); Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów; Ergonomicznie zaprojektowana końcówka zapewnia idealne dopasowanie do pipet typu Eppendorf. W połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655. | 10 opakowań po 1000 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Probówki typu Falcone 5 ml, okrągłodenne, korek na zakrętkę, zamykanie nie pękające podczas wirowania, z polistyrenu, kompatybilne z cytometrem przepływowym FACS CANTO II | 960 opakowań po 125 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Probówki typu Falcone 15 ml, o wym. 17x121 mm. Zaznaczone na probówce wskaźniki objętości umożliwiające wzrokowe określenie objętości próbki. Matowa powierzchnia po stronie zewnętrznej probówki umożliwiające łatwe podpisywanie próbek. Płaska, lekko barwiona pokrywka ze spłaszczonymi i żłobionymi bokami ułatwiająca pracę z probówką, umożliwiająca stabilne ustawienie w pozycji stojącej i ograniczająca ryzyko zanieczyszczenia. Wytrzymałość temperaturowa od -86°C do +100°C. Wytrzymałość do prędkości wirowania 19,500xg. Probówki wyprodukowane z najwyższej jakości PP (surowiec klasy 6 wg norm USP) bez dodatków plastyfikatorów, biocydów, środków poślizgowych. Stożkowy kształt kompatybilny z akcesoriami do 15 ml probówek stożkowych. Bezbarwne, zapewniające optymalną widoczność próbki i osadu. Sterylne, wolne od pirogenów i niezawierające DNAz, RNAz i DNA. Jakość i czystość każdej partii oddzielnie testowana i potwierdzona pisemnie. | 70 opakowań po 50 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Probówki typu Falcone 50 ml, o wym. 30x116 mm. Zaznaczone na probówce wskaźniki objętości umożliwiające wzrokowe określenie objętości próbki. Matowa powierzchnia po stronie zewnętrznej probówki umożliwiająca łatwe podpisywanie próbek. Płaska, lekko barwiona pokrywka ze spłaszczonymi i żłobionymi bokami ułatwiająca pracę z probówką, umożliwiająca stabilne ustawienie w pozycji stojącej i ograniczająca ryzyko zanieczyszczenia. Wytrzymałość temperaturowa od -86°C do +100°C. Wytrzymałość do prędkości wirowania 19,500xg. Probówki wyprodukowane z najwyższej jakości PP (surowiec klasy 6 wg norm USP) bez dodatków plastyfikatorów, biocydów, środków poślizgowych. Stożkowy kształt kompatybilny z akcesoriami do 50 ml probówek stożkowych. Bezbarwne, zapewniające optymalną widoczność próbki i osadu. Sterylne, wolne od pirogenów i niezawierające DNAz, RNAz i DNA. Jakość i czystość każdej partii oddzielnie testowana i potwierdzona pisemnie. | 150 opakowań po 20 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Butelki do hodowli 50 ml, korek z filtrem 0,2 - 0,22 mikrona, sterylne. | 30 opakowań po 100 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Dozownik, butelka typu Eppendorf 10 - 100 ml, do stosowania z agresywnymi odczynnikami, rozpuszczalnikami organicznymi | 2 sztuki |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy: 	………………………………………………................................……………………………

Siedziba: 		……………………………………………………....................................……………………

REGON: ……………………………………..	NIP:……………………………………………

Tel:. ………………………………..............… 	Fax: ……………….....................…………...…

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym:

…………………………. …………………...……………………………………..…

Tel:. ………………………………..............… 	e-mail: ………………………………………………….

Osoba upoważniona do podpisania umowy :

……………. ………………………………………………………………………….

Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto:

………………………………………………………………………………………………………………………………

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję wykonanie dostawy na warunkach określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:

## Pakiet nr ……*

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

## *Wykonawca zobowiązany jest do powtórzenia powyższego wzoru tyle razy, na ile części – pakietów składa ofertę; należy wpisać nr pakietu

- Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje  stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, stanowiącym załącznik  do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że należymy do grupy małych / średnich przedsiębiorstw:  Tak / Nie

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami/przewidujemy powierzyć podwykonawcom części zamówienia*: Część zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę ………………………………….  Nazwa i adres podwykonawcy …………………………..**

- Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa                        w rozdziale XII pkt. 5) SIWZ:

Tak* powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ………………………………….…………………
 Nie*.

- Ofertę niniejszą składam na _________ kolejno ponumerowanych stronach.

__________ dnia __ __ __ roku

__________________________________

Podpis Wykonawcy

*  - niepotrzebne skreślić

** - wypełnia wykonawca

Załącznik nr 6 do SIWZ

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny   								im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

w Katowicach  40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………

……………………………..………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………

……………………..………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. DOSTAWA ZUŻYWALNEGO ASORTYMENTU LABORATORYJNEGO”, prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, co następuje:

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „DOSTAWA ZUŻYWALNEGO ASORTYMENTU LABORATORYJNEGO”, prowadzonym przez SPSKM Katowice oświadczamy, że:

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych *,

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis Wykonawcy

* - niepotrzebne skreślić.

* należy zaznaczyć właściwą odpowiedź; wykonawca, który należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest do złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej