ZP.271.68.2024		                                               Krosno, dnia 03.07.2024 r.

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy postępowania pn.: „Rozwój infrastruktury Lotniska Krosno” – opracowanie dokumentacji projektowej”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następującej odpowiedzi na przesłane przez wykonawcę pytanie dotyczące treści SWZ w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1:

Program Funkcjonalno Użytkowy przedmiotowego zadania przewiduje wyłącznie jedną technologię, tj. żelbetową, dla zbiorników retencyjnych. Czy dla umożliwienia zastosowania jak najoptymalniejszego rozwiązania pod względem technicznym i ekonomicznym Zamawiający dopuści inne technologie w zakresie zbiorników retencyjnych ? Na rynku dostępnych jest obecnie wiele rozwiązań wpisujących się w wymagania związane z zastosowaniem zbiorników dla przedmiotowego zadania, które mogą zapewnić lepsze właściwości techniczno-ekonomiczne od zbiorników żelbetowych przy niższych nakładach ekonomicznych.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie zbiorników retencyjnych w technologii betonowej jako prefabrykat montowany na placu budowy z elementów modułowych, jak również zbiorniki wykonane z tworzywa sztucznego PEHD, przewidzieć należy w tym przypadku ich zakotwienie. Zbiorniki powinny być zaprojektowane jako włazowe z możliwością okresowego czyszczenia w okresie eksploatacji.

Ponadto Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 9 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż zmianie ulega treść ogłoszenia i SWZ w zakresie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej (doświadczenia):

1) rozdział 8 pkt 4 ppkt 1) SWZ oraz sekcja V pkt 5.4) ppkt 1) ogłoszenia otrzymują brzmienie:

„1) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż zrealizował należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie w tym okresie co najmniej jedną dokumentację projektową dotyczącą budowy:

- drogi startowej lub drogi kołowania dla samolotów, o nawierzchni bitumicznej lub betonowej o długości min. 900 m

lub

- płyty postojowej o powierzchni min 5000 m2 o nawierzchni bitumicznej lub betonowej dla samolotów wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Okres 5 lat, o którym mowa powyżej, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.”

2) rozdział 10.1 pkt a) SWZ oraz sekcja V pkt 5.7) ppkt a) ogłoszenia otrzymują brzmienie:

„10.1. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej wykonawca zobowiązany jest:

a) złożyć wykaz usług określonych rodzajowo w punkcie 8.4.1) SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich:

- rodzaju,

- daty,

- podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane;”