Szkodowość – stan na 3.11.2021 – wypłacone odszkodowania i rezerwy

**WYPŁACONE ODSZKODOWANIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Okres ubezpieczenia | Wypłacone odszkodowanie | Ryzyko |
| 2018 | 10 663,22 zł | Mienie od wszystkich ryzyk |
| 2018 | 13 250,00 zł | Sprzęt elektroniczny |
| 2020 | 1 849,00 zł | telefon komórkowy iPhone – uszkodzenie zaistniało w dniu 11 maja 2020 r. Użytkownik telefonu potknął się przy wysiadaniu z samochodu na parkingu szpitala, przez co telefon upadł na betonową nawierzchnię parkingu. Skutek upadku to popękana obudowa i pęknięte szkło na wyświetlaczu. |
| 2020 | 550,00 zł | Telefon komórkowy Samsung – uszkodzenie zaistniało 12 maja 2020 r. Użytkownik telefonu pośliznął się , przez co telefon upadł na podłogę. Skutek upadku to uszkodzona obudowa i pęknięte szkło na wyświetlaczu - względnie uszkodzony sam wyświetlacz – w jednej, narożnej części telefonu. |
| 2020 | 5 963,04 zł | Dnia 27.06.2020 r. w wyniku silnego nacisku i oporu powietrza podczas burzy doszło do wyrwania jednoskrzydłowego okna z ościeżnicy. Na skutek zdarzenia zostały zerwane zawiasy, zruszona rama okienna, która uniemożliwia ponowne stabilne zamontowanie okna. W chwili obecnej okno nie nadaje się do użytkowania i stwarza zagrożenie. |
| 2020 | 23 657,54 zł | Uszkodzenie mechaniczne videogastroskopu GIF-H 185 nr fabryczny 2833814, do którego doszło podczas badania dnia 24.07.2020 r. |
| 2020 | 3 628,50 zł | Uszkodzona kaseta sygnalizacyjno-kontrolna MK2430-12, producent BENDER. Jest to uszkodzenie mechaniczne, które powstało podczas prowadzenia prac porządkowych przez personel sprzątający. Skutkiem jest zepsuty wyświetlacz kasety. |
| 2020 | 16 097,70 zł | Podczas badania zauważono uszkodzenie BRONCHOVIDEOSKOPU |
| 2020 | 498,15 zł | Pęknięta szyba okienna w oknie dwuskrzydłowym znajdującym się w bud. nr 7/8 (C), piętro I, Pododdział Urologii, sala nr 3. Powód uszkodzenia – nieznany |
| 2020 | 1 377,60 zł | Pęknięta szyba okienna w oknie dwuskrzydłowym znajdującym się w bud. nr 7/8 (C), piętro I, Pododdział Urologii, sala nr 3. Powód uszkodzenia – nieznany |
| 2020 | 476,01 zł | Pęknięta zewnętrzna szyba okna dwuskrzydłowego aluminiowego zewnętrznego, okno systemu MORAD AC-77HI, szyba izolacyjna zespolona BOJAR o wymiarach wewnętrznych: 48,5 cm x 85,0 cm (szer. x wys.)Do zdarzenia doszło w dniu 02.07.2020 r. w wyniku uderzenia kamieniem. |
| 2020 | 944,38 zł | Pęknięty moduł balustrady szklanej, wypełniony szkłem hartowanym, warstwowym o wymiarach szyby: 105,0 cm x 95,0 cm (szer. x wys.), grubość modułu: 1,0 cm. Szkoda powstała w nieznanych okolicznościach. |
| 2021 | 15 434,52 zł | Uszkodzenie mechaniczne videokolanoskopu Olympus CF-HQ190L nr seryjny 2773066 podczas badania kolonoskopowego w dniu 15.04.2021 r. |

**ZAŁOŻONE REZERWY:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Okres ubezpieczenia | ZAŁOŻONA REZERWA | Ryzyko |
| 2021 | 50 000,00 zł | Mienie od wszystkich ryzyk, Według danych tomograf został zalany w wyniku awarii instalacji sanitarnej. |