Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

UNIWERSYTECKIE CENTRUM STOMATOLOGII W LUBLINIE

20-093 Lublin, ul. Dra Witolda Chodźki 6

tel. +48 (81) 502 17 00

www.ucs.lublin.pl                                        e-mail: sekretariat@ucs.lublin.pl                       NIP: 712-308-47-59	                                                           Regon: 060281989

| ZP.26.2.42.2024 | Lublin, 18.03.2024r. |
| --- | --- |

Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w Lublinie zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę konserwacji i bieżącego utrzymania w ruchu instalacji elektrycznej.

Określenie przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji i bieżącego utrzymania w ruchu instalacji elektrycznej. Instalacje i urządzenia usytuowane są w budynkach UCS w Lublinie przy ul. Doktora Witolda Chodźki 6.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia zawierają projektowane postanowienia umowy i są to w szczególności:

- sprawdzanie stanu technicznego gniazd wtykowych i wyłączników;

- sprawdzanie stanu technicznego opraw oświetleniowych wewnętrznych i zewnętrznych;

- serwis, konserwacja i naprawa urządzeń elektrycznych i instalacji elektrycznej w sposób zgodny z wymogami zawartymi w instrukcji obsługi technicznej i eksploatacji, przepisami budowy urządzeń elektrycznych oraz polskimi normami w tym zakresie;

- sprawdzanie stanu technicznego rozdzielni RGN 0,4 KV w tym sekcje zasilania podstawowego, sekcje zasilania pożarowego, rozdzielnice oddziałowe, rozdzielnice główne i oddziałowe niskiego napięcia;

- okresowe, nie rzadziej niż raz w miesiącu, sprawdzanie oświetlenia awaryjnego;

- okresowe, nie rzadziej niż raz w miesiącu, sprawdzanie działania wyłączników różnicowo - prądowych;

- okresowe, nie rzadziej niż raz w miesiącu, uruchamianie agregatu prądotwórczego GPW 330 EN;

- sprawdzanie stanu technicznego oraz konserwacja baterii centralnej;

- sprawdzanie stanu technicznego oraz konserwacja UPSów;

- sprawdzanie stanu technicznego oraz konserwacja instalacji odgromowej;

- sprawdzanie stanu technicznego oraz konserwacja systemu przyzywowego;

- sprawdzanie stanu technicznego oraz konserwacja systemu nagłośnienia DSR;

- sprawdzanie stanu technicznego oraz konserwacja video domofonów;

- sprawdzanie stanu technicznego oraz konserwacja systemu audio-video;

- współdziałanie z Zamawiającym w podejmowaniu działań zmierzających do racjonalizacji zużycia energii elektrycznej;

- usuwanie na bieżąco innych zauważonych usterek i nieprawidłowości;

- zabezpieczenie zagrożeń powstałych na skutek działania kataklizmów i działań wandalizmu.

Materiały eksploatacyjne potrzebne do utrzymania ruchu instalacji i urządzeń elektroenergetycznych Wykonawcy zabezpiecza Zamawiający po wcześniejszym ustaleniu asortymentu i ilości.

Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy:

- Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe, przy założeniu jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego.

- Warunki płatności – przelew na konto Wykonawcy w ciągu 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

- Umowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy, licząc od dnia następnego po dacie jej zawarcia.

- W przypadku wykonywania naprawy, do której niezbędne są materiały i części zamienne Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kalkulację cenową, po zatwierdzeniu której Wykonawca dokona naprawy.

Zamawiający wymaga, aby złożyć ofertę z wykorzystaniem szablonu stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego „Zapytania” oraz dołączyć do niego co najmniej dowody potwierdzające, iż usługi referencyjne zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Warunki udziału w postępowaniu:

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się przedsiębiorcy spełniający łącznie poniższe wymogi:

- posiadający doświadczenie w zakresie konserwacji instalacji elektrycznej minimum w DWÓCH placówkach ochrony zdrowia w okresie ostatnich 3 lat,

- posiadający stosowne kwalifikacje zawodowe zgodnie z przepisami prawa w zakresie niniejszego „Zapytania”, w tym uprawnienia do obsługi agregatu prądotwórczego 1KV,

- dysponujący osobami z odpowiednimi uprawnieniami, zatrudniający na umowę o pracę co najmniej 10 osób z wymaganymi uprawnieniami.

Kryteria wyboru oferty:

Zamawiający spośród ofert wybierze ofertę z najniższą ceną. (waga 100 %)

Osoba upoważniona do kontaktów:

W sprawach merytorycznych: Sylwester Brzozowski tel. 883 404 532

W sprawach formalnych: Renata Wadowska, tel. 81 502 17 10

Oferty należy składać:

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres:

Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w Lublinie, ul. Dra Witolda Chodźki 6, I piętro, SEKRETARIAT

lub

drogą elektroniczną przez Platformę Zakupową pod adresem:   https://platformazakupowa.pl/pn/sck_lublin na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania w terminie do 27 marca 2024 r. do godz. 9:00

Wymaga się aby oferty złożone drogą elektroniczną miały formę elektroniczną i  opatrzone były podpisem kwalifikowanym lub miały postać elektroniczną i opatrzone były podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Załączniki:

1) formularz „Oferty Wykonawcy”

2) projektowane postanowienia umowy

Dyrektor

Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii w Lublinie

dr hab. n. med. Elżbieta Pels