## Zadanie Nr 1
Załącznik Nr 2/1 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-76/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia Zadanie Nr 1 - na dostawę kodów i etykiet samoprzylepnych na probówki przez okres 24 miesięcy
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczo-użytkowe wyrobu | Nazwa producenta/ Nr katalogowy producenta (podać) | Zamawiana ilość na 24 m-ce | J.m. | Wielkość opakowania (podać) | Ilość opakowań (podać) | Cena jedn. netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jedn. brutto za j.m. | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji*
I. | Kody i etykiety samoprzylepne na probówki:
technologia druku: termo-transferowa, kalka woskowożywiczna
papier gładki, półbłyszczący, jednostronnie maszynowo powlekany
klej mocny
odporność kodów i nadruku na wilgoć, światło i uszkodzenia mechaniczne
1. | Naklejki z kodami kreskowymi na próbki. Kod 9-cyfrowy + 1, wymiary naklejki z kodem 40 x 20 mm. Symbolika kodu: kod 128. Kody na arkuszach. W obrębie arkusza ten sam 9-cyfrowy numer + ostania cyfra kolejno w zależności od ilości naklejek w arkuszu (razem 10-cyfrowy nr próbki). Każdy bloczek ma swój niepowtarzalny 9-cyfrowy numer. Na wzorze Nr 1 etykiety bez kodu paskowego mają wpisany numer arkusza. (Zakodowany w barkodzie numer nie zawierający spacji, spacje występują tylko w numerze nad kodem). Op. = 500 lub 1000 arkuszy.
1.1 | Arkusze z 6 kodami kreskowymi – na białym papierze - WZÓR Nr 1 |  | 500000 | arkuszy
1.2 | Arkusze z 6 kodami kreskowymi – na j. czerwonym/różowym papierze - WZÓR Nr 1 |  | 100 000 | arkuszy
1.3 | Arkusze z 2 kodami kreskowymi – na białym papierze - WZÓR Nr 2 |  | 150 000 | arkuszy
1.4 | Arkusze z 1 kodem kreskowym – na białym papierze - WZÓR Nr 3 |  | 120 000 | arkuszy
1.5. | Arkusze z 1 kodem kreskowym – na j. czerwonym/różowym papierze - WZÓR Nr 3 |  | 10 000 | arkuszy
1.6. | Arkusze z 10 kodami kreskowymi – na białym papierze – WZÓR Nr 2 |  | 20 000 | arkuszy
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Zamawiana ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ...........................................................................................................................................................
UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwość przeliczenia ceny wg oferowanych przez Wykonawcę opakowań pod warunkiem zachowania zamawianej ilości.
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
....................................................
pieczątka i podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 2
Załącznik Nr 2/2 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-76/24
Specyfikacja asortymentowo-ilosciowo-cenowa przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 2 - na dostawę multiparametrowego testu do diagnostyki alergii (in vitro) z równoczesnym pomiarem IgE całkowitego u 160 pacjentów przez okres 24 miesięcy
Lp. | Nazwa badania/ Nazwa produktu | Nazwa producenta/ nr katalogowy producenta (podać) | Zamawiana ilość szt. na 24 m-ce | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Cena jedn. za szt. |  |  | Wartość | Wartość VAT (zł) | Wartość
[9 empty] | netto |  | brutto*
[6 empty] | netto (zł) | Stawka podatku VAT | brutto (zł) | (zł) |  | (zł)
1 | Multiparametrowy test do diagnostyki alergii (in vitro) z równoczesnym pomiarem IgE całkowitego |  | 160
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość szt. X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Uwaga! Wymagana aktualna karta charakterystyki testu (przy pierwszej dostawie lub przy dostawach następnych, o ile doszło do zmiany lub aktualizacji treści tej karty).
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:...................... .........................................................................................................................................
..........................
podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 3
Załącznik Nr 2/3 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-76/24
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 3 - na dostawę odczynników, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej mikrometodą kolumnową żelową do posiadanego przez Zamawiającego sprzętu (wirówek: ID-Centrifuge 24SI, ID-Centrifuge 12SII, ID-Centrifuge 6S, inkubatorów: ID-Incubator 37SII i ID-Incubator 37SI; pipetorów: ID-FP4) przez okres 36 miesięcy.
L.p. | Przedmiot zamówienia - rodzaje badań (oznaczeń) | Liczba oznaczeń w okresie 36 miesięcy | Nazwa własna odczynnika, nazwa producenta i numer katalogowy (podać) | J.m. (op./szt./zest.) | Wielkość opakowania (podać) | Ilość opakowań (zaokrąglić do pełnego opakowania w górę) | Cena jedn. netto za j.m. | Stawka VAT | Cena jedn. brutto za j.m. | Wartość netto pozycji ogółem | Wartość brutto pozycji ogółem*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
I. Odczynniki - ZDL z lokalizacją przy ul. św. Józefa 53-59 w Toruniu oraz ul. Konstytucji 3 Maja 42 w Toruniu
1. | Grupa krwi | 60000
2. | Grupa krwi noworodka | 8064
3. | Screening przeciwciał w PTA LISS | 100000
4. | Próba zgodności (liczba donacji) | 35000
5. | Kontrola grupy krwi u biorców | 5000
6. | Kontrola grupy krwi donacji – odczynnik anty-D wykrywający kategorię VI | 35000
7. | Screening przeciwciał z surowicą monowalentną | 570
8. | Różnicowanie klas przeciwciał i komplementu IgG-IgA IgM-C3c-C3d-ctl | 100
9. | Oznaczanie fenotypu w układzie Rh i Kell z Cw i K: C-Cw-c-E-e-K | 280
10. | Potwierdzanie słabych odmian/ekspresji antygenu D mikrometodą | 100
11. | Oznaczanie antygenu K | 200
Wartość netto i brutto ogółem odczynników (ZDL z lokalizacją przy ul. św. Józefa 53-59 i ul. Konstytucji 3 Maja 42 w Toruniu):
II. Materiały eksploatacyjne konieczne do wykonania oznaczeń (łącznie ZDL z lokalizacją przy ul. św. Józefa 53-59 i ul. Konstytucji 3 Maja 42 w Toruniu)
1 | Końcówki do oferowanych pipet do badań w systemie manualnym | 36 000 szt.
2 | Naczynia reakcyjne do małych objętości | 2000 szt.
3 | Adaptery do naczyń reakcyjnych do małych objętości | 2000 szt.
4 | Pipeta manualna multidozująca dedykowana do posiadanego systemu | 6 szt.
Wartość netto i brutto ogółem materiałow eksploatacyjnych koniecznych (łącznie ZDL z lokalizacją przy ul. Św. Józefa 53-59 i ul. Konstytucji 3 Maja 42 w Toruniu):
III. Materiały eksploatacyjne pozostałe do wykonania oznaczeń (łącznie ZDL z lokalizacją przy ul. św. Józefa 53-59 i ul. Konstytucji 3 Maja 42 w Toruniu) - określić i wycenić poniżej.
UWAGA! - Wykonawca na podstawie szacunkowej ilości oznaczeń w okresie realizacji zamówienia zobowiązany jest określić niezbędną ilość pozycji do ich wykonywania takich jak:
akcesoria i płyny systemowe do analizatora oraz do metod manualnych,
materiały kalibracyjne i kontrolne do analizatora oraz do metod manualnych,
w ilościach, jakich wymaga system i zgodnie z aktualnymi przepisami Instytutu Hematologii i Transfuzjologii.
Wykonawca musi zapewnić międzynarodową kontrolę zewnętrzną zgodnie z aktualnymi przepisami.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Wartość netto i brutto ogółem materiałów eksploatacyjnych pozostałych (łącznie ZDL z lokalizacją przy ul. św. Józefa 53-59 i ul. Konstytucji 3 Maja 42 w Toruniu)::
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
UWAGA! Wymagane aktualne karty charakterystyki odczynników (przy pierwszej dostawie lub przy dostawach następnych, o ile doszło do zmian lub aktualizacji treści tych kart).
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: ...........................................................................................................................................................
................................... |  |  |  | ....................................................
data |  |  | pieczątka i podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 4
Załącznik Nr 2/4 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-76/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 4 - na dostawę odczynników immunochemicznych (w tym alergologicznych), materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych przez okres 24 miesięcy
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczo-użytkowe wyrobu | Nazwa producenta/ Nr katalogowy producenta (podać) | Czenstotliwość kontroli | Zamawiana ilość na 24 m-ce | J.m. | Wielkość opakowania (podać) | Ilość opakowań (podać) | Cena jedn. netto za j.m./op.** | Stawka podatku VAT | Cena jedn. brutto za j.m./op.** | Wartość netto pozycji | Wartość brutto pozycji
1. | Odczynniki
1.1. | IgE całkowite |  | 3 kontr./tydzień | 5000 | ozn.
1.2. | IL-6* |  | 2 kontr./tydzień | 1300 | ozn.
1.3. | Total HCG |  | 3 kontr./tydzień | 1000 | ozn.
1.4. | beta HCG wolna |  | 3 kontr./tydzień | 1000 | ozn.
1.5. | Erytropoetyna* |  | 2 kontr./tydzień | 1000 | ozn.
1.6. | TSI (przeciwciała stymulujące tarczycę)* |  | 1 kontr./tydzień | 150 | ozn.
1.7. | IgE spec.panele (mixy) (wymagania min.): panele inhalacyjne, traw wczesnych i późnych, drzew wczesnych i późnych, chwastów, pleśni, kurzu dom./ roztoczy, zbóż, piór/pierza, zwierząt dom., panel pokarmowy dziec., owoców, owoców morza, orzechów, mięsa |  | 1 kontr./tydzień | 3000 | ozn.
1.8. | IgE spec. pojedyncze testy (wymagania min.): alergeny poj. zawarte w panelach, oraz: białko jaja k., żółtko jaja k., mleko krowie surowe i gotowane, soja, gluten, mięso wieprz., wołowe, mięso kurczaka i indyka, ziemniak, seler, jabłko, marchew, pomarańcza, banan, kakao, czekolada, jad osy i pszczoły, latex, naskórek/ sierść kota i psa, Dermatof. pteror. i farinae., leszczyna |  | 1 kontr./tydzień | 3000 | ozn.
1.9. | Mioglobina* |  | 1 kontr./tydzień | 150 | ozn.
2. | Kontrole i materiały eksploatacyjne konieczne do wykonania oznaczeń - podać:
2.1.
2.2.
2.3.
Wartość zamówienia ogółem:
** Niepotrzebne skreślić
UWAGA:
1. Podane ilości oznaczeń nie uwzględniają ilości odczynników i materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do wykonania kalibracji i kontroli (wewnętrznej i zewnętrznej).
2. Wykonawca na podstawie szacunkowej ilości oznaczeń zobowiązany jest określić niezbędną ilość pozycji do ich wykonywania takich jak:
-akcesoria i płyny systemowe analizatora,
-materiały kalibracyjne
3. Dodatkowo kontrola jest wykonywana zawsze przy wstawianiu nowego opakowania odczynnika
4. Dla testów oznaczonych * Wykonawca musi zapewnić kontrolę zewnętrzną.
5. Dla testów z pozycji: 1.2; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9 Wykonawca musi zapewnić kontrolę wewnętrzną. 6. Wymagane aktualne karty charakterystyki odczynników (przy pierwszej dostawie lub przy dostawach następnych, o ile doszło do zmian lub aktualizacji treści tych kart).
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ...........................................................................................................................................................
…………………….
podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 5
Załącznik Nr 2/5 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-76/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 5 - na dostawę odczynników do wykonywania specjalistycznych badań immunochemicznych metodą CLIA (w tym markerów nowotworowych), materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych przez okres 24 miesięcy
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczo-użytkowe wyrobu | Nazwa producenta/ Nr katalogowy producenta (podać) | Czenstotliwość kontroli | Zamawiana ilość na 24 m-ce | J.m. | Wielkość opakowania (podać) | Ilość opakowań (podać) | Cena jedn. netto za j.m./op.** | Stawka podatku VAT | Cena jedn. brutto za j.m./op.** | Wartość netto pozycji | Wartość brutto pozycji
1. | Odczynniki
1.1. | Anty-MPO IgG |  | 2 kontr./tydzień | 200 | ozn.
1.2. | Anty- dsDNA IgG* |  | 2 kontr./tydzień | 400 | ozn.
1.3. | Wolne beta HCG |  | 4 kontr./tydzień | 1000 | ozn.
1.4. | Wolny estriol |  | 2 kontr./2 tyg | 100 | ozn.
1.5. | 17-OH Progesteron |  | 2 kontr./tydzień | 1000 | ozn.
1.6. | PAPP-A* |  | 2 kontr./2 tyg | 200 | ozn.
1.7. | NSE |  | 2 kontr./2 tyg | 100 | ozn.
1.8. | CYFRA 21-1 |  | 2 kontr./2 tyg | 100 | ozn.
1.9. | CA 72-4 |  | 2 kontr./2 tyg | 100 | ozn.
1.10. | S100 |  | 2 kontr./2 tyg | 100 | ozn.
1.11. | ProGRP |  | 2 kontr./2 tyg | 100 | ozn.
1.12. | SCCA |  | 2 kontr./2 tyg | 100 | ozn.
1.13. | IGFBP-3* |  | 4 kontr./tydzień | 1500 | ozn.
1.14. | IGF-1* |  | 4 kontr./tydzień | 1700 | ozn.
1.15. | GH* |  | 4 kontr./tydzień | 4100 | ozn.
1.16. | Anty-GAD* |  | 2 kontr./tydzień | 350 | ozn.
1.17. | Anty-IA2* |  | 2 kontr./tydzień | 350 | ozn.
1.18. | ICA* |  | 2 kontr./tydzień | 350 | ozn.
1.19. | Chlamydia pneumoniae IgM* |  | 2 kontr./2 tyg | 100 | ozn.
1.20. | Chlamydia pneumoniae IgG* |  | 2 kontr./2 tyg | 100 | ozn.
1.21. | EBV VCA IgM |  | 2 kontr./2 tyg | 100 | ozn.
1.22. | CMV IgM |  | 2 kontr./2 tyg | 100 | ozn.
2. | Materiały eksploatacyjne konieczne do wykonania oznaczeń - podać:
2.1.
2.2.
2.3.
Wartość zamówienia ogółem:
** Niepotrzebne skreślić
UWAGA:
1. Podane ilości oznaczeń nie uwzględniają ilości odczynników i materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do wykonania kalibracji i kontroli (wewnętrznej i zewnętrznej).
2. Wykonawca na podstawie szacunkowej ilości oznaczeń zobowiązany jest określić niezbędną ilość pozycji do ich wykonywania takich jak, akcesoria i płyny systemowe analizatora
3. Dodatkowo kontrola jest wykonywana zawsze przy wstawianiu nowego opakowania odczynnika
4. Dla testów oznaczonych * Wykonawca musi zapewnić kontrolę zewnętrzną.
5. Wymagane aktualne karty charakterystyki odczynników (przy pierwszej dostawie lub przy dostawach następnych, o ile doszło do zmian lub aktualizacji treści tych kart).
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ...........................................................................................................................................................
…………………….
podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 6
Załącznik Nr 2/6 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-76/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia Zadanie Nr 6 - na dostawę materiałów do transportu i przechowywania materiału biologicznego przez okres 24 miesięcy
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczo-użytkowe wyrobu | Nazwa producenta/ Nr katalogowy producenta (podać) | Zamawiana ilość testów w skali 24 m-cy | J.m. | Wielkość opakowania (podać) | Ilość opakowań (podać) | Cena jedn. netto za szt./op.* | Stawka podatku VAT | Cena jedn. brutto za szt./op.* | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji**
1 | Pojemnik o wymiarach 120-130 x 25-30 mm do transportu próbek materiału biologicznego, z zakrętką. |  | 100 | szt.
2 | Pojemnik do transportu próbek zamrożonych (gwarancja utrzymania temp. do 24 godz. w temp. -20 st. C) - na 1-2 probówek o wymiarach 100-105 mm / 16-17mm. |  | 75 | szt.
3 | Statywy z PP do probówek (50 probówek o średnicy 12-13 mm), wymiary statywów: szerokość <100mm, długość < 180mm. Statywy autoklawowalne, mogą być używane do mrożenia mat. biol. do -40st.C. (różne kolory) |  | 100 | szt.
4 | Statywy z PP do probówek (50 probówek o średnicy 16-17 mm), wymiary statywów: szerokość <110mm, długość < 210mm. Statywy autoklawowalne, mogą być używane do mrożenia mat. biol. do -40st.C. (różne kolory) |  | 40 | szt.
5 | Statywy na probówki 3-5 ml, o śred.12-13mm, z wiekiem, dostosowane do zamrażania w temperaturze do -80 st. C., 50-100 miejsc. |  | 10 | szt.
6 | Probówki z zakręcanym korkiem zewnętrznym, z kolorowymi znacznikami, o poj.3-5 ml, przeznaczone do mrożenia materiału biologicznego w temp. do -80 st. C, z PP, kompatybilne ze statywem z poz. 5 |  | 150 | szt.
7 | Pojemniki z pokrywką do tacy transportowej materiału biologicznego, okrągłe, średnica 95mm x wys. 120-140 mm |  | 50 | szt.
8 | Pojemnik do wewnątrzszpitalnego transportu materiału biologicznego, z pokrywą, uchwytem, zamknięciem na zamek zatrzaskowy, uchwytem. Pojemnik powinien pomieścić jednocześnie min. 2 statywy z poz.3 |  | 10 | szt.
9 | Pojemnik do wewnątrzszpitalnego transportu materiału biologicznego, z pokrywą, uchwytem, zamknięciem na zamek zatrzaskowy, uchwytem. Pojemnik powinien pomieścić jednocześnie min.1 statyw z poz. 3 lub 4 |  | 10 | szt.
10 | Pojemnik do moczu 100 ml, PP, z etykietą i jednostką tranferową |  | 25000 | szt.
11 | Probówki 10 ml do moczu, z etykietą, kompatybilne z poz. 10 |  | 25000 | szt.
12 | Pojemnik do moczu 70-100 ml, PP |  | 25000 | szt.
Wartość zamówienia ogółem:
* Niepotrzebne skreślić
** Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ..............................................................................................................................................
podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 7
Załącznik Nr 2/7 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-76/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia Zadanie Nr 7 - na dostawę pipet, końcówek i innych materiałów laboratoryjnych przez okres 24 miesięcy
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczo-użytkowe wyrobu | Nazwa producenta/ Nr katalogowy producenta (podać) | Zamawiana ilość w skali 24 m-cy | J.m. | Wielkość opakowania (podać) | Ilość opakowań (podać) | Cena jedn. netto za j.m./op.* | Stawka podatku VAT | Cena jedn. brutto za j.m./op.* | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji**
1 | Pipeta elektroniczna jednokanałowa z poduszką powietrzną o zmiennym zakresie objętości od 10-200 uL |  | 1 | szt.
2 | Pipeta elektroniczna jednokanałowa z poduszką powietrzną o zmiennym zakresie objętości od 50-1000 uL |  | 1 | szt.
3 | Pipeta elektroniczna jednokanałowa z poduszką powietrzną o zmiennym zakresie objętości od 0,2-5 mL |  | 1 | szt.
4 | Pipeta elektroniczna jednokanałowa z poduszką powietrzną o zmiennym zakresie objętości od 0,5-10 mL |  | 1 | szt.
5 | Dozownik elektroniczny umożliwiający dozowanie cieczy w zakresie od 1uL do 50 mL na zasadzie bezpośredniego wyporu |  | 1 | szt.
6 | Ładowarka karuzelowa do statywów do ładowania pipet i dozowników elektronicznych (kompatybilna z poz. 1-5) |  | 1 | szt.
7 | Statyw ładujący pipetę elektroniczną (kompatybilny z pipetami z poz. 1-4 oraz z ładowarką z poz. 6) |  | 4 | szt.
8 | Statyw ładujący dozownik elektroniczny (kompatbilny z po. 5-6) |  | 2 | szt.
9 | Pipeta automatyczna zmiennoobjętościowa o zakresie 0,5-10 uL |  | 2 | szt.
10 | Pipeta automatyczna zmiennoobjętościowa o zakresie 2-20 uL |  | 1 | szt.
11 | Pipeta automatyczna zmiennoobjętościowa o zakresie 10-100 uL |  | 3 | szt.
12 | Pipeta automatyczna zmiennoobjętościowa o zakresie 20-200 uL |  | 3 | szt.
13 | Pipeta automatyczna z poduszką powietrzną zmiennoobjętościowa o zakresie 30-300 uL |  | 2 | szt.
14 | Pipeta automatyczna zmiennoobjętościowa o zakresie 100-1000 uL |  | 3 | szt.
15 | Pipeta automatyczna zmiennoobjętościowa o zakresie 0,5-5 mL |  | 1 | szt.
16 | Pipeta automatyczna zmiennoobjętościowa o zakresie 1-10 mL |  | 1 | szt.
17 | Pipeta automatyczna jednokanałowa, 10 uL |  | 1 | szt.
18 | Pipeta automatyczna jednokanałowa, 1000 uL |  | 1 | szt.
19 | Pipeta automatyczna 8-kanałowa, zmiennoobjętościowa 30-300 uL |  | 1 | szt.
20 | Końcówki z polipropylenu, do pipet o pojemności 0,1-20 uL, w pudełku wielorazowym na 96 końcówek |  | 1 | szt.
21 | Końcówki z polipropylenu, do pipet o pojemności 0,5-20 uL, w pudełku wielorazowym na 96 końcówek |  | 1 | szt.
22 | Końcówki z polipropylenu, do pipet o pojemności 2-200 uL, w pudełku wielorazowym na 96 końcówek |  | 1 | szt.
23 | Końcówki z polipropylenu, do pipet o pojemności 2-200 uL, w wymiennym wkładzie na 96 końcówek |  | 20 | szt.
24 | Końcówki z polipropylenu, do pipet o pojemności 20-300 uL, w pudełku wielorazowym na 96 końcówek |  | 1 | szt.
25 | Końcówki z polipropylenu, do pipet o pojemności 20-300 uL, w wymiennym wkładzie na 96 końcówek |  | 10 | szt.
26 | Końcówki z polipropylenu, do pipet o pojemności 50-1250 uL, w pudełku wielorazowym na 96 końcówek |  | 1 | szt.
27 | Końcówki z polipropylenu, do pipet o pojemności 50-1250 uL, w wymiennym wkładzie na 96 końcówek |  | 20 | szt.
28 | Statyw z 24 końcówkami do ppipet o pojemności 0,2-5 mL |  | 5 | szt.
29 | Końcówki z polipropylenu, do pipet o pojemności 0,2- 5 mL (kompatybilne ze statywem z poz. 28) |  | 300 | szt.
30 | Statyw z 24 końcówkami do ppipet o pojemności 0,5-10 mL |  | 5 | szt.
31 | Końcówki z polipropylenu, do pipet o pojemności 0,5-10 mL (kompatybilne ze statywem z pozycji nr30) |  | 200 | szt.
32 | Końcówki z polipropylenu, długie do pipet o pojemności 0,5-10 mL, kompatybilne z pipetą z pozycji nr 4 i 16 |  | 200 | szt.
33 | Końcówki o pojemności 200 uL do dozownika elektronicznego z pozycji nr 5 |  | 200 | szt.
34 | Końcówki o pojemności 500 uL do dozownika elektronicznego z pozycji nr 5 |  | 300 | szt.
35 | Końcówki o pojemności 1 mL do dozownika elektronicznego z pozycji nr 5 |  | 300 | szt.
36 | Końcówki o pojemności 2,5 mL do dozownika elektronicznego z pozycji nr 5 |  | 300 | szt.
37 | Końcówki o pojemności 5 mL do dozownika elektronicznego z pozycji nr 5 |  | 300 | szt.
38 | Końcówki o pojemności 10 mL do dozownika elektronicznego z pozycji nr 5 |  | 400 | szt.
39 | Końcówki o pojemności 25 mL do dozownika elektronicznego z pozycji nr 5 |  | 200 | szt.
40 | Końcówki o pojemności 50 mL do dozownika elektronicznego z pozycji nr 5 |  | 200 | szt.
41 | Końcówki z polipropylenu, do pipet o pojemności 0,1-20 uL, w wymiennym wkładzie na 96 końcówek |  | 10 | szt.
42 | Końcówki z polipropylenu, do pipet o pojemności 0,5-20 uL, w wymiennym wkładzie na 96 końcówek |  | 10 | szt.
43 | Statyw do końcówek do dozownika elektronicznego |  | 1 | szt.
44 | Kuwety spektrofotometryczne UV (do odczytu próbki o objętości 50 uL w zakresie 220-1600 nm) |  | 200 | szt.
45 | Adapter do kuwet; kompatybilny z kuwetami z pozycji 44 |  | 2 | szt.
46 | Statyw do kuwet spektrofotometrycznych; kompatybilny z kuwetami z pozycji 44 i 47 |  | 2 | szt.
47 | Kuwety spektrofotometryczne Vis (do odczytu próbki o objętości 1500 uL w zakresie Vis 300-900 nm) |  | 1000 | szt.
48 | Polipropylenowe probówki typu Eppendorf 0,5 mL, w różnych kolorach |  | 500 | szt.
49 | Statyw do probówek typu Eppendorf 1,5 i 2 mL |  | 2 | szt.
50 | Pojemnik do pobierania odczynników pipetami wielokanałowymi (kompatybilny z poz.19) |  | 50 | szt.
51 | Statyw karuzelowy na pipety automatyczne (do zawieszenia co najmniej 6 urządzeń, kompatybilny z poz.9-18) |  | 1 | szt.
52 | Uchwyt do statywu na pipety automatyczne (kompatybilny z poz. 9-18 oraz 51) |  | 6 | szt.
Wartość zamówienia ogółem:
* Niepotrzebne skreślić
** Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ..............................................................................................................................................
podpis Wykonawcy