| Cz. I. Dostawa i montaż gotowych urządzeń zabawowych: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Działka nr 2166/7 obręb: Golina gmina: Golina |  |  |  |
| LP. | NAZWA URZĄDZENIA | FUNKCJE URZĄDZENIA | ILOŚĆ |
|  | Ławka drewniana | Minimalna długość 1,60 m. Konstrukcja stalowa i/lub malowana proszkowo. Siedzisko i oparcie drewniane - impregnowane | 2 szt. |
|  | Kosz na śmieci | Kosz na śmieci stalowy lub metalowy (malowany proszkowo). Pojemność minimum 35 l. | 1 szt. |
|  | Tablica regulaminowa | Konstrukcja stalowa /lub malowana proszkowo | 1 szt. |
|  | Stojak na rowery | Wykonany ze stali ocynkowanej. Minimum 4 -stanowiskowy | 1 szt. |
|  | Tor przeszkód | Składający się minimum z 6 elementów. Materiał drewno lub metal. | 1 szt. |
|  | Zestaw zabawowy | Wyposażony minimum w wieżę z dachem, zjeżdżalnię (ślizg ze stali nierdzewnej), panel zabawowy (edukacyjny/lub gra), wejście na wieżę. Preferowany wymiar urządzeń zgodny z rysunkiem sytuacyjnym. | 1 szt. |
|  | Huśtawka podwójna | Huśtawka wahadłowa, podwójna. Opcjonalnie dwa siedziska typu koszyk lub jedno siedzisko typu koszyk i jedno siedzisko płaskie | 1 szt. |
|  | Bujak | Urządzenie zabawowe, wykonane z płyty HDPE odpornej na wilgoć. Elementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo. | 1 szt. |
|  | Hamak | Konstrukcja hamaka oparta jest na dwóch nogach, odpornych na niskie temperatury jak i promieniowanie UV oraz zużycie. Przykładowa wizualizacja. | 1 szt. |

| Cz. II. Budowa gotowego, systemowego ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Działka nr 2166/7 obręb: Golina gmina: Golina |  |  |  |
| LP. | NAZWA URZĄDZENIA | FUNKCJE URZĄDZENIA | ILOŚĆ |
|  | Ogrodzenie | Ogrodzenie panelowe, systemowe o wys. min. 150 cm i długości ok. 76 m. słupki metalowe osadzane w gniazdach betonowych, rozstaw słupków co 2,5m; ogrodzenie panelowe przęsła - z prętów profilowanych o gr. min 5mm elementy ocynkowane i malowane; na każdym słupku 3 obejmy montażowe; elementy do montażu jak śruby, uchwyty, zaślepki, itp - wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i malowanie; niedopuszczalne ostre zakończenia elementów Furtka rozwierana szerokość 1,2m -kompletna z fundamentem, ze słupkami, okuciami, z montażem, regulacją wysokości, dopasowana do paneli ogrodzenia. | 1 kpl. |