Załącznik nr 1.1 do Formularza oferty

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 1.   Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk

| Lp. | Nazwa art. | j.m | Ilość | Wartość jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kol. 4 x kol. 5) | Podatek VAT [%] | Podatek VAT [PLN] | Cena brutto [PLN] (kol. 6 + kol. 8) | Nazwa oferowanego produktu/nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (min. 89%), bez zawartości jodu, chlorheksydyny, izopropanolu, fenolu i jego pochodnych. Preparat bezbarwny zawierający substancje nawilżające, pielęgnujące i regenerujące skórę. Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 w ciągu 30s. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 w ciągu 90s, butelka 750ml kompatybilna z dozownikiem z poz.3 i 4. | 750 ml | 1000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Akoholowy preparat w postaci żelu przeznaczony do higienicznej i chirurkicznej dezynfekcji rąk. Posiadający w składzie alkohol etylowy . Przeznaczony do skóry wrażliwej , przetestowany dermatologicznie. Bez zapachu i barwników. Higieniczna dezynfekcja rąk 30 sek ; chirurgiczna dezynfekcja rąk 60 sek. B,V,F Tbc 30 sek. Skuteczny wobec wirusa Polio w 60 sek oraz Adeno , Noro ( Norowirus mysi ) , Rota, RSV , Vaccinia w 30 sek. Opakowanie 500ml z pompką. | 500 ml | 150 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dozownik ścienny, przeznaczony do dozowania preparatów do odkażania i mycia rąk w postaci płynu, żelu o następujących właściwościach: dostosowany do wkładów (butelek) 750 ml, działający w systemie zamkniętym. Wymiana butelki wraz z jednorazową pompką. Zasysająca się butelka, minimalizująca niewykorzystane pozostałości produktu. Niewielki rozmiar , umożliwiający umieszczenie dozownika w ograniczonej przestrzeni. Okienko umożliwiające kontrolę ilości produktu w butelce. Możliwość zamontowania tacki zabezpieczającej przed kapaniem preparatu na podłogę – montaż nie wymaga wiercenia dodatkowych otworów w ścianie czy w dozowniku. Dostępny zestaw zamek + klucz, zabezpieczające przed niepowołanym otwarciem dozownika. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Bezdotykowy dozownik ścienny przeznaczony do dozowania preparatów do odkażania i mycia rąk w postaci płynu, żelu , o następujących właściwościach: dostosowany do wkładów (butelek) 750 ml, działający w systemie zamkniętym. Działa na fotokomórkę – dozowanie przez podstawienie dłoni pod dozownik, jednorazowe pompki, dostarczane wraz z butelkami produktów, umożliwiające łatwą i higieniczną wymianę, bez konieczności reprocesowania. Niewielki rozmiar umożliwiający umieszczenie dozownika w ograniczonej przestrzeni. Okienko umożliwiające kontrolę ilości produktu w butelce. Dostępny zestaw zamek + klucz, zabezpieczające przed niepowołanym otwarciem dozownika. | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| I. | Razem: wartość netto, podatek VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | RAZEM CENA BRUTTO (Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartość razem netto, VAT i brutto należy przenieść do Formularza oferty pkt 4.3. – Część 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |

........................... dnia ....................

Załącznik nr 1.2 do Formularza oferty

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 2.    Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk

| Lp. | Nazwa art. | j.m. | Ilość | Wartość jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kol. 4 x kol. 5) | Podatek VAT [%] | Podatek VAT [PLN] | Cena brutto [PLN] (kol. 6 + kol. 8) | Nazwa oferowanego produktu/nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Łagodny preparat do mycia rąk, bez zapachu i barwników. Na bazie związków powierzchniowo-czynnych, zawiera emolienty, zapobiegające wysuszaniu skóry. O pH neutralnym dla skóry. Testowany dermatologicznie. Opakowanie 750 ml przystosowane do dozownika w systemie zamkniętym z poz. 2 i 3. Kosmetyk | 750 ml | 800 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dozownik ścienny, przeznaczony do dozowania preparatów do odkażania i mycia rąk w postaci płynu, żelu o następujących właściwościach: dostosowany do wkładów (butelek) 750 ml, działający w systemie zamkniętym. Wymiana butelki wraz z jednorazową pompką. Zasysająca się butelka, minimalizująca niewykorzystane pozostałości produktu. Niewielki rozmiar , umożliwiający umieszczenie dozownika w ograniczonej przestrzeni. Okienko umożliwiające kontrolę ilości produktu w butelce. Możliwość zamontowania tacki zabezpieczającej przed kapaniem preparatu na podłogę – montaż nie wymaga wiercenia dodatkowych otworów w ścianie czy w dozowniku. Dostępny zestaw zamek + klucz, zabezpieczające przed niepowołanym otwarciem dozownika. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Bezdotykowy dozownik ścienny przeznaczony do dozowania preparatów do odkażania i mycia rąk w postaci płynu, żelu , o następujących właściwościach: dostosowany do wkładów (butelek) 750 ml, działający w systemie zamkniętym. Działa na fotokomórkę – dozowanie przez podstawienie dłoni pod dozownik, jednorazowe pompki, dostarczane wraz z butelkami produktów, umożliwiające łatwą i higieniczną wymianę, bez konieczności reprocesowania. Niewielki rozmiar umożliwiający umieszczenie dozownika w ograniczonej przestrzeni. Okienko umożliwiające kontrolę ilości produktu w butelce. Dostępny zestaw zamek + klucz, zabezpieczające przed niepowołanym otwarciem dozownika. | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| I. | Razem: wartość netto, podatek VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | RAZEM CENA BRUTTO (Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartość razem netto, VAT i brutto należy przenieść do Formularza oferty pkt 4.3. – Część 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |

........................... dnia ....................

Załącznik nr 1.3 do Formularza oferty

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 3.    Preparat do dekontaminacji ciała pacjenta

| Lp. | Nazwa art. | j.m. | Ilość | Wartość jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kol. 4 x kol. 5) | Podatek VAT [%] | Podatek VAT [PLN] | Cena brutto [PLN] (kol. 6 + kol. 8) | Nazwa oferowanego produktu/nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk oraz do dekontaminacji ciała pacjenta, zawierający chlorhexydynę oraz alkohol etylowy skuteczny wobec B, F. | 500 ml z pompką | 40 szt. |  |  |  |  |  |  |
| I. | Razem: wartość netto, podatek VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | RAZEM CENA BRUTTO (Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartość razem netto, VAT i brutto należy przenieść do Formularza oferty pkt 4.3. – Część 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |

........................... dnia ....................

Załącznik nr 1.4 do Formularza oferty

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 4.    Preparaty do odkażania skóry  przed zabiegami diagnostycznymi

| Lp. | Nazwa art. | j.m. | Ilość | Wartość jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kol. 4 x kol. 5) | Podatek VAT [%] | Podatek VAT [PLN] | Cena brutto [PLN] (kol. 6 + kol. 8) | Nazwa oferowanego produktu/nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi, iniekcjami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów (wskazania potwierdzone w ChPL). Preparat gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne. Nie zawierający , jodu, chlorheksydyny. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F , Tbc, V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex,).czas działania przed iniekcjami i pobieraniem krwi do 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry do 60 s. Produkt leczniczy. | 250 ml | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi, iniekcjami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów (wskazania potwierdzone w ChPL). Preparat gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne . Nie zawierający , jodu, chlorheksydyny. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F , Tbc, V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex,).czas działania przed iniekcjami i pobieraniem krwi do 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry do 60 s. Produkt leczniczy. | 1 litr | 25 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Barwiony preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi, iniekcjami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów (wskazania potwierdzone w ChPL). Preparat gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne . Nie zawierający , jodu, chlorheksydyny. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F, Tbc, V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex,). czas działania przed iniekcjami i pobieraniem krwi do 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry do 60 s. Produkt leczniczy. | 250 ml | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Barwiony preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi, iniekcjami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów (wskazania potwierdzone w ChPL). Preparat gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne. Nie zawierający , jodu, chlorheksydyny. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F, Tbc, V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex,). czas działania przed iniekcjami i pobieraniem krwi do 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry do 60 s. Produkt leczniczy. | 1 litr | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |
| I. | Razem: wartość netto, podatek VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | RAZEM CENA BRUTTO (Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartość razem netto, VAT i brutto należy przenieść do Formularza oferty pkt 4.3. – Część 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |

........................... dnia ....................

Załącznik nr 1.5 do Formularza oferty

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 5.    Preparaty do odkażania skóry i błon śluzowych

| Lp. | Nazwa art. | j.m. | Ilość | Wartość jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kol. 4 x kol. 5) | Podatek VAT [%] | Podatek VAT [PLN] | Cena brutto [PLN] (kol. 6 + kol. 8) | Nazwa oferowanego produktu/nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Bezalkoholowy płyn do odkażania i wspomagania leczenia powierzchownych ran , błon śluzowych oraz dezynfekcji skóry przed zabiegami niechirurgicznymi , do wspomagającego postępowania antyseptycznego w obrębie zamkniętych powłok skórnych po zbiegach . Preparat zawierający dichlorowodorek octenidyny . Bez zawartości jodu oraz chlorcheksydyny . Spektrum działania: bakterie (łącznie z Chlamydium i Mycoplasma ) , grzyby , drożdżaki , pierwotniaki (, wirusy ( Herpes Simplex , inaktywujący HBV oraz HIV) -spektrum bójcze potwierdzone w ChPL. O przedłużonym efekcie działania . Produkt leczniczy. | 250 ml | 150 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Bezalkoholowy płyn do odkażania i wspomagania leczenia powierzchownych ran , błon śluzowych oraz dezynfekcji skóry przed zabiegami niechirurgicznymi , do wspomagającego postępowania antyseptycznego w obrębie zamkniętych powłok skórnych po zbiegach . Preparat zawierający dichlorowodorek octenidyny . Bez zawartości jodu oraz chlorcheksydyny . Spektrum działania: bakterie (łącznie z Chlamydium i Mycoplasma ) , grzyby , drożdżaki , pierwotniaki (, wirusy ( Herpes Simplex , inaktywujący HBV oraz HIV) -spektrum bójcze potwierdzone w ChPL. O przedłużonym efekcie działania . Produkt leczniczy. | 1litr | 120 szt. |  |  |  |  |  |  |
| I. | Razem: wartość netto, podatek VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | RAZEM CENA BRUTTO (Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartość razem netto, VAT i brutto należy przenieść do Formularza oferty pkt 4.3. – Część 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |

........................... dnia ....................

Załącznik nr 1.6 do Formularza oferty

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 6.    Preparaty do odkażania i odtłuszczania skóry

| Lp. | Nazwa art. | j.m. | Ilość | Wartość jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kol. 4 x kol. 5) | Podatek VAT [%] | Podatek VAT [PLN] | Cena brutto [PLN] (kol. 6 + kol. 8) | Nazwa oferowanego produktu/nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Gotowy do użycia preparat przeznaczony do odkażania i odtłuszczania nieuszkodzonej skóry przed operacjami, wstrzyknięciami, punkcjami jam ciała i stawów, nakłuciami, barwiący skórę; ułatwiający dobre przyleganie folii przy zabiegach; skuteczny na: bakterie (w tym MRSA, Tbc), grzyby, wirusy (HCV, HBV, HIV, Vaccina, Polio); | 250 ml | 40 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Gotowy do użycia preparat przeznaczony do odkażania i odtłuszczania nieuszkodzonej skóry przed operacjami, wstrzyknięciami, punkcjami jam ciała i stawów, nakłuciami, barwiący skórę; ułatwiający dobre przyleganie folii przy zabiegach; skuteczny na: bakterie (w tym MRSA, Tbc), grzyby, wirusy (HCV, HBV, HIV, Vaccina, Polio); | 1000 ml | 140 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych, skóry przed iniekcjami, punkcjami, zabiegami chirurgicznymi bez zawartości alkoholu, skuteczny na: bakterie, prątki, grzyby, wirusy, pierwotniaki i przetrwalniki bakterii; w zależności od potrzeby z możliwością stosowania jako koncentrat lub po rozcieńczeniu; | 250 ml | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |
| I. | Razem: wartość netto, podatek VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | RAZEM CENA BRUTTO (Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartość razem netto, VAT i brutto należy przenieść do Formularza oferty pkt 4.3. – Część 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |

........................... dnia ....................

Załącznik nr 1.7 do Formularza oferty

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 7.   Preparat do dezynfekcji skóry przed wkłuciem centralnym

| Lp. | Nazwa art. | j.m. | Ilość | Wartość jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kol. 4 x kol. 5) | Podatek VAT [%] | Podatek VAT [PLN] | Cena brutto [PLN] (kol. 6 + kol. 8) | Nazwa oferowanego produktu/nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Alkoholowy bezbarwny preparat przeznaczony do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, iniekcjami, punkcjami, biopsjami – wskazania potwierdzone w ChPL. Preparat gotowy do użycia zawierający w składzie min. 70g/100g alkoholu oraz dichlorowodorek oktenidyny. Nie zawierający jodu, oraz chlorheksydyny. Spektrum działania: B (w tym MRSA, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella), drożdżaki (Candida albicans) oraz, Mycobacterium tubercoulosis, V (HIV, HBV, Adeno, Herpes simplex). Produkt leczniczy. | 250 ml | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
| I. | Razem: wartość netto, podatek VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | RAZEM CENA BRUTTO (Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartość razem netto, VAT i brutto należy przenieść do Formularza oferty pkt 4.3. – Część 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |

........................... dnia ....................

Załącznik nr 1.8 do Formularza oferty

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 8.    Preparat do dezynfekcji skóry przed wkłuciem centralnym

| Lp. | Nazwa art. | j.m. | Ilość | Wartość jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kol. 4 x kol. 5) | Podatek VAT [%] | Podatek VAT [PLN] | Cena brutto [PLN] (kol. 6 + kol. 8) | Nazwa oferowanego produktu/nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Alkoholowy preparat zawierający 2% diglukonianu chlorheksydyny oraz >70% alkoholu etylowego do dezynfekcji skóry, o działaniu bakteriobójczym, prątkobójczym, drożdżobójczym, działającym na wirusy osłonione (łącznie z HBV, HCV, HIV) w czasie do 30 sek. | 250 ml | 40 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Alkoholowy preparat zawierający 2% diglukonianu chlorheksydyny oraz >70% alkoholu etylowego do dezynfekcji skóry, o działaniu bakteriobójczym, prątkobójczym, drożdżobójczym, działającym na wirusy osłonione (łącznie z HBV, HCV, HIV) w czasie do 30 sek. | 500 ml | 40 szt. |  |  |  |  |  |  |
| I. | Razem: wartość netto, podatek VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | RAZEM CENA BRUTTO (Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartość razem netto, VAT i brutto należy przenieść do Formularza oferty pkt 4.3. – Część 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |

........................... dnia ....................

Załącznik nr 1.9 do Formularza oferty

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 9.    Preparat do mycia i dezynfekcji  dużych  powierzchni, wyrobów medycznych i wyposażenia pomieszczeń

| Lp. | Nazwa art. | j.m. | Ilość | Wartość jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kol. 4 x kol. 5) | Podatek VAT [%] | Podatek VAT [PLN] | Cena brutto [PLN] (kol. 6 + kol. 8) | Nazwa oferowanego produktu/nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Preparat do dezynfekcji i mycia wszelkich zmywalnych dużych powierzchni oraz wyposażenia. Bardzo dobre właściwości myjące. Możliwość stosowania na oddziałach dziecięcych i noworodkowych oraz powierzchni mających kontakt z żywnością. Spektrum w stężeniu 0,5%: B (w tym Legionella), Tbc, F (C. albicans), V (HIV, HBV,HCV, Vaccinia, Rota) w czasie do 15 minut. Możliwość poszerzenia spektrum o wirus Adeno, Noro. Preparat biobójczy (kat.I, gr. 2 i 4). Zamawiający oczekuje nieodpłatnej dostawy i montażu 10 pomp. | 5 litrów | 75 szt. |  |  |  |  |  |  |
| I. | Razem: wartość netto, podatek VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | RAZEM CENA BRUTTO (Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartość razem netto, VAT i brutto należy przenieść do Formularza oferty pkt 4.3. – Część 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |

........................... dnia ....................

Załącznik nr 1.10 do Formularza oferty

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 10.    Preparat do dezynfekcji  dużych powierzchni  i wyrobów medycznych

| Lp. | Nazwa art. | j.m. | Ilość | Wartość jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kol. 4 x kol. 5) | Podatek VAT [%] | Podatek VAT [PLN] | Cena brutto [PLN] (kol. 6 + kol. 8) | Nazwa oferowanego produktu/nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Preparat w koncentracie na bazie nadtlenku wodoru o, przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszystkich wodoodpornych powierzchni i przedmiotów w służbie zdrowia (w tym powierzchni kontaktujących się z żywnością). Możliwość zastosowania środka do dezaktywacji plam moczu Spektrum: B, Tbc, V, w tym Polio, Adeno (EN14476). Dodatkowe działanie przeciwko C. difficile (EN13704). Zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Możliwość stosowania preparatu na tapicerkach, wykładzinach. | 5 litrów | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
| I. | Razem: wartość netto, podatek VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | RAZEM CENA BRUTTO (Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartość razem netto, VAT i brutto należy przenieść do Formularza oferty pkt 4.3. – Część 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |

........................... dnia ....................

Załącznik nr 1.11 do Formularza oferty

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 11.    Preparat do dezynfekcji  małych, trudnodostępnych powierzchni

| Lp. | Nazwa art. | j.m. | Ilość | Wartość jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kol. 4 x kol. 5) | Podatek VAT [%] | Podatek VAT [PLN] | Cena brutto [PLN] (kol. 6 + kol. 8) | Nazwa oferowanego produktu/nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Gotowy do użycia preparat alkoholowy do małych i trudnodostępnych powierzchni (w tym kontaktujących się z żywnością) na bazie etanolu i alkylobiguanidyny. Skuteczny: B, F (C. albicans), V (w tym, HIV, HBV, HCV, Noro), c Tbc(M.terrae). Zarejestrowany jako wyrób medyczny | 1l (ze spryskiwa-czem) | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Gotowy do użycia preparat alkoholowy do małych i trudnodostępnych powierzchni (w tym kontaktujących się z żywnością) na bazie etanolu i alkylobiguanidyny. Skuteczny: B, F (C. albicans), V (w tym, HIV, HBV, HCV, Noro), c Tbc(M.terrae). Zarejestrowany jako wyrób medyczny . | 5 litrów | 250 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Gotowy do użycia preparat sporobójczy na bazie nadtlenku wodoru opartego na technologii AHP z dodatkiem alkoholu benzylowego w formie piany przeznaczony do mycia i de-zynfekcji wszystkich powierzchni i przedmiotów. Możliwość zastosowania środka do dezaktywacji plam moczu. Skuteczność: B, drożdżaki, V (Polio, Adeno, Noro), S (C. difficile). Czas ekspozycji do 1 minuty, prątki do 10 minut, C difficile do 3 minut. Zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny | 750 ml | 30 szt |  |  |  |  |  |  |
| I. | Razem: wartość netto, podatek VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | RAZEM CENA BRUTTO (Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartość razem netto, VAT i brutto należy przenieść do Formularza oferty pkt 4.3. – Część 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |

........................... dnia ....................

Załącznik nr 1.12 do Formularza oferty

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 12.    Chusteczki do dezynfekcji powierzchni

| Lp. | Nazwa art. | j.m. | Ilość | Wartość jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kol. 4 x kol. 5) | Podatek VAT [%] | Podatek VAT [PLN] | Cena brutto [PLN] (kol. 6 + kol. 8) | Nazwa oferowanego produktu/nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Chusteczki do dezynfekcji i mycia delikatnych powierzchni, przebadane dermatologicznie, wykazujące działanie: B; F (C. albicans,) i V (HBV, HCV, Adeno, Noro, Corona, Polyoma, VRS, HSV, H1N1 ) do 5 minut. | Flow-pack 100 szt. | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |
| I. | Razem: wartość netto, podatek VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | RAZEM CENA BRUTTO (Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartość razem netto, VAT i brutto należy przenieść do Formularza oferty pkt 4.3. – Część 12) |  |  |  |  |  |  |  |  |

........................... dnia ....................

Załącznik nr 1.13 do Formularza oferty

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 13.    Płynny koncentrat do mycia i dezynfekcji wstępnej endoskopów i wyrobów medycznych

| Lp. | Nazwa art. | Opako- wanie | Ilość | Wartość jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kol. 4 x kol. 5) | Podatek VAT [%] | Podatek VAT [PLN] | Cena brutto [PLN] (kol. 6 + kol. 8) | Nazwa oferowanego produktu/nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Preparat myjąco dezynfekcyjny zawierający kompleks trójenzymowy (amylazy, lipazy, proteazy) do wyrobów medycznych bez substancji utleniających, aldehydów, chloru, pochodnych fenoli. Czas działania 10 min. Spektum B, F ( C. albigans ), V ( HIV, HBV, HCV ) o stężeniu roboczym 0,5%. Stabilność roztworu 7 dni. | 5 litrów z pompką | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Preparat myjąco dezynfekcyjny zawierający kompleks trójenzymowy (amylazy, lipazy, proteazy) do wyrobów medycznych bez substancji utleniających, aldehydów, chloru, pochodnych fenoli. Czas działania 10 min. Spektum B, F ( C. albigans ), V ( HIV, HBV, HCV ) o stężeniu roboczym 0,5%. Stabilność roztworu 7 dni. | 1 litr | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
| I. | Razem: wartość netto, podatek VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | RAZEM CENA BRUTTO (Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartość razem netto, VAT i brutto należy przenieść do Formularza oferty pkt 4.3. – Część 13) |  |  |  |  |  |  |  |  |

........................... dnia ....................

Załącznik nr 1.14 do Formularza oferty

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 14.    Płynny preparat do dezynfekcji manualnej i ultradźwiękowej wysokiego poziomu endoskopów

| Lp. | Nazwa art. | Opako- wanie | Ilość | Wartość jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kol. 4 x kol. 5) | Podatek VAT [%] | Podatek VAT [PLN] | Cena brutto [PLN] (kol. 6 + kol. 8) | Nazwa oferowanego produktu/nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Gotowy do użycia preparat w płynie do manualnej dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopów i innych termolabilnych wyrobów na poziomie sporobójczym. Spektrum działania: B, F, Tbc,V, S (C. difficile, C. sporogenes, B. Subtilis) w czasie 5 min. Substancja aktywna: kwas nadoctowy - brak zawartości kwasu octowego, ph: 7,5-8,5. Aktywność preparatu max. 14 dni, czas aktywacji preparatu nie dłuższy niż 30 min. Kontrola substancji aktywnej za pomocą pasków testowych. | 5 litrów | 80 op. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pięcioenzymatyczny (proteaza, lipaza, amylaza, mannaza, celulaza) preparat do manualnego i maszynowego reprocesowania narzędzi, endoskopów, oprzyrządowania anestezjologicznego i innych wyrobów medycznych. Bardzo wydajne, niskie stężenie robocze od 0,1% do 0,5%. Szerokie zastosowanie – mycie manualne, w myjkach ultradźwiękowych, w półautomatycznych i automatycznych myjniach do endoskopów oraz w myjniach‑dezynfektorach. Wartość pH* (koncentrat) 20 ºC - 8 , Wartość pH* (roztwór, 1 – 5 ml/l) 20 ºC - 7,25 . Szybkie działanie – już po 1 min. Wyrób medyczny klasy I. | 5 litrów | 10 op. |  |  |  |  |  |  |
| I. | Razem: wartość netto, podatek VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | RAZEM CENA BRUTTO (Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartość razem netto, VAT i brutto należy przenieść do Formularza oferty pkt 4.3. – Część 14) |  |  |  |  |  |  |  |  |

........................... dnia ....................

Załącznik nr 1.15 do Formularza oferty

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 15.   Preparat do higieny  jamy ustnej

| Lp. | Nazwa art. | Opako- wanie | Ilość | Wartość jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kol. 4 x kol. 5) | Podatek VAT [%] | Podatek VAT [PLN] | Cena brutto [PLN] (kol. 6 + kol. 8) | Nazwa oferowanego produktu/nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Antybakteryjny płyn do płukania jamy ustnej i gardła na bazie chlorheksydyny lub octenidyny | 300 ml | 180 szt. |  |  |  |  |  |  |
| I. | Razem: wartość netto, podatek VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | RAZEM CENA BRUTTO (Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartość razem netto, VAT i brutto należy przenieść do Formularza oferty pkt 4.3. – Część 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |

........................... dnia ....................

Załącznik nr 1.16 do Formularza oferty

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 16.    Koncentrat do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni

| Lp. | Nazwa art. | Opako- wanie | Ilość | Wartość jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kol. 4 x kol. 5) | Podatek VAT [%] | Podatek VAT [PLN] | Cena brutto [PLN] (kol. 6 + kol. 8) | Nazwa oferowanego produktu/nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Środek do mycia i dezynfekcji małych i dużych powierzchni na bazie guanidyny i czwartorzędowych związków amoniowych. Nieposiadający w swoim składzie aldehydów, fenoli, chloru, związków tlenowych. Możliwość stosowania metodą rozpryskową. Zalecany do dezynfekcji inkubatorów i masek do oddychania. Dopuszczony do powierzchni mających kontakt z żywnością. Spektrum działania: B (MRSA), F, Tbc, V ( HBV/HIV, HCV/BVDV, Rota, Vakccinia, wirus grypy) w stężeniu 0,5% do 15 min, z możliwością rozszerzenia o wirus Papowa, Noro i Adeno. wyrób medyczny oraz produkt biobójczy . | 5 litrów | 5 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Środek do mycia i dezynfekcji małych i dużych powierzchni na bazie guanidyny i czwartorzędowych związków amoniowych. Nieposiadający w swoim składzie aldehydów, fenoli, chloru, związków tlenowych.. Możliwość stosowania metodą rozpryskową. Zalecany do dezynfekcji inkubatorów i masek do oddychania. Dopuszczony do powierzchni mających kontakt z żywnością. Spektrum działania: B (MRSA), F, Tbc, V ( HBV/HIV, HCV/BVDV, Rota, Vakccinia, wirus grypy) w stężeniu 0,5% do 15 min, z możliwością rozszerzenia o wirus Papowa, Noro i Adeno.wyrób medyczny oraz produkt biobójczy . | 1 litr | 30 szt |  |  |  |  |  |  |
| I. | Razem: wartość netto, podatek VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | RAZEM CENA BRUTTO (Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartość razem netto, VAT i brutto należy przenieść do Formularza oferty pkt 4.3. – Część 16) |  |  |  |  |  |  |  |  |

........................... dnia ....................

Załącznik nr 1.17 do Formularza oferty

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 17.    Preparat do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni i sprzętów medycznych

| Lp. | Nazwa art. | Opako- wanie | Ilość | Wartość jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kol. 4 x kol. 5) | Podatek VAT [%] | Podatek VAT [PLN] | Cena brutto [PLN] (kol. 6 + kol. 8) | Nazwa oferowanego produktu/nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Koncentrat do mycia i dezynfekcjji różnych powierzchni i przedmiotów oraz powierzchni wyrobów medycznych. Spektrum działania : B,F(C.albicans)-0,25 % w 10 min, V(BVDV, Vaccinia ,Rota )-0,5 % w 15 min , Tbc(M.terrae) , F -1% w 15 min , Tbc -1 % w 30 min z możliwością rozszerzenia o V(Noro i Adeno). Możliwość stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością. Wyrób medyczny/ produkt biobójczy. | 5 litrów | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Skoncentrowany preparat na bazie czwar-torzędowych związków amoniowych i amin , bez zawartości aldehydów. Prze-znaczony do mycia i dezynfekcji małych i dużych powierzchni . Do dezynfekcji rów-nież w pionie żywienowym. Spektrum działania: B , F , V( BVDV , Vaccinia , Rota) - 0,5% w 15 min. Produkt biobójczy. | 5 litrów | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |
| I. | Razem: wartość netto, podatek VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | RAZEM CENA BRUTTO (Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartość razem netto, VAT i brutto należy przenieść do Formularza oferty pkt 4.3. – Część 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |

........................... dnia ....................

Załącznik nr 1.18 do Formularza oferty

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 18.    Preparat do dezynfekcji basenów, kaczek, misek oraz powierzchni zanieczyszczonej materiałem biologicznym

| Lp. | Nazwa art. | Opako- wanie | Ilość | Wartość jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kol. 4 x kol. 5) | Podatek VAT [%] | Podatek VAT [PLN] | Cena brutto [PLN] (kol. 6 + kol. 8) | Nazwa oferowanego produktu/nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Preparat w postaci tabletek do mycia i dezynfekcji powierzchni na bazie aktywnego chloru Skuteczność mikrobójcza w warunkach brudnych, potwierdzona badaniami wg Norm Europejskimi: bakterie, grzyby, wirusy: Polio, Adeno, Noro, prątki, spory - C. difficile. Działanie w 1000 ppm w warunkach czystych i w 2000 ppm w warunkach brudnych. Dozowanie: 1 tabletka / 1000 ppm na 1 litr wody. Czas do 15 minut. Trwałość nieużywanego roztworu roboczego 7 dni. Zarejestrowany jako produkt biobójczy. | 200 tabl. | 180 op. |  |  |  |  |  |  |
| I. | Razem: wartość netto, podatek VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | RAZEM CENA BRUTTO (Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartość razem netto, VAT i brutto należy przenieść do Formularza oferty pkt 4.3. – Część 18) |  |  |  |  |  |  |  |  |

........................... dnia ....................

Załącznik nr 1.19 do Formularza oferty

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 19.    Koncentrat do dezynfekcji endoskopów/bronchoskopów

| Lp. | Nazwa art. | Opako- wanie | Ilość | Wartość jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kol. 4 x kol. 5) | Podatek VAT [%] | Podatek VAT [PLN] | Cena brutto [PLN] (kol. 6 + kol. 8) | Nazwa oferowanego produktu/nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Preparat do dezynfekcji wysokiego stopnia sprzętu endoskopowego oparty na kwasie nadoctowym w postaci koncentratu + aktywator, opakowanie pozwalające na otrzymanie 5L roztworu roboczego, działający na F, V/Adeno, Papova, Polio/ Spory do 15 min. Wymagane paski testowe. | Butelka + aktywator do 500ml | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
| I. | Razem: wartość netto, podatek VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | RAZEM CENA BRUTTO (Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartość razem netto, VAT i brutto należy przenieść do Formularza oferty pkt 4.3. – Część 19) |  |  |  |  |  |  |  |  |

........................... dnia ....................

Załącznik nr 1.20 do Formularza oferty

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 20.    Proszkowy preparat do dezynfekcji sprzętu mającego kontakt z żywnością

| Lp. | Nazwa art. | Opako- wanie | Ilość | Wartość jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kol. 4 x kol. 5) | Podatek VAT [%] | Podatek VAT [PLN] | Cena brutto [PLN] (kol. 6 + kol. 8) | Nazwa oferowanego produktu/nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Proszkowy preparat dezynfekcyjny o właściwościach myjących, do dezynfekcji powierzchni i sprzętów wykonanych z gumy, szkła i metali dopuszczony do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością ( w tym urządzeń chłodniczych). Działający na B,V,F w czasie do 10 min | 200 g | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |
| I. | Razem: wartość netto, podatek VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | RAZEM CENA BRUTTO (Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartość razem netto, VAT i brutto należy przenieść do Formularza oferty pkt 4.3. – Część 20) |  |  |  |  |  |  |  |  |

........................... dnia ....................

Załącznik nr 1.21 do Formularza oferty

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 21.    Preparat do mycia i dezynfekcji maszynowej basenów i kaczek

| Lp. | Nazwa art. | Opako- wanie | Ilość | Wartość jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kol. 4 x kol. 5) | Podatek VAT [%] | Podatek VAT [PLN] | Cena brutto [PLN] (kol. 6 + kol. 8) | Nazwa oferowanego produktu/nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Preparat o kwaśnym pH do termicznego przygotowania kaczek i basenów posiadający dobre właściwości myjące, zapobiegający powstawaniu osadów oraz usuwający powstałe osady. Nie pozostawiający plam, nie pieniący. | 5 litrów | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |
| I. | Razem: wartość netto, podatek VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | RAZEM CENA BRUTTO (Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartość razem netto, VAT i brutto należy przenieść do Formularza oferty pkt 4.3. – Część 21) |  |  |  |  |  |  |  |  |

........................... dnia ....................

Załącznik nr 1.22 do Formularza oferty

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 22.    Preparat do maszynowego mycia i dezynfekcji narzędzi

| Lp. | Nazwa art. | Opako- wanie | Ilość | Wartość jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kol. 4 x kol. 5) | Podatek VAT [%] | Podatek VAT [PLN] | Cena brutto [PLN] (kol. 6 + kol. 8) | Nazwa oferowanego produktu/nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych. Usuwa chorobotwórcze białka prionowe, Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. pH powyżej 10. Posiadający w swoim składzie: kwasy organiczne, alkalia, enzymy, tenzydy, środki konserwujące, inhibitor korozji. Nie zawierający glicerolu, oraz niesklasyfikowany jako środek niebezpieczny. | 5 litrów | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Płynny środek płuczący zawierający środki powierzchniowo czynne, polikarboksylany oraz środki konserwujące. Do użycia w myjniach dezynfektorach niezawierający oleju parafinowego oraz alkoholu i związków alkoholowych. Do szybkiego bezzaciekowego płukania, znacznie przyśpieszający suszenie po maszynowym myciu i dezynfekcji. | 5 litrów | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Płynny , neutralizujący i myjący środek do stosowania w myjniach dezynfektorach na bazie kwasu cytrynowego. Nie posiadający w swoim składzie fosforanów, azotanów oraz tensydów. | 5 litrów | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| I. | Razem: wartość netto, podatek VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | RAZEM CENA BRUTTO (Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartość razem netto, VAT i brutto należy przenieść do Formularza oferty pkt 4.3. – Część 22) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga: W wycenie należy uwzględnić koszty wynikające z dodatkowych wymogów dla Części 22, określonych w Tomie III SIWZ  (Opis Przedmiotu zamówienia)

........................... dnia ....................

Załącznik nr 1.23 do Formularza oferty

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 23.  Preparaty do mycia  powierzchni  w systemie zamkniętym

| Lp. | Nazwa art. | Opako- wanie | Ilość | Wartość jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kol. 4 x kol. 5) | Podatek VAT [%] | Podatek VAT [PLN] | Cena brutto [PLN] (kol. 6 + kol. 8) | Nazwa oferowanego produktu/nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Środek do mycia i pielęgnacji posadzek o wszystkich wodoodpornych posadzek podłogowych zabezpieczonych, jak i nie zabezpieczonych powłokami akrylowymi, nadający się do linoleum, PCV, kamienia naturalnego, o właściwościach zwilżających. Do czyszczenia powierzchni podłóg z codziennych zabrudzeń, posiadający niskie właściwości pieniące, nie pozostawiający zacieków. Zawierający polimery rozpuszczalne w wodzie, zabezpieczające powłokę podłogi na narastanie zabrudzeń. Środek nie podlegający przepisom CLP dotyczącym etykietowania. Środek posiadający certyfikat wg normy DIN 18032. Środek zawierający substancje zapachowe. Opakowanie butelka 1litr z podziałką. | 1 litr | 60 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Skoncentrowany środek do mycia powierzchni ogólnych i szklanych o właściwościach zwilżających. Do wszystkich powierzchni zmywalnych /glazura, meble, powierzchnie laminowane, lamperie etc., (w tym do powierzchni błyszczących /szyby, lustra, przeszklenia). Zawierający alkohol i aktywne składniki ułatwiające czyszczenie powierzchni i podłóg, szczególnie powierzchni błyszczących, bez pozostawiania smug. Środek nie podlegajacy przepisom CLP dotyczącym etykietowania. stężenie roztworu roboczego: od 0,25% do 1%. Środek zawierający substancje zapachowe. Opakowanie butelka 1litr z podziałką. | 1 litr | 40 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Koncentrat czyszczący do sanitariatów. Posiada znakomite właściwości czyszczące. Usuwa kamień z wody i moczu, przy codziennym stosowaniu. Daje świeży zapach i wysoki połysk. Przeznaczony do wszystkich powierzchni przedmiotów znajdujących się w pomieszczeniach sanitarnych, podłóg, drzwi, ścian, umywalek i prysznicy. pH: 0,9-1,1 (100%).Produkt barwiony. Opakowanie. 1 litr. | 1 litr | 40 szt. |  |  |  |  |  |  |
| I. | Razem: wartość netto, podatek VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | RAZEM CENA BRUTTO (Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartość razem netto, VAT i brutto należy przenieść do Formularza oferty pkt 4.3. – Część 23) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga: W wycenie należy uwzględnić koszty wynikające z dodatkowych wymogów dla Części 23 określonych w Tomie III SIWZ  (Opis Przedmiotu zamówienia)

........................... dnia ....................

Załącznik nr 1.24 do Formularza oferty

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 24.    Chusteczki do dezynfekcji głowic USG

| Lp. | Nazwa art. | Opako- wanie | Ilość | Wartość jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kol. 4 x kol. 5) | Podatek VAT [%] | Podatek VAT [PLN] | Cena brutto [PLN] (kol. 6 + kol. 8) | Nazwa oferowanego produktu/nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni i wyrobów medycznych włącznie z głowicami USG i optykami endoskopowymi na bazie czwartorzędowych związków amonowych, bez zawartości alkoholu. Spektrum działania B( łącznie z MRSA), F w czasie do 1 min., V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia) w czasie 30 sek., Papova/ Polyoma - 2 min. Roztwór, którym są nasączone nie może posiadać w swoim składzie alkoholi, chloru, aldehydów, fenoli. Posiadające opinię dermatologiczną oraz pozytywną opinię producentów urządzeń ultrasonograficznych | 100 szt. Tuba | 40 op. |  |  |  |  |  |  |
| I. | Razem: wartość netto, podatek VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | RAZEM CENA BRUTTO (Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartość razem netto, VAT i brutto należy przenieść do Formularza oferty pkt 4.3. – Część 24) |  |  |  |  |  |  |  |  |

........................... dnia ....................

Załącznik nr 1.25 do Formularza oferty

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 25.    Chusteczki do dezynfekcji powierzchni w systemie dozującym

| Lp. | Nazwa art. | Opako- wanie | Ilość | Wartość jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kol. 4 x kol. 5) | Podatek VAT [%] | Podatek VAT [PLN] | Cena brutto [PLN] (kol. 6 + kol. 8) | Nazwa oferowanego produktu/nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Jednorazowy dyspenser posiadający system dozujący na chusteczki włókninowe do dezynfekcji powierzchni. Dozownik min. 120 chusteczek wykonanych z odpornej na rozdarcie, niskopylnej włókniny Chusteczki przebadane wg EN 16615 – do potwierdzenia badaniami przynajmniej jednym preparatem. Dyspenser z okienkiem pozwalającym na kontrolę zużycia chusteczek. Po zużyciu plastyczna konstrukcja umożliwiająca proste złożenie i utylizację. Dyspenser z etykietą do zapisania i późniejszej identyfikacji środka dezynfekcyjnego którym zostanie napełniony. Wyrób medyczny. | 1 op. - 120 listków | 200 op. |  |  |  |  |  |  |
| I. | Razem: wartość netto, podatek VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | RAZEM CENA BRUTTO (Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartość razem netto, VAT i brutto należy przenieść do Formularza oferty pkt 4.3. – Część 25) |  |  |  |  |  |  |  |  |

........................... dnia ....................

Załącznik nr 1.26 do Formularza oferty

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 26.    Koncentrat do mycia i dezynfekcji wysokiego poziomu narzędzi i endoskopów

| Lp. | Nazwa art. | Opako- wanie | Ilość | Wartość jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kol. 4 x kol. 5) | Podatek VAT [%] | Podatek VAT [PLN] | Cena brutto [PLN] (kol. 6 + kol. 8) | Nazwa oferowanego produktu/nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Preparat- koncentrat do sporobójczej dezynfekcji wysokiego poziomu narzędzi i endoskopów (w tym wrażliwych na działanie wysokiej temperatury np. endoskopów giętkich), zawierający w swoim składzie składniki myjące. Spektrum działania: B, F, Tbc (M. avium, M. terrae, M. tuberculosis), V (HBV, HCV, HIV, Polio, Adeno), S (Clostridium difficile, Bacillus subtilis). Posiada badania Fazy 2 Etapu 2 zgodne z normą PN-EN 14885:2015 w czasie 5 minut. Nie zawiera związków uwalniających aktywny tlen, aldehydów, kwasu nadoctowego, bez aktywatora. Możliwość zastosowania do: narzędzi (w tym do myjek ultradźwiękowych), endoskopów giętkich i sztywnych. Kompatybilność z metalami i tworzywami sztucznymi potwierdzona stosownymi badaniami. Preparat z aktywnością w obecności zanieczyszczeń organicznych i mikrobiologicznych podczas wielokrotnego użycia. Aktywność roztworu musi być kontrolowana paskami testowymi. Roztwór do dezynfekcji narzędzi można stosować maksymalnie do 14 dni. Niskie stężenie użytkowe 2,5%. | 5 litrów | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Preparat -koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi i endoskopów (w tym wrażliwych na działanie temperatury endoskopów giętkich). Spektrum działania: B, F, Tbc (M. avium, M. terrae), V (HBV, HCV, HIV). Posiada badania Fazy 2 Etapu 2 zgodne z normą PN-EN 14885:2015 w czasie 5 minut. Na bazie kompleksu trójenzymatycznego (lipazy, proteazy i amylazy), alkilotriaminy oraz tenzydów. Możliwość zastosowania do: instrumentów medycznych (także w myjkach ultradźwiękowych), endoskopów giętkich i sztywnych oraz sprzętu termolabilnego, narzędzi obciążonych krwią, ropą, białkami, tłuszczami. Kompatybilność z preparatami do narzędzi i endoskopów na bazie składników aktywnych. Niskie stężenie użytkowe - 0,5%. | 5 litrów | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Paski testowe do poz.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Razem: wartość netto, podatek VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | RAZEM CENA BRUTTO (Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartość razem netto, VAT i brutto należy przenieść do Formularza oferty pkt 4.3. – Część 26) |  |  |  |  |  |  |  |  |

........................... dnia ....................

Załącznik nr 1.27 do Formularza oferty

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 27.   Olejek w sprayu

| Lp. | Nazwa art. | j.m | Ilość | Wartość jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kol. 4 x kol. 5) | Podatek VAT [%] | Podatek VAT [PLN] | Cena brutto [PLN] (kol. 6 + kol. 8) | Nazwa oferowanego produktu/nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Olejek w sprayu do pielęgnacji narzędzi chirurgicznych szczególnie z przegubami i ciągami; na bazie białych olei medycznych; nie zawierający freonu. Środek nie wpływający negatywnie na przebieg procesu sterylizacji parowej; umożliwiający nanoszenie metodą natryskową. Gęstość 0,837 - 0,867 g/cm3. Posiadający jako nośnik gaz (propon, butan). Opakowanie 400 ml. | 400 ml | 25 op. |  |  |  |  |  |  |
| I. | Razem: wartość netto, podatek VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | RAZEM CENA BRUTTO (Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartość razem netto, VAT i brutto należy przenieść do Formularza oferty pkt 4.3. – Część 27) |  |  |  |  |  |  |  |  |

........................... dnia ....................

Załącznik nr 1.28 do Formularza oferty

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 28.   Preparat w żelu do nawilżania i oczyszczania zakażonych ran

| Lp. | Nazwa art. | j.m | Ilość | Wartość jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kol. 4 x kol. 5) | Podatek VAT [%] | Podatek VAT [PLN] | Cena brutto [PLN] (kol. 6 + kol. 8) | Nazwa oferowanego produktu/nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Preparat w żelu do nawilżania i oczyszczania skolonizowanych i zakażonych ran z pozostałości tkanek martwych, biofilmu oraz resztek po opatrunkach; gotowy do użycia. Zawierający dichlorowodorek octenidyny oraz hydroksyetylocelulozę; bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Bezbarwny, bezwonny. Regulujący bilans wilgoci w ranie. Okres trwałości preparatu po otwarcia min. 6 tygodni. Wyrób medyczny. Opakowanie 20 ml. | 20 ml | 100 op. |  |  |  |  |  |  |
| I. | Razem: wartość netto, podatek VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | RAZEM CENA BRUTTO (Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartość razem netto, VAT i brutto należy przenieść do Formularza oferty pkt 4.3. – Część 28) |  |  |  |  |  |  |  |  |

........................... dnia ....................

Załącznik nr 1.29 do Formularza oferty

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 29.   Preparat do odkażania i odłuszczania skóry przed infekcjami

| Lp. | Nazwa art. | j.m | Ilość | Wartość jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kol. 4 x kol. 5) | Podatek VAT [%] | Podatek VAT [PLN] | Cena brutto [PLN] (kol. 6 + kol. 8) | Nazwa oferowanego produktu/nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Bezbarwny, alkoholowy preparat do odkażania i odtłuszczania skóry przed iniekcjami, autosterylny, zawierający nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu, fenolu i ich pochodnych. pH 6-7. Spektrum: B, Tbc, F, V (w tym: HIV, HBV, Herpes, Rota, Adeno). Opakowanie 350 ml z atomizerem | 350 ml | 50 op. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Bezbarwny, alkoholowy preparat do odkażania i odtłuszczania skóry przed iniekcjami, autosterylny, zawierający nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu, fenolu i ich pochodnych. pH 6-7. Spektrum: B, Tbc, F, V (w tym: HIV, HBV, Herpes, Rota, Adeno). Opakowanie 1itr | 1 litr | 40 op. |  |  |  |  |  |  |
| I. | Razem: wartość netto, podatek VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | RAZEM CENA BRUTTO (Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartość razem netto, VAT i brutto należy przenieść do Formularza oferty pkt 4.3. – Część 29) |  |  |  |  |  |  |  |  |

........................... dnia ....................

Załącznik nr 1.30 do Formularza oferty

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 30.    Czepek do dekontaminacji skóry

| Lp. | Nazwa art. | Opako- wanie | Ilość | Wartość jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kol. 4 x kol. 5) | Podatek VAT [%] | Podatek VAT [PLN] | Cena brutto [PLN] (kol. 6 + kol. 8) | Nazwa oferowanego produktu/nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Czepek do dekontaminacji skóry w postepowaniu przedoperacyjnym oraz dekontaminacji skóry skolonizowanej patogenami wielolekoopornymi, wykonany z polietylenowej włókniny pokrytej warstwą foli zapobiegającej wypływaniu płynu, nasączony 2% roztworem diglukonianu chlorheksydeny. Efektywność biobójcza przebadana wg norm EN 13727, EN 13624, EN 1499 w warunkach czystych i brudnych. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| I. | Razem: wartość netto, podatek VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | RAZEM CENA BRUTTO (Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartość razem netto, VAT i brutto należy przenieść do Formularza oferty pkt 4.3. – Część 30) |  |  |  |  |  |  |  |  |

........................... dnia ....................