Nazwa Wykonawcy: 			…………………………..

Adres siedziby Wykonawcy:		…………………………..

Wymagania dotyczące zbiornika kriogenicznego na ciekły azot

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dostawa ciekłego azotu poprzez dostarczanie go samochodem - cysterną i przelanie do zbiornika kriogenicznego | TAK |  |
| DANE TECHNICZNE ZBIORNIKA |  |  |  |
| 2. | Dzierżawa zbiornika kriogenicznego na ciekły azot o pojemności wodnej od 3000 do 7000 litrów | TAK, podać pojemność zbiornika |  |
| 3. | Regulator ciśnienia zapewniający odbiór N2 o ciśnieniu 4 - 5 bar | TAK |  |
| 4. | Zawór z końcówką do zamocowania nalewaka z separatorem faz | TAK, podać średnicę gwintu |  |
| PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: |  |  |  |
| 5. | Transport, posadowienie w wyznaczonym miejscu, montaż i uruchomienie zbiornika do eksploatacji w ciągu 7 dni od podpisania umowy | TAK, podać |  |
| 6. | Monitoring poziomu cieczy w zbiorniku w centrum dystrybucji wykonawcy | TAK |  |
| 7. | Zbiornik musi być dopuszczony do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego oraz przez okres trwania umowy musi być pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego. Wykonawca po podpisaniu umowy dostarczy książkę dozoru technicznego UDT z aktualną decyzją o dopuszczeniu zbiornika do eksploatacji. | TAK |  |
| 8. | Wykonawca na własny koszt będzie prowadził niezbędne konserwacje i przeglądy dzierżawionego zbiornika w okresie obowiązywania umowy. | TAK |  |
| 9. | Wykonawca gwarantuje bezpłatny, całodobowy serwis techniczny zbiornika na ciekły azot przez okres trwania umowy. | TAK, podać nazwę, adres, tel i fax lub załączyć wykaz jeśli podmiotów świadczących naprawy jest więcej niż jeden |  |
| 10. | W przypadku awarii zbiornika Wykonawca zapewnia inne urządzenie do przechowywania azotu na czas naprawy zbiornika | TAK |  |
| 11. | Demontaż i odbiór zbiornika po zakończeniu dzierżawy | TAK |  |

Uwaga!

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.