Załącznik nr 1

Dot. Pakietu nr 5- PULSOKSYMETR

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Niżej wymienione wymagania uważa się za konieczne do spełnienia 
i jest to warunek graniczny.

Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty

Nazwa Wykonawcy :………………………..

Producent :	        …………………………

Nazwa i typ :            …………………………

| LP | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pulsoksymetr przenośny wyposażony w komplecie w: 2 czujniki SpO2 - dla dzieci starszych i młodszych, akumulator, zasilacz oraz gumowa osłona | TAK |  |  |  |  |
|  | Wyświetlane informacje: Sp02, puls, krzywa pletyzmograficzna, poziomy alarmu, siła sygnału , wskaźnik perfuzji oraz aktualny czas | TAK |  |  |  |  |
|  | Kolorowy min. 3" wyświetlacz LCD oraz min 4 tryby ekranu . | TAK |  |  |  |  |
|  | 72 godzinny zapisu trendów | TAK |  |  |  |  |
|  | Wbudowany akumulator Li-ion (min. 8 godzin pracy) z możliwością ładowania w czasie pracy | TAK |  |  |  |  |
|  | Zakres Saturacji : 0-100%, zakres pulsu : 30-250bpm | TAK |  |  |  |  |
|  | Alarm dźwiękowy z regulowanym poziomem głośności | TAK |  |  |  |  |
|  | Modulacja tonu w zależności od SpO2 oraz regulacja głośności sygnału tętna | TAK |  |  |  |  |
|  | Na wyposażeniu uchwyt do zamocowania na rurze oraz na szynie medycznej | TAK |  |  |  |  |
|  | Gwarancja na całość: min. 24 miesiące | TAK |  |  |  |  |
|  | Certyfikat CE | TAK |  |  |  |  |
|  | Instalacja przez autoryzowany serwis producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny). | TAK |  |  |  |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) | TAK |  |  |  |  |
|  | Czas naprawy aparatu bez konieczności wymiany części lub podzespołów max.72 godziny (dotyczy dni roboczych) | TAK |  |  |  |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii telefon fax email | TAK |  |  |  |  |
|  | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego urządzenia na terenie Polski DOKUMENT WYKONAWCA PRZEDSTAWI NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO ZGODNIE Z ART. 26 UST. 1 Ustawy pzp (pkt. 4.2. SIWZ). | TAK |  |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z urządzeniem) | TAK |  |  |  |  |
|  | Paszport techniczny (dostarczyć wraz z urządzeniem) | TAK |  |  |  |  |
|  | W okresie gwarancji min. 2 pełne przeglądy systemu / rok gwarancji w siedzibie Zamawiającego. Pilnowanie terminów +/- 1 miesiąc po stronie Wykonawcy. | TAK |  |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w miejscu instalacji. | TAK |  |  |  |  |
|  | Rok produkcji 2019 | TAK |  |  |  |  |
|  | - Parametry "Tak" oraz parametry o określonych warunkach liczbowych (<= lub >= są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. - Wymaga się wyłącznie potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” i podania wartości /opisu – jeżeli jest to wymagane |  |  |  |  |  |