## Arkusz1
Załącznik nr 5 do SWZ
Dostawa Energii elektrycznej do obiektów Przedsiębiorstwa Komunalnego w Kruszwicy Sp. z o.o.
L.p. | Punkt poboru / Nr PPE | Adres poboru | Moc zamówiona [kW] | Taryfa | Numer licznika | Zabezpieczenie [A] | Szacowane zużycie energii w okresie trwania umowy [kWh] |  | Nazwa OSD
1. | Podstawowe zasilanie ciepłowni 590310600000156945 | ul. Wiejska 47 88-150 Kruszwica | 80 | B23 | 4250001730 | 30 | Szczyt przedpołud. | 19709 | ENEA Operator Sp. z o.o.
[7 empty] | Szczyt popołud. | 14856 | ENEA Operator Sp. z o.o.
[7 empty] | Reszta doby | 80764 | ENEA Operator Sp. z o.o.
2. | Rezerwowe zasilanie ciepłowni 590310600001056693 | ul. Wiejska 47 88-150 Kruszwica | 80 | B23 | 4250001738 | 30 | Szczyt przedpołud. | 13689 | ENEA Operator Sp. z o.o.
[7 empty] | Szczyt popołud. | 10267 | ENEA Operator Sp. z o.o.
[7 empty] | Reszta doby | 56124 | ENEA Operator Sp. z o.o.
3. | Węzeł cieplny 590310600000045690 | ul. Wiejska 36 88-150 Kruszwica | 11 | G11 | 9627044 | 25 | 1983 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
4. | Węzeł cieplny 590310600000045683 | ul. Wiejska 37 88-150 Kruszwica | 11 | G11 | 12029154 | 25 | 2722 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
5. | Węzeł cieplny 590310600000045676 | ul. Wiejska 38 88-150 Kruszwica | 11 | G11 | 46675764 | 25 | 1906 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
6. | Węzeł cieplny 590310600000045652 | ul. Wiejska 39 88-150 Kruszwica | 11 | G11 | 46023241 | 25 | 3080 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
7. | Węzeł cieplny 590310600000045607 | ul. Wiejska 41 88-150 Kruszwica | 11 | G11 | 46675517 | 25 | 1509 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
8. | Węzeł cieplny 590310600000045614 | ul. Wiejska 42 88-150 Kruszwica | 11 | G11 | 12031685 | 25 | 2256 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
9. | Węzeł cieplny 5903010600000045621 | ul. Wiejska 43 88-150 Kruszwica | 11 | G11 | 46705957 | 25 | 2489 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
10. | Węzeł cieplny 590310600000045669 | ul. Wiejska 44 88-150 Kruszwica | 9 | G11 | 46517490 | 20 | 1556 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
11. | Węzeł cieplny 590310600000045638 | ul. Wiejska 45 88-150 Kruszwica | 11 | G11 | 11955701 | 25 | 2940 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
12. | Węzeł cieplny 590310600000045645 | ul. Wiejska 46 88-150 Kruszwica | 11 | G11 | 9279274 | 25 | 2940 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
13. | Węzeł cieplny 590310600000051158 | ul. Kujawska 3 88-150 Kruszwica | 1 | G11 | 28139363 | 10 | 894 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
14. | Węzeł cieplny 590310600000051172 | ul. Kujawska 5 88-150 Kruszwica | 1 | G11 | 28482330 | 10 | 1509 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
15. | Węzeł cieplny 590310600000051165 | ul. Kujawska 7/IV KL 88-150 Kruszwica | 1 | G11 | 28199290 | 10 | 1509 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
16. | Węzeł cieplny 590310600000050823 | ul. Kujawska 8-12 88-150 Kruszwica | 1 | G11 | 21432417 | 10 | 614 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
17. | Węzeł cieplny 590310600000050816 | ul. Kujawska 14 88-150 Kruszwica | 1 | G11 | 24709170 | 10 | 1369 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
18. | Węzeł cieplny 590310600000050809 | ul. Kujawska 16 88-150 Kruszwica | 1 | G11 | 23144851 | 10 | 1027 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
19. | Węzeł cieplny 590310600000050793 | ul. Kujawska 18 88-150 Kruszwica | 1 | G11 | 13348451 | 10 | 1983 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
20. | Węzeł cieplny 590310600000045362 | ul. Kujawska 19 88-150 Kruszwica | 11 | G11 | 47321376 | 25 | 4044 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
21. | Węzeł cieplny 590310600000045591 | ul. Kujawska 25 88-150 Kruszwica | 15 | G11 | 12114727 | 35 | 2738 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
22. | Węzeł cieplny 590310600000045379 | ul. Kujawska 27 88-150 Kruszwica | 11 | G11 | 12208576 | 25 | 4511 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
23. | Węzeł cieplny 590310600000049797 | ul. Kujawska 29 88-150 Kruszwica | 1 | G11 | 27948450 | 10 | 817 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
24. | Węzeł cieplny 590310600000045584 | ul. Kujawska 33 88-150 Kruszwica | 11 | G11 | 7044153 | 25 | 2466 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
25. | Węzeł cieplny 590310600000045355 | ul. Kujawska 35 88-150 Kruszwica | 11 | G11 | 7724946 | 25 | 2528 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
26. | Węzeł cieplny 590310600000049971 | ul. Kujawska 37 88-150 Kruszwica | 11 | G11 | 12113444 | 25 | 1478 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
27. | Węzeł cieplny 590310600000049988 | ul. Kujawska 39 88-150 Kruszwica | 11 | G11 | 10160606 | 25 | 1633 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
28. | Przepompownia ścieków 590310600000050786 | Rzepowo I 88-150 Rzepowo | 11 | C11 | 12151798 | 25 | 3889 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
29. | Przepompownia ścieków 590310600000050779 | Giżewo 88-150 Giżewo | 15 | C11 | 12208163 | 35 | 7117 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
30. | Przepompownia ścieków 590310600000050762 | Racice I 88-150 Kruszwica | 15 | C11 | 11819329 | 35 | 9333 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
31. | Przepompownia ścieków 590310600000050755 | Lachmirowice 88-150 Lachmirowice | 7 | C11 | 12113477 | 16 | 1556 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
32. | Przepompownia ścieków P.KOM 590310600000050748 | Polanowice 88-150 Polanowice | 11 | C11 | 12153061 | 25 | 5818 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
33. | Przepompownia ścieków LPT-12 590310600000050731 | Racice 88-150 Kruszwica | 7 | C11 | 91575474 | 16 | 117 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
34. | Przepompownia ścieków LPT-13 590310600000050724 | Racice 88-150 Kruszwica | 4 | C11 | 91829532 | 10 | 101 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
35. | Przepompownia ścieków LPT-14 590310600000050717 | Racice 88-150 Kruszwica | 4 | C11 | 8428836 | 10 | 156 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
36. | Przepompownia ścieków LPT-15 590310600000050243 | Baranowo 88-150 Baranowo | 4 | C11 | 12159289 | 10 | 31 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
37. | Przepompownia ścieków 590310600000050700 | Lachmirowice 88-150 Lachmirowice | 4 | C11 | 46885669 | 10 | 62 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
38. | Przepompownia ścieków LPT-17 590310600000050694 | Sukowy 88-150 Kruszwica | 4 | C11 | 12253952 | 10 | 0 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
39. | Przepompownia ściekówLPT-18 590310600000050687 | Sukowy 88-150 Kruszwica | 4 | C11 | 12053810 | 10 | 16 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
40. | Przepompownia ścieków LPT-19 590310600000050670 | Sukowy 88-150 Kruszwica | 4 | C11 | 9283333 | 10 | 47 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
41. | Przepompownia ścieków LPT-20 590310600000050663 | Sukowy 88-150 Kruszwica | 4 | C11 | 8059155 | 10 | 62 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
42. | Przepompownia ścieków LPT-21 590310600000050656 | Sukowy 88-150 Kruszwica | 4 | C11 | 9662261 | 10 | 257 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
43. | Przepompownia ścieków LPT-22 590310600000050649 | Sukowy 88-150 Kruszwica | 4 | C11 | 12213468 | 10 | 70 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
44. | Przepompownia ścieków LPT-23 590310600000050632 | Lachmirowice 88-150 Kruszwica | 4 | C11 | 3536412 | 10 | 31 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
45. | Przepompownia ścieków LPT-24 590310600000050625 | Lachmirowice 88-150 Kruszwica | 11 | C11 | 9827240 | 25 | 156 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
46. | Przepompownia ścieków LPT-25 590310600000050618 | Lachmirowice 88-150 Kruszwica | 11 | C11 | 11794453 | 25 | 70 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
47. | Przepompownia ścieków LPT-26 590310600000050601 | Lachmirowice 88-150 Kruszwica | 7 | C11 | 11640895 | 16 | 23 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
48. | Przepompownia ścieków LPT-27 590310600000050595 | Lachmirowice 88-150 Lachmirowice | 4 | C11 | 7957331 | 10 | 443 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
49. | Przepompownia ścieków LPT-28 590310600000050588 | Lachmirowice 88-150 Lachmirowice | 4 | C11 | 91802840 | 10 | 117 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
50. | Przepompownia ścieków LPT-29 590310600000050571 | Lachmirowice 88-150 Lachmirowice | 4 | C11 | 91803033 | 10 | 78 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
51. | Przepompownia ścieków LPT-30 590310600000050564 | Lachmirowice 88-150 Lachmirowice | 4 | C11 | 91828351 | 10 | 78 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
52. | Przepompownia ściekówLPT-31 590310600000050335 | Lachmirowice 88-150 Lachmirowice | 4 | C11 | 91808898 | 10 | 78 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
53. | Przepompownia ściekówLPT-32 590310600000050328 | Lachmirowice 88-150 Lachmirowice | 4 | C11 | 6338436 | 10 | 233 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
54. | Przepompownia ścieków LPT-33 590310600000042033 | Lachmirowice 88-150 Lachmirowice | 9 | C11 | 91802076 | 20 | 156 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
55. | Przepompownia ścieków LPT-34 590310600000042026 | Lachmirowice 88-150 Lachmirowice | 9 | C11 | 11701502 | 20 | 39 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
56. | Przepompownia ścieków P-18 590310600000042019 | Racice 88-150 Kruszwica | 4 | C11 | 90575676 | 10 | 2528 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
57. | Przepompownia ścieków P-19 590310600000042002 | Baranowo 88-150 Baranowo | 7 | C11 | 12184446 | 16 | 2598 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
58. | Przepompownia ścieków P-20 590310600000041999 | Baranowo 88-150 Baranowo | 4 | C11 | 12176551 | 10 | 140 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
59. | Przepompownia ścieków P-21 590310600000041982 | Sukowy 88-150 Kruszwica | 7 | C11 | 12253947 | 16 | 1711 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
60. | Przepompownia ścieków P-22 590310600000041975 | Sukowy 88-150 Kruszwica | 4 | C11 | 7383053 | 10 | 5476 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
61. | Przepompownia ścieków P-23 590310600000041968 | Sukowy 88-150 Kruszwica | 7 | C11 | 11958531 | 16 | 397 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
62. | Przepompownia ścieków P-24 590310600000041951 | Sukowy 88-150 Kruszwica | 7 | C11 | 9145372 | 16 | 117 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
63. | Przepompownia ścieków P-25 590310600000088550 | Rechta 88-150 Rechta | 7 | C11 | 8767685 | 16 | 70 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
64. | Przepompownia ściekówP-26 590310600000041944 | Sukowy 88-150 Kruszwica | 7 | C11 | 12176502 | 16 | 272 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
65. | Przepompownia ścieków P-27 590310600000041937 | Sukowy 88-150 Kruszwica | 7 | C11 | 12245768 | 16 | 171 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
66. | Przepompownia ścieków P-28 590310600000048493 | Sukowy 88-150 Kruszwica | 7 | C11 | 6931386 | 16 | 389 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
67. | Przepompownia ścieków P-29 590310600000048516 | Chrosno 88-150 Chrosno | 7 | C11 | 2971647 | 16 | 894 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
68. | Przepompownia ścieków P-30 590310600000048509 | Chrosno 88-150 Chrosno | 7 | C11 | 3123620 | 16 | 2528 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
69. | Przepompownia ścieków 590310600000156723 | Bródzki 88-153 Kruszwica | 50 | C21 | 40796704 | 80 | 15229 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
70. | Przepompownia ścieków 590310600000048486 | Gocanówko 88-153 Kruszwica | 27 | C11 | 56074153 | 63 | 5476 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
71. | Przepompownia ścieków 590310600000048479 | Tarnowo 88-150 Tarnowo | 4 | C11 | 88783210 | 10 | 544 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
72. | Przepompowna ścieków 590310600000048462 | Janocin 88-121 Chełmce | 7 | C11 | 88781236 | 16 | 1540 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
73. | Przepompownia ścieków 590310600000048455 | Tarnówko 88-121 Tarnówko | 11 | C11 | 89132917 | 25 | 8112 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
74. | Przepompownia ścieków P-1 590310600000048448 | Maszenice 88-150 Maszenice | 7 | C11 | 8325338 | 16 | 544 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
75. | Przepompownia ścieków P-2 590310600000048431 | Wola Wapowska 88-150 Wola Wapowska | 11 | C11 | 8325875 | 25 | 1851 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
76. | Przepompownia ścieków P-3 590310600000048424 | Piaski 88-150 Piaski | 7 | C21 | 7910132 | 16 | 4838 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
77. | Przepompownia ścieków P-4 590310600000048417 | Piaski 88-150 Piaski | 15 | C11 | 8326820 | 35 | 4107 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
78. | Przepompownia ścieków P-14 590310600000048400 | Gocanówko 88-153 Kruszwica | 9 | C11 | 4657707 | 20 | 1913 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
79. | Przepompownia ścieków P-15 590310600000048394 | Głębokie 88-121 Głębokie | 9 | C11 | 3462544 | 20 | 1579 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
80. | Przepompownia ścieków P-16 590310600000048387 | Gocanowo 88-150 Gocanowo | 11 | C11 | 7230927 | 25 | 2256 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
81. | Oczyszczalnia ścieków 590310600000048370 | Ostrowo 88-121 Ostrowo | 22 | C11 | 56084175 | 50 | 2256 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
82. | Przepompownia ścieków 590310600000048363 | Ostrowo 88-121 Ostrowo | 11 | C11 | 10626344 | 25 | 467 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
83. | Przepompownia ścieków 590310600000048356 | Ostrowo 88-121 Ostrowo | 11 | C11 | 10210206 | 25 | 2053 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
84. | Przepompownia ścieków 590310600000048349 | Popowo 88-121 Popowo | 3 | C11 | 21283362 | 20 | 412 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
85. | Przepompownia ścieków P20 590310600000048332 | Popowo 88-121 Popowo | 9 | C11 | 8310301 | 20 | 1027 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
86. | Przepompownia ścieków P-9 590310600000048325 | Chełmiczki 88-121 Chełmce | 27 | C11 | 11107555 | 63 | 2053 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
87. | Przepompownia ścieków 590310600000048318 | Witowiczki 88-121 Witowiczki | 4 | C11 | 8348513 | 10 | 544 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
88. | Przepompownia ścieków 590310600000048301 | Witowice 88-121 Witowice | 11 | C11 | 8282193 | 25 | 2396 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
89. | Przepompownia ścieków P-12 590310600000048295 | Karsk 88-121 Karsk | 7 | C11 | 11061515 | 16 | 2053 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
90. | Przepompownia ścieków P-13 590310600000048288 | Brześć 88-121 Chełmce | 9 | C11 | 10816611 | 20 | 2053 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
91. | Zasilanie przepompownia ścieków 590310600000048271 | Kobylniki 88-150 Kobylniki | 11 | C11 | 46739765 | 25 | 6160 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
92. | Przepompownia ścieków 590310600000048264 | Karczyn 88-150 Karczyn | 9 | C11 | 46928606 | 20 | 1089 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
93. | Przepompownia ścieków 590310600000048257 | ul. Grodzka 88-150 Kruszwica | 15 | C11 | 46677072 | 35 | 1369 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
94. | Przepompownia ścieków 590310600000048240 | ul. Kujawska 37 88-150 Kruszwica | 4 | C11 | 46469428 | 10 | 4449 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
95. | Przepompownia ścieków 590310600000048233 | ul. Nadgoplańska 88-150 Kruszwica | 15 | C11 | 46739782 | 35 | 4449 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
96. | Przepompownia ścieków 590310600000048226 | ul. Mieszka I 88-150 Kruszwica | 11 | C11 | 3545039 | 25 | 3764 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
97. | Przepompownia ścieków 590310600001140325 | ul. Leśna 312/2 88-150 Grodztwo | 4 | C11 | 62368444 | 10 | 1711 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
98. | Stacja Uzdatniania Wody 590310600000156716 | ul. Zamkowa 13 88-150 Kruszwica | 70 | C22B | 42203884 | 125 | Dzienna | 134836 | ENEA Operator Sp. z o.o.
[7 empty] | Nocna | 44489
99. | Stacja Uzdatniania Wody 590310600000156709 | SUW Piecki 88-150 Piecki | 54 | C21 | 40796703 | 125 | 65489 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
100. | Stacja Uzdatniania Wody 590310600000156730 | SUW Chełmce 88-121 Chełmce | 53 | C21 | 96859507 | 100 | 27922 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
101. | Hydrofornia 590310600000048219 | Łagiewniki 88-150 Łagiewniki | 11 | C11 | 90913017 | 25 | 6502 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
102. | Stacja Podwyższania Ciśnienia 590310600000048202 | SPC Sławsk Wielki, 88-150 Kruszwica | 17 | C11 | 56122345 | 40 | 8991 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
103. | Warsztat, biuro 590310600000048196 | ul. Goplańska 2 88-150 Kruszwica | 11 | C11 | 8038754 | 25 | 13191 |  | ENEA Operator Sp. z o.o.
683049