## Arkusz1
Załacznik nr 2 do SWZ
Formularz cenowy (OPZ)
Zadanie nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nr katalogowy/ oferowane parametry | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1 | ZESTAW UNIWERSALNY, DWUWARSTWOWY Skład Zestawu: serweta z przylepcem 240cm x 150cm - 1 szt. serweta z przylepcem 180cm x 170cm - 1 szt. serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku 90cm x 75cm - 2 szt, taśma medyczna 50cm x 9cm - 1 szt. serweta na stół instrum. 190cm x 150cm - 1 szt serweta na stolik Mayo 145cm x 80cm - 1 szt. serwetki do rąk 40cm x 20cm - 2 szt. |  | 3700
1. Włóknina dwuwarstwowa - włóknina foliowana polipropylenowo-polietylenowa gramatura min. 56g/m2, chłonność warstwy zewnętrznej min. 570%, odporność na przenikanie cieczy min. 250cm H2O. 2. Serweta na stół instrumentarialny - folia polietylenowa i polipropylenowa warstwa chłonna (chłonność warstwy 400%). 3. Serweta na stolik Mayo - folia polietylenowa i włókninowa warstwa chłonna (chłonność minimum 470%), serweta posiada piktogramy ułatwiające poprawną aplikację, rozmiar warstwy chłonnej min. 85cmx76cm, gramatura włókniny 24g/m2, grubość folii 45µm, serwety laminowane nie powodują drażnienia, uczulenia i cytotoksyczności, zgodnie z metoda badań PN-EN ISO 10993-10, PN-EN ISO 10993-5. 4. Serwetki do rąk, bez zawartości celulozy 5. Cały asortyment musi spełniać wymogi E-PN 13795 1-3. 6. Cały asortyment musi być sterylizowany w walidowanym procesie, zgodnie z normą: - dla tlenku etylenu 11135-1; - dla radiacji 11137-1,2. 7. Każdy zestaw obłożeniowy powinien być zaopatrzony w etykietę w języku polskim umieszczoną na zewnątrz opakowania oraz min. dwie etykiety samoprzylepne z możliwością wklejenia w karcie zabiegu, zawierające: serię, datę ważności i symbol artykułu. |  |  |  |  | 0 |  | 0
2 | ZESTAW DO TARCZYCY DWUWARSTWOWY Skład Zestawu: Serweta z wycięciem i przylepcem 240x150 - 1 szt. serweta z przylepcem 240x180 - 1 szt. taśma medyczna 50cm x 9cm - 1 szt. serweta na stół instrum. 190cm x 150cm - 1 szt. serweta na stolik Mayo 145cm x 80cm - 1 szt. serwetki do rąk 40cm x 20cm - 2 szt. |  | 426
1. Włóknina dwuwarstwowa - włóknina foliowana polipropylenowo-polietylenowa gramatura min. 56g/m2, chłonność warstwy zewnętrznej min. 570%, odporność na przenikanie cieczy min. 250cm H2O. 2. Serweta na stół instrumentarialny - folia polietylenowa i polipropylenowa warstwa chłonna (chłonność warstwy 400%). 3. Serweta na stolik Mayo - folia polietylenowa i włókninowa warstwa chłonna (chłonność minimum 470%), serweta posiada piktogramy ułatwiające poprawną aplikację, rozmiar warstwy chłonnej min. 85cmx76cm, gramatura włókniny 24g/m2, grubość folii 45µm, serwety laminowane nie powodują drażnienia, uczulenia i cytotoksyczności, zgodnie z metoda badań PN-EN ISO 10993-10, PN-EN ISO 10993-5. 4. Serwetki do rąk, bez zawartości celulozy 5. Cały asortyment musi spełniać wymogi E-PN 13795 1-3. 6. Cały asortyment musi być sterylizowany w walidowanym procesie, zgodnie z normą: - dla tlenku etylenu 11135-1; - dla radiacji 11137-1,2. 7. Każdy zestaw obłożeniowy powinien być zaopatrzony w etykietę w języku polskim umieszczoną na zewnątrz opakowania oraz min. dwie etykiety samoprzylepne z możliwością wklejenia w karcie zabiegu, zawierające: serię, datę ważności i symbol artykułu. |  |  |  |  | 0 |  | 0
3 | ZESTAW DO CYSTOSKOPII Skład Zestawu: serweta z przylepcem, otworem 10cmx20cm, wycięcia po bokach, rozmiar 180cm x 75cm - 1 szt. pokrowiec na nogę 120cm x 60cm - 2 szt. serweta na stół instrum. 190cm x 150cm - 1 szt. serwetki do rąk 40cm x 20cm - 2 szt. |  | 568
1. Zestaw do cystoskopii - wykonany z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej, gramatura 43gr/m2. 2. Obłożenia jednorodne na całej powierzchni. 3. Serweta na stół instrumentarialny - folia polietylenowa i polipropylenowa warstwa chłonna (chłonność warstwy 400%). 4. Serwetki do rąk, bez zawartości celulozy 5. Cały asortyment musi spełniać wymogi E-PN 13795 1-3. 6. Cały asortyment musi być sterylizowany w walidowanym procesie, zgodnie z normą: - dla tlenku etylenu 11135-1; - dla radiacji 11137-1,2. 7. Każdy zestaw obłożeniowy powinien być zaopatrzony w etykietę w języku polskim umieszczoną na zewnątrz opakowania oraz min. dwie etykiety samoprzylepne z możliwością wklejenia w karcie zabiegu, zawierające: serię, datę ważności i symbol artykułu. |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 | ZESTAW DŁOŃ/STOPA, TRZYWARSTWOWY Skład Zestawu: serweta z elementem elastycznym i otworem o średnicy 4cm, rozmiar 300cm x 240cm - 1 szt. serweta na stół instrum. 190cm x 150cm - 1 szt. serweta na stolik Mayo 145cm x 80cm - 1 szt. serwetki do rąk 40cm x 20cm - 4 szt. |  | 500
1. Włóknina trójwarstwowa – włóknina foliowana wiskozowo-polietylenowo-polipropylenowa gramatura min. 73g/m2, chłonność warstwy zewnętrznej min. 820%, odporność na przenikanie cieczy min. 190cm H2O. 2. Serweta na stół instrumentalny – folia polietylenowa i polipropylenowa warstwa chłonna (chłonność warstwy 400%). 3. Serweta na stolik Mayo – folia polietylenowa i włókninowa warstwa chłonna (chłonność minimum 470%), serweta posiada piktogramy ułatwiające poprawną aplikację, rozmiar warstwy chłonnej min. 85cmx76cm, gramatura włókniny 24g/m2, grubość folii 45µm, serwety laminowane nie powodują drażnienia, uczulenia i cytotoksyczności, zgodnie z metoda badań PN-EN ISO 10993-10, PN-EN ISO 10993-5. 4. Serwetki do rąk, bez zawartości celulozy 5. Cały asortyment musi spełniać wymogi E-PN 13795 1-3. 6. Cały asortyment musi być sterylizowany w walidowanym procesie, zgodnie z normą: - dla tlenku etylenu 11135-1; - dla radiacji 11137-1,2. 7. Każdy zestaw obłożeniowy powinien być zaopatrzony w etykietę w języku polskim umieszczoną na zewnątrz opakowania oraz min. Dwie etykiety samoprzylepne z możliwością wklejenia w karcie zabiegu, zawierające: serię, datę ważności i symbol artykułu. |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | ZESTAW UNIWERSALNY TRZYWARSTWOWY Skład Zestawu: serweta z przylepcem na szerszym boku 90x75 - 2 szt. serweta z przylepcem 240x150 - 1 szt. serweta z przylepcem 180x170 - 1 szt. taśma medyczna 50cm x 9cm - 1 szt. serweta na stół instrum. 190cm x 150cm - 1 szt. serweta na stolik Mayo 145cm x 80cm - 1 szt. serwetki do rąk 40cm x 20cm - 4 szt. |  | 900
1. Włóknina trójwarstwowa – włóknina foliowana wiskozowo-polietylenowo-polipropylenowa gramatura min. 73g/m2, chłonność warstwy zewnętrznej min. 820%, odporność na przenikanie cieczy min. 190cm H2O. 2. Serweta na stół instrumentalny– folia polietylenowa i polipropylenowa warstwa chłonna (chłonność warstwy 400%). 3. Serweta na stolik Mayo – folia polietylenowa i włókninowa warstwa chłonna (chłonność minimum 470%), serweta posiada piktogramy ułatwiające poprawną aplikację, rozmiar warstwy chłonnej min. 85cmx76cm, gramatura włókniny 24g/m2, grubość folii 45µm, serwety laminowane nie powodują drażnienia, uczulenia i cytotoksyczności, zgodnie z metoda badań PN-EN ISO 10993-10, PN-EN ISO 10993-5. 4. Serwetki do rąk, bez zawartości celulozy 5. Cały asortyment musi spełniać wymogi E-PN 13795 1-3. 6. Cały asortyment musi być sterylizowany w walidowanym procesie, zgodnie z normą: - dla tlenku etylenu 11135-1; - dla radiacji 11137-1,2. 7. Każdy zestaw obłożeniowy powinien być zaopatrzony w etykietę w języku polskim umieszczoną na zewnątrz opakowania oraz min. Dwie etykiety samoprzylepne z możliwością wklejenia w karcie zabiegu, zawierające: serię, datę ważności i symbol artykułu. |  |  |  |  | 0 |  | 0
6 | FARTUCH STANDARDOWY JAŁOWY wykonany z włókniny polipropylenowej (gramatura 35g/m2), odporność na przenikanie cieczy minimum 42 cm H2O Rozmiar: M, L, XL, XXL |  | 13320
7 | FARTUCH CHIRURGICZNY WZMOCNIONY, JAŁOWY wykonany z włókniny polipropylenowej (gramatura 35g/m2) oraz barierowego laminatu umieszczonego w częściach krytycznych na zewnętrznej stronie fartucha (gramatura 40g/m2), rękawy typu reglan zakończone poliestrowym, bezszwowym mankietem, szwy zszyte ultradźwiękowo, troki zewnętrzne i wewnętrzne, specjalny kartonik umożliwiający założenie fartucha w sposób aseptyczny, odporność na przenikanie cieszy dla powierzchni krytycznych min. 161cm H2O Rozmiar: M, L, XL, XXL |  | 8880
8 | Komplet odzieży operacyjnej Komplet odzieży operacyjnej wykonanej z włókniny typu SMS , gramatura minimum 45g/m2, odporność na przenikanie cieczy minimum 23 cm H2O bluza krótki rękaw z trzema kieszonkami i spodnie bez ściągacza przy nogawkach, niejałowa, Rozmiar: S, M, L, XL, XXL |  | 600
9 | Pokrowiec na kończynę pacjenta, rozmiar 80cmx30cm, jałowy, z taśmą medyczną 50cmx9cm a’1 szt. |  | 900
10 | Jednorazowe spodenki do kolonoskopii |  | 590
11 | Serweta jałowa 130cm x 90 cm wykonana z włókniny foliowanej polipropylenowo – polietylenowej o gramaturze min 43g/m2 |  | 2220
12 | Serwetki do rąk wykonane z włókniny kompresowej 40 g, w rozmiarze 80cmx60cm pakowane a’5 szt. |  | 1780
13 | Podkład higieniczny wysokochłonny w rozmiarze 60cm x 90cm, opakowanie zbiorcze min. 30 szt., |  | 2400
14 | Serweta 2-częściowa z włókniny foliowanej z regulowanym otworem 150cm x 90cm |  | 600
15 | Serweta na stolik Mayo składana teleskopowo do środka o rozmiarze 145x80 cm, wykonana z folii polietylenowej oraz włókninowej warstwy chłonnej, gramatura włókniny 24 g/m2, rozmiar 85x76 cm, grubość folii 45µm - folia piaskowana |  | 1340
16 | Sterylny pokrowiec na ramię C wykonany z przezroczystej folii PE o grubości min. 41µm, zakończony elastyczną gumką o rozmiarze 183cm x 105cm, jałowy |  | 74
17 | Fartuch bez rękawów, zakładany przez szyję, bez rękawów, całkowicie wodoodporny, wykonany z włókniny foliowanej, rozm. 87 x 150 cm |  | 2960
18 | Jednorazowa włókninowa niebieska powłoka na kołdrę 200cm, 150 x wykonana z włókniny TMS |  | 300
19 | Śliniaki z kieszonką dla dorosłych, podfoliowane op. 100 szt. |  | 54
20 | Sterylna ściereczka do osuszania rąk po chirurgicznym myciu o wym 30cm x 40cm z wielowarstwowej włókniny celulozowej w kartoniku typu dyspenser op. A’2 x 25 szt. |  | 444
21 | Serweta trzywarstowa z foliowanej włókniny wiskozowo-polietylenowo-polipropylenowa o gramturze 73 g/m2, rozmiar 45 cm x 75 cm |  | 600
22 | Zestaw noworodek: Podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft Super - chłonność ISO 11948-1 - 2000 g, 90 x 60 cm- 1szt. serweta kompresowa-włóknina 40g, 80 x 60 cm - 2 szt. czapeczka dla noworodka 12 x 10 - 1 szt. Pakowane w torebki papierowo-foliowe ze specjalnym wycięciem na kciuk |  | 1800
23 | Zestaw jałowej odzieży ochronnej w skald którego wchodzą: -czepek, maseczka, fartuch( rozmiar M) z wydzielonymi mankietami oraz zawiązywane ochraniacze na obuwie w kształcie buta. -fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS 35g/m2, rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm; wiązany na 4 troki mocowane ultradźwiękowo, zewnętrzne w kartoniku; troki o szer. 3cm, zewnętrzne dł. 70 i 54cm, wewnętrzne dł. 54cm. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm; biozgodny wg PN EN ISO 10993-1 i nie powodujący drażnienia i uczulenia wg PN EN ISO 10993-10 |  | 600
24 | Zestaw do porodu: Serweta z FB - włóknina foliowana celulozwo-polietylenowa o gramturze 42 g/m2, 130 x 90 cm - 1 szt. serweta z FB (owinięcie zestawu ) 130x90cm - 1 szt. fartuch przedni 150x87cm- 1 szt. podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft 90x60cm - 1 szt. serweta kompresowa-włóknina 40g, 80x60 cm - 1 szt. kompres włókninowy 30 gram 4 warstwy 10x20cm - 6 szt. zacisk na pępowinę - 1 szt. Pakowane w torebki papierowo-foliowe ze specjalnym wycięciem na kciuk. |  | 1300
Ogółem
Zadanie nr 2
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nr katalogowy/ oferowane parametry | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1 | Zestaw uniwersalny wzmocniony Skład zestawu: 1. Serweta górna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów o wym. 300x175cm – 1 szt 2. Serwety boczne z taśmą lepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej 100x100 cm – 2 szt 3. Serweta dolna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów o wym.175x175cm – 1 szt 4. Taśma samoprzylepna o wym.9x49 cm – 1 szt 5. Ręczniki chłonne o wym.18x25cm – 4 szt 6.Osłona na stolik mayo 79x145cm z warstwą chłonną 65x85cm, włóknina wiskozowa 27 g/m2, Folia PE 60 mikronów - 1 szt 7. Serweta na stolik służąca jako owinięcie zestawu o wym.150x 190cm – 1 szt Wymagania: Serwety operacyjne wykonane z włóknin barierowych, laminowanych, czterowarstwowych w obszarze krytycznym. Wytrzymałość na wypychanie/rozerwanie na sucho w strefie krytycznej min. 200kPa. Wytrzymałość na wypychanie/rozerwanie na mokro min.158kPa, odporność na przenikanie cieczy powyżej 100 cm H2O, chłonność strefy krytycznej 4,8 ml/dm2, gramatura strefy krytycznej i wzmocnienie min.50g/m2, włóknina 23g/m2, folia PE 40 mikronów, warstwa celulozowa min. 20g/m2. |  | 670
2 | Sterylny zestaw do operacji żylaków, skład: a) serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 240x175 cm, wzmocniona w strefie krytycznej (dodatkowa warstwa chłonna o gramaturze 50g/m2) i wyposażona w organizatory przewodów – 1 szt. b) serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 200x260 cm z wycięciem U o wymiarach 20x102 cm, z wydłużoną warstwą chłonną (70x160 cm) w strefie krytycznej – 1 szt. c) serweta chirurgiczna 100x150cm z warstwą chłonną 75x150cm – 1 szt. d) dwuwarstwowa taśma samoprzylepna 9x49cm – 1 szt. e) ręczniki chłonne celulozowe 18x25cm – 1 szt. f) serweta owinięcie zestawu 150x190cm przykrycie na stolik instrumentalny -1 szt Wymagania: -wykonany z laminatu o gramaturze min 40g/m2 oraz folii PE 27,5µ. Odporność na przenikanie cieczy >100cmH2O |  | 370
3 | Zestaw do kończyny: 1) Serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 230x315cm, posiadająca samouszczelniający otwór z neoprenu o średnicy 7 cm, otoczony warstwą wysoko chłonną o wymiarach 75x90 cm z możliwością zamocowania drenów -1szt 2) taśmy samoprzylepne 9x49 cm – 1szt 3) serweta na stolik służąca jako owinięcie zestawu - 150x190cm – 1szt. Wymagania: Serweta dwuwarstwowa o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE 27,5µ. Odporność na przenikanie płynów >100cmH2O |  | 1200
4 | Zestaw do operacji biodra Skład zestawu: Skład zestawu: a) serweta dolna o wymiarach min 200 x 260cm z wycięciem w kształcie litery U o wym. 7x 102cm otoczonym taśmą samoprzylepną, z dodatkowa warstwą chłonną wokół wycięcia w strefie krytycznej, włóknina czterowarstwowa o gramaturze 30g/m3 oraz folia PE 15 mikronów, dodatkowa warstwa chłonna 50g/m2 oraz warstwa komfortowa od strony pacjenta 20g/m2, odporność na przenikanie płynów 840cmH2O, siła rozrywania na sucho/mokro 385/330kPa - 1szt b) serweta górna z taśmą lepną, o wym. min 175 x 300 cm z dodatkowa warstwą chłonna w strefie krytycznej (dodatkowa warstwa chłonna) posiadająca organizatory przewodów, włóknina czterowarstwowa o gramaturze 23g/m3 oraz folia PE 40 mikronów, dodatkowa warstwa chłonna 50g/m2 oraz warstwa komfortowa od strony pacjenta 12g/m2 - 1szt c) taśmy samoprzylepne o wymiarach 9x49cm, włóknina poliestrowa o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów – 2szt d) pokrowiec na kończynę z nieprzemakalnego laminatu z o wym. 32 x 120cm - 1szt e) serweta na stolik o wymiarach150 x 190 cm - 1szt f) ściereczki chłonne o wymiarach 18x25cm - 4szt g) serweta na stół instrumentalny o wymiarach 150cmx190cm, wykonana z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 23g/m2 oraz folii PE 55 mikronów - 1szt h) serweta chirurgiczna o wymiarach 75 x 90 cm - 1szt i) osłona na stolik mayo o wymiarach 79x145cm z warstwą chłonną o wymiarach 65x85cm - 1szt j) osłona na stolik instrumentalny wzmocniona o wymiarach 150x190cm, warstwa chłonna 75x190cm, służąca jako zawinięcie zestawu, włóknina dwuwarstwowa o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE 75 mikronów, odporność na przenikanie cieczy >140cmH2O – 1szt |  | 250
5 | Sterylna, nieprzemakalna serweta chirurgiczna wykonana z laminatu min 2-warstwowego o gramaturze min 56g/m2, z otworem umieszczonym 45cm od górnej krawędzi o wymiarach 5x7cm wykończonym taśmą lepną, o wymiarach: 120x150 cm |  | 890
6 | Serweta operacyjna 150x240 cm wykonana z laminatu trzywarstwowego o gramaturze 23g/m2, folii PE 40µ oraz warstwy komfortowej od strony pacjenta 20g/m2. Odporność na przenikanie cieczy 900cmH20. Wytrzymałość na wypychanie na sucho 102kPa. Wytrzymałość na wypychanie na mokro 50kPa. |  | 1200
7 | Sterylna nieprzemakalna serweta chirurgiczna z centralnie umieszczonym otworem o wymiarach 6 x 8 cm wykończona taśmą lepną, o wymiarach 75 x 90 cm |  | 890
8 | Sterylny pokrowiec foliowy na przewody z mocnej przezroczystej folii PE, do artroskopii lub laparoskopii, teleskopowo złożony z taśmami odpornymi na przemakanie do mocowania na końcówkach o wymiarach 18 x 250cm |  | 890
9 | Serweta chirurgiczna 200x150 cm, trójwarstwowa z wycięciem U o wymiarach 7x65cm i wzmocnieniem w warstwie krytycznej o wymiarach 70x100cm |  | 350
10 | Sterylny pełnoochronny fartuch endoskopowy szeroki długi, wykonany z włókniny typu sontara 68 g/m2, przód fartucha oraz rękawy z laminatu nieprzemakalnego, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł min 6 cm troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk oraz zawinięciem ok. w serwetę włókninową lub papier, jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem rozmiar XL, przód fartucha (dł min 160 cm )oraz rękawy ( dł min 88 cm) nieprzemakalność wstawki w rekawach i z przodu fartucha – min 1100 mmH20 rozmiar XXL |  | 90
11 | Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby zmacniaj sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, rozmiar fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk o rozmiarze max 18x25 cm,oraz zawinięciem w papier krepowy biały, jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa - Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 115 kPa - Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa dostęp do rozmiarów: L, LL, XL, XLL |  | 2200
12 | Sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony, wykonany z włókniny wykonany z włókniny typu Spunlaced 68g/m2 zawierającej pilpę celulozową i włókna poliestrowe. Wzmocnienie frontu wykonane z niebieskiej nieprzepuszczalnej, oddychającej folii polietylenowej 35µm.Wzmocnienie rękawa wykonane z nieprzepuszczalnego laminatu, składającego się z niebieskiej folii polietylenowej 27,5µm oraz nietkanej włókniny mieszanki wiskozy i poliestru 30g/m2.Fartuch z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o dł. Min. 5cm.Troki przyszyte do fartucha, powinny być złączone kartonikiem, umożliwiającym sterylną aplikację zarówno z przodu jak i z tyłu operatora.Fartuch powinien być pakowany z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk o wym. 40x30cm oraz zawinięciem np. w serwetę włókninową lub papier(jako zabezpieczenie przed przypadkowym zabrudzeniem).Fartuch o podwyższonej odporności na wypychanie-na sucho min. 230kPa(w strefie krytycznej i mniej krytycznej): o podwyższonej odporności na wypychanie-na mokro min.180kPa(w strefie krytycznej), czystość pod względem cząstek stałych równa 3,1IMP(w strefie krytycznej i mniej krytycznej), pylenie(w strefie krytycznej i mniej krytycznej)równe 3,3 Log10 (liczba cząstek), odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym min.110cmH2O, w obszarze mniej krytycznym min.22cmH2O. W celu zapewnienia wygody użytkownika WVTR(współczynnik parowania wody) w obszarze krytycznym w części frontowej(materiał fartucha, wzmocnienie frontu) winien wynosić min.6200 g/m2/24h, WVTR w obszarze mniej krytycznym) min.52000g/m2/24h(ASTM 6701), przepuszczalność powietrza (w obszarze mniej krytycznym)równa 0,34m/s(ISO9237:1995),porowatość powietrza(w obszarze mniej krytycznym) równa 59ft3/min(wg metody ASTM D737:96).Na potwierdzenie ww. parametrów do oferty należy załączyć wyniki badań zgodnych z normą 13795 oraz wyniki badań dodatkowych testów zaoferowanych wyrobów. Fartuch pakowany próżniowo w opakowanie folia-folia, sterylizowany radiacyjnie.Na opakowaniu jednostkowym znajdują się min. Dwie etykiety odlepne.W celu podwyższenia bezpieczeństwa i utrzymania bariery sterylnej fartuchy powinny być zapakowane w dwa kartony pośrednie a następnie w karton transportowy, dostęp do rozmiarów: L, LL, XL, XLL |  | 1300
13 | Sterylny pokrowiec na aparaturę wykonany z mocnej przezroczystej folii PE z gumką o średnicy 90cm |  | 900
14 | Sterylna serweta wykonana z dwuwarstwowego, nieprzemakalnego laminatu o wymiarach 37,5x45cm Wymagania: -wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro: 60/40 kPa -wytrzymałość na penetracje płynu 100 cm H2O |  | 9000
15 | Sterylna ściereczka do osuszania rąk po chirurgicznym myciu o wymiarach 30x40 cm z wielowarstwowej włókniny celulozowej |  | 3600
16 | Bluza chirurgiczna z długim rękawem wykonana włókniny antystatycznej niepylącej, oddychającej; pod szyją i rękawy wykończone ściągaczem bawełniano-poliestrowym, zapinana na napy, dwie kieszenie boczne na dole bluzy. Przeznaczona do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Materiał (karta techniczna): włóknina polipropylenowa typu spunbonded o gramaturze 50 g/m2 zielona |  | 400
17 | Ubranie chirurgiczne (bluza, spodnie) jednorazowego użytku. Wykonane z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 49 g/m2 zawierającej 100% polipropylenu, antystatycznej, niepylącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Ubranie o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min. 197 kpa (badanie wg EN ISO 13938-1); czystość pod względem cząstek stałych równa 2,0 IPM (badanie wg EN ISO 9073-10), pylenie równe 2,1 Log10 (liczba cząstek) (badanie wg EN ISO 9073-10). Bluza z krótkim rękawem, powinna być wyposażona w nap (pod szyją), trzy praktyczne kieszenie: jedna na piersi oraz dwie kieszenie na dole bluzy. Spodnie ściągane trokiem, kieszeń boczna na nogawicy z klapką wyposażoną w nap. Dostępne rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL w kolorze niebieskim lub zielony, posiadające indywidualne widoczne oznakowanie rozmiaru. Bluza i spodnie pakowane oddzielnie w kartonach po 48 sztuk do wyboru przez Zamawiającego |  | 9000
18 | Obłożenie pacjenta samoogrzewające, wykonane z włókniny typu SMS, osiągające w ciągu 30 minut po otwarciu i rozłożeniu temperaturę min. 39 °C maks. 43 °C, średnia temperatura koca utrzymywana przez okres min 9 godzin. Wymiary koca 152 cm x 92 cm (tolerancja rozmiarów+/- 2%), koc zawiera min. 12 specjalnie wkomponowanych kieszeni 13 cm x 10 cm (tolerancja rozmiarów +/- 1%) wypełnionych wkładkami grzejnymi. Wkładki grzejne wykonane wyłącznie z naturalnych składników (węgiel, żelazo, woda, sól, minerał ilasty - wermikulit). Konstrukcja wyrobu zapewnia możliwość użycia koca w różnych wariantach przed, podczas i po operacji (zabezpieczenie całego pacjenta, zabezpieczenie górnej bądź dolnej części ciała pacjenta, z łatwym dojściem do pola operacyjnego). Wymagane parametry należy potwierdzić poprzez załączenie do oferty karty danych technicznych wystawionej przez producenta wyrobu. |  | 180
19 | Czepek chirurgiczny, z włókniny wiskozowej, wydłużony z możliwością wywinięcia, pakowany w podajniku w formie pasków, elastyczny - dopasowujący się do kształtów głowy , typu Eurocap |  | 2300
20 | Czepek chirurgiczny w kolorze fioletowym, czepek wykonany z włókniny typu Printbonded, spojonej włóknami sztucznego jedwabiu, ściągnięty z tyłu gumką, kartonik w formie podajnika |  | 1200
21 | Czepek chirurgiczny damski, wykonany z chłonnej włókniny wiskozowej i sztucznego jedwabiu,w kolorze biało-zielonym, w górnej części z perforowanej włókniny w kolorze niebieskim. Czepek musi posiadaś wstawkę chłonną o szer 50mm, która okala całą głowę i jest wykonana z bardzo chłonnej włókniny.Czepek powinien być z tyłu ściągnięty gumką, która nie zawiera lateksu. Opakowanie kartonowe w formie podajnika, co zapewnia higieniczne przechowywanie i wyjmowanie, wyraźnie opisane w języku polskim. Pakowane po max 50 szt. |  | 4400
22 | Czepek chirurgiczny z włókniny pochłaniającej pot wiązany na troki, przednia część wydłużona umożliwiająca wywinięcie, pakowany w kartonik w formie podajnika |  | 4400
23 | Czepek chirurgiczny w kształcie beretu, ściągnięty dookoła lekką nieuciskająca gumką |  | 18000
24 | Czepek chirurgiczny z przewiewnej, perforowanej włókniny pochłaniającej pot, ściągnięty z tyłu gumką |  | 2200
25 | Maska chirurgiczna, wiązana na troki, trójwarstwowa, hypoalergiczna, nie drazniąca skóry, pakowana w kartonik w formie podajnika, zgodna z normą PN EN 14683 II |  | 26000
26 | Maska chirurgiczna, wiązana na troki, czterowarstwowa, wyposażona z zintegrowaną oslonę na oczy, technologia anti fog, wodoodporna hypoalergiczna, nie drazniąca skóry, pakowana w kartonik w formie podajnika, zgodna z normą PN EN 14683 II R |  | 900
27 | Pokrowce na buty foliowe |  | 13300
28 | Fartuch higieniczny, z włónkiny polipropylenowej, wiązany z tyłu, nie pulący, przedłużone poły na plecy, kolor zielony rozmiar XL |  | 13300
29 | Sterylna, nieprzemakalna serweta chirurgiczna wykonana z laminatu min. 2-warstwowego o gramaturze min. 56g/m2 o wymiarach : 90x150cm |  | 480
30 | Serweta chirurgiczna do izolacji pacjenta o wymiarach 330x240 cm, z otworem wypełnionym folią chirurgiczną o wymiarach 86x25 cm, z kieszenią do przechwytywania płynów o wymiarach 100 x 67 cm oraz z dwoma kieszeniami do narzędzi o wymiarach 25 x 28 cm Serweta wykonana z folii PE 55 mikronów, zintegrowane kieszenie wykonane z folii PE 100 mikronów. Odporność serwety na przepuszczanie płynów powyżej 100cmH20, odporność serwety na rozerwanie na sucho oraz na mokro min. 84kPa |  | 900
31 | Serweta chirurgiczna, trójwarstwowa o wym.75x90cm z taśmą samoprzylepną, wykonana z laminatu trójwarstwowego: włoknina wiskozowa 23g/m2 / folia PE 40 mikronów / włóknina polipropylenowa 12g/m2. Odporność serwety na przepuszczanie płynów min. 203cmH20. Odproność serwety na rozerwanie na sucho min. 85kPa. Odporność serwety na rozerwanie na mokro min. 72kPa. Opakowanie zewnętrzbe - kartonowe - wykonane w 100% z materiałów pochdzących z recyklingu. Opakowanie wewnętrzne typu dyspenser |  | 1500
32 | Sterylna taśma medyczna mocująca o długości 9x49 cm, włóknina poliestrowa o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów |  | 600
33 | Zestaw do operacji kolana: a) serweta chirurgiczna do operacji kończyny o wymiarach 230x315cm posiadająca samouszczelniający otwór o średnicy 7cm, otoczony warstwą chłonną z możliwością zamocowania drenów, włóknina czterowarstwowa o gramaturze 30g/m3 oraz folia PE 15 mikronów, dodatkowa warstwa chłonna 50g/m2 oraz warstwa komfortowa od strony pacjenta 20g/m2, odporność na przenikanie płynów >150cmH2O, siła rozrywania na sucho/mokro 190/102kPa – 1szt b) serweta na stół instrumentalny o wymiarach 150cmx190cm, wykonana z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 23g/m2 oraz folii PE 55 mikronów - 1szt c) pokrowiec na kończynę z nieprzemakalnego laminatu z o wym. 22x75cm - 1szt d) taśmy samoprzylepne o wymiarach 9x49cm, włóknina poliestrowa o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów – 2szt e) ściereczki chłonne o wymiarach 18x25cm - 4szt f) osłona na stolik mayo wzmocniona o wymiarach 79x145cm z warstwą chłonną o wymiarach 65x85cm - 1szt g) osłona na stolik instrumentalny wzmocniona o wymiarach 150x190cm, warstwa chłonna 75x190cm, służąca jako zawinięcie zestawu, włóknina dwuwarstwowa o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE 75 mikronów, odporność na przenikanie cieczy >140cmH2O – 1szt |  | 1800
34 | Zestaw do laparoskopii: 1. obłożenie chirurgiczne do laparoskopii o wymiarach 200/260x330cm, z przyklejanym otworem w kształcie trapezu o wymiarach 14x20x25cm oraz otworem na wysokości krocza o wymiarach 6x15cm z workiem na płyny o wymiarach 33x38cm, włóknina wykonana z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 23g/m2 oraz folii PE 40mikronów w górnej części obłożenia oraz 23g/m2 oraz folii PE 55mikronów w dolnej części obłożenia (od pasa w dół) – 1szt 2. nożyczki laparoskopowe o dług 33 cm i śr 5 mm z koszyczkowym przyłączem prądu monopolarnego. Dostepne z dwoma rodzajami rękojeści w zależności od preferencji operatora. Końcówka robocza typu Metzenbaum (bransze precyzyjnie spasowane aż do samego końca lecz końcówka atraumatyczna, nie przetnie przypadkowej struktury) 3. igła veressa- długość 150 mm z dźwiękową, wizualną i wyczuwalną informacją zwrotną. Ostrze bezpieczne chowające się. Zawór włącz/wyłącz insuflację. 4. trokar 11mm z przeźroczystą, karbowaną kaniulą. W trokarze podwójna uszczelka- zewnętrzna uszczelka wzmacniana plastikowymi płatkami ułatwiającymi wprowadzenie narzędzia. Obturator bezostrzowy z dwoma skrzydełkami rozpychającymi. Zawór na kaniuli 2 stopniowy insuflacja lub stop. Stożkowate wejście do kaniuli ułatwiające trafienie narzędziem. Ergonomiczne,plastikowe uchwyty do łatwiejszego wprowadzania trokara 5. trokar 5 mm z przeźroczystą, karbowaną kaniulą. W trokarze podwójna uszczelka stożkowa w kaniuli. Obturator bezostrzowy z dwoma skrzydełkami rozpychającymi. Zawór na kaniuli 2 stopniowy insuflacja lub stop. Stożkowate wejście do kaniuli ułatwiające trafienie narzędziem. Ergonomiczne,plastikowe uchwyty do łatwiejszego wprowadzania trokara. 6. dodatkowa kaniula do trokara opisanego powyżej 5 mm 7. disektor laparoskopowy Meryland dług 33 cm, śr. 5 mm z przyłączem prądu monopolarnego. Rękojeść z blokadą ząbkową. 8. grasper typu Babkok – narzędzie laparoskopowe o dług 33 cm i śr 5 mm z koszyczkowym przyłączem prądu monopolarnego. Rekojeść typu wielorazowego ( z włączaną i wyłączaną blokadą) 9. grasper jelitowy, miękki, okienkowy – narzędzie laparoskopowe o dług 33 cm i śr 5 mm z koszyczkowym przyłączem prądu monopolarnego. Dostepne z dwoma rodzajami rękojeści w zależności od preferencji operatora ( z włączaną i wyłączaną blokadą lub z ciągle włączoną) Instrument laparoskopowy ssąco-płuczący 5 mm z przeźroczystą rękojeścią i drenem rozgałęzionym na dwa- zakończony grotem, posiada 2 przyciski oznaczone kolorystycznie i literami : ssanie i płukanie( Proksymalnie umieszczona irygacja zapobiegająca zablokowaniu ssaka przy odsysaniu, ustawienie przyciskow w jednej linii z drenami i końcówką ssąco-płuczącą). Ssak matowy, nie odbijający światła |  | 120
35 | ZESTAW IZOLACYJNY: 1. Serweta chirurgiczna do izolacji pacjenta o wymiarach 330x240 cm, z otworem wypełnionym folią chirurgiczną o wymiarach 86x25 cm, z kieszenią do przechwytywania płynów o wymiarach 100 x 67 cm oraz z dwoma kieszeniami do narzędzi o wymiarach 25 x 28 cm 2. Ręczniki chłonne 18x25cm - 4szt. 3. Wzmocniona osłona na stolik Mayo 79x145cm, obszar chłonny 65x85cm - 1szt. 4. Wzmocniona serweta na stolik narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny 75x190cm - 1szt. |  | 220
36 | Sterylny zestaw do biodra. W skład zestawu wchodzi: a. serweta chirurgiczna 200x260 cm z samoprzylepnym wycięciem U o wymiarze 7x102 cm, wzmocniona. Warstwa chłonna wzmocniona zbudowana w obszarze krytycznej z włókniny wiskozowej 50 g/m2. Serweta posiada parametry: wytrzymałość wypychanie na sucho w strefie krytycznej 214 kPa, w obszarze mniej krytycznym 271 kPa. Wytrzymałość na wypychanie na mokro w obszarze krytycznym 166 kPa, w obszarze mniej krytycznym 271 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na mokro w strefie krytycznej 104 N, w strefie mniej krytycznej 77 N. Odporność na przenikanie cieczy >100 cmH20 – 1 szt. b. osłona na stół narzędziowy 150x190 cm (obszar chłonny 75x190 cm, w części krytycznej włóknina wiskozowa 23 g/m2 Folia PE 55 mikronów), o parametrach: Siła rozrywu na sucho w obszarze krytycznym 125 kPa, siła rozrywu na mokro w obszarze krytycznym na mokro 100 kPa, wytrzymałość na rozciąganie w strefie krytyczynej na sucho 55N, wytrzymałość na rozciąganie w strefie krytycznej na mokro 60N, Współczynnik absorpcji: 2,1 ml/100cm2 - 1 szt. c. uchwyt z ostrzem do koagulacji monopolarnej 320 cm – 1 szt. d. dren łączący do ssaka PVC 24 Ch 8mm 3m+ aspiracja typu Poole z rękojeścią. – 1 szt. e. kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 8-warstwowy, znacznik RTG) – 100 szt. f. fartuch chirurgiczny wzmocniony XL-L – 1 szt. g. fartuch chirurgiczny XL-L – 1 szt. h. osłona na kończynę typu stockinet 32x120 cm – 1 szt. i. taśma lepna – 9x49 cm – 2 szt. j. ręczniki chłonne 18x25 cm – 4 szt. k. folia chirurgiczna 56x80 cm -1 szt. l. osłona na stół narzędziowy 150 x 190 cm ze wzmocnieniem 75x190 cm 1 szt. m. serweta operacyjna 75x90 cm – 2 warstwowa – zbudowana z celulozy 27 g/m2 i folii PE 27 mikronów. Wytrzymałość na wypychanie na mokro w obu strefach 137 kPa -1 szt. n. serweta 150 x240 cm – 1 szt. o. serweta operacyjna 300x175 cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona. W obszarze krytycznym zbudowana z włókniny wiskozowej 40 g/m2 Serweta posiada parametry: wytrzymałość wypychanie na sucho w strefie krytycznej 106 kPa, w obszarze mniej krytycznym 91 kPa. Wytrzymałość na wypychanie na mokro w obszarze krytycznym 98 kPa, w obszarze mniej krytycznym 85 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na mokro w strefie krytycznej 47 N, w strefie mniej krytycznej 37 N. Odporność na przenikanie cieczy >100 cmH20 – 1 szt. Bandaż elastyczny 15 cm x 4 m. – 1 szt. |  | 750 | 251.28 | 188460 | 8 | 203536.8
37 | Sterylny zestaw do cięcia cesarskiego. W skład zestawu wchodzą: a. osłona na stół narzędziowy 150x190 cm (obszar chłonny 75x190 cm, w części krytycznej włóknina wiskozowa 23 g/m2 Folia PE 55 mikronów), o parametrach: Siła rozrywu na sucho w obszarze krytycznym 125 kPa, siła rozrywu na mokro w obszarze krytycznym na mokro 100 kPa, wytrzymałość na rozciąganie w strefie krytycznej na sucho 55N, wytrzymałość na rozciąganie w strefie krytycznej na mokro 60N, Współczynnik absorpcji: 2,1 ml/100cm2 b. taśma lepna 9x49cm z włókniny poliestrowej 40 g/m2 pokrytej folią PE 27,5 mikronów. Część klejącą stanowi syntetyczna guma medyczna; cześć klejąca powlekana od strony folii. Przylepność do skóry 1,5N/25mm – 2 szt. c. kocyk noworodkowy różowo-niebieski – 1 szt. d. czapeczka noworodkowa – 1 szt. e. obłożenie chirurgiczne do ciecia cesarskiego 175/250x300 cm, wykonane z folii polietylenowej 50 mikronów (górna warstwa) oraz włókniny celulozowej o gramaturze 20 g/m2 (dolna warstwa),posiadające otwór z folią 38x32, kieszeń z zaworem, parametry obłożenia: wytrzymałość na sucho w obszarze krytycznym 35 N, wytrzymałość na mokro w obszarze krytycznym 35 N, odporność na penetracje płynem >140 cm H20, siła rozrywu na sucho w strefie krytycznej 175 kPa, siła rozrywu na mokro w strefie krytycznej 110 kPa, odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro – 6 BI f. opatrunek z pianki poliuretanowej o wymiararach 10x30cm z silikonową warstwą kontaktową Safetac g. dren łączący do ssaka PVC 24 Ch 8 mm 3.0 m z aspiracją typu Poole h. kompres gazowy laparotomijny 45x45 z tasiemką , gaza 20-nitkowa, 4-warstwowy, ze znacznikiem Rtg – 5 szt. i. kompres gazowy 10x10cm – gaza 17-nitkowa, 8-warstwowy, znacznik Rtg – 50 szt. j. miska z polipropylenu 25o ml z podziałką – 1 szt. k. ręczniki chłonne 18x25 cm – 3 szt. l. sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa w strefie krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : obszar krytyczny > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa, Rozmiar XL – 1 szt. L- 1 szt. Papier krepowy 60x60cm |  | 750
OGÓŁEM
Zadanie nr 3
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nr katalogowy/ oferowane parametry | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1 | Sterylny pokrowiec na ramię C 90x80cm Prostokątna osłona z elastyczną gumką wykonana z przezroczystej foli PE. Wymiary: maksymalnie rozciągnięta: 90cm; w stanie spoczynku: 35cm; długość: 80cm; szerokość: 90cm. - Wykonaniee z foli PE 35µ. |  | 800
2 | Higieniczne prześcieradło 80x210cm nieprzemakalne białe , foliowo-celulozowe, wzmacniane podłużnymi nitkami co 15-17mm do pokrycia stołu operacyjnego o gramatura min. 38 g/m² |  | 6000
3 | Podkład higieniczny z włókniny polipropylenowej 90 x 140 cm o gramaturze min 34 g/m2 |  | 300
4 | Nieprzemakalne podkłady w rolce 50cm/50m 38 cm Szerokość rolki 50cm, perforowany co 38 cm długość 50 m, kolor biały. Wykonany z laminatu dwuwarstwowego (celuloza + folia PE) gramatura 37g/m2. Produkt charakteryzujący się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Wyrób medyczny klasy I. Wymaga się załączenia karty katalogowej produktu potwierdzającej spełniania wymaganych parametrów. |  | 360
5 | Jednorazowe włókninowe prześcieradło 150x210 Włókninowe zielone, polipropylen o gramaturze 20 g/m2 |  | 4500
6 | Sterylna serweta absorpcyjna o wymiarach 90 x 75 cm, Sterylna, 6 warstwowa, wysokochłonna serweta operacyjna wiskozowo - poliestrowa o wymiarach 75 x 90 cm z taśmą samoprzylepną na dłuższym boku o szerokości min. 2,5. Minimalna chłonność 770%, gramatura pojedynczej warstwy min. 60g/m2 Opakowanie jednostkowe powinno posiadać podwójną etykietę samoprzylepną do wklejenia do protokołu medycznego. Dla potwierdzenia wymaganych parametrów wymaga się załączenia karty technicznej gotowego wyrobu. |  | 2400
7 | Sterylna serweta absorpcyjna o wymiarach 40 x 48 cm (+/-3cm), złożona z 6 warstw wysoko absorpcyjnej włókniny (PES/Wiskoza) o łącznej gramaturze min. 300-350 g/m2 wyposażona w taśmę samoprzylepną na dłuższym boku). Serweta powinna charakteryzować się absorpcją na poziomie >700% (>1800 ml / m2), badane według EN ISO 9073-6), potwierdzone badaniami niezależnego laboratorium. Opakowanie jednostkowe powinno posiadać podwójną etykietę samoprzylepną do wklejenia do protokołu medycznego. Dla potwierdzenia parametrów wymaga się załączenia karty technicznej gotowego wyrobu |  | 300
8 | Zestaw na stół operacyjny (Przykrycie pacjenta + prześcieradło ochronne na stół operacyjny) 1. Prześcieradło ochronne na stół operacyjny - kolor biały - wymiary 100 x 235 cm (+/- 5 cm), - wymiary strefy absorpcyjnej min. 85 x 200 cm - absorbcja >5000 ml H2O - wykonana z paroprzepuszczalnego, nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego, wewnątrz którego znajduje się rdzeń chłonny. - warstwa podkładu, która ma bezpośrednią styczność ze stołem operacyjnym, powinna być wykonana z mocnej wytrzymałej na uszkodzenia mechaniczne włókniny polipropylenowej . Podkład na każdej z czterech stron powinien posiadać margines uszczelniający o szerokości min. 4 cm - warstwa podkładu „od pacjenta” powinna być trwale spojona z rdzeniem chłonnym, wykonana z miękkiej, pikowanej i przyjemnej dla skóry włókniny polipropylenowej - rdzeń chłonny dzięki swojej budowie, po zaabsorbowaniu płynów pozostaje suchy po maksymalnie 5 minutach 2. Prześcieradło do przykrycia / repozycjonowania pacjenta - kolor biały - wymiary 100 x 200 cm - wykonana z miękkiej, wytrzymałej na uszkodzenia mechaniczne włókniny spunlace o min. gramaturze 85 g/m2 Pakowane w torebkę z foli PE, posiadającą , na stałe przymocowaną, etykietę samoprzylepną, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1041 A1:2013-12, zawierającą następujące informacje: numer REF, nazwa produktu, rozmiar, LOT, znak CE, data ważności (min. 3 lata) oraz nazwa producenta. - produkt niesterylny |  | 5000
OGÓŁEM
Zadanie nr 4
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nr katalogowy/ oferowane parametry | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1 | Maska medyczna z gumkami wykonana z trzech warstw niepylącej włókniny (20g/m2+ 25g/m2 + 25g/m2), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Długość gumek 16 cm. Długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm. Zgodna z normą 14683 typ II– poziom filtracji bakterii 98,72%, ciśnienie różnicowe 22,54 Pa. Dostępna w 4 kolorach: zielonym, niebieskim, różowym, białym. Op. 50 szt. |  | 3000
2 | Maska medyczna wiązana na troki, wykonana z trzech warstw niepylącej włókniny (25g/m2+ 25g/m2 + 25g/m2), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Długość troków 40 cm. Długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm. Zgodna z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II– poziom filtracji bakterii BFE 98,24%, ciśnienie różnicowe 34,67 Pa/cm², czystość mikrobiologiczna 1,11 cfu/g. Dostępna w 4 kolorach: zielonym, niebieskim, różowym, białym. Op. 50 szt. |  | 1000
3 | Półmaska filtrująca FFP2 NR zgodnie z EN149:2001 + A1:2009 (penetracja aerozolu chlorku sodu poniżej 1,45 %; penetracja mgłą oleju parafinowego poniżej 5,32 %; opór wdechu przy natężeniu przepływu 95l/min poniżej 149 Pa, opór wydechu przy natężeniu przepływu 160l/min poniżej 238 Pa), bez zaworu, płaska konstrukcja ułatwiająca zakładanie, elastyczny zewnętrzny sztywnik na nos w kolorze białym, gumki mocowane z tyłu głowy zapewniające szczelne przyleganie. Maska w oraz gumki mocujące w kolorze białymi. Nie zawiera lateksu. Opakowanie a’5 szt. z nadrukowaną graficzną instrukcją zakładania. |  | 4000
4 | Półmaska filtrująca FFP3 NR zgodnie z EN149:2001 + A1:2009. Penetracja aerozolu chlorku sodu ≤ 1 %; penetracja mgłą oleju parafinowego ≤ 1 %; opór wdechu przy natężeniu przepływu 95l/min poniżej ≤ 3 mbar (300 Pa), opór wydechu przy natężeniu przepływu 160l/min ≤ 3mbar ( 300 Pa), z zaworem, płaska składana konstrukcja, sztywnik na nas, gumki mocowane z tyłu głowy zapewniające szczelne przyleganie, z pianką uszczelniającą w części nosowej. Opakowanie jednostkowe a’1 szt., zbiorcze 50 szt. |  | 3000
5 | Fartuch medyczny wykonany z włókniny polipropylenowej, rękawy zakończone gumką, wiązany na troki w talii oraz na szyi, przewiewny, jednorazowego użytku. Gramatura 25 gr/m2. Rozmiar L,XL . Kolor zielony. Specyfikacja wymiarów: rozmiar L - długość 120, szerokość 70 cm (obwód całkowity 140 cm), troki szyja 35 cm, troki pas 170cm/ rozmiar XL - długość 125 cm, szerokość 75 cm (obwód całkowity 150 cm), troki szyja 35 cm, troki pas 180 cm |  | 6000
6 | Jednorazowy, niejałowy, pełnobarierowy fartuch chirurgiczny wykonany z podfoliowanej na całości włókniny polipropylenowej o gramaturze 35 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiajacym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej częsci farucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez wszywke przy lamówce. Opakowanie typu worek foliowy, pakowany po 10 sztuk. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019. Rozmiar: L, XL. |  | 3000
7 | Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy fartuch chirurgiczny wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SMS o gramaturze min. 35 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej. Tylne części fartucha zachodzące na siebie, z 4 wszywanymi trokami o dł. min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w kartoniku umożliwiajacym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodność z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Do fartucha dołączone 2 ręczniki o wym. 30 cm x 30 cm, gramatura 56 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową lub papier krepowy. Odporność na przenikanie cieczy 50.47 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 200 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 87 N. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełniający wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3. Rozmiar: M, L, XL, XXL. |  | 1000
8 | Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze 35 g/m2 wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 40 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura min. 56 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową o wymiarach 60 cm x 60 cm. Odporność na przenikanie cieczy 66 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 210 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 91.6 N - parametry w strefie krytycznej. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełniający wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3. Rozmiar: M, L, XL, XXL. |  | 900
9 | Kombinezon ochronny wykonany z laminatu (polipropylen i polietylen) o gramaturze 63 g/m², kolor biały z niebieskim oklejeniem szwów. Wyposażony w kaptur z elastycznym wykończeniem, gumkę z tyłu w pasie, w nadgarstkach i kostkach, zamek zakryty samoprzylepną patką. Środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425, typ 4, 5, 6. Spełnione normy i poziomy ochrony EN ISO 13688:2013, typ 4B wg EN 14605:2005 +A1:2009, typ 5B wg EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, typ 6B wg EN 13034:2005 + A1:2009, klasa 1 wg EN1073-2:2002, EN 14126:2003 +AC:2004 (klasa 6 odporności na przenikanie skażonych cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego, klasa 6 odporności na przenikanie czynników infekcyjnych w wyniku mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych cząstek stałych), EN 1149-5:2018, EN 14325:2004. |  | 4000
10 | Ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej folii polietylenowej o grubości 18 µm, ściągane podwójną gumką obszytą ultradźwiękowo. Wymiary 41 cm x 15cm. Kolor niebieski. Op. 100 szt. |  | 1000
11 | Ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej włókniny polipropylenowej 30 g/m², ściągane gumką. Wymiary: wysokość 47cm, szerokość 38,5 cm. Kolor niebieski. Op. 100 szt. |  | 400
12 | Poszwa medyczna jednorazowego użytku wykonana z włókniny polipropylenowej 25 g/m², niejałowa, kolor zielony. Wymiary 160cm x 210cm, szerokość zakładki zamykającej 15cm. Op. 10 szt. |  | 150
13 | Poszewka medyczna jednorazowego użytku wykonana z włókniny polipropylenowej 25 g/m², niejałowa, kolor zielony. Wymiary 60cm x 80cm, szerokość zakładki zamykającej 10cm. Op. 50 szt. |  | 30
14 | Prześcieradło jednorazowego użytku wykonane z włókniny polipropylenowej. Kolor zielony. Do wyrobu: Gramatura 25g/m2 Wymiary 150x210. Op. 10 szt. |  | 600
15 | Podkład podfoliowany 48 nitek, laminat dwuwarstwowy wzmocniony 48 nitkami, gramatura 23 gr(papier) +15 gr (laminat), miękki wodoodporny, chłonny ,wytrzymały, kolor biały jednorazowego użytku, niejałowy. Op. 25 szt. |  | 400
16 | Podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm ±2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m², warstwy celulozowej 16 g/m², pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g , warstwy celulozowej 16 g/m², niebieskiej folii PE 40 g/m². Waga całkowita podkładu 280 g ±5g, chłonność 3820,18 ml; opakowanie 10 szt. |  | 50
17 | Podkład chłonny w rozmiarze 60 x 90 cm z wkładem chłonnym 55 cm x 78 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 7,02 g, dwóch warstw celulozy 14,5 g, pulpy celulozowej 42,1 g, niebieskiej folii PE 11,9 g. Chłonność 1177 ml; opakowanie 25 szt. |  | 50
18 | Termiczne okrycie pacjenta jednorazowego użytku; warstwy zewnętrzne wykonane z włókniny polipropylenowej 25 g/m² w kolorach zielonym i niebieskim, warstwa wewnętrzna z poliestru, z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; szwy ultradźwiękowe; niepalne. Rozmiar 110 x 210 cm. |  | 1000
19 | Spodenki do kolonoskopii wykonane z włókniny polipropylenowej 40 g/m². Kolor granatowy, niejałowe. Op. 10 szt. |  | 100
20 | Czepek w kształcie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej 18g g/m², ściągany lekką nie uciskającą gumką, średnica po rozciągnięciu ok. 53cm . Pakowany po 100 szt. w kartonik w formie podajnika/ dyspensera, gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie pojedynczych sztuk. Każde opakowanie jednostkowe powinno zawierać: termin przydatności do użycia, informacje identyfikujące producenta, nr katalogowy. Kolor zielony i niebieski, produkt niejałowy. zielonym i niebieskim. |  | 100
21 | Czepek w formie furażerki z tyłu ściągany gumką. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, głębokość 13,5 cm +/- 1cm. Średnica denka 20,5cm+/- 1cm. Długość gumki 14,5 cm +/- 1cm. Szyty techniką owerlok. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w 4 kolorach: zielonym, niebieskim, żółtym i różowym |  | 100
22 | Czepek w formie furażerki z tyłu ściągany gumką. Wykonany w części bocznej z włókniny Spunlace 45 g/m2 oraz z włókniny polipropylenowej 25g/m2 w części górnej. Materiał chłonny i przyjemny w dotyku zwiększający odczuwalny komfort pracy. Kolor niebieski, denko w kolorze białym. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk |  | 100
23 | Koszula dla położnic wykonana z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m² w kolorze niebieskim, z krótkim rękawem, wiązana na troki przy szyi oraz w pasie. Wymiary: S- długość 111 cm, szerokość 68 cm (obwód 136cm) / M- długość 114 cm, szerokość 71 cm (obwód 142 cm)/ L- długość 117 cm, szerokość 74 cm (obwód 148 cm)/ XL- długość 117 cm, szerokość 77 cm (obwód 154 cm)/ XXL - długość 120 cm, szerokość 80 cm (obwód 160 cm). Op. 10 szt. |  | 200
24 | Sterylna serwetka chłonna o wymiarach 40cm x 40cm, wykonana z wysokochłonnej włókniny typu spunlace o gramaturze 56 g/m2. Chłonność serwetki: 565%Sterylizowane radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795 |  | 2000
25 | Ubranie wykonane z włókniny SMS gr. 35g, nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej). Spodnie z trokami w pasie. Dostępne w trzech kolorach: zielonym, niebieskim, fioletowym. Zgodne z EN 13795-2:2019 Odzież i obłożenia chirurgiczne Wymagania i metody badań Część 2: Odzież dla bloków operacyjnych (przenikanie bakterii na sucho maksymalnie 37 CFU zgodnie z EN ISO 22612, pylenie 1,15 log 10 zgodnie z EN ISO 9073-10, wypychanie na sucho 48 kPA zgodnie z EN ISO 13938-1 siła zrywająca 43,7N kierunek wzdłużny/66,3N kierunek poprzeczny zgodnie z EN 29073-3. Rozmiar S, M , L, XL, XXL, XXXL |  | 6000
26 | Zestaw serwet uniwersalnych o minimalnym składzie: Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażone w wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów: • 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 50 cm x 80 cm • 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 50 cm x 80 cm • 2 x wysokochłonna serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm i gramaturze 96 g/m2 • 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm • 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm • 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm • 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm. Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2. Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H2O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%. Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610. Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m2 i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu. Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. |  | 300
27 | Zestaw serwet uniwersalnych o minimalnym składzie: Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów: • 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm zintegrowana z dwoma organizerami przewodów • 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm zintegrowana z dwoma organizerami przewodów • 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm zintegrowana z dwoma organizerami przewodów • 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30cm x 30cm • 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm • 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80cm x145 cm • 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150cm x190 cm. Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2. Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 60 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 120/110 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 56/50 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 120 cm H2O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 600%. Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610. Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. |  | 300
28 | Zestaw serwet do operacji ginekologicznych: Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów: • 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm. W serwecie dodatkowa taśma samoprzylepna w rozmiarze 6cm x 38cm. • 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 • 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm • 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm • 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm • 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm. Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2. Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H2O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%. Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610. Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m2 i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu. Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. |  | 300
29 | Zestaw do porodu uniwersalny Serweta niejałowa na stolik do instrumentarium 100cm x 150cm 1 Osłona na kończynę 70cm x 120cm 1 Tupfer gazowy bez nitki RTG 17N 30cm x 30cm 5 Kompres włókninowy 30G 4W 10cm x 20cm 5 Kompres włókninowy 40G 4W 7,5cm x 7,5cm 10 Nożyczki do cięcia pępowiny zaokrąglone metalowe 10,5cm 1 Zaciskacz do pępowiny biały 2 Kocyk flanelowy we wzory 160cm x 75cm 1 Czapeczka dla noworodka 1 Podkład chłonny 60cm x 90cm 1 Serweta chłonna dla noworodka 60cm x 80cm 1 Nożyczki do cięcia krocza BRAUN-STADLER metalowe 14,5cm 1 Chwytak plastikowy 23cm 1 Nerka PVC, rozmiar 12 x 18 cm 1 Rękawice lateksowe, bezpudrowe rozm. M 2 Miarka centymetrowa papierowa 1m 1 |  | 150
30 | Zestaw dla noworodka Kocyk flanelowy we wzory 75cm x 80cm 1 Serweta chłonna dla noworodka 60cm x 80cm 3 Miarka centymetrowa papierowa 1m 1 |  | 450
31 | Serweta dwuwarstwowa z otworem o wymiarach 50 cm x 75 cm Wielkość otworu 7 cm. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 ± 2g/m2. Chłonność serwety: 600 %. Serwety posiadają I klasę palności. Sterylizowane tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. |  | 600
32 | Serweta dwuwarstwowa o wymiarach 50 cm x 70 cm. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 ± 2g/m2. Chłonność serwety: 600 %. Serwety posiadają I klasę palności. Sterylizowane radiacyjnie//sterylizowane tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. |  | 600
33 | Podkład podfoliowany w rolce rozmiar 50cmx50cm |  | 120
34 | Prześcieradło jednorazowego użytku wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m². Kolor niebieski. Wymiary 100x150 cm |  | 150
35 | Zestaw na stół operacyjny (Przykrycie pacjenta+ podkład na stół operacyjny) 1.Podkład z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, w rozmiarze 210x80 cm(wkład chłonny 200x60), w kolorze białym; przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP, wzmocniony co umożliwia przenoszenie pacjenta do 150 kg. Chłonność min. 1,5 litra. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA,E. Coli, redukuje zapach. Pokryty hydrofilną włókniną o gramaturze 15g/m² na całej powierzchni. Wkład chłonny o gramaturze 126g/m² z superabsorbentem . Warstwa spodnia o gramaturze 70g/m² wykonana z włókniny polipropylenowej wzmocnionej foli. Waga podkładu około 295 g. 2.Termiczne okrycie pacjenta jednorazowego użytku; warstwy zewnętrzne wykonane z bardzo miękkiej włókniny Spunlace 40 g/m² w kolorze białym, warstwa wewnętrzna z poliestru, z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; szwy ultradźwiękowe. Rozmiar 110 x 210 cm. zestaw niesterylny |  | 150
OGÓŁEM
Cały asortyment musi spełniać wymogi E-PN 13795 1-3 Dostarczany towar musi posiadać minimum 12 miesięczny termin ważności. Zamawiający wymaga od wykonawców podawania w fakturze nr serii i terminów ważności dostarczanego towaru. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę innej jednostki miary/wielkości opakowania niż podana w formularzu cenowym, Zamawiający dopuszcza możliwość przeliczenia wymaganych ilości w zależności od wielkości zaoferowanego opakowania. Wówczas należy podać wielkość zaoferowanego opakowania oraz przeliczyć wymaganą w Formularzu ilość i podać oferowaną ilość po przeliczeniu. Zaokrąglenie do pełnych opakowań zgodnie z zasadami matematyki. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty na poszczególne pozycje w ramach pakietu. Wykonawca winien złożyć ofertę na wszystkie pozycje w zakresie zadania. Wykonawca może usunąć w arkuszu Zadania/części, na które nie składa oferty lub pozostawić je niewypełnione. Zamawiający zaleca złożenie Formularza cenowego w dwóch formatach tj. .pdf oraz arkusza kalkulacyjnego. Wartości z pozycji OGÓŁEM (netto, VAT, brutto) należy przenieść do formularza ofertowego w miejsce przeznaczone do wpisania wartości za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie zadania n.