## pakiet 1
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 1 | Defibrylator i kardiostymulator
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość jedn. miary | Cena jednostki miary netto w zł | Stawka podatku VAT w % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Wytwórca i nazwa handlowa / Numer katalogowy | Depozyt | Klasa wyrobu medycznego | Kod UDI wyrobu emdycznego (lub inny np. EAN. W przypadku braku wpisać nie dotyczy
1 | Defibrylator resynchronizujący CRT-D Parametry techniczne: | szt. | 40 | [5 empty] | 5 szt
• max energia dostarczona co najmniej 40 J -komunikacja bezprzewodowa z urządzeniem
• 3 strefy detekcji
• możliwość automatycznego pomiaru opóźnienia potencjałów elektrycznych pomiędzy prawą komorą a poszczególnymi katodami na quadripolarnej elektrodzie lewokomorowej
• co najmniej 3 różne dyskryminatory arytmii nadkomorowej
• algorytm pozwalający na uniknie oversensingu załamka T
• algorytm hamujący dostarczenie terapii w przypadku detekcji trzasków na elektrodzie
• programowana szerokość impulsu defibrylacji w obu fazach
• obecność łącza DF1/IS1, DF1/IS4, DF4/IS1, DF4/IS4 do wyboru przez Zamawiającego
• automatyczna optymalizacja opóźnienia A-V i V-V
• elektrody aktywne jedno i dwukoilowe z końcówkami DF 1 i DF 4 do wyboru
• elektrody defibrylujące bipolarne kompatybilne z introducerem o rozmiarze 7F
• elektroday LV quadripolarne co najmniej 4 różne typy do wyboru
• elektroda LV bipolarna o rozmiarze poniżej 4,5 F
• rozcinany cewnki do zatoki wieńcowej z różnymi krzywiznami z szczelną zintegrowaną zastawką,z nożykiem i zestawem do implantacji. Możliwość podania kontrastu w obecności elektrody lewokomorowej wewnątrz cewnika.
• rozcinany subselektor do żył bocznych serca
• balon do kaniulacji zatoki wieńcowej,
• urządzenie pro MRI w konfiguracji DF4/IS4
2 | Kardiostymulator resynchronizujący CRT-P z kompletem elektrod: | szt. | 6 | [5 empty] | 2 szt
- żywotność przy 100 % stymulacji - min 8 lat;
- dostępne urządzenia z gniazdem LV IS-1 i IS-4 do wyboru
- rodzaje stymulacji - VVIR DDDR z opcją stymulacji dwupunktowej lewej komory;
- pamięć IEGM co najmniej 14 min.;
- elektroda lewokomorowa 4 biegunowa i bipolarna (do wyboru)
- zestaw do implantacji elektrody lewokomorowe zawierający koszulkę do CS z zintegrowaną zastawką i możliwością podania kontrastu gdy elektroda znajduje się wewnątrz koszulki, subselektor współpracując z elektrodą LV 4 biegunową (w tym krzywizna amplatz), balon do kontrastowania CS;
- automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody;
- możliwość bezprzewodowej komunikacji urządzenia z programatorem;
- automatyczna optymalizacja opóźnienia AV, VV;
- Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych z dodatkowo programowaną częstością stymulacji komorowej podczas trwania arytmii przedsionkowej;
Razem:
…………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny

## pakiet 2
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 2 | Cewniki do pomiarów wewnątrzwieńcowych wraz z użyczeniem stacji roboczej
Lp | Asortyment | Jednostka miary | Ilość jedn. miary | Cena jednostki miary netto w zł | Stawka podatku VAT w % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Wytwórca i nazwa handlowa | Depozyt | Klasa wyrobu medycznego | Kod UDI wyrobu medycznego (lub inny np. EAN). W przypadku braku wpisać nie dotyczy
1 | Wewnątrznaczyniowa głowica ultradźwiękowa (IVUS) w postaci cewnika o długości roboczej 150 cm. Możliwe wprowadzenie do światła naczynia z użyciem prowadnika o max. średnicy 0,014 cala; system kompatybilny ze stacją roboczą umożliwiający podłączenie typu p&p | szt | 1000 | [5 empty] | 40 szt
lub wg potrzeb Zamawiającego
Cewnik lub mikrocewnik do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu (FFR, IFR). Długość cewnika od 175 cm. System kompatybilny ze stacją roboczą umożliwiający podłączenie typu p&p.
Wykonawca zobowiązuje się do oddania do korzystania, na zasadach określonych w umowie przetargowej, stacji roboczej kompatybilnej z asortymentem zaoferowanym w niniejszym pakiecie.
Dane oferowanej do korzystania stacji roboczej, kompatybilnej z zaoferowanym asortymentem: Wytwórca: ……………….........................................…………...………………..……… Typ / model oferowanego urządzenia: …………………………...………………..……… Klasa wyrobu medycznego: …………………….................……...………………..……… Rok produkcji (nie wcześniejszy niż 2020): …….......…………...………………..………
…………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny