**COZL/DZP/CJ/3412/Z-109/2024**

**Załącznik nr 1 - Kosztorys ofertowy**

**Część 2- Implanty jąder**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.**  **1** | **Asortyment**  **2** | **Jedn. Miary**  **3** | **Ilość**  **4** | **Cena jedn. brutto \***  **5** | **Wartość brutto**  **(kol.4 x kol.5) \***  **6** | **Producent/numer katalogowy/nazwa handlowa\***  **7** |
| 1. | Implant jądra, powłoka gładka, silikonowa, wypełniona żelem silikonowym konsystencja półpłynna, rozmiary:  - objętość 12 ml, szerokość 2,8 cm, wysokość 3,3 cm  - objętość 18 ml, szerokość 3,0 cm, wysokość 4,2 cm  - objętość 22 ml, szerokość 3,3 cm, wysokość 4,7 cm | **szt.** | **60** |  |  |  |
| **RAZEM:** | | | | |  |  |

\*wypełnia wykonawca

……………………………………………

Podpis osoby/osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy