## Arkusz
Załącznik nr 2 do SWZ ze zmianami z dnia 13.12.2023 r.
58/ZP/2023
Formularz asortymentowo-cenowy - ze zmianami
Lp. | Charakterystyka produktu | Przykładowy produkt spełniajacy wymagania |  | Oferowany podukt przez Wykonawcę |  | Jednostka miary | Ilość | Jednostkowa cena netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kol. 8 x kol. 9) | Stawka VAT [%] | Wartość podatku VAT [PLN] (kol. 10 x kol. 11) | Wartość brutto [PLN] (kol. 10 + kol. 12)
|  | Numer katalogowy | Nazwa producenta | Numer katalogowy | Nazwa producenta / dystrybutora
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Pakiet nr 1
1 | DB-35MS kolumna kapilarna do chromatografii gazowej z detekcją MS, dezaktywowana z ograniczonym wypływem fazy, kolumna średnio polarna o długości 30 m, średnicy 0.25 mm z fazą wirtualnie ekwiwalentną do (35%-fenylo)-metylopolisiloksanu o grubości 0.25 μm, faza chemicznie zabezpieczona i usieciowana, pracująca w zakresie temperatur od 50 do 340/360°C, dopuszczalne płukanie rozpuszczalnikami, do chromatografu gazowego GC/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | 122-3832 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | DB-5MS kolumna kapilarna do chromatografii gazowej z detekcją MS, dezaktywowana, z ograniczonym wypływem fazy, kolumna niepolarna o długości 30 m, średnicy 0.25 mm z fazą: polimer fenylowo-arylenowy, ekwiwalent fazy (5%-fenylo)metylopolisiloksanowej o grubości 0.25 μm, chemicznie powlekana, zabezpieczona chemicznie i usieciowana faza, odporna na płukanie, kolumna pracuje w zakresie temperatur od -60 do 325/350°C, do chromatografu gazowego GC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | 122-5532 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Prekolumna - Kapilara krzemionkowa dezaktywowana grupami fenylo-metylowymi o długości 30 m, średnicy wewnętrznej 0.25 mm i średnicy zewnętrznej 0.36 mm, do chromatografu gazowego GC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | 160-2255-30 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Uszczelnienia do kolumn kapilarnych do chromatografów gazowych firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego), modele GC 6890 N, wykonane z 85% Vespel, 15% grafit, dedykowane do kolumn o średnicy wewnętrznej z zakresu 0.1-0.25 mm oraz średnicy zewnętrznej 0.4 mm, wysokość 3.0 mm, limit temperaturowy max 350°C, prekondycjonowane, lub równoważny, pakowane pojedynczo, 10 sztuk w opakowaniu. | 5181-3323 | Agilent Technologies |  |  | op. (10 szt.) | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Uszczelnienie do portu nastrzykowego typu split /splitless do chromatografów gazowych firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego), model GC 6890 N, dedykowane do detektora MS, średnica 11 mm, pakowane w blistrach (każda septa oddzielnie zapakowana), temperatura max do 400°C, modyfikowane plazmą (nieprzywierające do portu nastrzykowego), pasujące do inletu split/splitless lub równoważny, 50 sztuk w opakowaniu. | 5183-4757 | Agilent Technologies |  |  | op. (50 szt.) | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Uszczelki złote do inletu do chromatografów gazowych modele GC/MS i GC 6890 N, profilowane, powlekane złotem, wraz z podkładkami w komplecie, do inletu split/splitless, zastosowanie do pracy przy całkowitych przepływach gazu do 200 ml/min., wytwarzana w technologii metal injection molding (MIM), muszą posiadać ścięte boki lub równoważny. | 5188-5367 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Zestaw konserwacyjny do wewnętrznego filtra odpowietrznika do dozownika split/splitless oraz PTV, zawierający wkład węglowy i dwie uszczelki do chromatografu gazowego GC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | 5188-6495 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Wkładka szklana do dozownika MMI do nastrzyku bez podziału, dezaktywowana w technologii Ultra Inert, pojedyńczo zwężana z watą szklaną o średnicy wewnętrznej 4mm, pojemności 900ul z oringiem, w opakowaniu umożliwiającym bezdotykową instalację, co eliminuje ewentualne zakłamania w wynikach analiz śladowych, do chromatografu gazowego GC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny, 25 sztuk w opakowaniu. | 5190-3167 | Agilent Technologies |  |  | op. (25 szt.) | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Strzykawka do automatycznego podajnika próbek, producenta Agilent Technologies, do nastrzyku z zakresu 0 do 10 µl, tłok ze stali nierdzewnej, igła mocowana na stałe o parametrach: 23/42mm/zakończenie typu HP z serii "gold", 1 do chromatografu gazowego GC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny, 1 sztuka w opakowaniu. | 9301-0713 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Izolator biały przy źródle jonizacji elektronowej w detektorze mas producenta Agilent Technologies, modele 5977/5975/5973, do chromatografów gazowych GC/MS i GC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | G1099-20133 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Nakrętka motylek do chromatografu gazowego GC/MS /MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | 5062-3516 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Nakrętka ze stali do mocowania kolumn kapilarnych kompatybilna z detektorem MS producenta Agilent Technologies i elastycznymi uszczelnieniami kolumn, do chromatografu gazowego GC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | G2855-20555 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Fotopowielacz MSMS - Powielacz elektronów dedykowany do źródła jonów typu TRIPLE AXIS w detektorach masowych Agilent Technologies, do chromatografu gazowego GC/MS /MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | G3170-80103 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Złączka metalowa dezaktywowana do kapilar krzemionkowych, nie wymagająca precyzyjnego ich przycinania i redukująca do minimum objętość martwą, do chromatografu gazowego GC/MS /MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | G3182-61580 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Uszczelnienia do montażu kolumny kapilarnej do chromatografów gazowych producenta Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego), modele GC 5890/6890, elastyczne do kolumn z zakresu średnic 0.1-0.25mm ze stopu SillTite dezaktywowane w procesie Ultra Inert, w opakowaniu umożliwiającym bezdotykowy montaż lub równoważny, 10 sztuk w opakowaniu. | G3188-27501 | Agilent Technologies |  |  | op. (10 szt.) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Żarnik do źródła jonizacji EI detektorów mazsowych producenta Agilent Technologies, do modeli 5977, 7000C oraz 5975, do chromatografu gazowego GC/MS i GC/MS /MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | G7005-60061 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Pułapka - Big Universal Trap, 1/8 cala, pułapka uniwersalna na linie helu usuwająca węglowodory (20 g), tlen (1.07 L), wodę (46 g) i dwutlenek węgla do poziomu 100ppb, dopuszczalny przepływ 8L/min, z zakończeniami 1/8 cala, stalowymi typu Swagelok, z filtrem wstępnym 40 μm, max .ciśnienie 500 psi, do chromatografu gazowego GC/MS /MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | RMSH-2 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Filtr mgły olejowej do pompy próżniowej EDWARDS E2M 28, do chromatografu gazowego GC/MS /MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | 1535-4970 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Uszczelnienia do igły rozpylacza, wykonane z poliamidu pokrytego grafitem, 0.3mm, do chromatografu gazowego GC/MS /MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | G1946-20213 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Kolumna kapilarna do chromatografi gazowej o długości 30m, średnicy wewnętrznej 0,25mm i wypełnieniu o grubości 0,25um, dezaktywowana w technologii ultra inert, zakres temperatur 20 – 250/260°C, do analizy związków o wysokiej polarności, do chromatografu gazowego GC/FPD firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | 122-7032UI | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Strzykawka do automatycznego podajnika próbek producenta Agilent Technologies, do nastrzyku z zakresu 0 do 10 µl, tłok ze stali nierdzewnej zakończony PTFE, igła mocowana na stałe zwężana o parametrach: 23-26/42mm/zakończenie typu HP z serii "blue", do chromatografu gazowego GC/MS i GC/MS /MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny, 1 sztuka w opakowaniu. | G4513-80203 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Zestaw mieszadełek do ekstrakcji pestycydów w wodzie; PDMS Twister, grubość 0,5 mm, długość 20 mm, do chromatografu gazowego GC/MS /MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny, 10 sztuk w opakowaniu. | 011444-001-00 | Gerstel |  |  | op. (10 szt.) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Wymienny wkład węglowy do generatora azotu do chromatografu gazowego GC/MS /MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | 75620 | Parker |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Olej INLAND 45 do pompy dyfuzyjnej; 1 litr, rekomendowany do spektrometrów masowych umożliwiający rozruch na zimno o niskiej temperaturze krzepnięcia i wysokim wskaźniku lepkości wykazujacy niską prężność pary, odporność chemiczną i stabilność w wysokiej temperaturze do chromatografu gazowego GC/MS, GC/MS/MS (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny, 1 litr w opakowaniu. | 5191-5851 | Agilent Technologies |  |  | op. (1 litr) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Nasadka uszczelniająca do zaworu upustowego pompy G1313A, G1329A/B, G1367A/B/C, G1367 Agilent Technologies, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | 5067-4728 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Filtry wentylujący do zaworu upustowego kompatybilny z pompami producenta Agilent Technologies modele: G1310A/B, G1311A/B/C, G1312A/B/C, G1376A, G2226A, G7111A/B, G7112B; wykonane z politetrfluoroetylenu, do chromatografu cieczowego lub równoważny, 5 sztuk w opakowaniu. | 01018-22707 | Agilent Technologies |  |  | op. (5 szt.) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Uszczelnienie tłoka wykonane z PTFE, kompatybilne z pompami producenta Agilent Technologies modele: G1310A/B/C, G1311A/B/C, G1312A/B/C, G7112B, G1376A, G2226A, 1120/1220, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny, 2 sztuki w opakowaniu. | 5063-6589 | Agilent Technologies |  |  | op. (2 szt.) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Uszczelniacz do opcji przemywania, kompatybilny z pompami w chromatografach z serii 1050 oraz 1100/1200/1200 RRLC i 1120, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | 5001-3743 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Uszczelka do zaworu przemywania do pomp Agilent Technologies z serii 1100/1200/1200 RRLC, 1120 i 1260/1220 Infinity LC, wykonana z teflonu do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | 0905-1175 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Mieszanina wzorcująca ESI-TOF, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny, 100ml w opakowaniu. | G1969-85000 | Agilent Technologies |  |  | op. (100 ml) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | Kapilara szklana dielektryczna z platynowymi zakończeniami, o średnicy wewnętrznej 0.6mm, dedykowana do detektora MS producenta Agilent Technologies, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | G7604-60000 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | Uszczelka, rozmiar 2-010, wykonana z fluorowęgla kompatybilna z detektorami MS producenta Agilent Technologies z serii 5973, 5975, 5977 oraz 7000, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | 0905-1014 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | Uszczelka, rozmiar 2-005, materiał: Fluorelastomer, brązowa do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | 0905-1626 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | Uchwyt do igły LCMS z kołnierzem, (źródło ESI, detektor 6410A) do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | G1946-20274 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | Igła nebulizera, źródło jonizacji typu ESI (źródło ESI, detektor 6410A) do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | G1960-20032 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | Uszczelka rotora wykonana z materiału Vespel, 2 position/6 port, 400 bar, do termostatu kolumn Agilent Technologies G1316A/B, pracująca w pH od 0 do 10, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | 0100-1855 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | Pułapka uniwersalna na linie azotu usuwająca węglowodory (20 g), tlen (1.07 L), wodę (46 g) i dwutlenek węgla do poziomu 100ppb, dopuszczalny przepływ 8L/min, z zakończeniami 1/8 cala, stalowymi typu Swagelok, z filtrem wstępnym 40 μm, max. ciśnienie 500 psi, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | RMSN-2 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | Pułapka uniwersalna na linie azotu usuwająca węglowodory (20 g), tlen (1.07 L), wodę (46 g) i dwutlenek węgla do poziomu 100ppb, dopuszczalny przepływ 8L/min, z zakończeniami 1/4 cala, stalowymi typu Swagelok, z filtrem wstępnym 40 μm, max. ciśnienie 500 psi, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | RMSN-4 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
39 | Sprężynki, opakowanie 4 sztuki, do detektora masowowego Agilent Technologies serii 6100, 6200 oraz 6400, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny, 4 sztuki w opakowaniu. | 1460-2571 | Agilent Technologies |  |  | op. (4 szt.) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | Rożek fotopowielacza do detektora masowowego Agilent Technologies serii 6100, 6200 oraz 6400, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | 05971-80103 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | Fotopowielacz - kompatybilny z detektorem gazowym 7000D GC/MS Triple Quad Agilent Technologies do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | G7002-80103 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | Linia transferowa - kompatybilna z detektorem gazowym 7000D GC/MS Triple Quad Agilent Technologies, do chromatografu gazowego GC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | G3870-60301 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
43 | Alumina powder – proszek do polerowania stożków i soczewek ICPMS lub równoważny. | 8660-0791 | Agilent Technologies |  |  | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
44 | Ściereczki bezkłaczkowe do konserwacji źródła jonów, do chromatografu gazowego GC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny, 15 sztuk w opakowaniu. | 05980-60051 | Agilent Technologies |  |  | op. (15 szt.) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
45 | Papier czyszczący, 8000 grit do detektora masowowego Agilent Technologies serii 6100, 6200 oraz 6400 (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | 8660-0852 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
46 | Patyczki bawełniane do czyszczenia źródła jonów lub równoważny, 100 sztuk w opakowaniu. | 5080-5400 | Agilent Technologies |  |  | op. (100 szt.) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
47 | Nylonowe rękawiczki w rozmiarze L, M i S do konserwacji źródła jonów lub równoważny, 1 para w opakowaniu. | 8650-0030 | Agilent Technologies |  |  | op. (1 para) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
48 | Papier czyszczący, ziarnistość 4000, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | 8660-0827 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
49 | Siedzisko igły do autosemplera do automatycznego podajnika próbek modele: G1367C SL oraz G1367D SL Plus w chromatografie cieczowym producenta Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego), wykonane ze stali nierdzewnej wraz z kapilarą łączącą o średnicy wewnetrznej 0.17mm, zewnętrznej 0.8mm oraz długości 100mm lub równoważny. | G1367-87017 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
50 | Zestaw igły do autosamplera G1367C do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | G1367-87202 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
51 | Uszczelka do rotora dwupozycyjnego, wykonana z PEEK używana w autosamplerach G1329B, G1367CSL, G1367D SL Plus, G1367E,1220 Infinity LC, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | 0101-1416 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
52 | Igła do automatycznego podajnika próbek do chromatografów cieczowych producenta Agilent Technologies, model G1367E (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | G4226-87201 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
53 | Siedzisko igły do autosemplera do automatycznego podajnika próbek modele: G1367C SL oraz G1367D SL Plus w chromatografie cieczowym producenta Agilent Technologies, wykonane ze stali nierdzewnej wraz z kapilarą łączącą o średnicy wewnetrznej 0.12mm, zewnętrznej 0.8mm oraz długości 100mm, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | G1367-87012 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
54 | Filtry wstępne do fazy ruchomej, szklane ze spiekiem kwarcowym, o porach o średnicy 20 µm, do wężyków o średnicy 3.2mm,do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | 5041-2168 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
55 | Przejściówki do filtrów szklanych do fazy ruchomej, teflonowe (PTFE), o średnicy 3mm do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny, 4 sztuki w opakowaniu. | 5062-8517 | Agilent Technologies |  |  | op. (4 szt.) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
56 | Złączka żeńsko/żeńska, 10-32 do 1/4-28 wykonana z materiału PEK, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | 5042-8517 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
57 | Zaślepka z tworzywa sztucznego 1/16 cala, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | 0100-1259 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
58 | Filtr przepływowy wykonany ze stali nierdzewnej, dedykowany do pracy z wysokociśnieniowymi chromatografami cieczowymi (1200bar), składający się z obudowy, wymiennych wkładów filtrujących o średnicy 2mm i porami o średnicy 0.3µm, oraz z przyłączeniowych kapilar stalowych z przyłączem męskim 1/16 cala, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | 5067-6189 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
59 | Wkłady wymienne do wykokociśnieniowego filtra przepływu (1200bar) o średnicy 2.0mm i porowatości 0.3µm, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny, 5 sztuk w opakowaniu. | 5023-0271 | Agilent Technologies |  |  | op. (5 szt.) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
60 | Kapilara do chromatografów cieczowych firmy Agilent Technologies, modele HPLC 1100, 1200, 1260, kapilara o średnicy wewnętrznej: 0.12 mm i długości: 70 mm, wykonana ze stali nierdzewnej, kolor kodu: czerwony, z zakończeniami typu męskiego (SWAGELOK), 1/16 cala; do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | G1316-87303 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
61 | Kolumna chromatograficzna z wypełnieniem oktadecylosilan-C18, o wymiarach 2.1x100 mm, wielkość ziarna 1.8 μm, wielkośc porów 95Å, powierzchnia 160 m2/g, zakres pH 2.0-9.0, podwójnie zabezpieczone grupy silanowe (grupami dimetylowymi), pokrycie węglem 9%, maksymalna temperatura pracy 60°C, maksymalne ciśnienie 600 bar, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | 959764-902 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
62 | Przedkolumny ochronne do kolumny chromatograficznej z wypełnieniem oktadecylosilan-C18, o wymiarach 2.1x100 mm, wielkość ziarna 1.8 μm, wielkośc porów 95Å, powierzchnia 160 m2/g, zakres pH 2.0-9.0, podwójnie zabezpieczone grupy silanowe (grupami dimetylowymi), pokrycie węglem 9%, maksymalna temperatura pracy 60°C, 1200 bar, przedkolumny mają mieć rozmiar 2.1 x 5 mm, uziarnienie 1.8µm i charakteryzować się stabilnośći pracy do 1200bar, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny., 3 sztuki w opakowaniu. | 821725-901 | Agilent Technologies |  |  | op. (3 szt.) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
63 | Kolumna do chromatografu cieczowego Poroshell 120 HILIC 2.1x50mm, 2.7µm Kolumna do chromatografii cieczowej typu HILIC o wymiarach 2.1x50mm, ziarno typu core shell o średnicy 2.7um, wielkość porów 120Å, powierzchnia aktywna 130m2/g, grupy silanowe niezabezpieczone, limit temperaturowy maksymalnie 60°C, stabilność w zakresie pH 0.0-8.0 lub równoważny. | 699775-901 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
64 | Kolumna do chromatografu cieczowego typu HILIC Plus o wymiarach 2.1mm średnicy i 100mm długości, uziarnienie 1.8µm, wielkość porów 95Å, powierzchnia aktywna 160m2/g, grupy silanowe niezabezpieczone, limit temperaturowy maksymalnie 60°C, stabilność w zakresie pH 0.0-8.0, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | 959758-901 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
65 | Strzykawka do automatycznego podajnika próbek GC Agilent Technologies o pojemności 10ul, z igłą o identycznej średnicy na całej długości o parametrach 23/42/HP montowaną na stałe, tłoczek wymienny z zakończeniem teflonowym, skala werykalna, niebieska obudowa, do chromatografu gazowego GC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | G4513-80220 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
66 | Strzykawka do automatycznego podajnika próbek GC Agilent Technologies o pojemności 10ul, z igłą o identycznej średnicy na całej długości o parametrach 23/42/HP montowaną na stałe, tłoczek wymienny z zakończeniem teflonowym, skala werykalna, niebieska obudowa, Syringe, 10ul FN PTFE tip 23/42/HP, do chromatografu gazowego GC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny, 6 sztuk w opakowaniu. | G4513-80210 | Agilent Technologies |  |  | op. (6 szt.) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
67 | Kapilara retencyjna dezaktywowana grupami fenylowo-metylowymi o średnicy wewnętrznej 0,15mm, zewnętrznej 0,36mm i długości 5 metrów; do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | 160-7625-5 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
68 | Uszczelnienia długie do montażu kolumny kapilarnej do chromatografów gazowych, kompatybilne z detektorem MS producenta Agilent Technologies, skład: 85% Poliimid 15% grafit dedykowane do kolumn o średnicy wewnętrznej 0.32mm i średnicy wewnętrznej 0.5mm, wysokość 3.6 mm; limit temperaturowy max 350°C, prekondycjonowane lub równoważny, pakowane pojedynczo, 10 sztuk w opakowaniu. | 5062-3508 | Agilent Technologies |  |  | op. (10 szt.) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
69 | Strzykawka do automatycznego podajnika próbek GC Agilent Technologies o pojemności 10ul, z przewężaną igłą 23-26s/42/HP montowaną na stałe, tłoczek wymienny z zakończeniem teflonowym, skala horyzontalnaalna, złota obudowa, do chromatografu gazowego GC/MS/MS firmy Agilent technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | 5181-3354 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
70 | Nasadka uszczelniająca do zaworu upustowego pompy G1313A, G1329A/B, G1367A/B/C, G1367 Agilent Technologies, do chromatografu cieczowego LC/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | 5067-4728 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
71 | Kapilara łącząca kolumnę z detektorem DAD, do chromatografów cieczowych firmy Agilent Technologies, modele HPLC 1100, 1200, 1260, kapilara o średnicy wewnętrznej: 0.17 mm i długości: 380 mm, wykonana ze stali nierdzewnej, kolor kodu: zielony, powlekana, z zakończeniami typu męskiego (SWAGELOK) do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | G1315-87311 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
72 | Wkład wymienny do aktywnego zaworu wlotowego, dedykowany do pracy pod ciśnieniem nie przekraczającym 600bar, kompatybilny z pompami producenta Agilent Technologies modele: G1310B, G1311B, G1312B,G7111A/B, G7112B, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | G1312-60020 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
73 | Uszczelnienie tłoka wykonane z PTFE, kompatybilne z pompami producenta Agilent Technologies modele: G1310A/B/C, G1311A/B/C, G1312A/B/C, G7112B, G1376A, G2226A, 1120/1220, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny, 2 sztuki w opakowaniu. | 5063-6589 | Agilent Technologies |  |  | op. (2 szt.) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
74 | Zakrętka do pompy Agilent Technologies z serii 1100/1200, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | 5042-1303 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
75 | Tłok szafirowy 100µl kompatybilny z G1313A, G1329A/B, G1367A/B/C, G1367, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | 5063-6586 | Agilent Technologies |  |  | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
76 | Kapilara ze stali nierdzewnej, tłumik- czujnik ciśnienia - o średnicy wewnętrznej 0.17mm i długości 150mm, 150x0,17mm,m/m,ps/ps, Swagelok 1/16 cala, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | G1312-87305 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
77 | Kapilara ze stali nierdzewnej, tłumik - mikser lub mikser - zawór wylotowy - o średnicy wewnętrznej 0.17mm i długości 105mm, m/m,ps/ps, Swagelok 1/16 cala, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | G1312-87306 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
78 | Kapilara łącząca zawór wyboru rozpuszczalnika z aktywnym zaworem wlotu w chromatografie cieczowym producenta Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | G1312-60003 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
79 | Filtr par oleju - (wkład olejowy do filtra wylotu EMF20) do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | 1535-4970 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
80 | Ferrula, model do źródła G1948D-6410A - do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | G1946-20213 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
81 | Zestaw igły, uchwytu i ferruli nebulizera do detektora masowego producenta Agilent Technologies, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | G1958-60137 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
82 | Dysza izolatora, zewnetrzna dla źródła jonów 6460A ESI Jet-Stream producenta Agilent Technologies, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS, (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | G1958-20004 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
83 | Kapilara z tworzywa PEEK, 1/16 cala o średnicy wewnetrznej 0.13mm i długości 1.5m, czerwona, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | 0890-1915 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
84 | Uszczelka rotora, 3 rowki, do zaworu 2 pozycyjnego, 6 portowego wykonana z tworzywa Vespel - pracujący do ciśnienia 600bar do modelu G1158A producenta Agilent Technologies, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | 0101-1409 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
85 | Butla do solwentów, szkło jasne, pojemność 1 litr, gwint typu GL 45 lub równoważny. | 9301-6524 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
86 | Butla do solwentów, szkło bursztynowe, pojemność 1 litr, gwint typu GL 45 lub równoważny. | 9301-6526 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
87 | Filtr węglowy do nakrętek na solweny o masie 58g z wskaźnikiem zużycia, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | 5043-1193 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
88 | Ostrza zamienne do urządzenia do precyzyjnego cięcia kapilar z tworzywa sztucznego, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny, 5 sztuk w opakowaniu. | 8710-1931 | Agilent Technologies |  |  | op. (5 szt.) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
89 | Elastyczna kapilara ze stali nierdzewnej do uchwytu na spieki prekolumnowe o średnicy wewnętrznej 0.12mm i długości 50mm, do chromatografu cieczowego firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | 5067-4636 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
90 | Kapilara łącząca termostat i kolumnę chromatograficzną do chromatografów cieczowych firmy Agilent Technologies, modele HPLC 1100, 1200, 1260, kapilara o średnicy: 0.17mm i długości: 90mm, wykonana ze stali nierdzewnej, kolor kodu: zielony, z zakończeniami typu S/S SWAGELOK lub równoważny. | G1316-87300 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
91 | Kolumna 120,EC-C18, 3.0 x 50 mm, 2.7 um Kolumna do chromatografii cieczowej z wypełnieniem octadecylowym - C18 o średnicy 3.0mm i długości 50mm, ziarno typu core shell o średnicy 2.7um, wielkość porów 120Å, powierzchnia 130m2/g, zakres pH 2.0-8.0, podwójnie zabezpieczone grupy silanowe (grupami dimetylowymi), pokrycie węglem 10%, maksymalna temperatura pracy 60°C, maksymalne cisnienie 600 bar do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | 699975-302 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
92 | Kolumna do chromatografii cieczowej z wypełnieniem octadecylowym - C18 o wymiarach 4.6x50 mm, wielkość ziarna 1.8 μm, wielkość porów 80Å, powierzchnia 180 m2/g, zakres pH 2.0-9.0, podwójnie zabezpieczone grupy silanowe (grupami dimetylowymi), pokrycie węglem 10%, maksymalna temperatura pracy 60°C, maksymalne ciśnienie 600 bar, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | 927975-902 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
93 | Zbiornik na eluat, zestaw o pojemności 6 litrów w zestawie z nakrętką o gwincie GL45, czteroportową do przyłączeń 2 x 3.2 mm, 1 x 2.3 mm, 1 x 1.6 mm i z czujnikiem przecieku, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | 5043-1221 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
94 | Uniwersalny filtr wlotowy z elastyczną kapilarą ze stali nierdzewnej o długości 105mm oraz z kapilarą SS o parametrach 130 x 0.12 mm, uszczelką i kapilarą do podłączenia kolumny o parametrach 150mm x 0.12mm, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny, 5 sztuk w opakowaniu. | G1960-67100 | Agilent Technologies |  |  | op. (5 szt.) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
95 | Uszczelnienie rozpylacza 30GA, dedykowane do detektora MS producenta Agilent Technologies z serii 61XX, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | G1969-20014 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
96 | Igła ESI rozpylacza wraz z mocowaniem i uszczelnieniem 30GA, dedykowane do detektora MS producenta Agilent Technologies z serii 61XX, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | G1960-20031 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
97 | Uchwyt igły z kołnierzem, 8mm, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | G1946-20275 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
98 | Igła nebulizera dla źródła G1948D-6410A ESI, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | G1960-20032 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
99 | Uchwyt igły z kołnierzem dla źródła G1948D-6410A, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | G1946-20274 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
100 | Wkładka szklana do dozownika pojedynczo zwężana, 4mm, V=900ul, dezaktywowana, dedykowany do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny, 5 sztuk w opakowaniu. | 5183-4695 | Agilent Technologies |  |  | op. (5 szt.) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
101 | Kolumna do chromatografii cieczowej z wypełnieniem octadecylowym - C18 o wymiarach 2.1x30 mm, wielkość ziarna 3.5 μm, wielkośc porów 80Å, powierzchnia 180 m2/g, zakres pH 2.0-9.0, grypy silanowe niezabezpieczone, pokrycie węglem 10%, maksymalna temperatura pracy 60°C, maksymalne ciśnienie 600 bar do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | 873700-902 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
102 | Obudowa ze stali nierdzewnej do montażu wysokosprawnych chromatograficznych kolumn kardridżowych o średnicy 4.6mm, trzyelementowa (korpus + dwa zakończenia), do chromatografu cieczowego LC/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | 820555-901 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
103 | HP-5MS Ultra Inert 30m, 0.25mm, 0.25um; kolumna niepolarna o szerokim zakresie zastosowania do chromatografii gazowej z detekcją masową, dodatkowo dezaktywowana (UltraInert) o długości 30m, średnicy 0.25mm, faza stacjonarna (5%-fenylo)-metylopolisiloksan o grubości 0.25μm, faza powierzchniowo związana i usieciowana, pracująca w zakresie temperatur od -60 do 325/350oC, identyczna selektywność do kolumny HP-5MS, dopuszczalne płukanie rozpuszczalnikami; Agilent Technologies nr katalogowy 19091S-433UI, do chromatografu gazowego GC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | 19091S-433UI | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
104 | Kolumna do chromatografii cieczowej Poroshell 120 PFP 2,7µm 3,0x100mm, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | 695975-308 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
105 | Kolumna do chromatografi cieczowej Poroshell 120 SB-C18 2,7µm 3,0x100mm, do chromatografu cieczowego LC/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | 685975-302 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
106 | Pułapka wylotowa z przyłączem 1/16 cala wraz z trzema wymiennymi wkładami węglowymi, do chromatografu gazowego GC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny, zestaw w opakowaniu. | RDT-1020 | Agilent Technologies |  |  | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
107 | Wkłady węglowe do filtra wylotowego, do chromatografu gazowego GC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny, 3 sztuki w opakowaniu. | RDT-1023 | Agilent Technologies |  |  | op. (3 szt.) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
108 | Uniwersalny filtr wlotowy z elastyczną kapilarą ze stali nierdzewnej o długości 105mm oraz z kapilarą SS o parametrach 130 x 0.12mm, uszczelką i kapilarą do podłączenia kolumny o parametrach 150mm x 0.12mm, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny, 5 sztuk w opakowaniu. | G1960-67100 | Agilent Technologies |  |  | op. (5 szt.) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
109 | Próbka do GC/MS perfluorotributylamine 0,5 ml, do chromatografu gazowego GC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny, 0,5ml w opakowaniu. | 05971-60571 | Agilent Technologies |  |  | op. (0,5 ml) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
110 | Internal nut Nakrętka metalowa do złączki dezaktywowanej kapilar krzemionkowych, do chromatografu gazowego GC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | G2855-20530 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
111 | Złączka do systemu Backflush - do chromatografu gazowego GC/MS/MS (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | G3186-60581 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
112 | Uszczelka typu oring do zaworu wyjścia pompy gradientowej model G7112B producenta Agilent Technologies, 1260 PV O-ring FKM, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny, 5 sztuk w opakowaniu. | 5067-6595 | Agilent Technologies |  |  | op. (5 szt.) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
113 | Zawór wyjścia do pompy gradientowej model G7112B producenta Agilent Technologies, 1100/1200/1260, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | G1312-60067 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
114 | Podkładka, przemywane uszczelnienie (6szt) do pompy gradientowej model G7112B, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny, 6 sztuk w opakowaniu. | 5062-2484 | Agilent Technologies |  |  | op. (6 szt.) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
115 | Silikonowa rurka o długości 5m, średnicy wewnętrznej 1mm i średnicy zewnętrznej 3mm, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | 5065-9978 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
116 | Zestaw konserwacyjny do autosamplera model G7167A producenta Agilent Technologies, PM Kit 1260 infinity II Multisampler, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | G7167-68730 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
117 | Roczny zestaw serwisowy do przeglądu generatora azotu model NM32L (NM18÷240L) producenta Peak Scientific, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | 08-4429 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
118 | Kolumna chromatograficzna zawierająca pentafluorofenylową grupę funkcyjną InfinityLab Poroshell 120 PFP, 2.1 x 50 mm, 2.7 um narrow bore LC column with Column ID, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | 699775-408T | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
119 | Kolumna chromatograficzna Phenyl-Hexyl, 4.6 x 150mm, 3.5μm, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | 959963-912 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
120 | Repeller do detektora masowego, do modeli 5977,7000C oraz 5975, źródło jonów EI, do odpychania nośników ładunków w próżni, do chromatografu gazowego GC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | G2589-20044 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
121 | Uszczelka wirnika Rotor seal (PEEK) for 2 position/6 port valve (600 bar) do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | 0101-1409 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
122 | Igła do multisamplera firmy Agilent do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | G4267-87201 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
123 | Siedzisko igły dedykowane do chromatografu cieczowego firmy Agilent do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | G4267-87012 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
124 | Uszczelka wirnika dedykowany do multisamplera 1260 firmy Agilent, (G7167A), do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | 5068-0209 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
125 | Kolumna chromatograficzna z ligandami organosilanowymi i podwójnymi zakończeniami XDB 80Å C18, 4.6 x 150 mm, 5 µm HPLC do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | 993967-902 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
126 | Kolumna chromatograficzna 120 Phenyl-Hexyl, 4.6 x 150 mm, 4 µm, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | 693970-912 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
127 | Kolumna chromatograficzna 120 HILIC, 2.1 x 100 mm, 1.9 µm, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | 695675-901 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
128 | Kolumna chromatograficzna 80Å C18, 2.1 x 100 mm, 1.8 µm, 1200 bar, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | 858700-902 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
129 | Kolumna chromnatograficzna C18, 1.8 µm, 2.1 x 100 mm, 1200 bar, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | 858700-914 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
130 | Kolumna chromatograficzna zawierająca pentafluorofenylową grupę funkcyjną 120 PFP, 2.1 x 100 mm, 2.7 µm, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | 695775-408 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
131 | Kolumna chromatograficzna 120 HILIC-Z, 2.1 × 100 mm, 2.7 µm, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | 685775-924 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
132 | Kolumna chromatograficzna 95Å Phenyl-Hexyl, 4.6 x 150 mm, 5 µm HPLC do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | 959993-912 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
133 | Kolumna chromatograficzna 120 EC-C18, 2.1 x 50 mm, 1.9 µm, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | 699675-902 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
134 | Kolumna chromatograficzna 95Å C18, 4.6 x 50 mm, 1.8 µm, 600 ciśnienie barowe, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | 959941-902 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
135 | Kapilara mieszająca kompletna, do pompy binarnej, wykonana ze stali nierdzewnej, średnica 0.25mm, długość 160mm, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | G1312-67302 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
136 | Filtr oleju MS40+, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | G1960-80039 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
137 | Olej do pompy AFV 60 Gold, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | 6040-1444 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
138 | Zestaw wymienny igły do nebulizera SST316, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | G1958-60137 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
139 | Nakrętka do chromatografu M4 x 0,7 10MM-LG, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | 0515-0380 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
140 | Nakrętka do chromatografu M3 x 0,5 10MM-LG, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | 0515-1103 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
141 | Śruba płytki końcowej do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | G1969-20148 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
142 | Pręt mocujący końcowy do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | G1946-20194 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
143 | Kapilara stalowa do szybkozłączki Agilent 0,12 x 280mm, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | 5500-1191 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
144 | Zestaw modyfikacyjny do insulatora ceramicznego w detektorze masowym dla QQQ 6460 i 6470, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | G1958-68100 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
145 | Kolumna DB-Wax, 30m, ID 0.25mm, grubość warstwy 0.25um, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | 122-7032 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
146 | Wymiennik ciepła - G7116A/B, MCT, 3ul, 0.17mm, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | G7116-60051 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
147 | Sterownik pompy Agilent 1100, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | G1311-60001 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
148 | Kapilara restrykcyjna do QQ/PV wykonana ze stali nierdzewnej, 2m, średnica 0.12mm wraz z zakończeniami 1/16 cala, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | 5022-2159 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
149 | Detektor wycieków do detektora Agilent, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | 5061-3356 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
150 | Kapilara - Absorber, pojemność 500ul do pompy binarnej Agilent, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | G1312-87300 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
151 | Zakończenie z materiału PEEK, 1/16 cala, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | 0100-1516 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
152 | Kapilara z materiału PEEK, elastyczna o długości 1.5m, 0.18mm 1/16 cala, czerwona do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | 0890-1763 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
153 | Rurka silikonowa z końcówką do faz, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | G1312-60003 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
154 | Przewód do soczewki ekstraktora dedykowany do źródła jonów detektora masowego producenta Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | G7000-60827 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
155 | Butla do solwentów, szkło bursztynowe, pojemnośc 500 ml gwint typu GL 45 lub równoważny. | 9301-6525 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
156 | Kapilara szybkiego przełączania 0.6mm średnica wewnętrzna do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | G1960-80060 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
157 | Adapter do pompy binarnej do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | G1312-23201 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
158 | Zestaw do źródła jonów EI 350, używany z systemami do chromatografii gazowej spektometrii mas serii 5977 i 7000B lub równoważny. | G3870-67720 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
159 | Inertny zestaw do źródła jonów, używany z systemami do chromatografii gazowej/ spektometrii mas serii 7000D, testowany lub równoważny. | G7000-65710 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
160 | Uszczelnienie wirnika, max. 600 bar, do komory kolumny termostatowanej, zaworu przełączającego 0101-0920 lub G1158A firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | 0101-1409 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
161 | Filtr wlotowy do butelki z rozpuszczalnikiem, 12–14 µm, stal nierdzewna, do zastosowań LCMS lub równoważny. | 01018-60025 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
162 | Butelka, 125 ml, przezroczysta, szkło borokrzemianowe lub równoważny. | 9300-2576 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
163 | Zestaw montażowy igły do autosamplera 1260 Infinity II firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | G7129-87200 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
164 | Siodełko do igły z kapilarą 0.17 mm do autosamplera 1290 Infinity II firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | G7129-87017 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
165 | Aktywny zawór wlotowy, bez wkładu. Do pomp 1100, 1200, 1200 RRLC, 1260 Infinity LC firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | G1312-60025 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
166 | Zawór upustowy do pompy, krótki, ze spiekiem PTFE, 600 bar lub równoważny. | G7111-60061 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
167 | Zawór upustowy do pompy, długi, ze spiekiem PTFE, 600 bar lub równoważny. | G1312-60071 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
168 | Pompa perystaltyczna z wężykami PharMed. Zawiera cewki sprężynowe i adaptery do rur. Do pomp 1100/1200, Infinity, Infinity II LC, autosamplerów z funkcją mycia igły firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | 5065-4445 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
169 | Pompa perystaltyczna z silikonowym wężykiem. Do pomp 1100/1200, Infinity, Infinity II LC firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | 5042-8507 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
170 | Napęd pompy Agilent 1100 (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | G1311-60001 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
171 | Kapilara ze stali nierdzewnej, 0.17 x 150 mm, z typem mocowania typu S-S lub równoważny. | G1312-87305 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
172 | Kapilara restrykcyjna (połączenie kapilary z czujnikiem ciśnienia) lub równoważny. | G1312-87301 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
173 | Zestaw zaworów 2 poz/6 port, 600 bar lub równoważny. | G1353-68750 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
174 | NEW-QQQ 3K AMU Quad Driver MS2 lub równoważny. | G2571-67654 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
175 | Nakrętka ze stali nierdzewnej i ferrula PEEK, 6 szt., dla kapilar 1/16 cala (1.6 mm) OD, gwint 10-32 lub równoważny. | 5067-1540 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
176 | Seal keeper, ceramic, hipped - uszczelka ceramiczna lub równoważny. | 5042-8952 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
177 | Kapilara ze stali nierdzewnej 0.25 x 160 mm S/SH ps/ps lub równoważny. | G1313-87301 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
178 | Kapilara ze stali nierdzewnej 0.17 x 160 mm S/SL ps/ps lub równoważny. | G4226-60301 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
179 | Active seal wash kit for 1100/1200 binary pump - Zestaw części zamiennych do uszczelki aktywnie przepłukiwanej lub równoważny. | G1312-68711 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
180 | Obudowa tłoka lub równoważny. | G1311-60002 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
181 | Pump chamber housing - Obudowa komory pompy lub równoważny. | G1311-25200 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
182 | Ceramiczny nóż do cięcia kolumn kapilarnych stosowanych w chromatografii gazowej lub równoważny. | 5181-8836 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
183 | Nakrętka motylek do chromatografi gazowej do montażu przy komorze nastrzykowej lub równoważny. | G3440-81013 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
184 | Nakrętka motylek do chromatografi gazowej do montażu przy linii transferowej lub równoważny. | G3440-81011 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
185 | Złączki ze stali nierdzewnej z długą śrubą lub równoważny. | 5065-4454 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
186 | Złota uszczelka tłoka lub równoważny. | 0905-1420 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
187 | Narzędzie do wyjmowania uszczelek w pompie lub równoważny. | 01018-23702 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
188 | Zestaw pętli nastrzykowej do autosamplera G7167A lub równoważny. | G4267-60500 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
189 | Sterownik kwadrupola MS1 dedykowany do detektora G6470A lub równoważny. | G2571-67477 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
190 | Regulator ciśnienia 0-12bar lub równoważny. | PES02-1118 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
191 | CC PCA płyta sterująca do celi kolizyjnej dedykowana do detektora G6470A lub równoważny. | G2571-67085 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
192 | Heat Sink Assy, Positionable - Zbiornik podgrzewacza lub równoważny. | G1958-60135 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
193 | Jet Stream Heater Replacement Kit - zZestaw zawierający podgrzewacz, rękawiczki, klucz, grzałkę i instrukcję lub równoważny. | G1958-68000 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
194 | HV Contact Ring - Uszczelka lub równoważny. | G1958-00001 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
195 | Spring Flange - Podkładka lub równoważny. | G1958-00040 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
196 | Insulating Disk - Podkładka izolacyjna lub równoważny. | G1958-20006 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
197 | Ceramic Insulator - Izolator ceramiczny lub równoważny. | G1958-20041 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
198 | Ceramic Nozzle Insulator - Ceramiczna dysza izolująca lub równoważny. | G1958-20051 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
199 | Ceramic Insulator Spacer - Ceramiczna podkładka izolujaca lub równoważny. | G1958-20052 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
200 | Insulator Coupler - Łącznik ceramiczny lub równoważny. | G1958-20053 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
201 | Nozzle Shoulder Adapter - Adapter podkładki dyszy lub równoważny. | G1958-20055 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
202 | Insulator Coupler Adapter - adapter łacznika izolatora lub równoważny. | G1958-20054 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
203 | Parallel Nozzle Assembly - Nakrętka dyszy lub równoważny. | G1958-60010 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
204 | Heater Weldment - Obudowa grzałki gazu osłonowego lub równoważny. | G1958-60020 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
205 | Spring-Wave 0.749-in-OD SST-302 - Sprężyna lub równoważny. | 1460-2937 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
206 | Heater modular L Assemly 1290 HP - Lewy wymiennik ciepła pieca na kolumny G1316B/C lub równoważny. | G1316-60019 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
207 | Cap-Bottle Fluorocarbon 33.0-MMSize - Nakrętka na butelki 33mm lub równoważny. | 9300-2575 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
208 | GASKET CDS CAP 125ML BOTTLE - Nakrętki do butelek 125ml lub równoważny. | G6301-20342 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
209 | Seat assy 0.17mm ID Standard Autosampler - Siodełko igły lub równoważny. | G1329-87017 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
210 | Needle, G1313A Autosampler - Igła do podajnika próbek lub równoważny. | G1313-87201 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
211 | Loop ST 0.5 100 L SI/SI - Pętla retencyjna do podajnika próbek lub równoważny. | 01078-87302 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
212 | 2-pozycyjny 6 rowkowy zawór lub równoważny. | 0101-1417 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
213 | Capillar Kit – zestaw kapilar, 1 opakowanie lub równoważny. | 5067-4252 | Agilent Technologies |  |  | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
214 | Kapilara do zaworu CDS do nebulizera lub równoważny. | G1960-60167 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem pakiet nr 1 | [8 empty] | 0 | X | 0 | 0
Pakiet nr 2
1 | Kolumna do metody QuPP z porowatym węglem grafitowym 100 x 2.1 mm, 5µm, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | 35005-102130 | Thermo Scientific |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Kolumna do metody QuPP z porowatym weglem grafitowym 5µm 10 x 2.1mm do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | 35005-012101 | Thermo Scientific |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Kolumna do metody QuPP z porowatym węglem grafitowym100 x 2.1 mm, 3µm do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | 35003-102146 | Thermo Scientific |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Bezpośrednia złączka do kolumny z porowatym węglem grafitowym - metoda QuPP, for 2.0 - 3.0 mm1-Ø, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | 10046-748 | Thermo Scientific |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Kolumna do chromatografu cieczowego P1, 2.1 x 100mm (Column Dionex/P1, 2.1 x 100mm (3um) do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | 71389 | Thermo Scientific |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Przedkolumna chromatograficzna P1, 2.1 x 10mm, 3um (Pre-column P1) do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | 71391 | Thermo Scientific |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem pakiet nr 2 | [8 empty] | 0 | X | 0 | 0
Pakiet nr 3
1 | Kolumna chromatograficzna - typ zawierający hybrydowy mostek etylenu i funkcyjny amid 2.1 x 100 mm 1.7µm do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | 186004801 | Waters |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Przedkolumna zawierająca - typ zawierający hybrydowy mostek etylenu i funkcyjny amid 1.7µm, 2.1 mm x 5 mm do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | 186004799 | Waters |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Kolumna chromatograficzna C18 zawierająca hybrydowy mostek etylenu i funkcyjny amid, wielkość porów 130Å, 1.7µm 2.1mm x 100mm, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | 186002352 | Waters |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Przedkolumny zabezpieczające o wymiarach 2.1mmx5mm do kolumny do chromatografii cieczowej z ziarnem sferycznym C18, o wymiarach 2.1mmx100mm, zabezpieczone grupy silanowe, wielkość ziarna 1.7 μm, wielkość porów 130Å, powierzchnia 185 m2/g, pokrycie węglem 18%, zakres pH 1-12, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny, 1 sztuka. | 186003975 | Waters |  |  | op. (3 szt.) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem pakiet nr 3 | [8 empty] | 0 | X | 0 | 0
Pakiet nr 4
1 | SMARTPAK DQ3 LT-Wkład filtracyjny stosowany w systemie oczyszczania wody DirectQ3. Wkład stwożony jest z 2 kolumn z twożywa sztucznego z których jedna zawiera węgiel aktywowany i membranę odwróconej osmozy, a druga mieszane złoża żywic jonowymiennych lub równoważny. | SPR0LSIA1 | MERCK |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | MILIPAK 40-Niesterylny filtr końcowy do montowania w punkcie poboru wody ultraczystej lub równoważny. | MPGL04001 | MERCK |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | LC-PAK POLISHER Filtr końcowy do montowania w punkcie poboru wody ultraczystej lub równoważny. | LCPAK0001 | MERCK |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | UV LAMP 185NM-6W Rtęciowa lampa UV stosowana w systemie oczyszczania wody typu DirctQ3UV (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | SYN185UV1 | MERCK |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem pakiet nr 4 | [8 empty] | 0 | X | 0 | 0
Pakiet nr 5
1 | Kolumna chromatograficzna Luna Polar Pesticides 3µm x 100 x 2.1mm Kolumna do separacji polarnych pestycydów aminowych i kationowych lub równoważny. | PRD-090993 | Phenomenex |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Kolumna chromatograficzna Raptor Polar X do separacji polarnych pestycydów 2.7µm x100 x 2.1mm lub równoważny. | 9311A12 | Restek |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem pakiet nr 5 | [8 empty] | 0 | X | 0 | 0
Pakiet nr 6
1 | Moduł A2 do systemu oczyszczania wody Hydrolab modele HLP- 5s i HLP- 5 (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | EO-MA-12 | Hydrolab |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Moduł jonowymienny H6 do systemu Hydrolab (HLP10UV) (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważny. | EJ 5000-0 | Hydrolab |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Wkład osadowo-węglowy do systemu oczyszczania wody Hydrolab model BASIC 10 (w posiadaniu Zamawiającego); przeznaczony do obudowy 10” – usuwa cząstki mechaniczne (piasek, rdzę, muł), chlor oraz substancje chloropochodne, przygotowując wodę do kolejnych etapów oczyszczania lub równoważny. | EOW-011-10 | Hydrolab |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Sznurkowy wkład osadowy do obudowu 10" 20 mikronów lub równoważny. | EO-020-10 | Hydrolab |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Sznurkowy wkład osadowy do obudowu 10" 5 mikronów lub równoważny. | EO-005-10 | Hydrolab |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem pakiet nr 6 | [8 empty] | 0 | X | 0 | 0
Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumn nr 5, 6, 9-13
Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.