**Załącznik nr 1 do SIWZ**

**Pakiet nr 3**

Filmy-klisze do mammografii do drukarki laserowej Carestream Dry View 5950

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **ASORTYMENT**  **SZCZEGÓŁOWY** | **JEDNOST MIARY** | **ILOŚĆ**  **(12 m-cy)** | **CENA NETTO** | **CENA BRUTTO** | **WARTOŚĆ NETTO** | **WARTOŚĆ BRUTTO** | **PRODUCENT** |
| **1.** | Błona w formacie 20 cm x 25 cm | **szt.** | **250** |  |  |  |  |  |
| **2.** | Błona w formacie 25 cm x 30 cm | **szt.** | **250** |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | |  |  |  |

**Specyfikacja asortymentu:**

* 1. **Błony produkcji Carestream lub kompatybilne,**
  2. **Błony oznaczone symbolem „DVM”,**
  3. **Błony diagnostyczne do obróbki kaserowej,**
  4. **Wszystkie składowe jednego producenta kompatybilne z drukarką laserową Carestream Dry View 5950,**
  5. **Termin przydatności do użytku minimum 9 miesięcy od daty dostarczenia,**
  6. **Opakowania po: 25, 50 lub 125 sztuk.**