Załącznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / W ZAPYTANIU CENOWYM NA ZAKUP I MONTAŻ KLIMATYZATORA W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CIEPLEWIE

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż klimatyzatora ściennego w budynku świetlicy wiejskiej w Cieplewie ul. Lotnicza 11.
2. Montaż klimatyzatora należy wykonać w pomieszczeniu ok. 60m2. wraz z odprowadzeniem skroplin na zewnątrz budynku i podłączeniem zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami producenta. Zasilanie elektryczne należy wykonać z istniejącej rozdzielni wewnątrz pomieszczenia.
3. Klimatyzator ścienny (zestaw split) musi charakteryzować się co najmniej następującymi parametrami:
- zasilanie 230V
- wydajność: chłodzenie/grzanie: 7 kW,
- klasa energetyczna chłodzenie/grzanie A++/A+,
- odprowadzanie skroplin na zewnątrz,
- instrukcja obsługi w języku polskim,
- deklaracja zgodności CE,
- gwarancja producenta nie mniej niż 36 miesięcy oraz wliczone serwisy gwarancyjne,

Obowiązki Wykonawcy:
1. Konieczność wizji lokalnej w celu ustalenia warunków wykonania zamówienia.
2. Rozruch układu.
3. Przeprowadzenie instruktażu obsługi.
4. Klimatyzator musi być fabrycznie nowy.
5. Wykonanie pomiarów elektrycznych oraz dostarczenie dokumentacji powykonawczej.
6. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe na skutek działania lub zaniechania jego pracowników lub osób trzecich, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonaniu napraw i pomiarów.

Sprawę prowadzi:
Michał Waga
Gospodarka Energetyczna
kom. 731 483 161, tel. 58-692 94 82
Mail: mwaga@pruszczgdanski.pl