## 2020
Zadanie nr 1
Lp. | Opis |  | JM | Zamawiana ilość na 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numery katalogowe | Wielkość opakowania zbiorczego
|  |  |  | A | B | C=AxB | D | E=B+D | F=C+D
1 | Kombinezon ochronny | Kombinezom ochronny wykonany z laminatu (polipropylen i polietylen) o gramaturze minimum 62 g/m², kolor biały z wyraźnym oklejeniem szwów. Wyposażony w kaptur z elastycznym wykończeniem, gumkę z tyłu w pasie, w nadgarstkach i kostkach, zamek zakryty samoprzylepną patką. Środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425, typ 4, 5, 6. Spełnione normy i poziomy ochrony EN ISO 13688:2013, typ 4B wg EN 14605:2005 +A1:2009, typ 5B wg EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, typ 6B wg EN 13034:2005 + A1:2009, klasa 1 wg EN1073-2:2002, EN 14126:2003 +AC:2004 (klasa 6 Odporności na przenikanie skażonych cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego, klasa 6 odporności a przenikanie czynników infekcyjnych w wyniku mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych cząstek stałych), EN 1149-5:2018, EN 14325:2004. Dostępne rozmiary: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Dopuszczone do używania w Oddziałach Intensywnej Terapii. Oznaczenie piktogramów na opakowaniu jednostkowym. W opakowaniu kartonowym zawierającym minimum 30 a maksimum 50 sztuk. Opakowanie jednostkowe: szczelne, zgrzane foliowe. Na każdym opakowaniu informacje w języku polskim, minimum: potwierdzenie wszystkich wymaganych norm i klasy ochrony, nazwa producenta, nazwa dystrybutora, nr katalogowy, nr serii, data produkcji/data ważności, rozmiar, piktogramy, znak CE. W każdym opakowaniu ulotka informacyjna zawierająca minimum instrukcję i informacje od producenta (tylko w języku polskim), instrukcja zakładania, ostrzeżenia, zalecenia itd. Karton zbiorczy opisany minimum: nr katalogowy, nazwa, nr serii, nazwa producenta/dystrybutora, rozmiar, ilość. | sztuka | 10000
X | RAZEM | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X