## 1
Pakiet nr 1
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartośc ogółem netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 | Sterylny jednoczęściowy kombinezon ochronny, przeznaczony do pracy w pomieszczeniach o klasie czystości A i B wg GMP. Środek ochrony indywidualnej kategorii III, odporność na przeciek drobnych cząstek do wnętrza ubioru (Typ 5-B), odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami, czynnikami biologicznymi. Wykonany z wysokiej gęstości polietylenu o masie powierzchniowej nie większej niż 45 g/m2, umożliwiający transfer powietrza i pary wodnej („oddychający”) w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania, odporny na przenikanie typowych cytostatyków: nie mniej niż 7 związków o klasie przenikania 5 wg EN 14325, odporność materiału na ścieranie wg EN 530, wytrzymałość na zginanie materiału, odporność na przebicie co najmniej >5 N. Kombinezon ma być wyposażony w elastyczne pętelki na kciuk przy rękawach, osłonięte materiałem kombinezonu, zintegrowane osłony na buty z podeszwą antypoślizgową, zintegrowany dopasowany do maseczki kaptur posiadający troki, gumkę w tunelu przy mankietach rękawów, gumkę w talii, złożony w sposób umożliwiający aseptyczne zakładanie, dostępny w rozmiarach od S do 2XL; | szt | 700
RAZEM | [5 empty] | - | - |  | - | -

## 2
Pakiet nr 2
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość ogółem netto | Vat% | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 | Czepek chirurgiczny wiązany o kroju furażerki z włókniny pochłaniającej pot,o gramaturze min. 26g/m2 wiązany na troki, górna część czepka wykonana z włókniny wysokoparoprzepuszczalnej perforowanej o gramaturze min. 26g/m2). Sposób pakowania w kartoniki, gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie . | L,XL | szt. | 2000
RAZEM | [6 empty] | - |  | - | - | -

## 3
Pakiet nr 3
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość ogółem netto | Vat% | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 | Pojemnik na wydzielinę 25 ml (skalowany co 1 ml) - W nakrętce pojemnika zintegrowane 2 dreny: jeden zakończony łącznikiem żeńskim (lejek), drugi zakończony łącznikiem męskim (stożek) z kontrolą siły ssania - Kompatybilny ze wszystkimi cewnikami ssącymi między CH 4-20 - W zestawie dodatkowa nakrętka do zabezpieczenia pojemnika oraz naklejka identyfikująca - Nie zawiera lateksu - Nie zawiera ftalanów - Jednorazowego użytku - Sterylizowany tlenkiem etylenu - Termin ważności: 5 lat - Pakowanie: 1 sztuka / papier-folia | 40 ml | op. | 350
Razem | [6 empty] | - | - |  | - | -

## 4
Pakiet nr 4
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość ogółem netto | Vat% | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 | Zestaw do enemy jednorazowy | 1,75-2,0 l | szt. | 300
2 | Wieszak plastikowy do worków |  | szt. | 800
3 | Zatyczka do cewników i drenów sterylna pakowana pojedynczo z uchwytem |  | szt. | 1000
4 | Słoje, typu "tulipan",do dobowej zbiórki moczu z przykrywką, z przezroczystego lub mlecznego tworzywa, z miarką, z możliwością dezynfekcji przez zanurzenie | 2000 ml | szt. | 50
5 | Staza automatyczna taśmowa |  | szt. | 130
6 | Staza bezlateksowa 1op.-25 szt. |  | op. | 80
7 | Kieliszki do leków z tworzywa ( op. - 90 szt) |  | op. | 1500
8 | Przewód do cystoskopu pojedynczy |  | szt. | 700
9 | Osłonka na aparaturę typu prezerwatywa, pudrowane, pojedyńczo pakowane, sterylne |  | szt. | 1500
10 | Nerka medyczna , miska nerkowata z masy papierowej |  | szt. | 5
11 | Dren tlenowy łączący, sterylny 180-220 cm |  | szt. | 1200
12 | Szpatułka laryngologiczna, drewniana, jednorazowa op po 100szt |  | op | 20
13 | Kubki plastikowe jednorazowe op po 100 szt | 200-300 ml | op | 100
14 | Kompresy żelowe ciepło/zimno | 21 x 38 cm | szt. | 20
15 | Kompresy żelowe ciepło/zimno | 12 x 29 cm | szt. | 10
16 | Kompresy żelowe ciepło/zimno | 13 x 14 cm | szt. | 15
17 | Lancety do oznaczania poziomu glukozy - automatyczne ( op. - 100 szt.) | 1,8 mm i 2,4mm | op. | 400
18 | Szyna palcowa aluminiowa | 15mm-200mm | szt. | 30
19 | Pojemnik na kał sterylny, jednorazowy, z łopatką, przeznaczony do pobierania próbki kału do badań laboratoryjnych, wykonwny z tworzywa sztucznego, z wciskanym korkiem, który zapobiega wydostaniu się materiału na zewnątrz pojemnika. W 100% szczelny i nie uwalniający nieprzyjemnego zapachu. Sterylny i pakowany pojedynczo w foliowe opakowanie. |  | szt. | 70
20 | Szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk, jednorazowego użytku, zaopatrzone w nylonową szczotkę oraz w miękką gąbkę, zaopatrzone w szpatułkę do czyszczenia paznokci, suche, gotowe do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania |  | szt | 180
21 | Fartuch foliowy zakładany przez głowę, wiązany z tyłu, biały pak. po 100 szt |  | op. | 40
RAZEM | [6 empty] | - |  |  | - | -

## 5
Pakiet nr 5
Szew syntetyczny, wchłanialny, niepowlekany, monofilamentowy, z polimeru poli-4-hydroksybutyratu, fioletowy, o elastyczności wzdłużnej do 90%, zachowujący 90% siły podtrzymywania po 1 miesiącu, oraz dla USP 2/0: 60% siły podtrzymywania po 3 miesiącach, dla USP 0 i 1: 50% siły podtrzymywania po 7 miesiącach, całkowita absorbcja w 13-36 miesięcy
Lp. | Nazwa nici | Nr kat. | Grubość nitki (USP) | Długość igły +/-5% | Rodzaj igły | Krzywizna igły | Długość nitki +/-20% | Ilość szt. nitek | Cena netto 1 nitki | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  |  | 1 | 40 | okrągła, wzmocniona | 1/2 | 150cm pętla | 50
2 |  |  | 0 | 26 | okrągła | 1/2 | 70 cm | 50
3 |  |  | 0 | 30 | okrągła | 1/2 | 150 cm | 50
RAZEM

## 6
Pakiet nr 6
Szew syntetyczny, niewchłanialny, poliamidowy (nylonowy), monofilamentowy, w pozycjach 1-6 , oraz pseudo-monofilamentowy (z plecionym rdzeniem i gładką powłoką) w pozycji 7.
Lp. | Nazwa nici | Nr kat. | Grubość nitki | Długość igły +/-5% | Rodzaj igły | Krzywizna igły | Długość nitki +/-20% | Ilość szt. nitek | Cena netto 1 nitki | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  |  | 3/0 | 24 mm | odwrotnie tnąca, kosmetyczna, dwustronnie przyostrzona, mikrograwerowana, z trapezoidalnym przekrojem trzonu | 1/2 | 75 cm | 50
2 |  |  | 2/0 | 30 mm | odwrotnie tnąca | 3/8 | 90 cm | 50
3 |  |  | 2/0 | 35 mm | odwrotnie tnąca | 3/8 | 75 cm | 50
4 |  |  | 3/0 | 30 mm | odwrotnie tnąca | 3/8 | 90 cm | 50
5 |  |  | 3/0 | 35 mm | odwrotnie tnąca | 3/8 | 90 cm | 50
6 |  |  | 0 | 35 mm | odwrotnie tnąca | 3/8 | 90 cm | 50
7 |  |  | 2/0 | 35 mm | odwrotnie tnąca | 3/8 | 75 cm | 50
RAZEM

## 7
Pakiet nr 7
Szew syntetyczny, wchłanialny, monofilamentowy, z glikonatu (72% glikolid, 14% kaprolakton, 14% węglan trimetylenu), zachowujący 50% zdolności podtrzymywania tkankowego 13-14 dni po zaimplantowaniu, całkowita absorbcja po 60-90 dniach
Lp. | Nazwa nici | Nr kat. | Grubość nitki | Długość igły +/-5% | Rodzaj igły | Krzywizna igły | Długość nitki +/-20% | Ilość szt. nitek | Cena netto 1 nitki | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  |  | 4/0 | 16 mm | odwrotnie tnąca | 3/8 | 70 cm bezbarwna | 50
2 |  |  | 3/0 | 16 mm | odwrotnie tnąca | 3/8 | 70 cm bezbarwna | 50
3 |  |  | 2/0 | 30 mm | odwrotnie tnąca | 3/8 | 70 cm | 50
4 |  |  | 2/0 | 26 mm | okrągła | 1/2 | 70 cm | 50
5 |  |  | 2/0 | 30 mm | okrągła | 1/2 | 70 cm | 50
6 |  |  | 2/0 | 37 mm | okrągła | 1/2 | 70 cm | 50
7 |  |  | 3/0 | 26 mm | okrągła | 1/2 | 70 cm | 50
8 |  |  | 3/0 | 30 mm | okrągła | 1/2 | 70 cm | 50
9 |  |  | 3/0 | 37 mm | okrągła | 1/2 | 70 cm | 50
10 |  |  | 0 | 30 mm | okrągła | 1/2 | 70 cm | 50
11 |  |  | 0 | 37 mm | okrągła | 1/2 | 70 cm | 50
12 |  |  | 0 | 40 mm | okrągła, wzmocniona | 1/2 | 70 cm | 50
13 |  |  | 1 | 30 mm | okrągła | 1/2 | 70 cm | 50
14 |  |  | 1 | 40 mm | okrągła, wzmocniona | 1/2 | 70 cm | 50
RAZEM

## 8
Pakiet nr 8
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość ogółem netto | Vat% | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 | Szczoteczki cytologiczne z końcówką typu prostego Cyto-Brush, sterylne, pakowane pojedyńczo (op po 100 sztuk) |  | op | 10
2 | Wzierniki Cusco, jednorazowe, z przezroczystego plastiku, pojedyńczo pakowane, sterylne | XS - M | szt | 2000
RAZEM | [6 empty] | - | - |  | - | -

## 9
Pakiet nr 9
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość ogółem netto | Vat% | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 | Igła iniekcyjna op po 100szt | 0,5 x 25 | op | 55
2 | Igła iniekcyjna op po 100szt | 0,8 x 40 | op | 200
3 | Igła iniekcyjna op po 100szt | 0,9 x 40 | op | 3
4 | Igła iniekcyjna op po 100szt | 1,1 x 40 | op | 200
5 | Igła iniekcyjna op po 100szt | 1,2 x 40 | op | 500
6 | Igła Pen op po 100szt | 30-31 G | op | 15
7 | Igła iniekcyjna op po 100szt | 1,8 x 40 | op | 5
8 | Kaniula dożylna z poliuretanu, z zabezpieczeniem przed zakłuciem i zachlapaniem krwią w postaci plastikowej osłonki wyposażonej w kapilary, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, wtopione na całej długości kaniuli co najmniej 4 paski rtg, z zastawką antyzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi w momencie wkłucia | 22G, 24G 0,9 x 25 mm | szt. | 4000
9 | Kaniula dożylna z poliuretanu, z zabezpieczeniem przed zakłuciem i zachlapaniem krwią w postaci plastikowej osłonki wyposażonej w kapilary, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, wtopione na całej długości kaniuli co najmnie 4 paski rtg, z zastawką antyzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi w momencie wkłucia. | 20G 1,1 x 32-33 mm | szt. | 20000
10 | Kaniula dożylna z poliuretanu, z zabezpieczeniem przed zakłuciem i zachlapaniem krwią w postaci plastikowej osłonki wyposażonej w kapilary, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, wtopione na całej długości kaniuli co najmniej 4 paski rtg, z zastawką antyzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi w momencie wkłucia. | 18G 1,3 x 32-33 mm | szt. | 6000
11 | Kaniula dożylna z poliuretanu, z zabezpieczeniem przed zakłuciem i zachlapaniem krwią w postaci plastikowej osłonki wyposażonej w kapilary, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, wtopione na całej długości kaniuli co najmniej 4 paski rtg, z zastawką antyzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi w momencie wkłucia. | 17G 1,5 x 45 mm | szt. | 300
12 | Kaniula dożylna z poliuretanu, z zabezpieczeniem przed zakłuciem i zachlapaniem krwią w postaci plastikowej osłonki wyposażonej w kapilary, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, wtopione na całej długości kaniuli co najmniej 4 paski rtg, z zastawką antyzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi w momencie wkłucia. | 16G 1,8x50mm | szt. | 500
13 | Kaniula dożylna z poliuretanu, z zabezpieczeniem przed zakłuciem i zachlapaniem krwią w postaci plastikowej osłonki wyposażonej w kapilary, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, wtopione na całej długości kaniuli co najmniej 4 paski rtg, z zastawką antyzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi w momencie wkłucia. | 14G 2,0x 45-50mm | szt. | 150
14 | Koreczki do kaniul i strzykawek, dwustronne |  | szt. | 700
15 | Strzykawka do insuliny op po 100 szt (1-ml - 100j) | 1 ml | szt. | 1000
16 | Strzykawka typu Janett z gładkim, pozbawionym karbów łącznikiem | 100 ml | szt. | 1500
17 | Strzykawka dwuczęściowa zakończenie mimośrodkowe, czytelna niezmywalna skala, łatwy przesuw tłoka i zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem, kontrastujący tłok, skala na cylindrze ma odpowiadać obętości nominalnej, op po 100szt | 5 ml | op | 400
18 | Strzykawka dwuczęściowa zakończenie mimośrodkowe, czytelna niezmywalna skala, łatwy przesuw tłoka i zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem , kontrastujący tłok, skala na cylindrze ma odpowiadać obętości nominalnej,op po 80 szt | 10 ml | op | 400
19 | Strzykawka dwuczęściowa z czytelną niezmywalną skalą, łatwym przesuwem tłoka i zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem tłoka, kontrastujący tłok, skala na cylindrze ma odpowiadać obętości nominalnej, op po 100szt | 20 ml | op | 500
20 | Strzykawka dwuczęściowa z czytelną niezmywalną skalą, łatwym przesuwem tłoka i zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem tłoka, kontrastujący tłok, skala na cylindrze ma odpowiadać obętości nominalnej, op po 100szt | 2ml | op | 200
21 | Kranik 3-drożny z optycznym i wyczuwalnym indykatorem każdej pozycji |  | szt. | 2500
22 | Kranik 3-drożny z optycznym portem i wyczuwalnym indykatorem każdej pozycji z drenikiem 7-10 cm |  | szt. | 1000
23 | Rampa 3-drożna z przedłużaczem 25cm |  | szt. | 70
RAZEM | [6 empty] | - | - |  | - | -

## 10
Pakiet 10
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość ogółem netto | Vat% | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 | Serweta dwuwarstwowa o wymiarach 75*90. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m2 ± 2g/m2. Chłonność serwety: 600%. Serwety posiadają I klasę palności. Sterylizowane radiacyjnie/sterylizowane tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności , nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1. | 75*90 | szt. | 700
2 | Serweta dwuwarstwowa z otworem samoprzylepnym o wymiarach 50*75 Wielkość otworu Ø7 cm. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m2 ± 2g/m2. Chłonność serwety: 600%. Serwety posiadają I klasę palności. Sterylizowane tlenkiem etylenu / sterylizowane radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepnego typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1. | 50*75 | szt. | 200
3 | Podkład chłonny na stół operacyjny o rozmiarze 100*225 cm z wkładem chłonnym 50*208 cm ± 2,5 cm. Wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropynelowej 18g/m2, warstwy celulozowej 16g/m2, pulpy celulozowej 81,5g z super absorbentem SAP27g, warstwy celulozowej 16 g/m2, niebieskiej folii PE 40 g/m2. Waga całkowita podkładu 280 g ± 5g, chłonność 3820, 18 ml; opakowanie 10 szt. | 100*225 | szt. | 1000
4 | Mata wejściowa wykonana z polietylenu niskiej gęstości :LDPE), posiadające zdolności przylepne, dzięki zastosowaniu kleju akrylowego, mata ma posiadać 30 numerowanych, lepnych arkuszy o grubości ok. 45 µm, niski profil maty: łączna grubości ok. 2 mm, samoprzylepna warstwa spodnia zapobiega niepożądanemu prrzesuwaniu się maty, nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów, jednorazowego użytku, niesterylna, okres trwałości: 3 lata | 45cm*115 cm | op a 30 szt | 15
5 | Mata chłonna na stół operacyjny; jałowa umożliwiająca wchłanianie dużej ilości płynów (chłonność ok 8l wody, min 3 litry soli fizjologicznej); dwustronna, chłonąca od góry oraz od spodu, wkład chłonny wyposażony w superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie płuny w rdzeniu, rozmiar 60*38cm (52cm*30cm). Warstwa wierzchnia i spodnia wykonana z hydrofilnej włókniny, w części środkowej superabsorbent. Gramatura maty 830±10g/m2 | 60cm*38cm |  | 2000
6 | Prześcieradło jednorazowego użytku wykonane z włókniny polipropylenowej. Kolor zielony 17g. Wymiary 160*210 | 160*210 |  | 2000
7 | Serweta dwuwarstwowa z otworem samoprzylepnym o wymiarach 75 cm * 90 cm. Wielkość otworu 6 cm* 8 cm, przylepny. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m2 ± 2g/m2. Chłonność serwety: 600%. Serwety posiadają I klasę palności. | 75cm*90 cm |  | 100
8 | Serweta dwuwarstwowa z otworem samoprzylepnym o wymiarach 90cm * 120 cm. Wielkość otworu Ø10 cm, przylepny. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m2 ± 2g/m2. Chłonność serwety: 600%. Serweta posiada I klasę palności. | 90cm*120 cm |  | 100
9 | Jenorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny standard wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze 35g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min. 45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowane w specjalnym kartoniku umożliwiającym związanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5-13 cm na jednej części fartucha i 6,5 - 7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnie z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Do każdego fartucha dołączone dwa rećzniki o wymiarach 30cm* 30 cm wykonane z materiału spunlace o gramaturze 56 g/m2. Fartuch wraz z ręcznikiem zawinięty w swerwetkę włókninową o wymiarach 60cm*60cm. Odporność na przenikanie cieczy 35 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 80,6 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 82,10 N. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumnetacji medycznej . Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019. Rozmiar: M, L, XL | M, L, XL |  | 2500
10 | Jenorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny standard wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMMMS o gramaturze 45g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min 45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającymi związanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku o rzep o długości 12,5 -13 cm na jednej części fartucha i 6,5 - 7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm* 30 cm wykonane z materiału o gramaturze 56 g/m2. Fartuch wraz z ręcznikiem zawinięty w serwetkę włókninową o wymiarach 60 cm*60 cm. Odporność na przenikanie cieczy 53,3 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 227 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na makro 85,8 N. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służace do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019. Rozmiar M, L, XL, XXL | M,L,XL,XXL |  | 2500
Razem: | [6 empty] | - | - |  | - | -

## 11
Pakiet 11
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartośc ogółem netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1. | Igły do biopsji mammotomicznej pod kontrolą mammografu 8 G dł. ,12 cm i 10 G dł. 12 cm, kompatybilne z posiadanym urządzeniem Mammotome revolve, zintegrowany z igłą system zarządzania tkankami umożliwiającymi transport każdej pobranej próbki do osobnego pojemnika. | szt | 80
2. | Igły do biopsji mammotomicznej pod kontrolą USG o rozm. 8 G i 10 G kompatybilne z posiadanym urządzeniem, zintegrowany z igłą system zarządzania tkankami umożliwiającymi transport każdej pobranej próbki do osobnego pojemnika | szt | 80
3. | Znaczniki tkankowe 8 G i 10 G, kompatybilne z igłami z pkt.1 i 2. | szt | 30
4 | Wymienny pojemnik próżniowy 800 cc | szt | 50
5 | Prowadnice lokalizacyjne do igieł 8 G i 10 G | szt | 25
Razem: | [5 empty] | - | - |  | - | -

## 12
Pakiet nr 12
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartośc ogółem netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 | Maska tlenowa z nebulizatorem z drenem 210cm | szt. | 1100
2 | Maska do podawania tlenu z drenem posiadająca regulowany klips na nos ,sterylna ,rozmiar S,M,L,XL | szt. | 1000
RAZEM | [5 empty] | - | - |  | - | -

## 13
Pakiet nr 13
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartośc ogółem netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 | Zestaw do terapii CVVHD lub CVVHDF cytrynianowej lub heparynowej z filtem o powierzchni 1,6 m2 kompatybilne z posiadanymi urządzeniami OMNI. | szt. | 15
2 | Zestawy TPE o powierzchi 0,7 m2 kompatybilne z posiadanymi urządzeniami OMNI. | szt. | 12
3 | Worki na filtrat z zaworem spustowym o pojemności 7 litrów kompatybilne z posiadanym urządzeniem OMNI. | szt. | 30
4 | Cewnik dwukanałowy, czasowy w zestawie do załadania metodą Seldingera 12 Fr x 15, 17, 20 cm do wyboru przez zamawiającego | szt. | 15
5 | Dializat bezwapniowy. Zawrtość potasu (K) 2 lub 4 mmol/l oraz fosforanów (P) 0,8 lub 1,25 mmol/l lub bez zawartości fosforanów (P) do wyboru przez zamawiającego. Worek 5000 ml. Płyn w dwukomorowych workach x 5000 ml ze stanadardowym łącznikiem Luer Lock z automatyczną zastawką | szt. | 600
6 | Cytrynian trójsodowy 4%. Worek 2000 ml wyposażony w końcówkę Luer Lock. | szt. | 120
7 | Płyn substytucyjny do terapii nerkozastępczych. Zawartość wapnia 1,5 mml/l, bez zawartości mleczanów, Zawartość potasu (K) 0, 2 lub 4 mmol/l do wyboru przez zamawiającego. Worek 5000 ml wyposażony w standardowy łącznik Luer Lock otwierany przez przełamywaną zawleczkę. | szt. | 60
Razem: | [5 empty] | - | - |  | - | -

## 14
Pakiet nr 14
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość ogółem netto | Vat% | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 | Osłona na aparat RTG 220x100 cm jednoczęściowa składajaca się z przeżroczystej osłony wykonanej z folii PE o grubości 0,005 mm | 220x100cm | szt. | 500

## 15
Pakiet nr 15
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość ogółem netto | Vat% | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 | Wata celulozowa bielona w arkuszach | 40x60cm. | kg | 2000
2 | Pieluchomajtki dla dorosłych a 30szt. | XL | op. | 2000
3 | Bardzo chłonne podkłady z miękkiej rozdrobnionej celulozy a 30szt. | 60x90cm. | op. | 1400
4 | Tampon OB NORMAL |  | szt. | 32
Razem: | [6 empty] | - | - |  | - | -

## 16
Pakiet nr 16
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość ogółem netto | Vat% | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 | Pojemnik na zużyte igły, plastikowy, o sztywnych ściankach, odpornych na przebicie i wilgoć; kształt walcowaty, nie zwężajacy ani nie rozszerzajacy się ani ku górze ani ku dołowi; dno pojemnika w kształcie koła o średnicy 11-12cm, nie więcej. Etykieta na wpisanie nazwy komórki, daty otwarcia i zamknięcia pojemnika na pojemniku. | poj. 1 l | szt. | 1000
2 | Pojemnik na zużyte igły, plastikowy, o sztywnych ściankach, odpornych na przebicie; kształt walcowaty, nie zwężajacy ani nie rozszerzajacy się ani ku górze ani ku dołowi; dno pojemnika w kształcie koła o średnicy 11-12cm, nie więcej. Etykieta na wpisanie nazwy komórki, daty otwarcia i zamknięcia pojemnika na pojemniku. | poj. 2 l | szt. | 5000
3 | Pojemnik na odpady szpitalne, plastikowy, o sztywnych ściankach, odpornych na przebicie i wilgoć; kształt walcowaty, nie zwężajacy ani nie rozszerzajacy się ani ku górze ani ku dołowi; dno pojemnika w kształcie koła o średnicy 11-12cm, nie więcej. Etykieta na wpisanie nazwy komórki, daty otwarcia i zamknięcia pojemnika na pojemniku. | poj. 20 l | szt. | 150
4 | Pojemnik na odpady szpitalne, plastikowy, o sztywnych ściankach, odpornych na przebicie i wilgoć; kształt walcowaty, nie zwężajacy ani nie rozszerzajacy się ani ku górze ani ku dołowi; dno pojemnika w kształcie koła. Etykieta na wpisanie nazwy komórki, daty otwarcia i zamknięcia pojemnika na pojemniku. | poj. 4-5 l | szt. | 400
5 | Pojemnik na odpady szpitalne, plastikowy, o sztywnych ściankach, odpornych na przebicie i wilgoć; kształt walcowaty, nie zwężajacy ani nie rozszerzajacy się ani ku górze ani ku dołowi; dno pojemnika w kształcie koła. Etykieta na wpisanie nazwy komórki, daty otwarcia i zamknięcia pojemnika na pojemniku. | poj. 10 l | szt. | 500
Razem | [6 empty] | - | - |  | - | -

## 17
Pakiet nr 17
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartośc ogółem netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 | Światłochronny zestaw onkologiczny z 3 portami bezigłowymi (2 przed;1 za pompą) dł. 304 cm. | szt. | 2500
2 | Światłochronny zestaw onkologiczny z 5 portami bezigłowymi (4 przed;1 za pompą) dl. 304 cm. | szt. | 2500
RAZEM | [5 empty] | - | - |  | - | -
Zestaw kompatybilny z pompą objętościową Medima.

## 18
Pakiet nr 18
Lp. | Opis produktu | Ilość szt. w op. Zb. | ilosc do zakupu | Cena jednostkowa netto | Wartość ogółem netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogólna brutto | Nazwa producenta numer katalogowy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 | Stapler okrężny jednorazowy o średnicy 21mm, 25mm, 28mm, 31mm i 33mm zakrzywiony, o długości trzonu 22cm do zabiegów na otwarto lub 35cm do zabiegów laparoskopowych, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, w zależności od zapotrzebowania dla średnic 21, 25, 28mm mozliwość zamówienia staplera ze zszywkami tytanowymi wykonanymi z drutu obustronnie spłaszczonego, przeznaczonymi do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu) i normalnej (3,5 mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu), a dla średnic 31mm i 33mm zszywki preznaczone do tkanki grubej. Zamawiający określi średnicę staplera, wysokość zszywek i długość staplera przy składaniu zamówienia | 3 | 21
2 | Stapler okrężny z zakrzywionym trzonem o średnicy 28 mm, długość trzonu 22 cm, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału, zszywki tytanowe, trzy rzędy zszywek o stopniowanej wys. 3,0-3,5-4,0 mm ,stała kompresja, pochyła powierzchnia ładunku, gumowana rękojeść, sterylny, jednorazowego użytku, opakowanie zbiorcze 3 szt. | 3 | 21
3 | Stapler okrężny z zakrzywionym trzonem o średnicy 28 mm, długość trzonu 22 cm, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału, zszywki tytanowe, trzy rzędy zszywek o stopniowanej wys. 4,0-4,5-5,0 mm ,stała kompresja, pochyła powierzchnia ładunku, gumowana rękojeść, sterylny, jednorazowego użytku, opakowanie zbiorcze 3 szt. | 3 | 21
4 | Stapler okrężny z zakrzywionym trzonem o średnicy 31 mm, długość trzonu 22 cm, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału, zszywki tytanowe, trzy rzędy zszywek o stopniowanej wys. 3,0-3,5-4,0 mm ,stała kompresja, pochyła powierzchnia ładunku, gumowana rękojeść, sterylny, jednorazowego użytku, opakowanie zbiorcze 3 szt. | 3 | 21
5 | Stapler okrężny z zakrzywionym trzonem o średnicy 31 mm, długość trzonu 22 cm, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału, zszywki tytanowe, trzy rzędy zszywek o stopniowanej wys. 4,0-4,5-5,0 mm ,stała kompresja, pochyła powierzchnia ładunku, gumowana rękojeść, sterylny, jednorazowego użytku, opakowanie zbiorcze 3 szt. | 3 | 21
6 | Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, załadowany ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 60mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości, zszywki o wysokości 2,5mm (po zamknięciu 1,0mm), 3,8mm (po zamknięciu 1,5mm) lub 4,8mm (po zamknięciu 2,0mm); stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera. Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia. | 3 | 21
7 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego, z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 60mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości, zszywki o wysokości 2,5mm (po zamknięciu 1,0mm), 3,8mm (po zamknięciu 1,5mm) lub 4,8mm (po zamknięciu 2,0mm). Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia. | 6 | 36
8 | Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, załadowany ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 80mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości, zszywki o wysokości 3,8mm (po zamknięciu 1,5mm) lub 4,8mm (po zamknięciu 2,0mm); stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera. Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia. | 3 | 36
9 | Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, załadowany ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 80mm, z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki o wysokości 3-3,5-4,00mm lub 4-4,5-5,00mm, stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera. Gumowana rękojeść. Brak pinu w czesci dystalnej ladunku. Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia. | 3 | 36
10 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego, z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 80mm, z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki o wysokości 3-3,5-4,0mm lub 4-4,5-5,0mm ; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę. Brak pinu w czesci dystalnej ladunku. Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia. | 6 | 36
11 | Uniweralny jednorazowy stapler laparoskopowy do ładunków staplerów jednorazowych laparoskopowych, wspólna rękojeść dla ładunków prostych i z artykulacją, z mozliwością ponownego ładowania do 25 razy, o średnicy trzonu 12mm, z możliwością rotacji o 360 stopni- dostępny w 3 długościach - określonych każdorazowo przez Zamawiającego (krótka - do chirurgii otwartej; standardowa laparoskopowa oraz długa do chirurgii bariatrycznej) | 3 | 30
12 | Ładunek z nożem do staplera endoskopowego jednorazowego użytku długości 60 mm z możliwością zginania do 45°, sztywne kowadełko, stopniowana powierzchnia ładunku, wysokość zszywek tytanowych od wewnątrz 2,0-2,5-3,0 mm do tkanki naczyniowo-średniej | 6 | 24
13 | Ładunek z nożem do staplera endoskopowego jednorazowego użytku długości 60 mm z możliwością zginania do 45°, sztywne kowadełko, stopniowana powierzchnia ładunku, wysokość zszywek tytanowych od wewnątrz 3,0-3,5-4,0 mm do tkanki średnio-grubej | 6 | 24
14 | Ładunek z nożem do staplera endoskopowego jednorazowego użytku długości 45 mm z możliwością zginania do 45°, sztywne kowadełko, stopniowana powierzchnia ładunku, wysokość zszywek tytanowych od wewnątrz 2,0-2,5-3,0 mm do tkanki naczyniowo-średniej | 6 | 24
15 | Ładunek z nożem do staplera endoskopowego jednorazowego użytku długości 45 mm z możliwością zginania do 45°, sztywne kowadełko, stopniowana powierzchnia ładunku, wysokość zszywek tytanowych od wewnątrz 3,0-3,5-4,0 mm do tkanki średnio-grubej | 6 | 24
16 | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 30mm lub 60mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, załadowany ładunkiem do tkanki normalnej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu) lub grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu) lub do tkanki naczyniowej (dla staplera o długości 30mm, z trzema rzędami tytanowych zszywek, o wysokości 2,5mm przed zamknięciem i 1,0mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dżwignię zamykająco-spustową. Zamawiający określi długość staplera i wysokość zszywek przy składaniu zamówienia. Zamawiający wymaga zaoferowania 7 rodzajów staplerów do wyboru. | 3 | 24
17 | Ładunek do jdnorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 30mm lub 60mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, do tkanki normalnej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu) lub grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu) lub do tkanki naczyniowej (dla staplera o długości 30mm, z trzema rzędami tytanowych zszywek, o wysokości 2,5mm przed zamknięciem i 1,0mm po zamknięciu). Zamawiający określi długość ładunku i wysokość zszywek przy składaniu zamówienia. Zamawiający wymaga zaoferowania 7 rodzajów ładunków do wyboru | 6 | 24
18 | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 90mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, załadowany ładunkiem do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu) lub grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dżwignię zamykająco-spustową. Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia. Zamawiający wymaga zaoferowania 2 rodzajów staplerów. | 3 | 27
19 | Ładunek do jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 90mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu) lub grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu). Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia. Zamawiający wymaga zaoferowania 2 rodzajów ładunków. | 6 | 24
20 | Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, załadowany ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 100mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości, zszywki o wysokości 3,8mm (po zamknięciu 1,5mm) lub 4,8mm (po zamknięciu 2,0mm); stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera. Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia. | 3 | 27
21 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego, z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 100mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości, zszywki o wysokości 3,8mm (po zamknięciu 1,5mm) lub 4,8mm (po zamknięciu 2,0mm). Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia. | 6 | 24
Razem: | [5 empty] | - | - |  | - | -

## 19
Pakiet nr 19
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość ogółem netto | Vat% | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 | strzykawka centeralna z końcówką koncentryczną Enfit 60 ml | 60ml | szt. | 100
2 | złącze przejsciowe Enlock/Enfit | op po 30szt | op | 30
3 | złącze przejściowe Luer/¦Enfit | op po 30szt | op | 10
RAZEM | [6 empty] | - | - |  | - | -

## 20
Pakiet nr 20
L.p. | Opis produktu | Postać | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Cena brutto | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa prioducenta | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Wielkość opakowania handlowego (zgodne ze sposobem fakturowania) | Klasa wyrobu
1 | Alkoholowy preparat w postaci płynu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Bez zawartości substancji barwiących i zapachowych. Zawierający w składzie etanol min. 83 g/100 g preparatu oraz substancje pielęgnujące /D- pantenol i vitamina E/. Higieniczna dezynfekcja rąk EN 1500- do 30sek. Chirurgiczna EN 12791- 90sek. Spektrum działania: B, prątkobójczy/ M.terrae, M.avium/ , drożdżakobójczo, V/ BVDV, Vaccinia, Rota, Adeno, Noro/ -do 15 sek. oraz Polio – do 30 sek. Produkt biobójczy | a' 500 ml | 1000
2 | Delikatna emulsja myjąca do rąk, ciała i włosów pacjenta. Bez zawartości mydła, barwników i substancji zapachowych. Przebadana dermatologicznie .pH neutralne dla skóry. Na bazie syntetycznych środków powierzchniowo- czynnych, z zawartością allantoiny o właściwościach łagodzących podrażnienia skóry. Kompatybilna / tego samego producenta / z preparatem do dezynfekcji rąk z poz. 1. Kosmetyk | a' 500 ml | 1000
3 | Alkoholowy płynny preparat przeznaczony do dezynfekcji higienicznej oraz chirurgicznej rąk. Na bazie etanolu w ilości min 80g /100g płynu. Niezawierający gliceryny, barwników, substancji zapachowych, QAV, chlorheksydyny, propanolu i innych substancji czynnych. Zawierający w składzie substancje pielęgnujące i regenerujące (np. D-Pantenol, witamina E). spektrum działania B, F (C. albicans), Tbc (M. terrae, M. avium), V(BVDV, Vaccinia, Rota, Noro, Adeno, Polio) w czasie do 30 sek. Higieniczna dezynfekcja rąk przy jednokrotnej aplikacji 30 sek., chirurgiczna dezynfekcja rąk 1.5min. Testowany dermatologicznie. Butelka ze zintegrowaną pompką (system zamknięty, który gwarantuje ochronę zawartości przed kontaminacją dzięki wbudowanej i zabezpieczonej pompce oraz zamknięciu typu non removal dzięki któremu ponowne użycie pompki nie jest możliwe). Możliwość zastosowania w systemach jednorazowych z pompką w systemie nałóżkowym lub w systemie dozowników łokciowych. Produkt biobójczy. Opakowanie 1 L | a' 1000 ml | 300
4 | Gotowy do użycia preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk oraz ciała i włosów pacjenta. Bez zawartości mydła, barwników, parabenów i substancji zapachowych. Z dodatkiem allantoiny. pH ok 5. Sprawdzony dermatologicznie. Możliwość zastosowania w profilaktyce oraz pomocniczo w leczeniu pieluszkowego zapalenia skóry u niemowląt i w zapaleniach skóry w okolicy analno-genitalnej. Butelka ze zintegrowaną pompką (system zamknięty, który gwarantuje ochronę zawartości przed kontaminacją dzięki wbudowanej i zabezpieczonej pompce oraz zamknięciu typu non removal dzięki któremu ponowne użycie pompki jest nie możliwe). Możliwość zastosowania w systemach jednorazowych z pompką w systemie nałóżkowym lub w systemie dozowników łokciowych. . Kosmetyk. | a' 1000 ml | 300
5 | Dozownik łokciowy dostosowany do specjalistycznych butelek o pojemności 500 ml i 1l z wbudowaną pompką ( system zamknięty) Umożliwiający obserwację ilości środka znajdującego się w dozowniku oraz szybką wymianę butelki - system jednego kliknięcia, dozownik łatwy w utrzymaniu czystości, z wbudowanym ociekaczem, możliwość regulowania ilości dozowanego preparatu 1,5 lub 3 ml | szt. | 200
6 | Balsam do regeneracji skóry rąk. Typu olej w wodzie, na bazie białego oleju z dodatkiem gliceryny, oliwy z oliwek i panthenolu bez zawartości barwników i składników alergizujących, nie pozostawijący tłustej powłoki. Kompatybilny z preparatami z poz. 1 i 3. Bez zawartości barwników, zawierający w składzie oliwę z oliwek. Przeznaczony do pielęgnacji i ochrony podrażnionej i suchej skóry rąk. Kosmetyk | a' 500 ml | 40
7 | Alkoholowy preparat do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów. Barwiony, gotowy do użycia. Spektrum działania : B, Tbc, F/ drożdżaki, dermatofity/, V/ HBV, HIV, Rota, Adeno, Herpes Simplex/. Zawierający w składzie min. 3 substancje aktywne z dodatkiem nadtlenku wodoru. Bez zawartości jodu, etanolu i chlorheksydyny. Produkt leczniczy. | a' 250 ml | 80
|  | a' 1 l | 300
8 | Alkoholowy preparat do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi, zastrzykami, punkcjami. Bezbarwny, gotowy do użycia. Zawierający w składzie min. 3 substancje aktywne, z dodatkiem nadtlenku wodoru. Bez zawartości jodu, etanolu i chloroheksydyny. Spektrum działania : B, Tbc, F/ drożdżaki, dermatofity/, V/ HBV, HIV, Rota, Adeno, Herpes Simplex/. Produkt leczniczy. | a' 250 ml | 500
|  | a' 1 l | 200
Razem: | [5 empty] | - | - |  | - | - | - | -

## 21
Pakiet nr 21
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartośc ogółem netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 | zestaw wielu pacjentów do używania przez 12 godzin lub dla 20 pacjentów, skłądajacy się z kasety perystaltycznej oraz przewodu zakończonego złączem luer -lock . | szt | 1200
2 | jednorazowe przekłuwacze do butelek z kontrastem w obj. 50-500ml | szt | 4500
3 | zestaw dzienny łączący trzy źródła (2 x kontrast + 1x sól) przeznaczony do stosowania max 24 godziny | szt | 600
4 | jednorazowy łącznik o długosci 120 cm z jednokierunkowym zaworem na kazdym z końców linii ze złaczem luer-lock | szt | 6000
RAZEM | [5 empty] | - | - |  | - | -

## 22
Pakiet nr 22
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość ogółem netto | Vat% | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 | Żel ścierny Holter | 250 ml | szt. | 6
2 | Żel do badania USG | 500ml | szt. | 500
RAZEM | [6 empty] | - | - |  | - | -

## 23
Pakiet nr 23
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartośc ogółem netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 | Aparat do przetaczania płynów infuzyjnych z zabezpieczeniem przed aspiracją powietrza i zaciskiem rolkowym | szt. | 30000
2 | Aparat do przetaczania krwi | szt. | 4000
3 | Aparat do szybkiego przetaczania krwi | szt. | 50
4 | Przyrząd do pobierania płynów z buteleki fiolek z filtrem p/bakteryjnym i samodomykającą się zatyczką, kolec o mniejszej średnicy i dł. dla wersii do fiolek | szt. | 5000
5 | Igła przelewowa typu transofix. Dwie igły biorcze. Uchwyt do wkłucia. Dwie osłony założone na kolce. Pakowany sterylnie. | szt. | 500
RAZEM | [5 empty] | - | - |  | - | -

## 24
Pakiet nr 24
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość ogółem netto | Vat% | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego. Skład zestawu: Igła Tuohy 18G, cewnik z miękką końcówką, filtr zewnątrzoponowy, łącznik filtra zatrzaskowy, mocowanie filtra zop do skóry pacjenta i mocowanie cewnika do skóry w miejscu wkłucia. |  | szt. | 80
2 | Igła do znieczulen podpajęczynówkowych Spinocan G 25 | 120mm | szt | 150
3 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą G25 | 103 mm | szt. | 100
4 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą G18, G22, G25, 27G x 3 1/2 typu Pencil Point |  | szt. | 1000
5 | Igła do nakłuć lędźwiowych | 0,5 x 90 mm | szt. | 100
6 | Linia do mierzenia ciśnienia metodą inwazyjną (zestaw pasujący do kardiomonitora , kardiomonitorów Monnal T75, Life Scope J 9700 K końcówką dopasowaną jednocześnie do obu kardiomonitorów) |  | szt. | 130
RAZEM | [6 empty] | - | - |  | - | -

## 25
Pakiet nr 25
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartośc ogółem netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 | Uchwyt do laryngoskopu typu medium | szt | 20
2 | Łyżka jednorazowa typu Macintosh rozmiar nr 3 i4 | szt | 1200
RAZEM | [5 empty] | - | - |  | - | -

## 26
Pakiet nr 26
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość ogółem netto | Vat% | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 | strzykawka do pomp infuzyjnych strzykawkowych ASCOR AP 22, AP 23 ,AP 24 ,Perfusor Space winna być dopuszczona do stosowania przez producentów w/w pomp tj. zamieszczona w aktualnym wykazie strzykawek,z czarną dwustronną czytelną niezmywalną skalą,podcięcie tłoka celem łatwego montażu w pompie | 50 ml | szt. | 4000
2 | strzykawka do leków światłoczułych ,bursztynowa z czarną czytelną skalą do pomp infuzyjnych ASCOR AP22, AP 23 AP 24,Perfusor Space winna być dopuszczona do stosowania przez producentów w/w pomp tj. zamieszczona w aktualnym wykazie strzykawek | 50 ml | szt. | 4000
3 | przedłużacz do pomp infuzyjnych 1,5metr - 3 m sterylny. |  | szt. | 5000
4 | przedłużacz do pomp infuzyjnych 1,5metr leków światłoczułych , bursztynowy,sterylny. |  | szt. | 4000
RAZEM | [6 empty] | - | - |  | - | -

## 27
Pakiet nr 27
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartośc ogółem netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 | Układ oddechowy do respiratora z powłoką antybakteryjną - jony srebra do stosowania przez 7 dni,potwierdzony certyfikatem ,układ składa się z 2rur karbowanych o długości 16 m , łącznik Y zabezpieczony kapturkiem 22M/15 F,łącznik prosty22M/22M ,produkt czysty mikrobiologicznie. | op | 200
RAZEM | [5 empty] | - | - |  | - | -

## 28
Pakiet nr 28
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość ogółem netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 | Zestaw sterylny do znieczulenia przewodowego :skład zestawu 1x serweta na stół zabiegowy 90 x 75 stanowiąca owinięcie całego zestawu , 1x serweta nieprzylepna 90 x 130, 10 szt kompres włókninowy 7,5 x 7,5 , 1 pęseta plastikowa 13 cm do mycia pola operacyjnego ,strzykawka 5 ml - 1 szt, igła 1,2 x40 mm - 1 szt,plaster z opatrunkiem rozmiar 5 x7,2.Wszystkie elementy umieszczone w nerce . Całość zestawu zapakowana w opakowanie typu papier - folia. | szt | 600
2 | Sterylny zestaw do wkłucia centralnego ;skład zestawu 3x serweta 90 x 75 cm , w tym jedna serweta stanowiąca owinięcie całego zestawu kompresy włókninowe 7,5x 7,5 - 10szt , tupfer kula 20 x20 - 10 szt 1x imadło chirurgiczne metalowe 13 cm - 1 szt , 1x nożyczki chirurgiczne metalowe 11 cm - 1 szt, 1 x pęseta plastikowa 13 cm,strzykawka 10ml - 1 szt, strzykawka 5 ml - 1szt , igła 1,2 x40 - 1 szt, igła 0,7 x 40 - 1 szt,Wszystkie elementy umieszczone w nerce tekturowej , oraz fartuch chirurgiczny rozmiar XL o gramaturze min 35g /m2, umieszczony poza nerkąCałość zapakowana w opakowanie typu papier - folia. | szt | 700
RAZEM | [5 empty] | - | - |  | - | -

## 29
Pakiet nr 29
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartośc ogółem netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 | siatka przepuklinowa - PP-Mesh SOFT 15 cm*15 cm op./1,0 szt. | szt. | 60
2 | siatka przepuklinowa - PP-Mesh SOFT 22 cm*35 cm op./1,0 szt. | szt. | 6
3 | siatka przepuklinowa - PP-Mesh SOFT 6 cm*11 cm op./1,0 szt. | szt. | 60
Razem: | [5 empty] | - | - |  | - | -

## 30
Pakiet nr 30
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartośc ogółem netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 | Antypoślizgowa, czterowarstwowa, podłogowa mata chłonna z mieszanki włókien celulozowych i wiążących z perforowaną powłoką z polietylenu od strony podłogi, może być stosowany zarówno na suchych jak i mokrych podłogach, bez super chłonnych proszków, dzięki czemu mata nie pęcznieje i jest równa na całej powierzchni, można ją ciąć bez ryzyka wysypywania się absorbentu, odpowiednia kapilarność utrzymuje matę na mokrej podłodze o chłonności 5l/m2 | rolka -30m | 200

## 31
Pakiet nr 31
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość ogółem netto | Vat% | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
2 | Trójświatłowy cewnik do żył centralnych w zestawie Seldingera z możliwością wprowadzenia prowadnicy nie odłączając strzykawki od igły | 1 kanał 16G 2 kanał 18 G 3 kanał 18G | szt. | 400
3 | Cewnik pięcioświatłowy o szybkim przepływie 12F/ 20cm i 15 cm ,w zestawie igła V do żył centralnych | 12F 1 kanał 16 i 3 kanały 18 G i kanał 12G | szt. | 20
RAZEM | [6 empty] | - | - |  | - | -

## 32
Pakiet nr 32
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartośc ogółem netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 | Worki do zbiórki moczu - worek na nogę z karbowanym drenem 0,5 l/ 30 cm | szt. | 200
2 | Paski mocujące z guzikami | szt. | 200
Razem: | [5 empty] | - | - |  | - | -

## 33
Pakiet nr 33
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartośc ogółem netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 | Prowadnica do przystawek głowicy convex | szt. | 24
Prowadnica do przystawek głowicy convex kompatybilna z aparatem USG Canom Aplio

## 34
Pakiet nr 34
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartośc ogółem netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 | Zestaw pościeli trzyczęściowy z włókniny polipropylenowej o min. gramaturze 35g/m2. Skład: prześcieradło 130x210cm, poszwa 140x210cm, poszewka 80x90cm | komplet | 6000

## 35
Pakiet nr 35
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość ogółem netto | Vat% | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 | Port naczyniowy niskoprofiowy z zestawem wprowadzającym. o wadze 5,5 g. port w rozmiarze 26x21x10mm | 6F, 8F | szt. | 30
2 | Port naczyniowy niskoprofiowy z zestawem wprowadzającym o wadze 7,7 g. port w rozmiarze 31*22*12 mm | 6F, 8F | szt. | 150
Razem: | [6 empty] | - | - |  | - | -

## 36
Pakiet nr 36
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartośc ogółem netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 | Elektroda bierna jednorazowa, dwudzielna, niekierunkowa, z warstwą przewodzącą żelu w części aktywnej oraz z zapobiegającego przypadkowemu zalaniu w polu operacyjnym; pakowana w pakiety po 5 sztuk, do każdego pakietu załaczone etykiety gotowe do wklejenia do protokołu operacyjnego, zawierajace numer referencyjny, serię i date ważności | szt. | 3200

## 37
Pakiet nr 37
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość ogółem netto | Vat% | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 | Tampon rynologiczny 1 op - 10 szt. | 80x15x20 mm | op. | 80

## 38
Pakiet nr 38
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartośc ogółem netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 | Ostrze chirurgiczne węglowe ne 22, skalpel, sterylizowany promieniami gamma | op. po 100 szt. | 6
2 | Nóż mikrotomowy niskoprofilowy, Długość - 80 mm; Wysokość - 8 mm; Kąt żyletki - 35° | op. po 50 szt. | 70
RAZEM | [5 empty] | - | - |  | - | -