**Załącznik nr 1 do SWZ**

**Wykonawca:**  dnia ………………………..

Nazwa...................................................................

 ...................................................................

………………………………………………………..

Adres e-mail: ………………………………………..

NIP: …………….................................................

KRS/CEiDG .……..…………………………………

Osoba do kont……………………………………….

**FORMULARZ OFERTY CENOWEJ**

W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu na:

**Usługa cyklicznych przeglądów i napraw układu magazynowania i dozowania wapna TYPU: SIL 60na oczyszczalni ścieków. Postępowanie nr 7 /TO/ 2024**

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia określonego w szczegółowym opisie zamówienia za wynagrodzeniem maksymalnym w kwocie:

………………..………….… zł netto + VAT……………...% = …………………………………….. zł brutto (słownie: ……………………………………………………..…………………………………………… brutto)

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ) i projektem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że akceptujemy warunki określone w SWZ i w projektach umów. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SWZ, w miejscu i w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni.
4. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskano w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

……………………………………

 (miejscowość, data)

 ….....................................................

 podpis elektroniczny osoby uprawnionej/upoważnionej
 do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy

**Załącznik nr 2 do SWZ**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA**

**Usługa cyklicznych przeglądów i napraw układu magazynowania i dozowania wapna TYPU: SIL 60na oczyszczalni ścieków. Postępowanie nr 7 /TO/ 2024**

Przedmiotem zamówienia jest usługa cyklicznych przeglądów i napraw układu magazynowania i dozowania wapna **TYPU: SIL 60** na oczyszczalni ścieków w Korzyścienku.

**Dane ogólne :**

Silos magazynowy V=60 m³ Typu: SIL 60 jest elementem linii produkcyjnej organiczno-mineralnego środka poprawiającego właściwości gleby **„AgroCal pH+”** w którym magazynowane jestwapno bardzo wysokiej reaktywności (BWR) używane do produkcji jako podstawowy substrat.

Podstawowe parametry Silosa: wysokość-12 mm, wysokość z konstrukcją wsporczą i wyposażeniem 17 490 mm, średnica ø2870 mm, ciśnienie aeracji 6 bar, moc motoreduktora mieszadła 3,0 kW, typ motoreduktora NORD SK4282AZG-100M/4, masa urządzenia 7200kg.

**Zakres realizacji usługi:**

1**. Cykliczne przeglądy co 12 miesięcy silosa „SIL60” wraz z systemem dozowania wapna w następującym zakresie:**

1.1 **Ocena stanu technicznego** wraz z regulacją układu wagowego składającego się z czterech zespołów wagowych umieszczonych na konstrukcji wsporczej silosu w szczególności stanu technicznego mocowań, stanu technicznego układu zabezpieczającego silos przed przewróceniem się, ocena stanu technicznego czujników tensometrycznych i układu przesyłu danych wraz z okablowaniem oraz ich odczytu.

1.2 **Ocena stanu technicznego** i usunięcie ewentualnych nieprawidłowości działania układów udrażniania spływu wapna BWR w silosie, w szczególności: układu rozbijania zbryleń, systemu aeracji powietrznej, systemu opukiwania ścianek stożka.

1.3 **Ocena stanu technicznego** i usunięcie ewentualnych nieprawidłowości w systemie odpowietrzania/odpylania silosa podczas jego załadunku, wymiana wkładów filtracyjnych wraz z przeglądem systemu ich regeneracji.

1.4 **Ocena stanu technicznego** i usuniecie ewentualnych nieprawidłowości w układzie precyzyjnego dozowania wapna BWR w systemie ciągłym z silosa do reaktora.

**2. Zasady zlecenia wykonywanie niezbędnych napraw urządzenia w celu utrzymania w ciągłości pracy linii produkcyjnej.**

2.1 Zespół serwisowy podejmie działania w zakresie zgłoszonej naprawy /awarii **Silosa SIL 60** w **terminie 48 h** od daty zgłoszenia e-mailem lub telefonicznie

2.2 Podstawą usunięcia awarii będzie wycena kosztów, w którym będą określone :

a. koszty dojazdu do oczyszczalni ścieków **( załącznik do oferty)**

b. koszty pracy pracownika stawka roboczogodziny **(załącznik do oferty)** ,

c. przewidywana ilość przepracowanych roboczogodzin,

d. koszty zużytych materiałów,

e. koszty wymienionych części zamiennych,

2.3 W sytuacji konieczności wymiany części zamiennych na które czas oczekiwania przekracza czas określony na podjęcie działań przez serwis, wykonawca poinformuje niezwłocznie zamawiającego o przewidywanym czasie dostarczenia części i usunięcia usterki.

 2.4 Podstawą zapłaty za wykonaną naprawę będzie protokół odbioru wykonanej naprawy wraz z zatwierdzonym przez zamawiającego zakresem.

**3. Wsparcie techniczne w zakresie:**

**3.1** Konsultacje telefoniczne z wykonawcą pod nr telefonu osoby wskazanej przez wykonawcę w zakresie:

- występujących nieprawidłowości w pracy urządzenia tak aby obsługa mogła sama usunąć usterkę,
- konsultacje w zakresie możliwości optymalizacja pracy urządzenia ,

- doradztwo w zakresie ewentualnych możliwości modernizacyjnych urządzenia w tym automatyki.

**4. Postanowienia końcowe:**

 4.1 Czynności serwisowe lub naprawy muszą być wykonywane przez pracowników serwisu z najlepszą wiedzą inżynierską, mających uprawnienia i doświadczenie w świadczeniu usługi dla tego rodzaju urządzenia.

4.2 Ubiegający się o zamówienie publiczne musi posiadać dostęp do oryginalnych materiałów i części eksploatacyjnych oraz części zamiennych dedykowanych serwisowanych urządzeń **SILOS SIL60 wraz z odpylaczem**

4.3 Gwarancja na wymienione w ramach naprawy części zamienne nie mniej niż 24 miesiące (gwarancja producenta części ) oraz 24 **miesiące** na wykonane naprawy.

4.4 Czas trwania umowy 24 miesięcy.

 ….....................................................

 podpis osoby uprawnionej/upoważnionej
 do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy

 **Załącznik nr 3 do SWZ**

**O Ś W I A D C Z E N I E**

**o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu**

Nawiązując do postępowania na realizację zamówienia:

**Usługa cyklicznych przeglądów i napraw układu magazynowania i dozowania wapna TYPU: SIL 60na oczyszczalni ścieków. Postępowanie nr 7 /TO/ 2024**

Zgodnie z wymogami określonymi w SWZ, oświadczam, co następuje:

1. Oświadczam, że na dzień składania ofert, mogę ubiegać się o udzielenie zamówienia nie podlegam wykluczeniu.

2. Oświadczam, że na dzień składania ofert, spełniam Warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów,
2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
3. zdolności technicznej lub zawodowej.

……………………………………

 (miejscowość, data)

 ….....................................................

 podpis osoby uprawnionej/upoważnionej
 do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy

**Załącznik nr 4 do SWZ**

**WYKAZ OSÓB**

które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia

**Usługa cyklicznych przeglądów i napraw układu magazynowania i dozowania wapna TYPU: SIL 60na oczyszczalni ścieków. Postępowanie nr 7 /TO/ 2024**

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności i informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Imię i nazwisko** | **Posiadane kwalifikacje/ uprawnienia** | **Zakres czynności** | **Podstawa dysponowania**  |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| **1** |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |

……………………………………

 (miejscowość, data)

 ….....................................................

 podpis osoby uprawnionej/upoważnionej
 do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy