## Regent
Wykaz urządzeń klimatyzacyjnych
|  | w Obiekcie | REGENT WARSAW HOTEL
Lp. | Firma | Typ/Numer | Nr seryjny | Data montażu | Czynnik chłodniczy | Miejsce montażu | Wydajność chłodnicza kW | Częstotliwość wykonywanych przeglądów
1 | LG | Neo plasma | brak | brak |  | 00, video room |  | 2xrok
2 | LG | S24AT | 003TKBM00117 |  | R-410A | 01, wjazd parking | 3 | 2xrok
3 | Daikin | FTXN60KV1B | E001530 | 2011 |  | 01, serwerownia |  | 2xrok
4 | Daikin | RXN60KEV1B | C002273 | 2011 | R410A | 03, parking | 4 | 2xrok
5 | Daikin | FTXN60KV1B | E000137 | 2011 |  | 01, serwerownia |  | 2xrok
6 | Daikin | RXN60KEV1B | C002305 | 2011 | R410A | 03, parking | 4 | 2xrok
7 | Mitsubishi | MCF013NV | 1000189 | 2001 |  | 01, biuro technik |  | 2xrok
8 | Mitsubishi | MUCF013NV | 1000466 |  | R-22 | 03, parking | 4 | 2xrok
9 | Toshiba | RAS-18E2KVG-E | 32200909 | 2023 |  | 00, recepcja |  | 2xrok
10 | Toshiba | RAS-18E2AVG-E | 32400449 | 2023 | R-32 | 01. wjazd parking | 5 | 2xrok
11 | Luvata | CTE029M6ED | AC201700334 | 2017 | R404A | 00, kuchnia ban. | 7 | 2xrok
12 | Luvata | CTE041M6ED | AC201701850 | 2017 | R404A | 00, kuchnia ban. | 7 | 2xrok
13 | Luvata | CTE020M6ED | AC201407811 | 2014 | R404A | 00, kuchnia ban. | 7 | 2xrok
14 | Luvata | CTE029M6ED | AC201206975 | 2012 | R404A | 01, commissary | 7 | 2xrok
15 | Luvata | CTE021-6 | C200119515 | 2001 | R404A | 01, commissary | 7 | 2xrok
16 | Luvata | CTE021-6 | C200119513 | 2001 | R404A | 01, commissary | 12 | 2xrok
17 | Luvata | CTE034L8ED | AC201602614 | 2016 | R404A | 01, commissary | 7 | 2xrok
18 | Luvata | CTE017-6ED | C199927579 | 1999 | R404A | 01, commissary | 7 | 2xrok
19 | Luvata | CTE021-6ED | C200005659 | 2000 | R404A | 01, commissary | 7 | 2xrok
20 | Luvata | CTE029-8ED | C200014171 | 2000 | R404A | 01, commissary | 12 | 2xrok
21 | Luvata | CTE029-8ED | C200015479 | 2000 | R404A | 01, comissary ryb | 12 | 2xrok
22 | Carrier | 30GX328A063 | 12TO11665 | 2000 | HFC-134a R-134a | dach |  | 2xrok
23 | Carrier | 30GX328A0063 | 12T011666 | 2000 | HFC-134a R-134a | dach |  | 2xrok