Załącznik nr 2.4 do SWZ/do umowy

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH

dot. postępowania pn.: Dostawa urządzeń laboratoryjnych, nr 25/ZP/2024,

Pakiet nr 4 – Wytwornica lodu

| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne i funkcjonalne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
|  | Producent: ……………………………………………………………. Model: …………………………………………...…………………….. |
| 1 | Obudowa ze stali nierdzewnej | TAK / NIE* |
| 2 | Parownik oraz ślimak ze stali nierdzewnej | TAK / NIE* |
| 3 | Elektroniczne sterowanie z autodiagnostyką | TAK / NIE* |
| 4 | Dostęp do filtra powietrznego skraplacza | TAK / NIE* |
| 5 | Wbudowany zbiornik na lód o pojemności minimum 25 kg | ……………………………………… należy podać pojemność zbiornika |
| 6 | Dostęp do lodu poprzez przesuwne drzwiczki | TAK / NIE* |
| 7 | Wymiary maksymalne (szer. 535 mm, gł. 626 mm, wys. 800 mm bez nóżek) | ……………………………………… należy podać wymiary |
| 8 | Okres gwarancji minimum 12 miesięcy | ……………………………………… należy podać |

* niepotrzebne skreślić albo wykasować

Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym

lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy