**Opis przedmiotu zamówienia – Waga z funkcją analizy składu ciała (50 szt.).**

**Wymagane minimalne parametry techniczne:**

**Oferuję:**

Model/typ ……………………………………………………

Producent/kraj ………………………………………………

Rok produkcji (nie wcześniej niż 2024) ………………………………………………

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania:** | **Sposób oceny** | **Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać TAK)** |
|  | Urządzenie nowe, nieużywane, nierefabrykowane | TAK |  |
|  | Dokumentacja techniczna i instrukcja w języku polskim oraz paszporty techniczne dostarczone wraz z urządzeniem | TAK |  |
|  | Transport i wniesienie uwzględnione w cenie. | TAK |  |
|  | Przenośny analizator składu ciała | TAK |  |
|  | Analiza mięśni: Miękka beztłuszczowa masa, masa mięśni szkieletowych | TAK |  |
|  | Analiza mięśni - segmentowa - pozwala na wykrycie braku równowagi w organizmie. | TAK |  |
|  | Analiza składu ciała: waga, tłuszcz, mięśnie, oda w organizmie, masa kostna, typ sylwetki, rekomendacja w zakresie zmian nawyków | TAK |  |
|  | Analiza otyłości: Masa tłuszczowa, procent tkanki tłuszczowej, wskaźnik masy ciała, poziom trzewnej tkanki tłuszczowej. | TAK |  |
|  | Analiza otyłości - segmentowa - Analiza tkanki tłuszczowej dla wszystkich czterech kończyn, tułowia oraz tłuszczu trzewnego (5 segmentów pomiaru). | TAK |  |
|  | Analiza typu ciała: Podstawowa przemiana materii, typ ciała, wiek ciała, analiza typu ciała. | TAK |  |
|  | Analiza impedancji bioelektrycznej (BIA) - 10 pomiarów impedancji: 2 częstotliwości (5kHz, 50kHz) dla 5 segmentów (prawe ramię, lewe ramię, tułów, prawa noga, lewa noga) | TAK |  |
|  | Czas trwania pomiaru: do 30 sek. | TAK |  |
|  | Pojemność / podziałka: 0-200kg (±1%) | TAK, podać |  |
|  | Wiek użytkownika: 6-85 lat | TAK, podać |  |
|  | Wyświetlacz LCD min. 3,0” | TAK, podać |  |
|  | Aplikacja na smartfon z systemem Android (ze względu na posiadane przez Zamawiającego tablety z danym systemem) w języku polskim w cenie z możliwością zapisu dowolnej liczby profili użytkowników. Jednostki metryczne. | TAK, podać |  |
|  | Łączność: bluetooth | TAK |  |
|  | Zasilacz w zestawie | TAK |  |
|  | Możliwość zasilania z baterii typu AA | TAK |  |
|  | Wymiary: max. 385 (dł.) x 350 (szer.) x 51 (wys.): mm | TAK, podać |  |
|  | Waga urządzenia: do 2,3kg | TAK, podać |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |

*Formularz należy podpisać*

*podpisem elektronicznym*

podpisy osób/-y uprawnionych/-ej