**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Nazwa zamówienia: „Budowa instalacji fotowoltaicznych zasilających obiekty powiatowe”.
2. Przedmiot zamówienia: zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) opracowanym dla zadania inwestycyjnego realizowanego w formule zaprojektuj -wybuduj, pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych zasilających obiekty powiatowe” na budynkach:
3. Zarząd Dróg Powiatowych – ul. Fryderyka Chopina 5, 66-600 Krosno Odrzańskie;

ID działki: 080206\_4.0001.815/24

1. Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim – ul. Piastów 10B, 66-600 Krosno Odrzańskie; ID działki: 080206\_4.0001.628/12
2. Powiatowy Dom Dziecka w Krośnie Odrzańskim – ul. Kościuszki 18, 66-600 Krosno Odrzańskie; ID działki: 080206\_4.0001.1223/1
3. Dom Pomocy Społecznej – ul. Parkowa 2, 66-615 Szczawno; ID działki: 080204\_2.0015.679/1
4. Zespół Szkół Ponadpodstawowych (instalacja na Hali Sportowej przy ZSP) – ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie; ID działki: 080206\_4.0002.155/2, 080206\_4.0002.161, 080206\_4.0002.160/2, 080206\_4.0002.164/2, 080206\_4.0002.165, 080206\_4.0002.167/1
5. Hala sportowa przy ZSP – ul. Pocztowa, 66-600 Krosno Odrzańskie; ID działki: 080206\_4.0002.165, 080206\_4.0002.167/1
6. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie (budynek szkoły) – ul. Racławicka 1, 66-620 Gubin; ID działki: 080201\_1.0006.165/7
7. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie (budynek warsztatowy) – ul. Racławicka 1, 66-620 Gubin; ID działki: 080201\_1.0006.165/7
8. Hala przy ZSLiT w Gubinie – ul. Racławicka 1, 66-620 Gubin; ID działki: 080201\_1.0006.179/2
9. Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie wraz z Halą Sportową (przy ECZKiU) – ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin; ID działki: 080201\_1.0006.57/2
10. Delegatura Starostwa Powiatowego w Gubinie – ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin; ID działki: 080201\_1.0005.152/2, 080201\_1.0005.102, 080201\_1.0005.98/4
11. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Gubinie – ul. Piastowska 22, 66-620 Gubin; ID działki: 080201\_1.0003.252
12. Przedmiotowe zadanie realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 8.
13. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia określony będzie zgodnie z terminem wskazanym w formularzu ofertowym.
14. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie przez Wykonawcę zdolności technicznej lub zawodowej:
15. Warunek uznaje się za spełniony jeżeli wykaże on wykonanie przynajmniej 2 robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia, zrealizowanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dwóch robót budowlanych o wartości brutto co najmniej 1 000 000,00 zł każda wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
16. Budowy instalacji fotowoltaicznej może dokonać Wykonawca, który oświadczy, że dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia:
17. kierownika robót branży konstrukcyjno–budowlanej – min. jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – w zakresie wystarczającym do kierowania robotami w zakresie przedmiotu zamówienia;
18. kierownika budowy branży elektrycznej – min. jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych lub ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – w zakresie wystarczającym do kierowania robotami dla ww. przedmiotu zamówienia.
19. Instalatora OZE – min. jedną osobę posiadającą certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii o którym mowa w Ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2023 poz. 1436 ze zm.) lub świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się̨ eksploatacją urządzeń́, instalacji i sieci lub uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

W przypadku robót prowadzonych na zabytkach wymaga się, aby kierownik robót branży konstrukcyjno-budowlanych posiadał co najmniej 18-miesięczne doświadczenie w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza będącego instytucją kultury.

1. Zamawiający będzie wymagał przed podpisaniem umowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2% wartości umowy brutto, w jednej z form określonych w art. 450 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki na poczet wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 2% wartości przedmiotu zamówienia brutto oraz jedną płatność pośrednią do wysokości do 20% wartości umowy brutto (płatną najszybciej w styczniu 2025 roku) oraz płatność końcową, realizowane po protokolarnych: częściowym i końcowym odbiorze robót bez zastrzeżeń.
3. Przedmiot zamówienia wykonywany będzie w czynnych obiektach, które stanowią własnością powiatu. Ze względu na zróżnicowany charakter budynków koniecznym jest, aby wykonywanie robót budowlanych (w szczególności robót instalacyjnych) nie kolidowało z bieżącym funkcjonowaniem powiatowych instytucji.
4. Wykonawca wywiezie i zutylizuje na własny koszt i własnym staraniem wszystkie odpady powstałe podczas realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Obowiązki Wykonawcy szczegółowo określone są we wzorze umowy oraz PFU.
6. Możliwe jest przeprowadzenie wizji lokalnej na obiektach przed złożeniem oferty.
7. Kryteria oceny ofert:
8. Cena – 60%
9. Termin realizacji przedmiotu zamówienia - 40% – min. 200 dni

max. 300 dni