ZP.271.46.2020					      	      Krosno, dnia 15.05.2020r.

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa, rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Krośnie, przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej 
i elektroenergetycznego”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi na przesłane przez wykonawcę pytania dotyczące treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie nr 1:

Czy Inwestor wykona projekt budowlany i wykonawczy przebudowy kolidujących kabli?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający posiada projekt budowlano - wykonawczy na przebudowę linii kablowych kolidujących z planowanym przedsięwzięciem (załącznik nr 1 do odpowiedzi).

Pytanie nr 2:

Czy Inwestor zapewni ciągłość zasilania wymaganego w warunkach usunięcia kolizji na czas przesunięcia /odtworzenia kolidujących kabli?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający nie zapewni ciągłości zasilania. Zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej zgodnie z warunkami usunięcia kolizji Nr 22/WUK/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 r., załączonymi do projektu budowlano - wykonawczego na przebudowę linii kablowych leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest w cenie ofertowej uwzględnić wszelkie koszty z tym związane.

Pytanie nr 3:

Czy Inwestor zawarł umowę z PGE na usunięcie kolizji?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający jest w trakcie zawarcia umowy z PGE.

Pytanie nr 4:

Czy Inwestor uzyska pozwolenie na budowę przeniesionych urządzeń?

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający posiada pozwolenie na przebudowę, rozbudowę budynku Domu Pomocy Społecznej w Krośnie, przebudowę przyłącza kanalizacji deszczowej 
i elektroenergetycznej kolidujących z planowanym przedsięwzięciem, na działce 
nr ew.gr. 254/3 – obręb Przemysłowa, w Krośnie przy ul. Franciszka Żwirki 
i Stanisława Wigury (załącznik nr 2 do odpowiedzi).

Pytanie nr 5:

Czy Inwestor uzyska zgodę właścicieli gruntów na przeniesienie urządzeń?

Odpowiedź nr 5:

Tak.

UWAGA:

Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż zmianie ulega treść ogłoszenia 
i SIWZ w zakresie tytułu przedmiotowego zamówienia.

W pkt II.1) ogłoszenia, pkt 18.5 SIWZ oraz w załącznikach tytuł zamówienia otrzymuje brzmienie „Przebudowa, rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej 
w Krośnie, przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej i elektroenergetycznego”.

Zamawiający do niniejszych odpowiedzi dołącza zaktualizowany formularz oferty wraz z załącznikami.