Łódź,  16 sierpnia  2022 roku

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów i akcesoriów medycznych wraz z dzierżawą aparatu do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji- numer postępowania: 30/D/22

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, SP ZOZ MSWiA w Łodzi wyjaśnia co następuje:

Pytanie nr 1 dot. Pakietu 1 poz. 1( Jałowe jednorazowe zestawy medyczne do przeprowadzenia zabiegu usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji)

Czy Zamawiający dopuści jałowy, jednorazowy zestaw medyczny do przeprowadzenia zabiegu usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji  o poniższym składzie:

| 1 szt | kaseta do aparatu |
| --- | --- |
| 1 szt | Tip wygiety w części dystalnej plus osłonka |
| 1 szt | kaniula do hydrodysekcji 25G |
| 2 szt | kaniula 27G zagięta |
| 1 szt | obłożenie pacjenta 100x120 z workiem odpływowym |
| 1 szt | nóż do portów bocznych 1,2 mm |
| 1 szt | nóż 2,0 mm |
| 1 szt | plastikowa osłonka na oko |
| 2 szt | podłokietniki 71x80 cm |
| 1 szt | obłożenie stolika 140x140cm |
| 2 szt | kubek plastikowy 60 ml |
| 1 szt | sączek |
| 1 szt | fartuch L długi |
| 1 szt | fartuch L krótki |
| 1 szt | igła 18G38 |
| 1 szt | igła 25G25 |
| 1 szt | opatrunek na oko |
| 1 szt | mikrogąbki 6szt |
| 10 szt | gaziki 5x5 cm |
| 1 szt | przylepiec 1,3x10 cm |
| 6 szt | strzykawka 3 ml LL |
| 2 szt | ręcznik papierowy |

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyżej zaproponowany jednorazowy zestaw medyczny.

Pytanie nr 2 dot. OŚWIADCZENIE O OFEROWANYCH WYROBACH MEDYCZNYCH Załącznik nr 6 w zakresie Pakietu 1 poz. 1( Jałowe jednorazowe zestawy medyczne do przeprowadzenia zabiegu usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji)

W związku z tym, że na oznakowaniu jałowych, jednorazowych zestawów medycznych  znajdują się wszystkie informacje dotyczące użytkowania w/w wyrobów medycznych  uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania instrukcji używania w języku polskim.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu posiadania instrukcji używania w języku polskim

Pytanie nr 3 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY (dotyczy pakietu nr 2) ZAŁĄCZNIK NR 6a DO SWZ

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu złożenia przedmiotowego oświadczenia dotyczącego produktów leczniczych w przypadku złożenia oferty na Roztwór do wewnątrzgałkowych irygacji( pakiet nr 2)  będący wyrobem medycznym ?

Odpowiedź: Zamawiający odstąpi od wymogu złożenia przedmiotowego oświadczenia dotyczącego produktów leczniczych w przypadku złożenia oferty na Roztwór do wewnątrzgałkowych irygacji( pakiet nr 2)  będący wyrobem medycznym.

Pytanie nr 4 dot. projektu umowy zał. nr 8

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu w § 7 pkt 15  z: „Wykonawca jest zobowiązany do wymiany aparatu  na nowy.” na zapis „Wykonawca jest zobowiązany do wymiany podzespołu  na nowy.”

Uzasadnienie: powtarzająca się awaria podzespołu wymaga niewątpliwie jego wymiany, ale nie wymiany całego urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 5 dot. projektu umowy zał. nr 8

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §5 umowy w następującym brzmieniu: „1. W przypadku braków ilościowych lub jakościowych w dostawie Zamawiający w terminie 3 dni od dnia otrzymania towaru zawiadamia Wykonawcę pisemnie o wadach.

2. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej wymiany wadliwego towaru na zgodny z zamówieniem co do jakości, ewentualnie w razie braków ilościowych do niezwłocznego dostarczenia brakującej ilości, nie później niż w terminie:

a)  5 dni od dnia otrzymania informacji o brakach lub

b) 5 dni od dnia doręczenia mu reklamowanego wyrobu.

3. Strony ustalają, iż w przypadku:

- zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości netto przedmiotu umowy nie dostarczonego w ustalonym terminie za każdy dzień opóźnienia, nie mniej niż 20 zł;

- zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub po upływie okresu reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości netto dostawy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, nie mniej niż 20 zł;

- zwłoki w usunięciu wad przedmiotu dzierżawy lub niedostarczenia aparatu  zastępczego w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki,

- braku  możliwości wykonywania procedur medycznych lub ich ograniczenia spowodowanego awarią dzierżawionego sprzętu  medycznego, w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań, o których mowa w § 7 ust. 8, 12 i 13, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1  % wartości netto przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień niewykonywania zabiegów    spowodowanego awarią aparatu;

- W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę faktury wraz z zamówieniem,  Zamawiający będzie uprawniony do naliczania kary umownej w wysokości 1,5 %  wartości brutto  wystawionej faktury nie dostarczonej w ustalonym terminie za każdy dzień zwłoki, nie mniej niż 100 zł.

- rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy w przypadku dostarczenia przedmiotu dzierżawy ze zwłoką powyżej 7 dni,

Wyżej wymienione kary mogą podlegać sumowaniu

- Kary umowne określone w ust. 3 lit. a, b, c nie są naliczane w przypadku, gdy nierealizowanie dostawy lub opóźnienie w dostawie nastąpiło w wyniku wystąpienia siły wyższej lub innych okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Przez siłę wyższą rozumienie się zdarzenie obiektywne, gwałtowne, zewnętrzne i niezależne od woli i niemożliwe do przezwyciężenia.

- W razie opóźnienia w zapłacie wyżej wymienionych kar Zamawiający może potrącić należną mu karę z należności Wykonawcy pod warunkiem, że potrącenie jest dopuszczalne przez przepisy powszechnie obowiązujące.

- Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wartość wyżej wymienionych kar, jeśli te nie pokrywają wyrządzonej szkody.

- Zwłoka w dostarczeniu przedmiotu zamówienia dłuższej niż 3 dni uprawnia Zamawiającego do dokonania zakupu danego artykułu u innego dostawcy (zakup interwencyjny), a różnica kosztów wynikająca z ceny przetargowej i ceny nabycia u innego dostawcy, obciążać będzie Wykonawcę.

- Zakup interwencyjny, o którym mowa powyżej skutkuje zmniejszeniem ilości przedmiotu umowy o wielkość tego zakupu.

- Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości netto umowy, a ponadto w przypadku danej zwłoki suma kar umownych jest ograniczone do 10% wartości netto wyrobów, których zwłoka dotyczy, a w przypadku kar wskazanych w ust. 3 pkt c) do 2.000 zł.

- Wysłanie na adres do kontaktu wskazany w umowie powiadomienia o naliczeniu i wysokości kary umownej skutkuje obowiązkiem jej zapłaty w terminie 21 dni liczonych od daty wystawienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenie nieuregulowanych kar umownych z należności dla Wykonawcy. Obciążonemu karą przysługuje odwołanie się od naliczonej należności w ciągu 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej. Odwołanie winno mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie okoliczności potwierdzających niezasadność naliczonych kar umownych.”?

Uzasadnienie:

- Wykonawca nie może odnieść się do reklamacji jakościowej bez naocznego zbadania reklamowanego towaru, który powinien być do niego odsyłany przez Zamawiającego;

- Kary umowne powinny być naliczane tylko w przypadku zwłoki, tj. takiej nieterminowej realizacji danego obowiązku, za który odpowiada Wykonawca. Podobnie zakup interwencyjny powinien być dopuszczalny tylko w przypadku zwłoki;

- Wykonawca prosi o obniżenie kar umownych. Obecna wysokość jest zbyt wygórowana i pozostaje w zbyt dużej dysproporcji w porównaniu do ewentualnej szkody, jakiej może doznać Zamawiający;

- Kary umowne powinny być naliczane od wartości netto, gdyż to ona określa wysokość zobowiązania;

- Wykonawca prosi o wykreślenie kary umownej wskazanej w ust. 3 pkt d). W przypadku braku terminowej naprawy aparatu lub podstawienia urządzenia zastępczego Zamawiającemu należą się kary umowne z innych tytułów;

- Wykonawca prosi o wykreślenie kary umownej wskazanej w ust. 3 pkt e). W przypadku niedoręczenia faktury wraz z dostawą ulega przesunięciu termin zapłaty wynagrodzenia, co jest wystarczającą sankcją dla Wykonawcy;

- Kara umowna naliczana w przypadku rozwiązania umowy powinna być ustalana w oparciu o wartość jeszcze niezrealizowanych zamówień, w przeciwnym wypadku miałaby zawsze tę samą wielkość bez względu na stopień realizacji umowy;

- Rozwiązanie umowy powinno być dopuszczalne tylko w konkretnie wskazanych sytuacjach, dlatego też zasadnym jest doprecyzowanie postanowień ust. 3 pkt f);

- W okresie obowiązywania na terytorium RP stanu zagrożenia epidemicznego nie jest dopuszczalne potrącanie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy;

- Górny limit naliczania kar umownych powinien zostać znacząco obniżony, a nadto koniecznym jest ustanowienie osobnego limitu dla danej zwłoki. W przeciwnym wypadku suma kar umownych mogłaby przekroczyć wartość dostawy;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6 dot. projektu umowy zał. nr 8

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §6 ust. 2-3 umowy w następującym brzmieniu: „2. Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:

- czterokrotnego dostarczenia towaru przez Wykonawcę  ze zwłoką powyżej 5 dni roboczych w stosunku do terminu określonego w §4 ust. 1;

- trzykrotnej dostawy towaru wadliwego;

- trzykrotnej naprawy przedmiotu dzierżawy ze zwłoką;

- trzykrotnego niedostarczenia aparatu  zastępczego w sytuacji, gdy obowiązek taki wynika to z zapisów umowy;

- innego trzykrotnego rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę.

3. Zamawiający może odstąpić od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej  zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

- w przypadku niedostarczenia przedmiotu dzierżawy o którym mowa w § 7 poniżej (przez które rozumie się zwłokę w dostawie dłuższą niż 7 dni) lub dostarczenia go ze zwłoką przekraczającą 7 dni.” ?

Uzasadnienie:

- Rozwiązanie umowy lub odstąpienie od niej może być dopuszczalne tylko w przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji określonych obowiązków;

- Wykonawca prosi o zwiększenie dopuszczalnej liczby uchybień;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7 dot. projektu umowy zał. nr 8

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §7 ust. 5-6 umowy w następującym brzmieniu: „5. Wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie do jednorazowego przeszkolenia personelu zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia  w terminie 3  dni od dnia dostarczenia urządzenia.

6. Zamawiający zobowiązuje się użytkować aparat do operacji zaćmy zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami prawidłowej eksploatacji. Zamawiający odpowiada za uszkodzenia spowodowane nieprawidłową eksploatacją aparatu, nieautoryzowanymi ingerencjami w aparat lub dostępem osób niepowołanych.”?

Uzasadnienie:

- Szkolenie personelu Zamawiającego powinno być dokonane jednorazowo, gdyż jest to najprostsze rozwiązanie pod względem organizacyjnym;

- Wykonawca nie powinien ponosić kosztów napraw aparatu, jeśli uszkodzenia są spowodowane zaniedbaniami Zamawiającego;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 8 dot. projektu umowy zał. nr 8

Czy Zamawiający zgodzi się wykreślić z §7 umowy ustęp nr 14?

Uzasadnienie:

Jak już wcześniej wskazano, w przypadku braku terminowej naprawy aparatu lub niepodstawienia urządzenia zastępczego Zamawiający może naliczać karę umowną wskazaną w §5 ust. 3 pkt c).

Odpowiedź; Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z §7 umowy ustęp nr 14.

Pytanie nr 9 dot. projektu umowy zał. nr 8

Czy Zamawiający zgodzi się dodać w §7 umowy kolejny ustęp w następującym brzmieniu: „Zamawiający nie może udostępnić przedmiotu dzierżawy do użytkowania osobom trzecim bez pisemnej zgody Wykonawcy.” ?

Uzasadnienie:

Umowa jest zawierana konkretnie z Zamawiającym i tylko on powinien mieć prawo korzystania z aparatu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 10 dot. projektu umowy zał. nr 8

Czy Zamawiający zgodzi się wykreślić z §8 umowy zdanie drugie?

Uzasadnienie:

Wykonawca prosi o wykreślenie kar umownych oraz uprawnienia do rozwiązania umowy określonych w niniejszym paragrafie. Z uwagi na ustanowiony zakaz dokonanie takiej czynności skutkować będzie jej nieważnością, względnie – bezskutecznością, wobec czego nie ma podstaw do naliczania kar umownych i dodatkowego obciążania Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11 dot. projektu umowy zał. nr 8

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §9 ust. 1 umowy w następującym brzmieniu: „Wszelkie zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem zmiany w ust. 2 pkt a), która nie wymaga zawierania aneksu do umowy.”?

Uzasadnienie:

Strony nie mają żadnego wpływu na wysokość stawki VAT, która powinna być stosowana automatycznie zgodnie z obowiązującymi przepisami bez koniczności zawierania aneksu do umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 12 dot. projektu umowy zał. nr 8

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie do umowy kolejnego paragrafu w następującym brzmieniu: „1. Dopuszcza się zmianę postanowień umowy w przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia w momencie zawierania umowy okoliczności będących następstwem  wystąpienia epidemii wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, bądź innej epidemii. Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będące wynikiem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę Covid-19 bądź innej epidemii, pod warunkiem, że bez zbędnej zwłoki poinformuje Zamawiającego o ww. okolicznościach i ich wpływie na brak możliwości wykonania lub brak możliwości należytego wykonania umowy oraz że niezwłocznie po ustąpieniu ww. okoliczności podejmie się wykonywania/należytego wykonywania umowy.

2. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku wzrostu cen kosztów wykonania przedmiotu niniejszej umowy wskutek okoliczności związanych z sytuacją polityczną, a w szczególności bezpośrednio lub pośrednio powiązanych z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, wynikającego ze zmiany kursów walut, ograniczenia lub braku dostępności niektórych towarów wobec ograniczeń importu/eksportu, podwyżki cen prądu lub gazu, wzrostu cen paliwa, wzrostu cen usług transportowych, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie, w stosunku do podwyżki kosztów realizacji umowy. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, wprowadzona zostanie na wniosek Wykonawcy, zawierający uzasadnienie, na podstawie zawartego przez Strony aneksu do umowy.”?

Uzasadnienie:

- W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną i związanymi z nią możliwymi utrudnieniami na rynku, Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie, iż nie ponosi on odpowiedzialności za uchybienia obowiązkom umownym, które stanowią konsekwencję epidemii wirusa SARS-CoV-2 lub innej epidemii (jeśli taka wystąpi). Z uwagi na to, że epidemia SARS-CoV-2 trwa już ponad dwa lata, trudno uznać ją za przejaw działania siły wyższej, a więc konieczne jest szczegółowe ujęcie tego zagadnienia w umowie;

- Umowa powinna przewidywać możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jeśli wskutek niemożliwych do przewidzenia sytuacji politycznych lub gospodarczych nastąpi zmiana otocznie gospodarczego, której działający z należytą starannością Wykonawca nie mógł przewidzieć. Wykonawca powinien mieć prawo waloryzacji wynagrodzenia w przypadku gwałtownych zmian cen surowców, mediów, zerwanych łańcuchów dostaw, wprowadzanych przez władze zakazów lub ograniczeń obrotu towarami lub materiałami, które mają wpływ na realizację zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu.

Zamawiający informuje, iż:

- powyższe odpowiedzi i zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Modyfikacja stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

- wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień dotyczące umowy zostaną wprowadzone do umowy przed jej podpisaniem z Zamawiającym.

- pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian,

- termin składania  i otwarcia ofert  nie ulega zmianie.

Zamawiający