## PHH Hotele
Załącznik 2 Opis przedmiotu zamówienia dla PHH Hotele sp. z o.o.
Specyfikacja systemów pożarowych w obiekcie Hotel Iskra Radom ul. Planty 4, 26-600 Radom
Lp. | Nazwa elementu | Model Elementu | Ilość | częstotliwość | okres / miesiąc
SAP
1 | Centralka mikropocesorowa ARITECH 1216 EN 18 |  | 1 | 1 x rok | listopad
2 | optyczne czujki dymu typu DOR-35 |  | 132 | 1 x rok | listopad
3 | ROP-38 |  | 12 | 1 x rok | listopad
Klapy Dymne Ppoż
1 | System oddymiania - 1 klapa | AFG 2004/8A | 864 | 1 x rok | listopad
2 | Centrala sterujące |  | 1 | 1 x rok | listopad
Gazex
1 | System detekcji gazów | Gazex | 1 | 1 x rok | listopad
Grodzie/ Dymne
1 | Drzwi dymoszczelne | STOLRAD , zamek HAFELE , klamka FSB TYP794 VINGCARD, samozamykacze DORMA | 7 | 1 x rok | listopad
Gaśnice
1 | Gaśnica | GP-6XABC | 10 | 1 x rok | listopad
2 | Gaśnica | GS-5XBC | 1 | 1 x rok | listopad
Hydranty
1 | Hydrant | HP 52 | 7 | 1 x rok | listopad
Specyfikacja systemów pożarowych w obiekcie Cassubia Hel ul. Boczna 11, 84-150 Hel
Lp. | Nazwa elementu | Model Elementu | Ilość | częstotliwość | okres / miesiąc
SAP
1 | Centrala sygnalizacji pożaru | POLON UCS 6000 | 1 | 1 x rok | maj
2 | drukarka wewnętrzna |  | 1 | 1 x rok | maj
3 | oprogramowanie serwisowe |  | 1 | 1 x rok | maj
4 | pojemnik akumulatorów | PAR-4800 | 1 | 1 x rok | maj
5 | bateria akumulatorów 12V/44Ah | 12V/44Ah | 2 | 1 x rok | maj
6 | Adresowalna, wielostanowa optyczna czujka dymu | DOR-4046 | 234 | 1 x rok | maj
7 | Gniazdo czujki | G-40 | 234 | 1 x rok | maj
8 | Ręczny ostrzegacz pożaru | ROP-4001M | 5 | 1 x rok | maj
9 | Wyłącznik instalacyjny | S 301 B10 | 2 | 1 x rok | maj
DSO
1 | AMBIENT-SYSTEM Menadżer systemu | ABT-V2000 | 1 | 1 x rok | maj
2 | AMBIENT-SYSTEM moduł wejściowy mikrofonu | ABT-V200MWM | 1 | 1 x rok | maj
3 | AMBIENT-SYSTEM Moduł Wejściowy | U-03R | 1 | 1 x rok | maj
4 | AMBIENT-SYSTEM Płyta zapowiedzi głosowych + karta pamięci | ABT-V200PZG + EVCE128Q | 2 | 1 x rok | maj
5 | AMBIENT-SYSTEM Mikrofon strażaka | ABT-V200MS | 1 | 1 x rok | maj
6 | AMBIENT-SYSTEM Rozszerzenie mikrofonu | ABT-V210RM | 2 | 1 x rok | maj
7 | AMBIENT-SYSTEM Ścienny ucwyt pulpitów mikrofonowych | ABT-WB-RM200 | 2 | 1 x rok | maj
8 | AMBIENT-SYSTEM Jednostka kontroli | ABT-V2000JK | 1 | 1 x rok | maj
9 | AMBIENT-SYSTEM Impedancyjny moduł kontroli linii głośnikowej | ABT-V200IMK | 1 | 1 x rok | maj
10 | AMBIENT-SYSTEM Impedancyjny moduł kontroli linii głośnikowej | ABT-V200IMK2 | 5 | 1 x rok | maj
11 | AMBIENT-SYSTEM Wzmacniacz mocy 4x60W 100V | ABT-V2064WM | 2 | 1 x rok | maj
12 | AMBIENT-SYSTEM Moduł wejściowy wzmacniacza mocy | ABT-V200MWW | 7 | 1 x rok | maj
13 | AMBIENT-SYSTEM Rama zasilaczy | ABT-V2000RZ | 1 | 1 x rok | maj
14 | AMBIENT-SYSTEM Zasilacz | ABT-V200Z | 1 | 1 x rok | maj
15 | AMBIENT-SYSTEM Jednostka zarządzająca systemem zasilania | ABT-V2000JZ | 1 | 1 x rok | maj
16 | AMBIENT-SYSTEM Interfejs między SAP i DSO | ABT-V200SAP | 1 | 1 x rok | maj
17 | AMBIENT-SYSTEM Szafa RACK (okablowana) + 2 akumulatory 85Ah |  | 1 | 1 x rok | maj
18 | Naścienny lub nastropowy metalowy głośnik pożarowy moc: 9/6W; 100V | MCR-SWSM6 | 36 | 1 x rok | maj
Klapy Dymne Ppoż
1 | Klapa dymowa | MCR PROLIGHT E 100/140 | 1 | 1 x rok | styczeń
System Sterowania Oddymianiem Mechanicznym
1 | Centralka oddymiania z powiększoną obudową w wyposażeniu: | RZN-4408-K | 1 | 1 x rok | styczeń
2 | moduł przekaźnika odłączającego TR-42 |  | 1 | 1 x rok | styczeń
3 | bateria akumulatorów 12VDC/7,2Ah |  | 2 | 1 x rok | styczeń
4 | Zestaw napędów łańcuchowych | KA-34/500-BSY | 1 | 1 x rok | styczeń
5 | Zestaw konsol – okno otwierane na zewnątrz | RA-KA | 2 | 1 x rok | styczeń
6 | Przycisk oddymiania | RT42-PL | 4 | 1 x rok | styczeń
7 | Przycisk oddymiania | RT42-ST-PL | 1 | 1 x rok | styczeń
8 | Przycisk przewietrzania | LT43-U-PL | 1 | 1 x rok | styczeń
9 | Obudowa natynkowa do przycisków LT | AP-LT-Pl | 1 | 1 x rok | styczeń
Gaśnice
1 | Gaśnica | proszkowa ABC 6KG | 11 | 1 x rok | lipiec
Hydranty
1 | Hydrant | HP 25 | 11 | 1 x rok | czerwiec
2 | Hydrant zewnętrzny | HP 52 | 1 | 1 x rok | czerwiec
Drzwi przeciwpożarowe
1 | Drzwi przeciwpożarowe | EI30 | 11 | 1 x rok | styczeń
2 | Drzwi przeciwpożarowe | EI60 | 2 | 1 x rok | styczeń
Specyfikacja systemów pożarowych w obiekcie Hotel Kapitan Szczecin ul. Narutowicza 17 d, 70-240 Szczecin
Lp. | Nazwa elementu | Model Elementu | Ilość | częstotliwość | okres / miesiąc
SAP
1 | Centrala Polon Alfa | CSP-35 | 1 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
2 | czujniki |  | 140 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
3 | wskaźniki |  | 68 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
4 | sygnalizatory |  | 7 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
5 | ROP |  | 10 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | pierwszy miesiąc kwartału
Gaśnice
1 | Gaśnica | GP4Xabc-KZWM(s) | 2 | 1 x rok | listopad
2 | Gaśnica | GP6XABC-GZWM | 6 | 1 x rok | listopad
Hydranty
1 | Hydrant | DN 25 | 1 | 1 x rok | wrzesień
2 | Hydrant | DN 33 | 5 | 1 x rok | wrzesień
Specyfikacja systemów pożarowych w obiekcie Hotel Kopernik Toruń ul. Wola Zamkowa 16, 87-100 Toruń
Lp. | Nazwa elementu | Model Elementu | Ilość | częstotliwość | okres / miesiąc
SAP
1 | Centrala sygnalizacji pożaru | Polon 6000 | 1 kpl. | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | drugi miesiąc kwartału
2 | Moduł obsługi operatora | PSO-60 | 1 szt. | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | drugi miesiąc kwartału
3 | Moduł drukarki | MD-60 | 1 szt. | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | drugi miesiąc kwartału
4 | Moduł zasilacza | MZ-60-300 | 1 szt. | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | drugi miesiąc kwartału
5 | Moduł linii dozorowych | MLD-61 | 2 szt. | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | drugi miesiąc kwartału
6 | Moduł linii dozorowych | MLD-62 | 1 szt. | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | drugi miesiąc kwartału
7 | Moduł wyjść przekaźnikowych | MPK-60 | 2 szt. | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | drugi miesiąc kwartału
8 | Akumulatory 12V/66Ah |  | 2 szt. | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | drugi miesiąc kwartału
9 | Gniazda czujek | G-40 | 183 szt. | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | drugi miesiąc kwartału
10 | Czujka wielosensorowa | DUT-6046 | 99 szt. | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | drugi miesiąc kwartału
11 | Czujka wielosensorowa z sygnalizatorem | DUT-6046 AD | 84 szt | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | drugi miesiąc kwartału
12 | Przycisk ROP | ROP 4001M | 7 szt. | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | drugi miesiąc kwartału
13 | Moduł kontrolno-wykonawczy | EKS-6022 | 1 szt. | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | drugi miesiąc kwartału
14 | Centrala monitoringu do straży |  | 1 kpl. | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | drugi miesiąc kwartału
Klapy Dymne Ppoż System oddymiania klatki schodowej
1 | Centrala oddymiania | AFG 2004/8A-2L2G | 1 kpl. | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | drugi miesiąc kwartału
2 | Akumulatory 12V/3,4Ah |  | 2 szt. | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | drugi miesiąc kwartału
3 | Klapa oddymiająca w dachu |  | 1 szt. | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | drugi miesiąc kwartału
4 | Siłownik klapy 24V |  | 1 szt. | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | drugi miesiąc kwartału
5 | Zasilacz buforowy | ZSP-12V/1A | 1 szt. | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | drugi miesiąc kwartału
6 | Akumulator 12V/1,2Ah |  | 1 szt. | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | drugi miesiąc kwartału
7 | Siłownik na drzwiach napowietrzania |  | 1 szt. | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | drugi miesiąc kwartału
8 | Zwora elektromagnatyczna na drzwiach |  | 1 szt. | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | drugi miesiąc kwartału
9 | Przycisk alarmowy AFG |  | 1 szt. | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | drugi miesiąc kwartału
10 | Przycisk przewietrzania AFG |  | 1 szt. | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | drugi miesiąc kwartału
11 | Przycisk awaryjny wyjścia |  | 1 szt. | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | drugi miesiąc kwartału
System Wentylacji Mechanicznej Pożarowej
1 | Wentylator osiowy |  | 60 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | drugi miesiąc kwartału
System Wentylacji Grawitacyjnej Pożarowej
1 | Centrale sterujące | LF 24 CP | 2 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | drugi miesiąc kwartału
2 | Swietlik |  | 1 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | drugi miesiąc kwartału
3 | Siłowniki |  | 1 | 1 x rok 4 etapy (po 25%) | drugi miesiąc kwartału
Grodzie/ Dymne
1 | Drzwi dymoszczelne | EI30 x 2 ES30 x 7 | 9 | 1 x rok | listopad
Gaśnice
1 | Gaśnica | GP-4X ABC | 5 | 1 x rok | listopad
2 | Gaśnica | GP-6X ABC | 8 | 1 x rok | listopad
3 | Gaśnica | GS-2X B | 1 | 1 x rok | listopad
Hydranty
1 | Hydrant | DN25/30m wnękowy | 5 | 1 x rok | listopad
2 | Prądownica hydrantowa | PW-25 K=44 DR10 | 6 | 1 x rok | listopad
3 | Wąż hydrantowy półsztywny | W25/30 | 6 | 1 x rok | listopad