Opis wymagań granicznych

Dotyczy: części 4

Wymagania graniczne dotyczące:

Dostawa zestawów do automatycznej ekstrakcji wirusowego DNA/RNA wraz z materiałami zużywalnymi posiadającymi walidację Producenta na posiadany przez Zamawiającego ekstraktor Maelstrom 4800 Nucleic Acid Extraction System

| Lp. | Wymagane parametry |
| --- | --- |
| Część 4, poz. 1: dostawa zestawów do automatycznej ekstrakcji wirusowego DNA/RNA |  |
|  | Oferowane zestawy posiadają pełną walidację Producenta z automatycznym izolatorem Maelstrom 4800 Nucleic Acid Extraction System (posiadany przez Zamawiającego) |
|  | Możliwość przeprowadzenia izolacji kwasów nukleinowych dla co najmniej 48 próbek jednoczasowo z wykorzystaniem płytki 96-dołkowej oraz dla mniejszej liczby próbek z wykorzystaniem pojedynczych stripów (możliwość wyboru liczby izolacji) |
|  | Zestawy posiadają wymagany zestaw odczynników, który umożliwi izolację wirusowych kwasów nukleinowych DNA/RNA z materiału ludzkiego, jak surowica, osocze, krew pełna z EDTA |
|  | Zestaw zawiera proteinazę K oraz Carrier RNA lub inne odczynniki wymagane dodatkowo do przeprowadzenia izolacji |
|  | Zestaw posiada znak CE-IVD do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE. |
| Część 4, poz. 2: dostawa materiałów zużywalnych |  |
|  | Wymagane odpowiednie materiały zużywalne, które zapewnią przeprowadzenie całego procesu ekstrakcji np. płytki 96-dołkowe, stripy, probówki do elucji, probówki do przygotowania próbki |
|  | Wszystkie materiały zużywalne są przydatne do zastosowania w PCR tj. wolne od kontaminacji DNase lub RNase oraz pozbawione kontaminacji ludzkim genomowym DNA |
|  | Materiały zużywalne wyszczególnić w szczegółowym arkuszu cenowym |

Uwaga:

* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w powyższych tabelach spowoduje odrzucenie oferty.