Lublin, dnia 18.05.2023 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dostawa wyposażenia medycznego

Numer referencyjny: SZP.26.2.8.2023

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, działając w oparciu o zapisy art. 137 ust. 1 i ust.2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych , dokonuje zmiany

SWZ w Załączniku nr 1 (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ) w Części 20 – Analizator hematologiczny (1 szt.): poprzez wykreślenie wymagania o treści:

„Podłączenie analizatora do pracującego w laboratorium systemu informatycznego – komunikacja dwukierunkowa. Koszt podłączenia do systemu informatycznego ponosi Wykonawca.” I dodanie: „Możliwość podłączenia analizatora przez Wykonawcę do pracującego w laboratorium systemu informatycznego – komunikacja dwukierunkowa.”

W związku ze zmianą treści SWZ polegającą na odstąpieniu od wymogu podłączenia analizatora do pracującego w laboratorium systemu informatycznego,  Zamawiający informuje, iż  nie  wymaga podłączenia analizatora do pracującego w laboratorium systemu informatycznego w ramach instalacji urządzenia oraz poniesienia kosztów tego podłączenia przez Wykonawcę. Niemniej, możliwość podłączenia analizatora do pracującego w laboratorium systemu informatycznego przez Wykonawcę, z uwzględnieniem wszystkich wymagań określonych przez Zamawiającego jest warunkiem koniecznym.

Zmiany wchodzą z dniem podpisania. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.