ZI. 271.8.2024.ZP - 2 Węgliniec,01.07.2024 r.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1**

**Dotyczy:****Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda”**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605) Zamawiający informuje, iż wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Niniejszym udzielam wyjaśnień.

**PYTANIE NR 1**

Proszę o udostępnienie projektu architektoniczno budowlanego i projektu technicznego

**Odpowiedź**

Zamawiający nie posiada w/w projektów. Patrz załącznik nr 1 i 2 do odpowiedzi do pytań.

**PYTANIE NR 2**

Zgodnie zapisem pkt. 3 rozdział 6 SWZ, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku Nr. 10, w skład którego wchodzi min. dokumentacja projektowa. Czy Inwestor posiada pełną dokumentację projektową przedmiotowego zadania ? Jeżeli tak, prosimy o zamieszczenie jej na stronie internetowej Inwestora.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie posiada w/w projektów. Patrz załącznik nr 1 i 2 do odpowiedzi do pytań.

**PYTANIE NR 3**

Załączona do SWZ dokumentacja, zdaniem Oferenta jest niewystarczająca do dokonania rzetelnej wyceny zadania. W załączonych materiałach brakuje: PZT *(załączony dokument nie posiada oznaczeń studni betonowych i ich rzędnych),* brakuje profili kanalizacyjnych, dokumentacji związanej z budową pompowni ścieków sanitarnych *(projekt zasilania energetycznego, Warunki podłączenia).* Brak jest dokumentacji drogowej. Opisywane zadanie ma być realizowane w oparciu o cenę ryczałtową. Wg. załączonych materiałów, Oferent nie ma możliwości zweryfikowania zakresu i wielkości zadania

**Odpowiedź**

Patrz załącznik nr 1 i 2 do odpowiedzi do pytań.

**PYTANIE NR 4**

Czy Zamawiający posiada Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie posiada w/w projektu. Opracowanie Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót leży po stronie Wykonawcy.

**PYTANIE NR 5**

Prosimy o określenie szczegółów dotyczących odtwarzania istniejących nawierzchni asfaltowych. Jaki jest istniejący układ warstw które należy odtworzyć? Czy odtworzenia należny wykonać na szerokości wykopu czy na całej szerokości jezdni?

**Odpowiedź**

Drogę należy odtworzyć na całej szerokości jezdni asfaltowej .

Układ warstw został podany w przedmiarze robót.

**PYTANIE NR 6**

Na stronie internetowej w/w postępowania nie ma zamieszczonych badań geologicznych oraz profili sieci kanalizacyjnej. Czy Zamawiający mógłby udostępnić te dokumenty?

**Odpowiedź**

Patrz załącznik nr 1 i 2 do odpowiedzi do pytań.