Załącznik Nr 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWY – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, montaż i uruchomienie baterii fabrycznie nowych akumulatorów AGM BPS 200-12 12V 200Ah, demontaż i utylizacja baterii starych zużytych akumulatorów, wykonanie testów zasilacza UPS po wymianie baterii akumulatorów

ZAPYTANIE OFERTOWE NPU/00097/2024

- Termin realizacji zamówienia: do …. (max. do 30 dni od podpisania umowy)

- Miejsce realizacji: Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej

Wykonawca oferuje następujące akumulatory:

Producent: ………………………..

Model: ……………………………

o podstawowych cechach:

- napięcie nominalne: ……………………….,

- pojemność nominalna: …………………….,

- masa: ……………………………………….,

- terminalne: …………………………………,

- moment dokręcania terminali: ……………,

- max. prąd rozładowania: …………………,

- max. prąd ładowania: …………………….,

- temperaturowy zakres prac: ……………..,

- samorozładowanie: ………………………..,

- rezystancja wewnętrzna: ………………….,

- wymiary zewnętrzne: ……………………..,

- akumulatory szczelne, bezobsługowe, przeznaczone do pracy w urządzeniach zasilania gwarantowanego UPS, zainstalowany przerywacz płomienia,

- akumulatory wykonane w technologii AGM (Absorbent Glass Mat),

- żywotność projektowana min. 10 lat.

W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca dokona sprawdzenia wszystkich połączeń elektrycznych, wykonanie testów - pomiarów parametrów pracy urządzenia pod obciążeniem i bez obciążenia oraz baterii, ustawienia konfiguracji zasilacza dla nowej baterii akumulatorów, kasowania alarmów nieaktywnych po wymianie baterii akumulatorów w zasilaczu, sporządzenia protokołu z wykonanych czynności, utylizacji wyeksploatowanych części i materiałów.

Data, miejscowość oraz podpis(-y):

………………………………………………………………………………

Dokument należy podpisać podpisem elektronicznym: kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym bądź wydrukowany dokument podpisać własnoręcznie, zeskanować - załączyć do oferty poprzez platformę zakupową