## Pakiet 4

## Załącznik nr 1.2

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## Aparat do szybkiego przetaczania płynów - 3 sztuki.

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry | Wymogi | Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Wymagania ogólne. |
|  | Producent. | podać |  |
|  | Model / typ oferowanego urządzenia. | podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, (wyklucza się aparat demonstracyjny, używany). | TAK |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego. | podać |  |
| II | Wymagania szczegółowe. |
|  | Mankiet do szybkiego przetaczania płynów infuzyjnych wielokrotnego użytku, z zawieszką do zawieszenia. | TAK |  |
|  | Pojemność: 500ml. | TAK |  |
|  | Przezierna ścianka przednia zapewniająca widoczność płynu. | TAK |  |
|  | Manometr o zakresie ciśnienia wspomagania przetoczeń min: 0 - 300 mmHg. | TAK |  |
|  | Kompletna gruszka z zaworem szybkiej deflacji. | TAK |  |
|  | Możliwość czyszczenia powszechnie dostępnymi środkami | TAK |  |
| III | Wyposażenie. |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczyć wraz z urządzeniem. | TAK |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

……….............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)