Załącznik nr 3a

ZESTAWIENIE OCENIANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

(PUNKTOWANYCH/NIE WYMAGANYCH) (max- 10 pkt)

| L.p. | Parametr | TAK/NIE* | Oferowany parametr (jeśli dotyczy)* | Ilość punktów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oświetlenie przednie pojazdu – światła do jazdy dziennej, funkcja aktywnego doświetlania zakrętów |  |  | TAK –2 |
|  |  |  |  | NIE – 0 |
| 2. | Fabrycznie montowany radioodtwarzacz wyposażony w system Bleutooth – zintegrowany z zestawem głośnomówiącym, obsługa radia i telefonu za pomocą przycisków w kolumnie kierownicy |  |  | TAK – 2 |
|  |  |  |  | NIE – 0 |
| 3. | System zabezpieczający transporter przed złożeniem i opadaniem w dół w przypadku gdy kółka najazdowe nie opierają się o podstawę (stół medyczny) a zwolniona jest blokada przedniej goleni |  |  | TAK –3 |
|  |  |  |  | NIE – 0 |
| 4. | Możliwość blokowania podwozia transportera w celu przenoszenia zestawu bez rozkładania podwozia, automatyczne blokowanie obrotowych przednich kółek transportera do jazdy na wprost |  |  | TAK –3 |
|  |  |  |  | NIE – 0 |

*wypełnia Wykonawca

.........................................................

(podpis Wykonawcy)